ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 января 1998 г. N 18-10

О ПРИНЯТИИ ИЗМЕНЕНИЯ N 1 РДС 11-201-95

"ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКСПЕРТИЗЫ ПРОЕКТОВ СТРОИТЕЛЬСТВА"

Государственный комитет Российской Федерации по жилищной и строительной политике постановляет:

Принять и ввести в действие Изменение N 1 РДС 11-201-95 "Инструкция о порядке проведения государственной экспертизы проектов строительства", разработанное и внесенное Главным управлением государственной вневедомственной экспертизы при Госстрое России, согласно Приложению.

Министр

Российской Федерации -

Председатель

Е.В.БАСИН

Приложение

к Постановлению Госстроя РФ

от 29.01.98 N 18-10

ИЗМЕНЕНИЕ N 1 РДС 11-201-95

1. Раздел 5. После слов "обоснованность применяемой технологии производства на основе сравнения возможных вариантов технологических процессов и схем выбор основного технологического оборудования" дополнить абзацем следующего содержания:

"достаточность и эффективность технических решений по энергосбережению".

2. Приложение А. Пункт 6.7. После слов "обеспечение прочности и устойчивости зданий и сооружений" дополнить словами "теплозащита ограждающих конструкций".

Пункт 6.8. После слов "водой для производственных и хозяйственно - бытовых нужд;" дополнить абзацем следующего содержания:

"оснащение инженерных систем приборами контроля, учета и регулирования газа, воды и тепла".

Пункт 7. После слов "оценка качества всех разделов проектной документации, изложенных в п. 6" дополнить абзацем следующего содержания:

"соответствие рассмотренной документации новым требованиям по энергосбережению в части теплозащиты ограждающих конструкций и установки приборов контроля, учета и регулирования газа, воды и тепла".

3. Приложение Б. Пункт 6.4. После слов "краткая характеристика конструктивных решений" дополнить словами "теплозащиты ограждающих конструкций".

Пункт 6.6. После слов "другие инженерные системы" дополнить словами "включая приборы контроля, учета и регулирования газа, воды и тепла".

Пункт 7. После слов "оценка качества всех разделов проектной документации, изложенных в п. 6" дополнить абзацем следующего содержания:

"соответствие рассмотренной документации новым требованиям по энергосбережению в части теплозащиты ограждающих конструкций и установки приборов контроля, учета и регулирования газа, воды и тепла".