АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

"НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ"

ПРИКАЗ

от 17 февраля 2026 г. N 13/26-ПР

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАИМЕНОВАНИЙ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

К КВАЛИФИКАЦИЯМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 238-ФЗ, пунктом 16 Положения о разработке наименований квалификаций и требований к квалификации, на соответствие которым проводится независимая оценка квалификации, утвержденного приказом Минтруда России от 11 июля 2022 г. N 410н, приказом Минтруда России от 6 сентября 2023 г. N 697н "Об утверждении профессионального стандарта "Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции" приказываю:

1. Утвердить одобренные Национальным агентством развития квалификаций (экспертное заключение Национального агентства развития квалификаций от 13 февраля 2026 г. N 03/2026) наименования квалификаций и требования к квалификации, подготовленные Советом по профессиональным квалификациям в электроэнергетике (приложения 1 - 2).

2. Департаменту систем оценки квалификаций (А.С. Перевертайло) внести соответствующие изменения в Реестр сведений о проведении независимой оценки квалификации https://nok-nark.ru. Срок: 19 февраля 2026 г.

3. Департаменту информационных технологий (М.А. Щербакову) разместить на сайте АНО НАРК https://nark.ru информацию об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в электроэнергетике. Срок: 19 февраля 2026 г.

4. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и действует до 1 сентября 2030 г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Генеральный директор

А.В.ВОВЧЕНКО

Приложение 1

к приказу АНО НАРК

от 17.02.2026 г. N 13/26-ПР

НАИМЕНОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЯ

К КВАЛИФИКАЦИЯМ, НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОВЕТОМ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

1. Наименование квалификации: Машинист котлов тепловой электростанции (4-й уровень квалификации)

2. Номер квалификации: 20.01500.13

3. Уровень (подуровень) квалификации: 4

4. Область профессиональной деятельности: Электроэнергетика

5. Вид профессиональной деятельности: Оперативная эксплуатация тепломеханического оборудования тепловой электростанции

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: N 2025/05 от 17.12.2025 года

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации: от 17.02.2026 г. N 13/26-ПР

8. Основание разработки квалификации:
.5.0

Вид документа	

Полное наименование и реквизиты документа	

Профессиональный стандарт (при наличии)	

"Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции", приказ Минтруда России N 697н от 06.09.2023	

Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии)	

-	

Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	

-	

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:
.5.0.5.0.5.0

Код (при наличии профессионального стандарта)	

Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности)	

Трудовые действия	

Необходимые умения	

Необходимые знания	

Дополнительные сведения (при необходимости)	

E/01.4	

Ведение заданного режима работы тепломеханического оборудования	

Приемка-сдача смены: ознакомление со схемой, режимом работы и состоянием работающих и резервных агрегатов путем личного обхода согласно маршруту и со слов сдающего смену; ознакомление с записями о поступивших распоряжениях, о новых и действующих нарядах на выполнение работ в оперативной документации; проверка наличия и состояния инструмента, противопожарных средств, журналов и инструкций, проверка связи, аварийной и технологической сигнализации; принятие рапортов от вступающего на дежурство подчиненного оперативного персонала; рапорт оперативному руководству о вступлении на дежурство и выявленных недостатках, оформление передачи смены в оперативной документации с разрешения оперативного руководства	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Излагать техническую информацию;

Вести оперативные переговоры и документацию;

Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя	

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; Назначение, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования; Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Порядок приемки и сдачи смены; Порядок ведения оперативных переговоров и записей; Текстовые редакторы и табличные процессоры: виды, основные возможности, порядок работы в них	

-	

	

Контроль заданного режима работы тепломеханического оборудования зоны обслуживания при регулярных обходах	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам; Регулировать режим работы тепломеханического оборудования	

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Порядок регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах, правила эксплуатации тепломеханического оборудования	

	

Контроль и запись в оперативной документации показаний контрольно-измерительных приборов, расположенных на основном и вспомогательном тепломеханическом оборудовании зоны обслуживания	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Излагать техническую информацию;

Вести оперативные переговоры и документацию;

Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя	

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Порядок ведения оперативных переговоров и записей; Текстовые редакторы и табличные процессоры: виды, основные возможности, порядок работы в них	

	

Регулирование электрической и тепловой нагрузки тепломеханического оборудования по указанию и под управлением оперативного руководства	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам; Регулировать режим работы тепломеханического оборудования; Излагать техническую информацию	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Электрическая схема питания, тепловые схемы, схемы газового, масляного и водяного снабжения агрегатов и другие технологические схемы тепломеханического оборудования;

Нормы качества воды и пара, турбинного масла и конденсата, свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания (в соответствии с должностными требованиями при обслуживании котлов, турбин, энергоблоков);

Порядок регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах, правила эксплуатации тепломеханического оборудования;

Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Управление механизмами основного и вспомогательного тепломеханического оборудования зоны обслуживания	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Регулировать режим работы тепломеханического оборудования	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Назначение, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Электрическая схема питания, тепловые схемы, схемы газового, масляного и водяного снабжения агрегатов и другие технологические схемы тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Порядок регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах, правила эксплуатации тепломеханического оборудования	

	

Извещение оперативного руководства об отклонениях режима работы, принятие мер для восстановления режима работы основного и вспомогательного тепломеханического оборудования при отклонении параметров их работы от нормативных показателей по указанию оперативного руководства	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Регулировать режим работы тепломеханического оборудования;

Излагать техническую информацию;

Вести оперативные переговоры и документацию	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Нормы качества воды и пара, турбинного масла и конденсата, свойства применяемого топлива и продуктов его сгорания (в соответствии с должностными требованиями при обслуживании котлов, турбин, энергоблоков);

Порядок регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах, правила эксплуатации тепломеханического оборудования;

Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Получение информации и выдача распоряжений по ведению режима работы оборудования подчиненным работникам, контроль их выполнения	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Излагать техническую информацию;

Вести оперативные переговоры и документацию	

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Порядок регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах, правила эксплуатации тепломеханического оборудования;

Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Ведение оперативной документации, в том числе с использованием программно-аппаратных средств	

Излагать техническую информацию;

Вести оперативные переговоры и документацию;

Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя	

Порядок ведения оперативных переговоров и записей; Текстовые редакторы и табличные процессоры: виды, основные возможности, порядок работы в них	

E/02.4	

Проведение оперативных переключений, пусков и остановов тепломеханического оборудования	

Производство пусков, остановов, переходов обслуживаемого тепломеханического оборудования по указанию и под наблюдением оперативного руководства	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Производить включение, отключение и регулировать режим работы тепломеханического оборудования;

Производить оперативные переключения в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Электрическая схема питания, тепловые схемы, схемы газового, масляного и водяного снабжения агрегатов и другие технологические схемы тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Правила и алгоритмы производства пусков, остановов, регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

-	

	

Производство переключений в тепловых схемах зоны обслуживания по указанию и под наблюдением оперативного руководства	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Производить включение, отключение и регулировать режим работы тепломеханического оборудования;

Производить оперативные переключения в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Электрическая схема питания, тепловые схемы, схемы газового, масляного и водяного снабжения агрегатов и другие технологические схемы тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Правила и алгоритмы производства пусков, остановов, регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Выдача распоряжений по изменению режимов работы обслуживаемого тепломеханического оборудования подчиненному оперативному персоналу, контроль их выполнения	

Оценивать режим работы тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Производить включение, отключение и регулировать режим работы тепломеханического оборудования; Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Правила и алгоритмы производства пусков, остановов, регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Ведение оперативной документации, в том числе с использованием программно-аппаратных средств	

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

E/03.4	

Техническое обслуживание тепломеханического оборудования	

Контроль технического состояния основного и вспомогательного тепломеханического оборудования при регулярных обходах: тепловых расширений агрегатов; уровня (расхода), температуры и давления пара, рабочих газов и жидкостей в контрольных точках; нормальной работы регулирующих клапанов; температуры подшипников; появления ненормальных шумов и вибрации в агрегатах и трубопроводах; появления искрения, запаха дыма и гари; появления присосов воздуха, парений и утечек воды, пара, масла; состояния изоляции	

Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Регулировать режим работы тепломеханического оборудования;

Распознавать и устранять типичные неисправности в работе тепломеханического оборудования; Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии; Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования; Электрическая схема питания, тепловые схемы, схемы газового, масляного и водяного снабжения агрегатов и другие технологические схемы тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Признаки типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Правила и алгоритмы производства пусков, остановов, регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

-	

	

Контроль работы измерительных приборов, автоматических регуляторов и сигнализации тепломеханического оборудования	

Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам; Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Признаки типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Производство периодической продувки энергетических котлов (при обслуживании котлов) и водоуказательных приборов, проверки предохранительных клапанов, манометров	

Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Производить доливку масла и другие профилактические работы по обслуживанию, опробование защит и блокировок тепломеханического оборудования;

Выполнять действия по очистке котла от скоплений накипи и примесей в соответствии с требованиями производственной инструкции (при обслуживании котлов и энергоблоков);	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;	

	

Регулировать режим работы тепломеханического оборудования;

Распознавать и устранять типичные неисправности в работе тепломеханического оборудования; Работать с инструментами;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Признаки типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Правила работы с инструментами;

Порядок действий при производстве операций по техническому обслуживанию и устранению типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Производство технического обслуживания тепломеханического оборудования по графику и в соответствии с требованиями производственных инструкций	

Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Производить доливку масла и другие профилактические работы по обслуживанию, опробование защит и блокировок тепломеханического оборудования;

Выполнять действия по очистке котла от скоплений накипи и примесей в соответствии с требованиями производственной инструкции (при обслуживании котлов и энергоблоков);	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Электрическая схема питания, тепловые схемы, схемы газового, масляного и водяного снабжения агрегатов и другие технологические схемы тепломеханического оборудования;	

	

Регулировать режим работы тепломеханического оборудования;

Распознавать и устранять типичные неисправности в работе тепломеханического оборудования;

Производить пропарку, обеспаривание и дренирование тепломеханического оборудования; Работать с инструментами; Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Признаки типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Правила работы с инструментами;

Порядок действий при производстве операций по техническому обслуживанию и устранению типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Правила и алгоритмы производства пусков, остановов, регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Информирование оперативного руководства при выявлении дефектов и отклонений в работе тепломеханического оборудования, принятие мер по их устранению по распоряжению оперативного руководства	

Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Регулировать режим работы тепломеханического оборудования;

Распознавать и устранять типичные неисправности в работе тепломеханического оборудования; Излагать техническую информацию в устной и письменной форме;

Вести оперативные переговоры и записи	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Признаки типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Порядок действий при производстве операций по техническому обслуживанию и устранению типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Правила и алгоритмы производства пусков, остановов, регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Информирование оперативного руководства об обнаруженных неисправностях коммуникаций, ограждений, оборудования, приспособлений, приборов, принятие мер по их устранению по распоряжению оперативного руководства	

Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Распознавать и устранять типичные неисправности в работе тепломеханического оборудования; Работать с инструментами; Излагать техническую информацию в устной и письменной форме; Вести оперативные переговоры и записи	

Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Признаки типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Правила работы с инструментами;

Порядок действий при производстве операций по техническому обслуживанию и устранению типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Подготовка рабочих мест при выводе тепломеханического оборудования в ремонт, надзор за соблюдением границ рабочего места ремонтными работниками	

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме;

Вести оперативные переговоры и записи	

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Производство опробований и опрессовки тепломеханического оборудования по указанию и под наблюдением оперативного руководства	

Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Производить доливку масла и другие профилактические работы по обслуживанию, опробование защит и блокировок тепломеханического оборудования;

Регулировать режим работы тепломеханического оборудования;

Распознавать и устранять типичные неисправности в работе тепломеханического оборудования;

Производить пропарку, обеспаривание и дренирование тепломеханического оборудования; Работать с инструментами;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки, основы газодинамики (для машинистов газотурбинных установок);

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Электрическая схема питания, тепловые схемы, схемы газового, масляного и водяного снабжения агрегатов и другие технологические схемы тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Признаки типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Правила работы с инструментами;	

	

	

Порядок действий при производстве операций по техническому обслуживанию и устранению типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Правила и алгоритмы производства пусков, остановов, регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Выдача распоряжений по техническому обслуживанию, устранению неисправностей и отклонений в работе тепломеханического оборудования подчиненным работникам, контроль их выполнения	

Оценивать техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Регулировать режим работы тепломеханического оборудования; Распознавать и устранять типичные неисправности в работе тепломеханического оборудования; Излагать техническую информацию в устной и письменной форме;

Вести оперативные переговоры и записи	

Тепловые схемы и технологический процесс производства тепловой и электрической энергии;

Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Назначение и принцип работы установленных на обслуживаемом оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств;

Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Признаки типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;	

	

	

Порядок действий при производстве операций по техническому обслуживанию и устранению типичных неисправностей обслуживаемого тепломеханического оборудования;

Территориальное расположение основного и вспомогательного тепломеханического оборудования, трубопроводов и арматуры; Правила и алгоритмы производства пусков, остановов, регулирования режимов и выполнения переключений в технологических схемах; Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Ведение оперативной документации, в том числе с использованием программно-аппаратных средств	

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме;

Вести оперативные переговоры и записи;

Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя	

Порядок ведения оперативных переговоров и записей; Текстовые редакторы и табличные процессоры: виды, основные возможности, порядок работы в них	

E/04.4	

Ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы тепломеханического оборудования	

Извещение оперативного руководства о нарушениях режима работы, повреждениях оборудования, возникновении пожара, появлении дефектов, угрожающих повреждению оборудования, жизни, здоровью людей	

Оценивать режим работы и техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам; Излагать техническую информацию и распоряжения в устной и письменной форме	

Схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации тепломеханического оборудования в нормальных, ремонтных и аварийных условиях;

Тепловые и другие технологические схемы тепломеханического оборудования;

Характерные неисправности и повреждения тепломеханического оборудования, способы их определения и устранения;

Безопасные меры по ликвидации возгораний различных видов топлива, водорода;

Схема расположения пожарных постов, средств пожаротушения в зоне обслуживания;

Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, при несчастных случаях на производстве;

Признаки отравления газом, перечень газоопасных работ и мест, опасных в отношении загазованности (при обслуживании котельного и турбинного оборудования ТЭС, работающих на газообразном топливе)	

-	

	

Принятие мер по устранению неисправностей и восстановлению нормального режима работы тепломеханического оборудования, предотвращению развития аварии или пожара, ликвидации аварийного положения в соответствии с инструкциями и по указаниям оперативного руководства	

Оценивать режим работы и техническое состояние тепломеханического оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам;

Производить включение и отключение тепломеханического оборудования, переключения в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания;

Выявлять и устранять типичные неисправности в работе тепломеханического оборудования;

Регулировать режим работы тепломеханического оборудования;

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

Излагать техническую информацию и распоряжения в устной и письменной форме	

Схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации тепломеханического оборудования в нормальных, ремонтных и аварийных условиях;

Тепловые и другие технологические схемы тепломеханического оборудования;

Характерные неисправности и повреждения тепломеханического оборудования, способы их определения и устранения;

Безопасные меры по ликвидации возгораний различных видов топлива, водорода;

Схема расположения пожарных постов, средств пожаротушения в зоне обслуживания;

Устройство, назначение и принцип работы первичных средств пожаротушения, систем пожарной сигнализации и пожаротушения;

Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, при несчастных случаях на производстве;

План эвакуации работников;

Признаки отравления газом, перечень газоопасных работ и мест, опасных в отношении загазованности (при обслуживании котельного и турбинного оборудования ТЭС, работающих на газообразном топливе); Правила применения спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной защиты	

	

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях и авариях на производстве, принятие мер по вызову скорой помощи и пожарной службы	

Оказывать первую помощь пострадавшим;

Излагать техническую информацию и распоряжения в устной и письменной форме	

Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, при несчастных случаях на производстве;

Правила и способы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве	

	

Подготовка объяснительной записки о нарушениях в работе тепломеханического оборудования, развитии аварии или пожара и своих действиях по их ликвидации	

Излагать техническую информацию и распоряжения в устной и письменной форме	

Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, при несчастных случаях на производстве	

E/05.4	

Предотвращение несчастных случаев, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе тепломеханического оборудования	

Выполнение мероприятий по обеспечению требований охраны труда, промышленной безопасности и производственных инструкций в процессе эксплуатации тепломеханического оборудования, контроль выполнения указанных требований подчиненным персоналом и другими работниками	

Контролировать техническое состояние и режим работы, состояние релейной защиты, сигнализации и автоматики тепломеханического оборудования;

Выполнять меры предосторожности при обслуживании тепломеханического оборудования и работе с вредными и опасными в пожарном отношении веществами и материалами;

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты; Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Основные опасные и вредные производственные факторы при обслуживании тепломеханического оборудования;

Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при обслуживании тепломеханического оборудования;

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации тепломеханического оборудования;

Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности;

Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда машиниста и машиниста-обходчика тепломеханического оборудования;

Правила применения спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной защиты	

-	

	

Принятие предупредительных мер против нарушений работы тепломеханического оборудования при низких температурах в зимний период	

Контролировать техническое состояние и режим работы, состояние релейной защиты, сигнализации и автоматики тепломеханического оборудования;

Выполнять меры предосторожности при обслуживании тепломеханического оборудования и работе с вредными и опасными в пожарном отношении веществами и материалами;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Основные опасные и вредные производственные факторы при обслуживании тепломеханического оборудования;

Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при обслуживании тепломеханического оборудования	

	

Контроль наличия разрешительных документов при производстве ремонтных, наладочных работ на обслуживаемом оборудовании	

Контролировать техническое состояние и режим работы, состояние релейной защиты, сигнализации и автоматики тепломеханического оборудования; Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при обслуживании тепломеханического оборудования;

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации тепломеханического оборудования;

Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда машиниста и машиниста-обходчика тепломеханического оборудования	

	

Контроль наличия и исправности противопожарного инвентаря и инструмента, систем автоматического обнаружения и установок тушения пожаров, комплектности пожарных постов, выполнения противопожарного режима на оборудовании и в производственных помещениях зоны обслуживания	

Проверять исправность первичных средств пожаротушения и использовать первичные средства пожаротушения;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при обслуживании тепломеханического оборудования;

Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности	

	

Содержание в чистоте, уборка рабочего места и закрепленного оборудования	

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при обслуживании тепломеханического оборудования;

Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда машиниста и машиниста-обходчика тепломеханического оборудования	

	

Повышение своей квалификации и технической грамотности, повышение квалификации подчиненных работников, оказание персоналу помощи в технической учебе и подготовке	

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда машиниста и машиниста-обходчика тепломеханического оборудования	

	

Прохождение обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, прохождение инструктажа и проверки знаний по охране труда	

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Основные опасные и вредные производственные факторы при обслуживании тепломеханического оборудования;

Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при обслуживании тепломеханического оборудования;

Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности;

Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда машиниста и машиниста-обходчика тепломеханического оборудования;

Правила применения спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной защиты	

	

Посещение занятий по пожарно-технической подготовке	

Проверять исправность первичных средств пожаротушения и использовать первичные средства пожаротушения;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при обслуживании тепломеханического оборудования;

Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности	

	

Выполнение противопожарных и противоаварийных тренировок, проработка обзоров аварий, несчастных случаев, других директивных материалов	

Контролировать техническое состояние и режим работы, состояние релейной защиты, сигнализации и автоматики тепломеханического оборудования;

Выполнять меры предосторожности при обслуживании тепломеханического оборудования и работе с вредными и опасными в пожарном отношении веществами и материалами;

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

Проверять исправность первичных средств пожаротушения и использовать первичные средства пожаротушения;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Правила эксплуатации основного и вспомогательного тепломеханического оборудования;

Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением; Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления;

Основные опасные и вредные производственные факторы при обслуживании тепломеханического оборудования;

Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при обслуживании тепломеханического оборудования;

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации тепломеханического оборудования;

Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности;

Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве;

Должностные и производственные инструкции, инструкции по охране труда машиниста и машиниста-обходчика тепломеханического оборудования;

Правила применения спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной защиты	

	

Применение спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты и приспособлений, обеспечивающих безопасность труда	

Применять средства индивидуальной и коллективной защиты;

Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда при обслуживании тепломеханического оборудования;

Правила применения спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной и коллективной защиты	

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:
.75.5.25.0

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее	

Документ, цифровой ресурс	

Код по документу (ресурсу)	

Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)	

Машинист котлов

Машинист котлов 3-го разряда

Машинист котлов 4-го разряда

Машинист котлов 5-го разряда

Машинист котлов 6-го разряда

Машинист котлов 7-го разряда

Машинист паровых турбин

Машинист паровых турбин 3-го разряда

Машинист паровых турбин 4-го разряда

Машинист паровых турбин 5-го разряда

Машинист паровых турбин 6-го разряда

Машинист газотурбинных установок 4-го разряда

Машинист газотурбинных установок 5-го разряда

Машинист газотурбинных установок 6-го разряда

Машинист газотурбинных установок 7-го разряда	

ОКЗ	

8182	

Операторы паровых машин и бойлерных установок	

ОКВЭД	

35.11.1	

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	

	

35.30.11	

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями	

ОКПДТР	

13658	

Машинист газотурбинных установок	

	

13785	

Машинист котлов	

	

13971	

Машинист паровых турбин	

ЕТКС	

§ 13	

Машинист котлов	

	

§ 16	

Машинист паровых турбин	

	

§ 11	

Машинист газотурбинных установок	

ОКСО	

2.13.01.01	

Машинист котлов	

	

2.13.01.02	

Машинист паровых турбин	

Государственный информационный ресурс "Справочник профессий"	

https://spravochnik.rosmintrud.ru/professions	

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Среднее общее образование

и

Профессиональное обучение - программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

Среднее профессиональное образование - программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих для машиниста котлов 7-го разряда и машиниста газотурбинных установок 7-го разряда

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты): Не менее полугода по более низкому (предшествующему) разряду

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты): -

12. Особые условия допуска к работе:

Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения обязательных форм работы с персоналом в электроэнергетике

Группа по электробезопасности не ниже II

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии) - __________________________________________

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1) Документ, подтверждающий наличие среднего общего образования.

2) Документ, подтверждающий наличие профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

15. Срок действия свидетельства: 5 лет

Приложение 2

к приказу АНО НАРК

от 17.02.2026 г. N 13/26-ПР

НАИМЕНОВАНИЯ КВАЛИФИКАЦИЙ И ТРЕБОВАНИЯ

К КВАЛИФИКАЦИЯМ, НА СООТВЕТСТВИЕ КОТОРЫМ ПРОВОДИТСЯ

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА КВАЛИФИКАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ СОВЕТОМ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИЯМ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

1. Наименование квалификации: Машинист-обходчик по турбинному оборудованию тепловой электростанции (3-й уровень квалификации)

2. Номер квалификации: 20.01500.14

3. Уровень (подуровень) квалификации: 3

4. Область профессиональной деятельности: Электроэнергетика

5. Вид профессиональной деятельности: Оперативная эксплуатация тепломеханического оборудования тепловой электростанции

6. Реквизиты протокола Совета об одобрении квалификации: N 2025/05 от 17.12.2025 года

7. Реквизиты приказа Национального агентства об утверждении квалификации: от 17.02.2026 г. N 13/26-ПР

8. Основание разработки квалификации:
.5.0

Вид документа	

Полное наименование и реквизиты документа	

Профессиональный стандарт (при наличии)	

"Работник по эксплуатации тепломеханического оборудования тепловой электростанции", приказ Минтруда России N 697н от 06.09.2023	

Квалификационное требование, установленное федеральным законом и иным нормативным правовым актом Российской Федерации (при наличии)	

-	

Квалификационная характеристика, связанная с видом профессиональной деятельности	

-	

9. Трудовые функции (профессиональные задачи, обязанности) и их характеристики:
.5.0.5.0.5.0

Код (при наличии профессионального стандарта)	

Наименование трудовой функции (профессиональной задачи, обязанности)	

Трудовые действия	

Необходимые умения	

Необходимые знания	

Дополнительные сведения (при необходимости)	

B/01.3	

Оперативный контроль и изменение режима работы вспомогательного турбинного оборудования	

Приемка-сдача смены: получение и передача информации о техническом состоянии и режиме работы вспомогательного турбинного оборудования, рапорт оперативному руководству о вступлении на дежурство, оформление передачи смены в оперативной документации	

- Оценивать режим работы и техническое состояние вспомогательного турбинного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам

- Излагать техническую информацию в устной и письменной форме

- Вести техническую документацию	

- Порядок приемки и сдачи смены

- Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования

- Режимные карты работы обслуживаемого оборудования	

-	

	

Контроль режима работы вспомогательного турбинного оборудования и зоны обслуживания путем обхода самостоятельно либо с использованием роботизированной техники с возможностью фото- и видеофиксации	

- Оценивать режим работы и техническое состояние вспомогательного турбинного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам	

- Территориальное расположение основного и вспомогательного турбинного оборудования, трубопроводов и арматуры

- Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном турбинном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств

- Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов, нормы по используемому топливу	

	

Контроль и запись в оперативной документации показаний контрольно-измерительных приборов, расположенных на вспомогательном турбинном оборудовании	

- Оценивать режим работы и техническое состояние вспомогательного турбинного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам

- Вести техническую документацию	

- Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном турбинном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств

- Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов, нормы по используемому топливу	

	

Производство переключений ручной и электрифицированной арматуры в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания по указаниям вышестоящего оперативного персонала	

- Производить включение и отключение вспомогательного турбинного оборудования, переключения в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания	

- Технологические схемы турбинного оборудования

- Территориальное расположение основного и вспомогательного турбинного оборудования, трубопроводов и арматуры

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением	

	

Изменение режима работы, производство пусков и остановов вспомогательного турбинного оборудования по указаниям вышестоящего оперативного руководства	

- Производить включение и отключение вспомогательного турбинного оборудования, переключения в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания

- Регулировать режим работы вспомогательного турбинного оборудования	

- Режимные карты работы обслуживаемого оборудования

- Технологические схемы турбинного оборудования

- Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования

- Нормы качества пара, питательной воды, котловой воды, свойства химреагентов, нормы по используемому топливу	

	

Выполнение оперативных распоряжений вышестоящего оперативного персонала и административно-технического руководства	

- Излагать техническую информацию в устной и письменной форме

- Регулировать режим работы вспомогательного турбинного оборудования	

- Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки

- Технологические схемы турбинного оборудования	

	

Ведение оперативных переговоров	

- Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

- Порядок ведения оперативных переговоров и записей

- Технологические схемы турбинного оборудования	

	

Ведение оперативной документации, в том числе с использованием программно-аппаратных средств	

- Вести техническую документацию

- Текстовые редакторы и табличные процессоры: виды, основные возможности, порядок работы в них	

- Текстовые редакторы и табличные процессоры: виды, основные возможности, порядок работы в них

- Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

B/02.3	

Оперативное техническое обслуживание вспомогательного турбинного оборудования	

Контроль технического состояния вспомогательного турбинного оборудования: температуры подшипников насосов и электродвигателей; состояния сальников насосов; появления ненормальных шумов в агрегатах и трубопроводах; появления парений и утечек воды, пара, масла; состояния обмуровки и изоляции; появления присосов воздуха в насосах	

- Оценивать режим работы и техническое состояние вспомогательного турбинного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам

- Выявлять и устранять типичные неисправности в работе вспомогательного турбинного оборудования	

- Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы вспомогательного турбинного оборудования

- Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования

- Основы теплотехники, электротехники, механики и водоподготовки	

-	

	

Контроль работы измерительных приборов, автоматических регуляторов и сигнализации вспомогательного турбинного оборудования	

- Оценивать режим работы и техническое состояние вспомогательного турбинного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам	

- Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном турбинном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств

- Электрическая схема питания вспомогательного турбинного оборудования	

	

Продувка водоуказательных приборов, проверка предохранительных клапанов, манометров	

- Работать с инструментами

- Производить доливку масла, опробование защит и блокировок и другие профилактические работы по обслуживанию вспомогательного турбинного оборудования в пределах компетенции	

- Правила работы с инструментами

- Назначение и принцип работы установленных на вспомогательном турбинном оборудовании контрольно-измерительных приборов, устройств сигнализации, блокировок, автоматики, защитных устройств	

	

Выполнение операций по эксплуатационному обслуживанию вспомогательного турбинного оборудования	

- Производить доливку масла, опробование защит и блокировок и другие профилактические работы по обслуживанию вспомогательного турбинного оборудования в пределах компетенции

- Работать с инструментами	

- Правила работы с инструментами

- Назначение, характеристика, устройство, принцип работы, эксплуатационные характеристики и правила эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования	

	

Вывод оборудования в ремонт и включение в работу после ремонта, производство опробований, опрессовки вспомогательного турбинного оборудования по указаниям вышестоящего оперативного персонала	

- Производить включение и отключение вспомогательного турбинного оборудования, переключения в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания

- Регулировать режим работы вспомогательного турбинного оборудования	

- Технологические схемы турбинного оборудования

- Режимные карты работы обслуживаемого оборудования

- Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением	

	

Выявление отклонений и дефектов в работе вспомогательного турбинного оборудования, информирование оперативного руководителя	

- Выявлять и устранять типичные неисправности в работе вспомогательного турбинного оборудования

- Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

- Характерные неисправности и повреждения вспомогательного турбинного оборудования, способы их определения и устранения

- Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы вспомогательного турбинного оборудования	

	

Принятие мер по устранению отклонений в работе вспомогательного турбинного оборудования по указаниям вышестоящего оперативного персонала	

- Выявлять и устранять типичные неисправности в работе вспомогательного турбинного оборудования

- Регулировать режим работы вспомогательного турбинного оборудования	

- Характерные неисправности и повреждения вспомогательного турбинного оборудования, способы их определения и устранения

- Технологические нормы и допустимые отклонения параметров работы вспомогательного турбинного оборудования	

	

Подготовка рабочих мест для производства работ на вспомогательном турбинном оборудовании	

- Работать с инструментами	

- Правила работы с инструментами

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования

- Территориальное расположение основного и вспомогательного турбинного оборудования, трубопроводов и арматуры	

	

Ведение оперативных переговоров	

- Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

- Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

	

Ведение оперативной документации, в том числе с использованием программно-аппаратных средств	

- Вести техническую документацию

- Работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой на уровне пользователя	

- Текстовые редакторы и табличные процессоры: виды, основные возможности, порядок работы в них

- Порядок ведения оперативных переговоров и записей	

B/03.3	

Ликвидация аварий и восстановление нормального режима работы вспомогательного турбинного оборудования	

Извещение вышестоящего оперативного персонала о нарушениях режима работы, повреждениях оборудования, возникновении пожара, появлении дефектов, угрожающих повреждению оборудования, жизни, здоровью людей	

- Оценивать режим работы и техническое состояние вспомогательного турбинного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам

- Излагать техническую информацию в устной и письменной форме	

- Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве

- Характерные неисправности и повреждения вспомогательного турбинного оборудования, способы их определения и устранения	

-	

	

Принятие мер по восстановлению нормального режима работы вспомогательного турбинного оборудования, предотвращению развития аварии или пожара, ликвидации аварийного положения по указаниям оперативного руководства	

- Оценивать режим работы и техническое состояние вспомогательного турбинного оборудования по показаниям контрольно-измерительных приборов, визуальным, аудиальным и кинестетическим признакам

- Производить включение и отключение вспомогательного турбинного оборудования, переключения в тепловой и других технологических схемах зоны обслуживания

- Выявлять и устранять типичные неисправности в работе вспомогательного турбинного оборудования

- Регулировать режим работы вспомогательного турбинного оборудования

- Применять средства индивидуальной защиты при работе с опасными веществами, материалами и оборудованием	

- Схемы, конструктивные особенности и эксплуатационные характеристики, правила эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования в нормальных, ремонтных и аварийных условиях

- Технологические схемы турбинного оборудования

- Характерные неисправности и повреждения вспомогательного турбинного оборудования, способы их определения и устранения

- Безопасные меры по ликвидации возгораний различных видов топлива, водорода

- Схема расположения пожарных постов, средств пожаротушения в зоне обслуживания

- Устройство, назначение и принцип работы первичных средств пожаротушения, систем пожарной сигнализации и пожаротушения

- План эвакуации персонала

- Правила применения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты	

	

Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях и авариях на производстве, информирование о случившемся оперативного руководства	

- Оказывать первую помощь пострадавшим

- Излагать техническую информацию в устной и письменной форме

- Применять средства индивидуальной защиты при работе с опасными веществами, материалами и оборудованием	

- Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве

- Признаки отравления газом и способы оказания первой помощи, перечень газоопасных работ и мест, опасных в отношении загазованности

- Положения и инструкции, регламентирующие действия при ликвидации аварий и других технологических нарушений в работе электростанций, несчастных случаев на производстве	

B/04.3	

Предотвращение несчастных случаев, аварий, пожаров, технологических нарушений в работе вспомогательного турбинного оборудования	

Выполнение мероприятий по обеспечению требований охраны труда, промышленной безопасности и производственных инструкций в процессе эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования	

- Выполнять меры предосторожности при обслуживании вспомогательного турбинного оборудования и работе с вредными и опасными в пожарном отношении материалами

- Применять средства индивидуальной защиты при работе с опасными веществами, материалами и оборудованием

- Контролировать техническое состояние и режим работы вспомогательного турбинного оборудования	

- Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда

- Должностная и производственные инструкции, инструкции по охране труда машиниста-обходчика турбинного оборудования

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования	

-	

	

Контроль исправности ограждений, предохранительных приспособлений и устройств, целостности защитного заземления зоны обслуживания	

- Контролировать техническое состояние и режим работы вспомогательного турбинного оборудования

- Применять средства индивидуальной защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда	

- Основные опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте машиниста-обходчика турбинного оборудования

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования	

	

Контроль наличия и исправности противопожарного инвентаря и инструмента, систем автоматического обнаружения и установок тушения пожаров, выполнения противопожарного режима на оборудовании и в производственных помещениях зоны обслуживания	

- Проверять исправность первичных средств пожаротушения и использовать первичные средства пожаротушения

- Применять средства индивидуальной защиты при работе с опасными веществами, материалами и оборудованием	

- Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности

- Требования промышленной безопасности, пожарной безопасности и взрывобезопасности, охраны труда	

	

Содержание в чистоте, уборка рабочего места и закрепленного оборудования	

- Выполнять меры предосторожности при обслуживании вспомогательного турбинного оборудования и работе с вредными и опасными в пожарном отношении материалами	

- Основные опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте машиниста-обходчика турбинного оборудования

- Должностная и производственные инструкции, инструкции по охране труда машиниста-обходчика турбинного оборудования	

	

Выполнение противоаварийных и противопожарных тренировок	

- Проверять исправность первичных средств пожаротушения и использовать первичные средства пожаротушения

- Применять средства индивидуальной защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда

- Контролировать техническое состояние и режим работы вспомогательного турбинного оборудования	

- Положения и инструкции о мерах пожарной безопасности

- Правила оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве

- Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ по эксплуатации вспомогательного турбинного оборудования	

10. Возможные наименования должностей, профессий и иные дополнительные характеристики:
.75.5.25.0

Связанные с квалификацией наименования должностей, профессий, специальностей, групп, видов деятельности, компетенций и прочее	

Документ, цифровой ресурс	

Код по документу (ресурсу)	

Полное наименование и реквизиты документа (адрес ресурса)	

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 2-го разряда

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 3-го разряда

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 4-го разряда

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 5-го разряда

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию 6-го разряда	

ОКЗ	

8182	

Операторы паровых машин и бойлерных установок	

ОКВЭД	

35.11.1	

Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	

	

35.30.11	

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями	

ОКПДТР	

13931	

Машинист - обходчик по турбинному оборудованию	

ЕТКС	

§ 15	

Машинист-обходчик по турбинному оборудованию	

Государственный информационный ресурс "Справочник профессий"	

https://spravochnik.rosmintrud.ru/professions	

11. Основные пути получения квалификации:

Формальное образование и обучение (тип образовательной программы, при необходимости - направление подготовки/специальность/профессия, срок обучения и особые требования, возможные варианты):

Среднее общее образование

и

Профессиональное обучение - программа профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

Опыт практической работы (стаж работы и особые требования (при необходимости), возможные варианты): Не менее полугода по более низкому (предшествующему) разряду

Неформальное образование и самообразование (возможные варианты): -

12. Особые условия допуска к работе:

Допуск к самостоятельной работе производится на основании локального акта организации после проведения обязательных форм работы с персоналом в электроэнергетике

Группа по электробезопасности не ниже II

Прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров

13. Наличие специального права в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, необходимого для выполнения работы (при наличии) - _________________________________________

14. Перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по квалификации:

1) Документ, подтверждающий наличие среднего общего образования.

2) Документ, подтверждающий наличие профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих

15. Срок действия свидетельства: 5 лет