Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 июля 1997 г. N 1342

------------------------------------------------------------------

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 20 августа 1996 г. N 325

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА И РЕКОМЕНДАЦИЙ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ)

В плане реализации Федерального закона "О безопасности дорожного движения" от 10 декабря 1995 г. N 196-ФЗ и с целью снижения числа погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП), своевременного оказания само- и взаимопомощи участниками дорожных происшествий утверждаю:

1. Состав аптечки первой помощи (автомобильной) (Приложение N 1).

2. Рекомендации по применению аптечки первой помощи (автомобильной) (Приложение N 2).

Приказываю:

1. Воронежской медицинской академии (ректор А.С. Фаустов) и Московскому медицинскому стоматологическому институту (Е.И. Соколов) в месячный срок разработать буклет с пиктограммами по правилам оказания первой само- и взаимопомощи для вложения в медицинскую аптечку.

2. Комитету по новой медицинской технике (Т.И. Носковой) при рассмотрении разработок медицинской аптечки первой помощи (автомобильной) руководствоваться данным Приказом.

3. Считать не действующим на территории Российской Федерации приложение N 6 к Приказу МЗ СССР N 3 от 04.01.83 "О профилактике дорожно-транспортных происшествий и совершенствовании системы оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях".

4. Управлению организации медицинской помощи населению (А.А. Карпеев) согласовать с Главным управлением ГАИ МВД России порядок и сроки введения аптечки первой помощи (автомобильной) нового наполнения.

5. Контроль за исполнением Приказа возложить на начальника Управления организации медицинской помощи населению А.А. Карпеева.

Министр здравоохранения и

медицинской промышленности

Российской Федерации

А.Д.ЦАРЕГОРОДЦЕВ

Приложение N 1

к Приказу Минздравмедпрома России

от 20 августа 1996 г. N 325

СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ)

┌────┬───────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────┐

│ N  │ Наименование вложения │  Нормативный   │     Форма      │Количество│

│п/п │                       │    документ    │    выпуска     │  (штук,  │

│    │                       │                │   (размеры)    │упаковок) │

├────┼───────────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────┤

│ 1  │ Средства для временной остановки наружного кровотечения и перевязки│

│    │                                 ран                                │

├────┼───────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────┤

│1.1 │Жгут                   │ГОСТ Р ИСО      │                │  1 шт.   │

│    │кровоостанавливающий   │10993-99 <1>    │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.2 │Бинт марлевый          │ГОСТ 1172-93 <2>│   5 м x 5 см   │  2 шт.   │

│    │медицинский            │                │                │          │

│    │нестерильный           │                │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.3 │Бинт марлевый          │ГОСТ 1172-93    │  5 м x 10 см   │  2 шт.   │

│    │медицинский            │                │                │          │

│    │нестерильный           │                │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.4 │Бинт марлевый          │ГОСТ 1172-93    │  7 м x 14 см   │  1 шт.   │

│    │медицинский            │                │                │          │

│    │нестерильный           │                │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.5 │Бинт марлевый          │ГОСТ 1172-93    │   5 м x 7 см   │  2 шт.   │

│    │медицинский стерильный │                │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.6 │Бинт марлевый          │ГОСТ 1172-93    │  5 м x 10 см   │  2 шт.   │

│    │медицинский стерильный │                │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.7 │Бинт марлевый          │ГОСТ 1172-93    │  7 м x 14 см   │  1 шт.   │

│    │медицинский стерильный │                │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.8 │Пакет перевязочный     │ГОСТ 1179-93 <3>│                │  1 шт.   │

│    │стерильный             │                │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.9 │Салфетки марлевые      │ГОСТ 16427-93   │Не менее 16 x 14│  1 уп.   │

│    │медицинские стерильные │<4>             │    см N 10     │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.10│Лейкопластырь          │ГОСТ Р ИСО      │Не менее 4 см x │  2 шт.   │

│    │бактерицидный          │10993-99        │     10 см      │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.11│Лейкопластырь          │ГОСТ Р ИСО      │Не менее 1,9 см │  10 шт.  │

│    │бактерицидный          │10993-99        │    x 7,2 см    │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│1.12│Лейкопластырь рулонный │ГОСТ Р ИСО      │Не менее 1 см x │  1 шт.   │

│    │                       │10993-99        │     250 см     │          │

├────┼───────────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────┤

│ 2  │              Средства для сердечно-легочной реанимации             │

├────┼───────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────┤

│2.1 │Устройство для         │ГОСТ Р ИСО      │                │  1 шт.   │

│    │проведения             │10993-99        │                │          │

│    │искусственного дыхания │                │                │          │

│    │"Рот - Устройство -    │                │                │          │

│    │ Рот"                  │                │                │          │

├────┼───────────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────┤

│ 3  │                           Прочие средства                          │

├────┼───────────────────────┬────────────────┬────────────────┬──────────┤

│3.1 │Ножницы                │ГОСТ Р 51268-99 │                │  1 шт.   │

│    │                       │<5>             │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│3.2 │Перчатки медицинские   │ГОСТ Р ИСО      │Размер не менее │  1 пара  │

│    │                       │10993-99        │       М        │          │

│    │                       │ГОСТ Р 52238-   │                │          │

│    │                       │2004 <6>        │                │          │

│    │                       │ГОСТ Р 52239-   │                │          │

│    │                       │2004 <7>        │                │          │

│    │                       │ГОСТ 3-88 <8>   │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│3.3 │Рекомендации по        │                │                │  1 шт.   │

│    │применению аптечки     │                │                │          │

│    │первой помощи          │                │                │          │

│    │(автомобильной)        │                │                │          │

├────┼───────────────────────┼────────────────┼────────────────┼──────────┤

│3.4 │Футляр                 │                │                │  1 шт.   │

└────┴───────────────────────┴────────────────┴────────────────┴──────────┘

--------------------------------

<1> ГОСТ Р ИСО 10993-99 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий". Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 29 декабря 1999 г. N 862-ст. Издательство стандартов, 1999.

<2> ГОСТ 1172-93 "Бинты марлевые медицинские. Общие технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.1994 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1172-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.1995. Издательство стандартов, 1995.

<3> ГОСТ 1179-93 "Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.1994 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 1179-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.1995. Издательство стандартов, 1995.

<4> ГОСТ 16427-93 "Салфетки и отрезы марлевые медицинские. Технические условия". Принят Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 года. Постановлением комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.1994 N 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 16427-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.1995. Издательство стандартов, 1995.

<5> ГОСТ Р 51268-99 "Ножницы. Общие технические условия". Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 20 апреля 1999 г. N 131. Издательство стандартов, 1999.

<6> ГОСТ Р 52238-2004 (ИСО 10282:2002) "Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 103-ст. Издательство стандартов, 2004.

<7> ГОСТ Р 52239-2004 (ИСО 11193-1:2002) "Перчатки медицинские диагностические одноразовые". Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта России от 9 марта 2004 г. N 104-ст. Издательство стандартов, 2004.

<8> ГОСТ 3-88 "Перчатки хирургические резиновые". Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19 июля 1988 года. Издательство стандартов, 1988.

Примечания:

1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), не подлежат замене.

2. По истечении сроков годности средств, входящих в состав аптечки первой помощи (автомобильной), или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

Приложение N 2

к Приказу Минздравмедпрома России

от 20 августа 1996 г. N 325

РЕКОМЕНДАЦИИ

ПО ПРИМЕНЕНИЮ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (АВТОМОБИЛЬНОЙ)

1. Средства, входящие в состав аптечки первой помощи (автомобильной), предусмотренные приложением N 1 (далее - Состав аптечки), при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, рекомендуется применять следующим образом:

а) при оказании первой помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий, все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.2 Состава аптечки);

б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами, в точках прижатия наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения, с указанием в записке времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. 1.2 - 1.9 Состава аптечки);

в) при отсутствии у пострадавшего самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" (п. 2.1 Состава аптечки);

г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки).