Дело № 5-29/2017                                  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

пгт. ФИО3                                             2 марта 2017 года

          Мировой судья судебного участка № 27 Нолинского судебного района Кировской области З.Г. Кулакова, по адресу: 

<

...> Немского района Кировскойобласти,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении ФИО4 

<

ФИО1>, 

<

ДАТА2> рождения, уроженки 

<

АДРЕС> области, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>, проживающей и зарегистрированной по адресу: 

<

АДРЕС>, привлекаемой к административной ответственности по  ч. 12 ст. 19.5  КоАП РФ; 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>;

                                               УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА3>,  

<

ДАТА4>  в 15 час. 00 мин.  по окончании внепланового противопожарного обслежования объектов  

<

АДРЕС>, расположенных на территории 

<

АДРЕС> района,   

<

ФИО2> являясь  должностным лицом, не выполнила пункты  1,2,3,5,6,8,9,10,12,13,14,16, 18,19,21,22,24,25,26,32,35,40,42 предписания 

<

НОМЕР> от 01.02.2016г, срок - 21.11.2016г, а именно:

м-н «

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>» с. 

<

АДРЕС> 

п. 1 - на окнах помещения магазина имеются не распашные металлические решетки, исключающие возможность спасения людей из данного помещения через оконные проемы, а также исключающие возможность доступа личного состава пожарных подразделений для проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей, чем нарушен пункт 4.1 СНиП 21-01-97*. часть 1 статьи 80 далее - Закон №123-Ф3.

п. 2 - Высота дверей эвакуационного выхода из здания менее 1.9 метра (1,75 м.). Осн. статья 37 ФЗ-69; п. 33 ППР в РФ ;п.6.16 СПиП 21-01-97*«Пожарная безопасность зданий и сооружений» (далее СНиП 21-01-97*); статья 89 ФЗ-123; п. 4.2.5 Свод правил 1.13130.2009. 

п. 3 - Высота дверей из помещения склада менее 1,9 метра (1,7 м.). Осн. статья 37 Ф3-69; п. 33 ППР в РФ; п.6.16 далее СНиП 21-01-97+: статья 89 ФЗ-123; п. 4.2.5 Свод правил 1.13130.2009. 

п. 5 - не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. Осн. и. 12.48* НПБ 88-01

м-н «Продукты» и «Промтовары» 

<

АДРЕС> 

п. 6 - не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.   Осн. п. 12.48* НПБ 88-01

ТПС д. Слудка (Архангельское сельское поселение)

п. 8 - на окнах помещения магазина имеются не распашные металлические решетки, исключающие возможность  спасения людей  из данного помещения  через  оконные  проемы,  а также исключающие   возможность   доступа   личною   состава   пожарных   подразделений   для проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей, чем нарушен пункт 4.1 СНиП 21-01-97*, часть 1 статьи 80 Закон№ 123-ФЗ.

п. 9 - высота дверей из помещения магазина менее 1,9 метра (1,7 м.). Осн. статья 37 ФЗ-69; п. 33 ППР в РФ :п.6.16 далее СНиП 21-01-97*; статья 89 ФЗ-123; п. 4.2.5 Свод правил 1.13130.2009.

п. 10 - не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.   Осн. п. 12.48* НПБ 88-01

ТПС с. 

<

АДРЕС> 

п. 12 - на окнах помещения магазина имеются не распашные металлические решетки, исключающие возможность  спасения  людей  из  данного помещения  через оконные  проемы, а также исключающие   возможность   доступа   личного   состава   пожарных   подразделений   для проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей, чем нарушен пункт 4.1 СНиП 21-01-97*, часть 1 статьи 80 Закон № 123-ФЗ.

п. 13 - высота дверей из помещения склада менее 1.9 метра (1,7 м.). Осн. статья 37 ФЗ-69; и. 33 ППР в РФ ;п.6.16 далее СНиП 21-01-97*; статья 89 ФЗ-123; п. 4.2.5 Свод правил 1.13130.2009.

п. 14 - не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонажа. Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.   Осн. п. 12.48* НПБ 88-01

ТПС с. 

<

АДРЕС> 

п. 16 - не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.  Осн. п. 12.48* НПК 88-01

ТПС с. 

<

АДРЕС> 

п. 18 - на окнах помещения магазина имеются не распашные металлические решетки, исключающие возможность  спасения  людей  из  данного  помещения  через оконные  проемы,  а также  исключающие   возможность   доступа   личного   состава   пожарных   подразделений   для проведения мероприятий но спасению людей и материальных ценностей, чем нарушен пункт 4.1 СНиП 21-01-97*,часть I статьи 80 далее-Закон № 123-ФЗ.

п. 19 - не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.   Осн. п. 12.48* Н1Ш 88-01

ТПС 

<

АДРЕС>)

п. 21 - открывание дверей па путях эвакуации выполнено не по направлению выхода из здания. Осп. п. 14 ППР в РФ.

п. 22 - не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений.   Осн. п. 12.48* НПБ 88-01

ТПС с. 

<

АДРЕС> 

 п. 24 - открывание дверей на путях эвакуации выполнено не по направлению выхода из здания. Осн. п. 14 ППР в РФ.

п. 25 - высота дверей эвакуационного выхода менее 1.9 метра (1,7 м.). Осн. статья 37 ФЗ-69; п. 33 ППР в РФ ;п.6.16 далее СНиП 21-01-97*; статья 89ФЗ-123; п. 4.2.5 Свод правил 1.13130.2009. Соединения, ответвления жил электрических проводов и кабелей, выполнены методом «скрутки». Осн. п. 2.1.21 Правил устройства электроустановок ПУЭ.

п. 26 - не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления, в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. Не обеспечена раздельная передача извещений о пожаре и о неисправности в помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. Осн. п 12.48* НПБ 88-01

1-й магазин пгт. 

<

АДРЕС> 

п. 32 - деревянные дверные блоки, отделяющие помещения котельной и тамбура, выполнены не в противопожарном   исполнении,   не   обеспечены   устройствами   для   самозакрывания   и уплотнениями в притворах.   Осн. п.7.4. СНиП 21-01-97*

4-й магазин пгт 

<

АДРЕС> 

п. 35 - высота дверей в помещение склада менее 1.9 метра (1,8 м.). Осн. статья 37 ФЗ-69; п. 33 ППР в РФ ;п.6.16 далее СНиП 21-01 -97*; статья 89 ФЗ-123; п. 4.2.5 Свод правил 1.13130.2009.

2-й магазин пгт 

<

АДРЕС> 

п. 40 - высота дверей эвакуационного выхода непосредственно наружу менее 1.9 метра (1.6 м.). Осн. статья 37 ФЗ-69; и. 33 ППР в РФ ;п.6.16 СНиП 21-01-97*; статья 89 ФЗ-123: п. 4.2.5 Свод правил 1.13130.2009

7-й магазин

п. 42 - открывание дверей на путях эвакуации выполнено не по направлению выхода из здания. Осн. п.14 ППР в РФ

Изложенные обстоятельства дела подтверждаются протоколом об административном правонарушении  

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>  предписанием 

<

НОМЕР> от 01.02.2016; предписанием 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9> актом проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА8>

Частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

         Определение о передаче протокола об административном правогнарушении и других материалов главного государственного инспектора Немского района Кировской области по пожарному надзору датировано 28.02.2017г.

В соответствии с ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ срок давности привлечения к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ составляет три месяца.

Пунктом 14 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года N 5 "О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" установлено, что срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения, по которым предусмотренная нормативным правовым актом обязанность не была выполнена к определенному в нем сроку, начинает течь с момента наступления указанного срока.

Из предписания  по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  предотвращению угрозы возникновения пожара 

<

НОМЕР> от 01.02.2016г. следует, что выявлены нарушения требований пожарной безопасности, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> 

<

АДРЕС> ФИО4 установлен срок для устранения нарушений - 21.11.2016г.

Следовательно, трехмесячный срок давности привлечения председателя 

<

АДРЕС> ФИО4 к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ начал исчисляться с 

<

ДАТА13> и истек 

<

ДАТА14>

В соответствии с п. 6 ст. 24.5 КоАП РФ производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению по истечении срока давности привлечения к административной ответственности.

  Учитывая, что срок привлечения к административной ответственности истек 22.02.2017 года, ФИО4 неможет быть привлечена к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, данное дело об административном правонарушении подлежит прекращению.

         На основании ст.  29.4, 29.10 КоАП РФ,  мировой судья

П О С Т А Н О В И Л :

Производство по делу об административном правонарушении в отношении ФИО4 

<

ФИО1> по ч. 12 ст. 19.5    КоАП РФ прекратить в связи с истечением срока давности  привлечения к административной ответственности.

Постановление может быть обжаловано в Нолинский районный суд Кировской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

 Мировой судья                                                                        З.Г. Кулакова