Решение по административному делу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

08февраля 2017года с.Акьяр Дело № 5-77\17

 Мировой судья судебного участка №1судебного района Хайбуллинскийрайон 

 Республики 

<

АДРЕС> 

<

ФИО1>

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении

должностного лица-Татлыбаевой 

<

ФИО2>,

<

ДАТА1>,уроженки 

<

АДРЕС> района образование высшее,проживающей в 

<

АДРЕС> района,

замужней,работающей 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> МР Хайбуллинский район РБ , не судимой не привлекавшейся к административной ответственности, 

 

УСТАНОВИЛ:

В отношении должностного лица Татлыбаевой 

<

ФИО2> 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> МР Хайбуллинский район РБсоставлен административный протокол об административном правонарушении по ч.13ст.19.5КоАП РФ 

Являясь ответственным лицом по пожарной безопасности 26января 2017года в зданиях и помещениях МДОБУ детсад «Миляшкэй» расположенного по адресу: Хайбуллинский район 

<

АДРЕС> проведена внеплановая выездная проверка по котролю исполнения ранее выданного предписания №49/1/1 от 28.07.2017года,пунктов 1-13 по устранению обязательных требований и норм и правил пожарной безопасности.В ходе проведения проверки выявлен факт не исполнения пунктов предписания №1,4,5,8,9,10,11.

В частности выявлены следующие нарушения :

-отсутствует дублирование сигнала системы пожарной сигнализации о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работнитков обьекта;

Основание СП 45.13130.2009 п.14.4 и прил.А п.А.9,НПБ 88-2001 п.13.4,НПБ 110-03п.12;

-не обеспечен пожарный проезд и подьезной путь для пожарной техники к зданию детского сада.Основание :СНип 21-01-97 п.81

-в здании детсада выход на чердак или кровлю из лестничных клеток не осуществляется через протвопожарные люки 2-ого типа с размерами 0.6 на 0.8.Основание СНиП 21-01-97 п.8.4;

-отсутствует молниеотвод на здании.Основание СШ (РД21-1201)

-отсутствуют ограждения на крыше.Основание:Снип 21-01-97 п.8.11;

 

-на путях эвакуации на полу уложен палас с неизвестным показателем горючести.Сертификат соответствия не предоставлен.Основание:СНиП 21-01-97 п.6.25

Таким образом должностное лицо не исполнило пункты ранее выданных предписаний ответственность за которое предусмотрена частью 13 ст.19.5КоАП .

 Вина должностного лица Татлыбаевой 

<

ФИО3>. подтверждается протоколом об административном правонарушении за №15от 26января2017года;

 -актом проверки №5 от 28июля 2017года;

 -копией предписания №49/1/2 от 28июля 2016года;

 и иными материалами дела.

 На основании ст.29.9,29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Должностного лица Татлыбаеву 

<

ФИО2> признать виновной по ст.19.5ч.13КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде штрафа на 5000(пять тысяч) рублей. 

 Штраф платить по реквизитам: ИНН 0278106433 КПП 027801001 счет№40101810100000010001 оНБ РБ БИК 048073001ОКТМО 80627416 код налога 17711627000016000140 УФК РБ( Главное управление МЧС России по РБ)

 Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в Хайбуллинский районный (городской) суд Республики Башкортостан.

Мировой судья Д.Ш.Алибаева