Решение по административному делу

КОПИЯ УИД 66MS0226-01-2025-002794-35 Дело № 5-389/2025

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 по делу об административном правонарушении

05 августа 2025 года г. Верхотурье

<

АДРЕС>

Свердловская область

Мировой судья судебного участка №2 Верхотурского судебного района Свердловской области ФИО3, и.о. мирового судьи судебного участка №1 Верхотурского судебного района Свердловской области, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

<

ФИО1>, 

<

ДАТА2> рождения, уроженца 

<

АДРЕС> области, гражданина Российской Федерации, русским языком владеющего, являющегося индивидуальным предпринимателем, зарегистрированного по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, паспорт 

<

НОМЕР>, выдан 

<

ДАТА3> 

<

НОМЕР>,

УСТАНОВИЛ:

<

ФИО1>, являясь индивидуальным предпринимателем, не позднее 

<

ДАТА4> не выполнил в установленный срок законного предписания должностного лица ОНД и ПР ГО 

<

АДРЕС>, Новолялинского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

АДРЕС> области 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА5> об устранении нарушений требований пожарной безопасности , выявленных в ходе обследования, а именно: - территория склада лесоматериалов, расположенная на участке о адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, не имеет сплошное ограждение высотой не менее 2 м. в нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «О техническом регулировании», ч.4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6 Федерального закона от 

<

ДАТА7> №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 ст.11 СП 114.13330.2016 Склады лесных материалов Противопожарные нормы Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003; - правообладатель земельного участка, расположенного по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, в границах насланного пункта не произвел своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы в нарушение п.67 Постановления Правительства РФ от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - на складе (территории) по хранению лесоматериалов, расположенного по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, места, отведенные под штабели, не очищены от грунта до травяного покрова, горючего мусора и отходов, и не покрыты слоем песка, земли или гравия толщиной не менее 15 сантиметров в нарушение п.п. «а» п.304 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, абз.1 п.4.10 СП 114.13330 «СНиП 21-03-2003 Склады лесных материалов. Противоударные нормы»; - при хранении на территории предприятия, расположенного по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) превышает 300 кв.м. в нарушение п.294 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; - на территории открытого склада лесоматериалов, расположенного по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, не предусмотрена адресная пожарная электрическая сигнализация с ручными пожарными извещателями в нарушение ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 

<

ДАТА7> №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.8.30 СП 4.13130.2013; - дороги, проезды подъезды между отдельными группами штабелей и куч, кварталами и участками, предназначенные для передвижения и маневрирования основных и специальных пожарных машин, не предусмотрены с твердым покрытием облегченного типа в нарушение ст.4.6 Федерального закона от 

<

ДАТА7> №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4 .5 СНиП 21-03-2003; - на территории объекта защиты, расположенного по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, не предусмотрена молниезащита склада лесоматериалов в нарушение ст.ст.4, 6 Федерального закона от 

<

ДАТА7> №123-ФЗ «Технический регламент о требовании пожарной безопасности», п.4.15 СНиП 21-03-2003; - объект защиты, расположенный по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, не обеспечен минимум двумя искусственными водоемами или пожарными резервуарами в нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6 Федерального закона от 

<

ДАТА7> №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.10.3 СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности, п.9.10 СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности; - руководителем организации не обеспечено размещение на объекте защиты по адресу: пожарной Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, знаков пожарной безопасности «Курение и пользование открытым огнем запрещено» в нарушение абз.2 п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; - на объекте защиты по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, места, специально отведенные для курения, не обозначены знаком «Место курения» в нарушение абз.3 п.11 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; - площадка складов лесоматериалов, расположенная по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, не очищена от кустарников и деревьев в нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.6 Федерального закона от 

<

ДАТА7> №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.10 СП114.13330.2016 клады лесных материалов. Противопожарные нормы. Актуализированная реакция СНиП 21-03-2003; - на объекте отрытого склада лесоматериала на участке, расположенном по адресу: Свердловская область, 

<

АДРЕС>, 40А, в местах, где имеются прождольные6 разрывы, не предусмотрено твердое покрытие шириной не менее 3 м для проезда пожарных машин в нарушение ч.1 ст.46 Федерального закона от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> «О техническом регулировании»; ч.4 ст.4, ст.5, ч.1 ст.46 Федерального закона от 

<

ДАТА7> №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2 СП 114.13330.2016 Склады лесных материалов Противопожарные нормы Актуализированная редакция СНиП 21-03-2003. Тем самым 

<

ФИО1> совершил административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ. 

<

ФИО1> в судебное заседание не явился, о причинах неявки не уведомил, каких-либо ходатайств, в том числе об отложении рассмотрения дела, не заявлял, в связи с чем мировой судья в силу положений части 2 статья 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях полагает возможным рассмотреть дело в отсутствие 

<

ФИО1> Исследовав письменные материалы дела, мировой судья приходит к следующему. Административная ответственность по ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает в случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. Факт совершения 

<

ФИО1> административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>, составленным уполномоченным должностным лицом с соблюдением требований КоАП РФ, при составлении которого 

<

ФИО1> каких-либо замечаний по его содержанию не сделал, однако указал, что с нарушением не согласен, так как по причине боязни не успел выполнить предписание; - Предписанием должностного лица ОНД и ПР ГО 

<

АДРЕС>, Новолялинского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

АДРЕС> области 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА5>; - Актом выездного обследования от 

<

ДАТА10>; - протоколом осмотра от 

<

ДАТА10> и фототаблицей к нему; - выпиской из ЕГРИП в отношении ИП 

<

ФИО1>; - объяснением лица, привлекаемого к административной ответственности, содержащимися в протоколе об административном правонарушении. Таким образом, из представленных материалов следует, что 

<

ФИО1>, являясь индивидуальным предпринимателем, не выполнил в установленный срок законного предписания должностного лица ОНД и ПР ГО 

<

АДРЕС>, Новолялинского ГО, Сосьвинского ГО, Гаринского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

АДРЕС> области 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА5> об устранении нарушений требований пожарной безопасности , выявленных в ходе обследования. Мировой судья квалифицирует действия 

<

ФИО1> по ч.12 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, как невыполнения в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. Доказательств обратного лицом, привлекаемым к административной ответственности, не представлено. Согласно примечанию к ст.2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как должностные лица, если законом не установлено иное. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются характер совершенного им административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и обстоятельства, отягчающие административную ответственность (части 1, 2 статьи 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях). Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст.ст. 4.2, 4.3 КоАП РФ, не имеется; иного представленные материалы не содержат. Сведений о привлечении 

<

ФИО1> ранее к административной ответственности материалы дела не содержат. В силу прямого указания ч.2 ст.4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение в случае совершения административного правонарушения, предусмотренного, в том числе ст.19.5 КоАП РФ. Учитывая цели административного наказания, принцип соразмерности, характер совершенного правонарушения, с учетом данных о личности 

<

ФИО1>, который вину не признал, ранее не привлекалась к административной (иного материалы дела не содержат), мировой судья полагает справедливым назначить ей наказание в виде административного штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи. На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

индивидуального предпринимателя 

<

ФИО1> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 3 000 (трех тысяч) рублей.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, влечет административную ответственность по части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Банковские реквизиты для уплаты штрафа: 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>. Квитанцию об уплате штрафа необходимо представить в указанные сроки по адресу: 

<

...>.

Постановление может быть обжаловано или опротестовано в течение десяти дней со дня вручения или получения копии постановления в Верхотурский районный суд Свердловской области, путем подачи жалобы через мирового судью, вынесшего постановление.

Мировой судья подпись 

<

ФИО2> Копия верна: мировой судья