ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении 

№5-173/17

24 мая 2017 г.

г. Самара

И.о. мирового судьи судебного участка № 55 Советского судебного района г. Самары Самарской области мировой судья судебного участка № 54 Советского судебного района г. Самары Самарской области Хамадеева Н.Ф., рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении юридического лица - открытого акционерного общества «Самарский подшипниковый завод», юридический адрес: 

<

АДРЕС> г.,о совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

Согласно протоколу об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА3>, составленному 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> 21.04.2017 г. в 16.00 час., ОАО «СПЗ» по адресу: 

<

АДРЕС>, не выполнило в установленный срок до 01.04.2017 г.п.п. 50-53, 55-58 предписания 

<

НОМЕР> от 24.11.2016 г. органа, осуществляющего государственный надзор, а именно:

п.п.50 - оперативный и оперативно-ремонтный персонал организации, занятый обслуживанием тепловых энергоустановок, не прошел обучение и проверку на знание ПТЭ ТЭ, чем нарушены требования п.2.3.8.4 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок» (далее ПТЭ ТЭ);

п.п.51 - не проводится техническое освидетельствование тепловых энергоустановок и тепловых сетей предприятия, чем нарушены требования п. 2.6.3 ПТЭ ТЭ;

п.п.52 - в установленные сроки (1 раз в 5 лет) не проводятся режимно-наладочные испытания эксплуатируемых предприятием тепловых сетей и систем теплопотребления производственных и административно-бытовых корпусов, чем нарушены, чем нарушены требования п.2.5.4 ПТЭ ТЭ;

п.п.53 - не выполнены рекомендации по результатам проведенной экспертизы промышленной безопасности на здании котельной корпуса № 20 ОАО «СПЗ», чем нарушены требования п. 3.3.1 ПТЭ ТЭ;

п.п.55 - в установленные сроки (1 раз в 5 лет) не проводятся испытания тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя, чем нарушены требования п. 6.2.32 ПТЭ ТЭ;

п.п.56 - в установленные сроки (1 раз в 5 лет) не проводятся испытания тепловых сетей на 

определение

 тепловых и гидравлических потерь, чем нарушены требования п.6.2.32 ПТЭ ТЭ;

п.п.57 - в техническом паспорте тепловых сетей не указаны сведения о эксплуатационных испытаниях, чем нарушены требования п.6.2.33 ПТЭ ТЭ;

п.п.58 - системы воздушного отопления и приточной вентиляции, не реже одного раза в 2 года, не подвергаются испытаниям, определяющим эффективность работы установок, чем нарушены требования п.9.4.14 ПТЭ ТЭ.

Таким образом, ОАО «Самарский подшипниковый завод» совершило административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.19.5 КоАП РФ - невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Представитель юридического лица ОАО «СПЗ», действующий на основании доверенности, в судебное заседание не явился, представил в суд заявление с просьбой рассмотреть дело без его участия, с протоколом об административном правонарушении согласен.

Проверив материалы дела: протокол об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА3>, копию распоряжения о проведении проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА7>, копию акта проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА6>, копию акта проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА4>, копию предписания 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА6>, копию Устава ОАО «СПЗ», копию свидетельства о постановке на учет ОАО «СПЗ» в налоговом органе и регистрации, выписку из ЕГРЮЛ от 

<

ДАТА8>, мировой судья приходит к следующему выводу.

Согласно п.1 ст. 2.1. КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность. 

Частью 1 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

Объективную сторону данного административного правонарушения составляет невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор.

Судом установлено, что 

<

ДАТА6> Средне-Поволжским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ОАО «СПЗ» было выдано предписание об устранении нарушений законодательства. Срок выполнения предписания установлен до 

<

ДАТА5> г. Согласно акту проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА4> и протоколу об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА3>, п.п. 50-53, 55-58 предписания исполнены не были.

При таких обстоятельствах, мировой судья считает вину ОАО «СПЗ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ установленной и доказанной, юридическое лицо не выполнило в срок законное предписание органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

При назначении наказания мировой судья учитывает характер совершенного административного правонарушения, а поэтому мировой судья считает возможным назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 19.5, 29.10 КоАП РФ, мировой судья 

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь юридическое лицо - открытое акционерное общество «Самарский подшипниковый завод» к административной ответственности по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть оплачен в течение 60 дней со дня вступления в законную силу настоящего постановления по следующим реквизитам:

Наименование получателя платежа: УФК по Самарской области (Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору , л/сч 04421192740) БИК 043601001 ИНН 6316007846 КПП 631201001 Номер счета получателя платежа: 40101810200000010001 Код бюджетной классификации: 49811607000016000140 ОКАТО 36401000000 Наименование банка: Отделение Самара Наименование платежа: штраф по протоколу 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА3> 

Неуплата штрафа в установленный законом срок влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50-ти часов (ст. 20.25 ч.1 КоАП РФ).

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд г.Самары через мирового судью судебного участка № 55 Советского судебного района г. Самары Самарскойобласти в течение десяти суток. 

 

Мировой судья (подпись) Н.Ф. Хамадеева