Решение по административному делу

2025-05-01 00:53:09 ERROR LEVEL 8

On line 30 in file C:\AMIRS_WEB\program\port\showdoc.php:

Undefined index: case_number

2025-05-01 00:53:09 ERROR LEVEL 2

On line 989 in file C:\AMIRS_WEB\program\sqls\sqls.php:

ibase_fetch_assoc(): conversion error from string ""

Дело № 5-168/2025 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 по делу об административном правонарушении 18 марта 2025 г. г. Калининград Мировой судья 1-го судебного участка Ленинградского судебного района г. Калининграда Ю.И. Лямцева,рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении АО "РЭК" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 31.12.2009 г.; 236003, 

<

...>), по факту совершения административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

Привлекаемое лицо не выполнило в срок до 23.01.2025 г. предписание Северо-западного управления Ростехнадзора от 

<

ДАТА4> 

<

НОМЕР>, согласно которому АО «РЭК» предписывалось устранить следующие нарушения: отсутствуют документы, подтверждающие основание для включения оборудования, запасных частей и материалов в перечень аварийного запаса, в том числе: расчет вероятности отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования; количество установленного однотипного оборудования; минимальных норм аварийного запаса материалов и оборудования; статистических данных о повреждениях объектов электроэнергетики (п.30, Приложение № 9 ПТЭЭСиС); не организованы работы по техническому освидетельствованию оборудования ПС 110/10/6кВ О-44 Промышленная в соответствии с заключением акта технологического освидетельствования от 27.09.2019 г. о продлении эксплуатации до 27.09.2024 г. (п.8 ПТЭЭСиС; п.6 Правил проведения технического освидетельствования); субъектом электроэнергетики не определена вероятность отказа функционального узла и единицы основного технологического оборудования, на которые не распространяется действие Методических указаний, на основании существующей статистики отказов оборудования одного вида. Отсутствуют подтверждающие документы (п.7 ПТЭЭСиС; п.4.4 Методики оценки технического состояния); субъект электроэнергетики не проводит оценку возможного для него ущерба из-за отказа функционального узла или единицы основного технологического оборудования (последствия отказа основного технологического оборудования), который в том числе включает в себя прямые производственные показатели и стоимость аварийного восстановления или замены функционального узла (единицы оборудования) в целом. Отсутствуют подтверждающие документы (п.7 ПТЭЭСиС; п.4.4 Методики оценки технического состояния); не представлена карта возможных сценариев выбора вида технических воздействий с объединенными результатами проведенных в соответствии с пунктами 4.1-4.5 настоящей методики расчетов (п.7 ПТЭЭСиС; п.4.6 Методики оценки технического состояния); чем 24.01.2025 г. в 00.01 ч. по адресу местонахождения юридического лица совершило административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, о чем Северо-западным управлением Ростехнадзора (191028, 

<

...>) в суд направлен протокол. Привлекаемое лицо в судебное заседание не явилось, извещено надлежащим образом. Исследовав материалы дела, суд приходит к следующему. Приказом Минэнерго России от 04.10.2022 N 1070 утверждены Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации (ПТЭЭСиС), которые устанавливают требования к эксплуатации объектов по производству электрической энергии и объектов электросетевого хозяйства, функционирующих в составе Единой энергетической системы России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем, в части обеспечения надежности функционирования указанных электроэнергетических систем, надежности и безопасности объектов электроэнергетики и возможности их использования по функциональному назначению в составе указанных электроэнергетических систем. Приказом Минэнерго России от 22.09.2020 N 796 утверждены правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, которые устанавливают требования к подготовке работников организаций, осуществляющих деятельность в сфере электроэнергетики, к выполнению трудовых функций в сфере электроэнергетики, связанных с эксплуатацией объектов электроэнергетики и энергопринимающих установок или с оперативно-диспетчерским управлением в электроэнергетике, и подтверждению готовности персонала к выполнению таких трудовых функций, в том числе определяют категории персонала, обязательные формы работы с персоналом, порядок проведения и оформления результатов подготовки и подтверждения готовности указанного персонала, поддержания и повышения его квалификации. Приказом Минтруда России от 15.12.2020 N 903н утверждены правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, которые устанавливают государственные нормативные требования охраны труда при эксплуатации электроустановок. Приказом Минэнерго России от 14.05.2019 N 465, утверждены правила проведениятехнического освидетельствования оборудования, зданий и сооружений объектов электроэнергетики, которые устанавливают требования к организации, содержанию, объему работ при техническом освидетельствовании и порядок его проведения для оборудования, зданий и сооружений в части линий электропередачи (далее - объекты технического освидетельствования) объектов электроэнергетики (за исключением атомных электростанций) по истечении установленного нормативного срока службы (срока эксплуатации для зданий и сооружений) сверх определенного документацией организаций - изготовителей оборудования, либо проектной документацией (для зданий и сооружений). Вина привлекаемого лица подтверждается: протоколом об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА12>, в котором описано вышеуказанное событие правонарушения; актом от 

<

ДАТА13> 

<

НОМЕР>, согласно которому по результатам выездной проверки в рамках осуществления федерального государственного энергетического надзора в сфере электроэнергетики, помимо прочих, выявлены вышеперечисленные нарушения; предписанием от 

<

ДАТА4> 

<

НОМЕР>, согласно которому, АО «РЭК», помимо прочих, предписывалось в срок до 23.01.2025 г. устранить вышеперечисленные нарушения; решением Северо-Западного управления Ростехнадзора 

<

ДАТА14> 

<

НОМЕР>, согласно которому принято решение о проведении внеплановой выездной проверки АО «РЭК» в связи с истечением 23.01.2025 г. срока исполнения требований ранее выданного предписания; актом проверки от 

<

ДАТА15> 

<

НОМЕР>-138/А, согласно которому выявлено неисполнение вышеперечисленных нарушений, указанных в предписании; протоколами осмотра 

<

НОМЕР> и 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА16>, согласно которому выявлен ряд нарушений, с приложением фотоматериала, иными материалами дела. Таким образом, мировой судья, признавая исследованные в ходе рассмотрения дела доказательства допустимыми, достаточными и оценивая их в совокупности, признает вину привлекаемого лица в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, доказанной. Обстоятельств, исключающих производство по данному делу, не имеется.

Данное правонарушение не может быть признано малозначительным, поскольку создает существенную угрозу охраняемым общественным отношениям. Правовые основания для замены штрафа на предупреждение в силу ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП РФ отсутствуют, ввиду того, что Кодексом прямо предусмотрен к этому запрет. При назначении административного наказания, суд учитывает обстоятельства совершения данного административного правонарушения, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств по делу.

С учетом последствий правонарушения, имущественного положения привлекаемого к административной ответственности лица, совершения правонарушения впервые, мировой судья считает возможным назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

Руководствуясь ст.ст. 4.1, 29.9-29.11 КоАП РФ, мировой судья, ПОСТАНОВИЛ: АО "РЭК" признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 руб. Указанный штраф подлежит уплате по следующим реквизитам: УФК по Калининградской области (Агентство ОДМС КО, 04352021400) ИНН 

<

***>, КПП 390601001 р/с 

<

***> в ОТДЕЛЕНИЕ КАЛИНИНГРАД БАНКА РОССИИ//УФК по Калининградской области г.Калининград к/с: 40102810545370000028 БИК 012748051, ОКТМО 27701000 КБК 13111601193010005140, УИН 0411114439000150016820256. Разъяснить лицу, что в случае неуплаты административного штрафа в течение 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу, в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ оно может быть подвергнуто административному штрафу в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа. Квитанцию об уплате суммы штрафа необходимо представить мировому судье. Постановление может быть обжаловано в Ленинградский районный суд г. Калининграда в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью. Мировой судья Ю.И.Лямцева