Решение по административному делу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении к административной ответственности

 

29 марта 2017 года с. Тоора-Хем 

 Мировой судья судебного участка Тоджинского кожууна Республики Тыва Гольцова И.Г.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица - и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Тоджинская дизельная электростанция» Сарыглара 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> года рождения, уроженца 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>, зарегистрированного по адресу

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо - и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Тоджинская дизельная электростанция» (далее - МУП) Сарыглар 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> не выполнил в установленный срок законное предписание главного государственного инспектора Тоджинского района по пожарному надзору от 04 августа 2016 года № 19/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности (далее - Предписание), выразившееся в не устранении в срок до 06 марта 2017 года нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

- пункт 1 Предписания - в административном здании МУП не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить электропроводку и кабели имеющие повреждённые и потерявшие свойства изоляции (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 3 Предписания - в гараже МУП не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить электропроводку и кабели имеющие повреждённые и потерявшие свойства изоляции (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 4 Предписания - в гараже МУП не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить повреждённые и неисправные розетки и выключатели (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 5 предписания - в гараже МУП не установлена автоматическая пожарная сигнализация (ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- пункт 6 Предписания - в маслосъёмном здании МУП не установлена автоматическая пожарная сигнализация (ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- пункт 7 Предписания - в ДЭС с. Сыстыг-Хем не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить электропроводку и кабели имеющие повреждённые и потерявшие свойства изоляции (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 8 Предписания - в ДЭС с. Сыстыг-Хем не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить повреждённые и неисправные розетки и выключатели (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 9 Предписания - в ДЭС с. Сыстыг-Хем территория ДЭС не оборудована пожарными щитами для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 11 Предписания - в ДЭС с. Сыстыг-Хем отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- пункт 12 Предписания - в ДЭС с. Ырбан план эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствует требованиям (п. 7 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 13 Предписания - в ДЭС с. Ырбан не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: электропроводка и кабели имеют повреждённую и потерявшую защитные свойства изоляцию, имеются повреждённые и неисправные розетки и выключатели (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 14 Предписания - в ДЭС с. Ырбан не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить повреждённые и несиправные розетки и выключатели (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 20 Предписания - в ДЭС с. Ырбан отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Сарыглар, надлежащим образом извещённый о его месте и времени, на судебное заседание не явился, причины неявки суду не сообщил, просил рассмотреть дело без его участия, в связи с чем на основании ч. 2 ст. 25.1, п. 4 ч. 1 ст. 29.7 КоАП РФ мировой судья рассмотрел дело без его участия.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Из материалов дела об административном правонарушении усматривается, что на основании распоряжения заместителя Главного государственного инспектора Республики Тыва по пожарному надзору от 11 июля 2016 года в отношении МУП была проведена внеплановая выездная проверка по вопросам соблюдения законодательства о пожарной безопасности в ходе которой выявлены нарушения пожарной безопасности.

По результатам проверки главным Государственным инспектором Тоджинского района по пожарному надзору вынесено Предписание. 

В судебном заседании установлено, что Предписанием МУП предписывалось в срок до 06 марта 2017 года устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности.

Предписание получено исполняющим обязанности директора МУП Сарыгларом О.О. 04 августа 2016 года, что подтверждается его подписью в предписании.

Согласно акту проверки от 22 марта 2017 года № 7 выявлено, что МУП не исполнены требования Предписания:

- пункт 1 Предписания - в административном здании МУП не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить электропроводку и кабели имеющие повреждённые и потерявшие свойства изоляции (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 3 Предписания - в гараже МУП не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить электропроводку и кабели имеющие повреждённые и потерявшие свойства изоляции (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 4 Предписания - в гараже МУП не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить повреждённые и неисправные розетки и выключатели (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 5 предписания - в гараже МУП не установлена автоматическая пожарная сигнализация (ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- пункт 6 Предписания - в маслосъёмном здании МУП не установлена автоматическая пожарная сигнализация (ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- пункт 7 Предписания - в ДЭС с. Сыстыг-Хем не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить электропроводку и кабели имеющие повреждённые и потерявшие свойства изоляции (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 8 Предписания - в ДЭС с. Сыстыг-Хем не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить повреждённые и неисправные розетки и выключатели (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 9 Предписания - в ДЭС с. Сыстыг-Хем территория ДЭС не оборудована пожарными щитами для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 11 Предписания - в ДЭС с. Сыстыг-Хем отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- пункт 12 Предписания - в ДЭС с. Ырбан план эвакуации людей на случай возникновения пожара не соответствует требованиям (п. 7 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 13 Предписания - в ДЭС с. Ырбан не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: электропроводка и кабели имеют повреждённую и потерявшую защитные свойства изоляцию, имеются повреждённые и неисправные розетки и выключатели (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 14 Предписания - в ДЭС с. Ырбан не выполнен капитальный ремонт и монтаж электропроводки в соответствии с требованиями: заменить повреждённые и несиправные розетки и выключатели (п. 481 Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»);

- пункт 20 Предписания - в ДЭС с. Ырбан отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации (ст. 83 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

Факт совершения административного правонарушения подтверждается актом проверки от 22 марта 2017 года № 7, предписанием от 04 августа 2016 года № 19/1/1, протоколом об административном правонарушении от 22 марта года № 7. 

Ответственность по ч.12 ст.19.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от трёх тысяч до четырёх тысяч рублей. 

Смягчающих и отягчающих административное наказание обстоятельств мировой судья при рассмотрении материалов дела не усмотрел. 

На основании изложенного, с учетом характера совершенного правонарушения, имущественного положения виновного, для достижения целей административного наказания - 

предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - и.о. директора муниципального унитарного предприятия «Тоджинская дизельная электростанция» Сарыглара 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3000 (трёх тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Тоджинский районный суд Республики Тыва в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью судебного участка Тоджинского кожууна Республики Тыва. Жалоба может быть подана непосредственно в Тоджинский районный суд Республики Тыва.

 

Мировой судья И.Г. Гольцова

 

Штраф подлежит перечислению в Управление федерального казначейства по Республике Тыва (Главное управление МЧС России по Республике Тыва) на счёт 40101810900000010001, л/сч 04121784190, ИНН 1701037466, КПП 170101001, ОКТМО 93650444 в ГРКЦ НБ РТ Банка России г. Кызыл, БИК 049304001, КБК 17711627000016000140. 

Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обязанности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлечённым к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. С учётом материального положения лица, привлечённого к административной ответственности, уплата административного штрафа может быть рассрочена судьёй на срок до трёх месяцев. За неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ, в соответствии ч. 1 ст. 20.25. КоАП РФ предусматривается наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.