Решение по административному делу 

 Дело № 5- 127 /2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

10 мая 2017 года с.Тросна

<

АДРЕС> 

Мировой судья судебного участка Троснянского района Орловской области Козлова Е.Л., в помещении судебного участка по адресу: 303450, Орловская область, Троснянский район, с.Тросна, ул.Новомосковская, д.5, рассмотревматериалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.19.5 ч.13 КоАП РФ, 

в отношении должностного лица Золотаревой Надежды Константиновны, 

<

ДАТА2>сведений о привлечении ранее к административной ответственности не имеется.

Лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении права, предусмотренные ст. 25.1 КоАП РФ и ст. 51 Конституции РФ разъяснены и понятны.

УСТАНОВИЛ:

<

ДАТА3> в 16 часов 14 минут при проведении внеплановой выездной проверки Бюджетного учреждения здравоохранения 

<

АДРЕС> области «Троснянская центральная районная больница», по адресу: 

<

АДРЕС> область 

<

АДРЕС> район

<

АДРЕС> 

<

АДРЕС> установлено, что и.о.главного врача Золотаревой Н.К. не выполнено в установленный срок до 

<

ДАТА4> предписание должностного лица, осуществляющего надзорную деятельность по 

<

АДРЕС> району УНП и ПР ГУ МЧС России по 

<

АДРЕС> области 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА5>, а именно в нарушение Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 

<

ДАТА6> 

<

НОМЕР> (далее- ППР в РФ) и Норм пожарной безопасности 110-03 (далее - НПБ 110-03):

- отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в здании Жизло-Павловского фельдшерского-акушерского пункта (п.3, п.4, табл.1, пп.9 НПБ 110-03);

- не проведена обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании Жизло-Павловского фельдшерско-акушерского пункта (п.21 ППР в РФ);

- отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в здании Ломовецкого фельдшерско-акушерского пункта (п.3, п.4, табл.1, пп.9 НПБ 110-03);

- не проведена обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом Ломовецкого фельдшерско-акушерского пункта (п.21 ППР в РФ;

- отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в здании Никольского фельдшерско-акушерского пункта (п.3, п.4, табл.1, пп.9 НПБ 110-03);

- отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в здании Турейского фельдшерско-акушерского пункта (п.3, п.4, табл.1, пп.9 НПБ 110-03);

- не проведена обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании Турейского фельдшерско-акушерского пункта (п.21 ППР в РФ;

- отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в здании Каменецкого фельдшерско-акушерского пункта (п.3, п.4, табл.1, пп.9 НПБ 110-03);

- не проведена обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании Каменецкого фельдшерско-акушерского пункта (п.21 ППР в РФ);

-отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в здании Воронецкого фельдшерско-акушерского пункта (п.3, п.4, табл.1, пп.9 НПБ 110-03);

- не проведена обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании Воронецкого фельдшерско-акушерского пункта (п.21 ППР в РФ);

- отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в здании Гнилецкого фельдшерско-акушерского пункта (п.3, п.4, табл.1, пп.9 НПБ 110-03);

- не проведена обработка деревянных конструкций чердачного помещения огнезащитным составом в здании Гнилецкого фельдшерско-акушерского пункта (п.21 ППР в РФ);

- отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в здании Пенновского фельдшерско-акушерского пункта (п.3, п.4, табл.1, пп.9 НПБ 110-03);

- отсутствует система автоматической пожарной сигнализации в здании Морозихинского фельдшерско-акушерского пункта (п.3,п.4, табл.1, пп.9 НПБ 110-03).

В судебном заседании должностное лицо Золотарева Н.К. вину признала и пояснила, что причиной не исполнения предписания 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА7> явилось отсутствие финансирования для выполнения указанных мероприятий. 

Выслушав лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, изучив материалы дела, мировой судья считает, что вина должностного лица 

<

ФИО1> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА8> с объяснениями Золотаревой Н.К. «нарушения будут устранены по мере поступления денежных средств»;

- предписанием должностного лица 

<

НОМЕР>, в котором указаны нарушения правил пожарной безопасности подлежащих устранению, предписание было получено 

<

ДАТА5>; 

- распоряжением о проведении внеплановой выездной проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА10> года; 

- актом проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА8>, согласно которого были выявлены факты невыполнения предписания органа государственного контроля (надзора). 

- приказом Департамента здравоохранения 

<

АДРЕС> области 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА11> о возложении исполнения обязанностей главного врача БУЗ ОО «Троснянская ЦРБ» на врача-хирурга 

<

ФИО2> с 

<

ДАТА12> до назначения руководителя учреждения.

Доводы должностного лица Золотаревой Н.К. об отсутствии финансирования для реализации и выполнения выданного предписания в установленные сроки, мировой судья не может принять во внимание как обстоятельство, освобождающее должностное лицо от ответственности. Суду не были представлены доказательства, свидетельствующие о принятии мер для решения вопроса о выделении дополнительных финансовых средств, для устранения нарушений требований пожарной безопасности, по выданному предписанию.

Таким образом, действия (бездействия) должностного лица Золотаревой Надежды Константиновны мировой судья квалифицирует по ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность в соответствии со ст. 4.2 КоАП РФ, является признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ, мировым судьей не установлено.

При назначении административного наказания мировой судья учитывает характер и обстоятельства совершенного правонарушения, данные о личности Золотаревой Н.К., её материальное положение и считает возможным назначить наказание в виде штрафа в минимальном размере, предусмотренном санкцией статьи.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо - Исполняющего обязанности главного врача Бюджетного учреждения здравоохранения 

<

АДРЕС> области «Троснянская центральная районная больница» Золотареву Надежду Константиновну признать виновной в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 19.5 ч.13 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 

<

НОМЕР> рублей.

 Сумма штрафа подлежит уплате по следующим реквизитам:

Управление Федерального казначейства по 

<

АДРЕС> области 

Р \сч 40101810100000010001, 

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 

<

АДРЕС> области 

<

АДРЕС>, 

Получатель: ИНН 

<

НОМЕР> (ГУ МЧС России по 

<

АДРЕС> области 

л/с 04541784040)

КПП 

<

НОМЕР>, 

БИК 

<

НОМЕР>, 

ОКТМО 54654000

КБК 177 116 07 000 01 6000 140, 

УИН - нет

Наименование платежа - административный штраф. 

Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. 

 Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа необходимо представить в судебный участок Троснянского района Орловской области.

Постановление может быть обжаловано в Кромской районный суд Орловской области через мирового судью в течение десяти дней со дня получения копии постановления.

Мировой судья Е.Л.Козлова