Решение по административному делу 

 

Дело № 5-128/2017

г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 апреля 2017 года

г. Стерлитамак РБ Мировой судья судебного участка № 8 г. Стерлитамак Республики Башкортостан Максютов Руслан Зилавирович (453120 г. Стерлитамак ул. Курчатова, 16), и.о. мирового судьи судебного участка № 11 по г. СтерлитамакуРБ, рассмотрев материалы дела № 5-128/2017 г. об административном правонарушении в отношении должностного лица директора ООО «Инженерные системы» Абдюшева 

<

ФИО1>, 

<

ДАТА2> рождения, урожеца г. Стерлитамака БАССР, зарегистрированногопо адресу: г

<

АДРЕС>, ранее не привлекавшегос к административной ответственности за подобное

установил:

В отношении должностного лица Абдюшева Н.Ю. составлен протокол об административном правонарушении по ч.3 ст.14.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях по тем обстоятельствам, что 21 марта 2017 г. в 12:00 часов при проведении внеплановой выездной проверки объекта защиты-комплекса зданий и сооружений потребительского общества «Стерлитамакская межрайонная торговая база Башпотребсоюза» РБ, расположенного по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина 85, ООО «Инженерные системы» на основании лицензии МЧС России № 3-2/02144 от 13.02.2012 г. выполняет работы по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту систем автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре по адресам: РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина 85. Абдюшев Н.Ю., являясь руководителем, нарушил лицензионные требования и условия в области лицензируемой деятельности: пункт 4 Положения «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011 г. № 1225, ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ, а именно не обеспечено выполнение требований, предъявляемых к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) на объекты защиты - комплексе зданий и сооружений потребительского общества «Стерлитамакская межрайонная торговая база Башпотребсоюза» РБ, расположенного по адресу: РБ, г. Стерлитамак, ул. Худайбердина 85, установленных нормативно-правовыми актами и нормативно-техническими документами в соответствии со ст. 20 ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ Административно-бытовой корпус (Литер А): - на втором этаже в общем коридоре у кабинета юридического отдела расстояние от потолка до верхний части настенного речевого оповещателя составляет менее 150 мм (фактическое расстояние составляет 120 мм); ст. 84, ст. 151 ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.21 Приказа МЧС РФ от 20 июня 2003 г. № 323 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03). В судебное заседание Абдюшев Н.Ю. вину в совершении. административного правонарушения по ч.3 ст.14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях признал. Суд, заслушав должностного лица Абдюшева Н.Ю., исследовав материалы дела, приходит к выводу, что должностное лицо виновно в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ. Вина Абдюшева Н.Ю. подтверждается: протоколом об административном правонарушении № 231 от 21.03.2017 года; договором № 1/01/13 от 01.01.2016 г., на техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, регламентом работ по ТССОПС, лицензией №3-2/02144 от 13.02.2012 г., решением от 12.01.2016 г. В соответствии со ст.4.1 ч.1 Кодекса Российской Федерации об административныхправонарушениях административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с настоящим Кодексом.

 При назначении наказания суд учитывает характер и степень опасности правонарушения, данные о личности виновного, отсутствие отягчающих обстоятельств по делу. В качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, суд учитывает раскаяние привлекаемого лица.

 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.9,29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо директора ООО «Инженерные системы» Абдюшева 

<

ФИО1> признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.14.1 ч.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Разъяснить лицу, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, что в соответствии со ст.32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен им не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу по следующим реквизитам: отделение - НБ Республика Башкортостан (ГУ МЧС России по РБ), ИНН 0278106433, КПП 027801001, код ОКТМО 80745000. Постановление может быть обжаловано в течение 10-ти суток со дня вручения в Стерлитамакский городской суд РБ через мирового судью. Мировой судья: Р.З.Максютов