№3-153/17

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2017 года                                                                                           г.Никольское

                                                                                                                  Тосненского района

Ленинградской области

Мировой судья судебного участка № 70 Тосненского района Ленинградской области Сосулин А.В., исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 72 Тосненского района Ленинградской области, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении 

должностного лица - директора магазина ООО «ТД Интерторг» ФИО1 Н_ М_, «информация изъята», зарегистрированной по адресу: «информация изъята», ранее не привлекавшейся к административной ответственности за совершение однородных правонарушений, 

УСТАНОВИЛ:

Должностное лицо - директор магазина ООО «ТД Интерторг» ФИО1 14.04.2017 года в 13 часов 00 минут при рассмотрении результатов внеплановой выездной проверки проведенной на основании распоряжения начальника ОНДПР Московского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу ФИО2 № 2-18-197 от 06.03.2017 года в отношении ООО «ТД Интерторг» (Юридический адрес: 187026, Ленинградская область. г. Никольское, Тосненский район, ул. Комсомольская, д. 14, пом. 6) - помещений общественного назначения расположенных по адресу: Санкт-Петербург. Московский проспект, дом 222. Являясь лицом ответственным за пожарную безопасность (на основание приказа № У94-ПБ-ОХ от 16.01.2017 г. и приказа № ПБ-94-ОХ от 16.01.2017 года) было допущено невыполнение в срок 00 ч. 01 мин. 14.03.2017 г. предписания № 2-18- 99/1/1 от 09 марта 2016 года, а именно: пунктов № 1,2,3, а именно: 

1. Не предоставлена документация, отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения материалов для отделки пола на путях эвакуации (коридор в административной части здания) (ч. 1 ст. 1, ч. 1. ст. 6, ч. 6 ст. 134, табл. 28 (табл. 29) ч. 4 ст. 145, ч. 7 ст. 146, ч. 11 ст. 13 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)

2.  Помещения кладовых расположенные в административной части здания не выделены противопожарными перегородками 1-го типа и дверями с пределом огнестойкости не менее EI30. (п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ст. 52, п. 1, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» СП 4.13130.2013 п.п. 5.5.2,4.17)

3.  Кладовые горючих товаров и товаров в горючей упаковке не отделены противопожарными перегородками 1-го типа от торгового зала площадью более 250 кв. метров, (п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свод правил Системы противопожарной защиты «Ограничение распространения пожара на объектах защиты» СП 4.13130.2013 п. 5.5.2)

Дело рассмотрено в соответствии со ст. 25.1 КоАП РФ в отсутствие ФИО1, которая о времени и месте рассмотрения дела извещена, в судебное заседание не явилась, просила о рассмотрении дела в ее отсутствие.

Исследовав материалы административного дела, судья считает, что виновность ФИО1 в совершении данного административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении № 2-18-235 от 14.04.2017 года; 

- распоряжением органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля о проведении внеплановой проверки юридического лица № 2-18-197 от 06.03.2017 года;

- актом проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-18-197 от 14.04.2017 года, из которого следует, что при проведении проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности: выявлены факты невыполнения предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности 2-18-99/1/1 от 09.06.2016 года;

- фототаблицей;

- предписанием №2-18-99/1/1 от 09.06.2016 года;

- приказ У94-ПБ-ОХ от 16.01.2017;

- договором аренды нежилого помещения от 21.08.2013 года №15/07/2013/О-47/д;

- приказ №ПБ-94-ОХ от 16.01.2017 года;

-выпиской ЕГРЮЛ.

Перечисленные документы составлены в соответствии с действующим законодательством, уполномоченными должностными лицами. Нарушений требований КоАП РФ при их составлении не выявлено.

Оценив и проанализировав в совокупности собранные по делу доказательства, признав их относимыми, допустимыми и достоверными, судья находит установленной и доказанной вину должностного лица - директора  магазина ООО «ТД Интерторг» ФИО1

<

ФИО> в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5  КоАП РФ, квалифицируя ее бездействие как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, отсутствие отягчающих и смягчающих административную ответственность обстоятельств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать должностное лицо - директора магазина ООО «ТД Интерторг» ФИО1 Н_ М_ виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ей административное наказание в виде административного штрафа в размере 3000 (три тысячи)  рублей с перечислением в соответствующий бюджет.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель: УФК по СПб (ГУ МЧС России по СПб),

 л/с 

<

***> 

открытый УФК по Санкт-Петербургу в Северо-Западное ГУ Банка России.

ИНН 

<

***>,   р/с 

<

***>, Код ОКТМО 40377000,  

БИК 044030001, КПП 784001001,   КБК 177 116 270 000 16000 140,

Денежные взыскания (штрафы за нарушение ФЗ «О пожарной безопасности»)

Разъяснить, что срок уплаты административного штрафа установлен частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 05.04.2013 N 49-ФЗ), согласно которой  административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Квитанцию об оплате штрафа предоставить в канцелярию судебного участка № 72 Тосненского района Ленинградской области по адресу: 187026, 

<

...>,  не позднее следующего дня после истечения срока для оплаты штрафа.

Постановление может быть обжаловано в Тосненский городской суд Ленинградской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Мировой судья:                                                                                   Сосулин А.В.