Решение по административному делу Дело № 5 - 4/2017 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 10.01.2017 г. Салават Мировой судья судебного участка № 3 по г. Салавату Зиянгиров Рафаэль Асхатович, расположенный по адресу: г. Салават, ул. Ключевая, 16а, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 5-4/2017 г. в отношении должностного лица - заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвиввающего вида № 36» городского округа город 

<

АДРЕС> - Чугунниковой 

<

ФИО1>, 

<

ДАТА2> г.р., уроженки п. 

<

АДРЕС> г. 

<

АДРЕС>, проживающей по адресу: 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС> 22-63,

УСТАНОВИЛ:

<

ДАТА3> в отношении заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвиввающего вида № 36» городского округа город 

<

АДРЕС> Чугунниковой В.В. составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ. Из этого протокола следует, что Чугунникова В.В не исполнила пункты 

<

НОМЕР>,4,5,6,8,10 предписания государственного инспектора 

<

АДРЕС> по пожарному надзору 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА4> об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в здании МБДОУ «Детский сад общеразвиввающего вида № 36», расположенного по адресу: 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС>, 31, срок до 

<

ДАТА5>, чем совершила указанное правонарушение. 

 В судебное заседание Чугунникова В.В. не явилась, извещена надлежащим образом. В соответствии с ч. 2 ст. 25.1 КоАП РФ, суд определил рассмотреть дело в отсутствие Чугунниковой В.В.

 Изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии с ч.13 ст.19.5 КоАП РФ административным правонарушением признается невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

В силу ст. 2.4 КоАП РФ должностное лицо подлежит административной ответственности в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Судом установлено, что МБДОУ «Детский сад общеразвиввающего вида № 36» г. 

<

АДРЕС> является юридическим лицом и бюджетным учреждением образования.

<

ДАТА4> государственным инспектором 

<

АДРЕС> по пожарному надзору МБДОУ «Детский сад общеразвиввающего вида № 36» г. 

<

АДРЕС> выдано предписание 

<

НОМЕР> по устранению нарушений требований пожарной безопасности в здании учреждения по адресу: 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС>, 31, состоящее из 8 пунктов сроком исполнения до 

<

ДАТА5>. С данным предписанием заведующий МБДОУ «Детский сад общеразвиввающего вида № 36» г. 

<

АДРЕС> Чугунникова В.В. была ознакомлена 

<

ДАТА4> под роспись.

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора 

<

АДРЕС> РБ от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> 

<

ДАТА3> была проведена внеплановая проверка, в ходе которой выявлено следующее: в здании МБДОУ «Детский сад общеразвиввающего вида № 36» г. 

<

АДРЕС> по адресу: 

<

АДРЕС>, ул. 

<

АДРЕС>, 31: - отсутствует исполнительная документация на установку пожарной сигнализации (АУПС), что явилось нарушением ст. 83 ФЗ от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>, 

- отсутствует исполнительная документация на систему оповещения и управления эвакуацией людей на случай пожара (СОУЭЛП), что явилось нарушением ст. 84 ФЗ от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>;

- пожарные приемно-контрольные приборы АПС установлены в коридоре здания - в помещении незащищенном от несанкционированного доступа, что явилось нарушением ст. 83 ФЗ от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 61 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>, НПБ 88-2001 п.12.48*;

- двери из ясельных групп в тамбурах на путях эвакуации, ведущих непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания, что явилось нарушением ст. 89,151 ФЗ от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 34 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>,; СниП 21-01-97* п. 6.17;

- на лестницах 3-го типа здания на путях эвакуации ограждение выполнено высотой 0,73м.(менее 1,5м), что явилось нарушением ст. 89,151 ФЗ от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>,; СниП 2.08.02-89* п. 1.92*;

- на лестницах 3-го типа здания на путях эвакуации допущено устройство маршей шириной 0,68 м.-0,72 м (менее 0,8м), что явилось нарушением ст. 89,151 ФЗ от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>,; СниП 2.08.02-89* п. 1.100;

- помещения групп 

<

НОМЕР>, помещение физкультурного зала, предназначенные для одновременного пребывания более 10 человек, имеют по одному эвакуационному выходу, что явилось нарушением ст. 89,151 ФЗ от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 33 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>,; СниП 2.08.02-89* п. 1.91; СниП 21-01-97* п. 6.12,

- не осуществляется проверка качества огнезащитной обработки металлических косоуров лестничных маршей с составлением соответствующего акта что явилось нарушением п. 21 Правил противопожарного режима, утвержденных Постановлением Правительства РФ 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>.

Результаты проверки отражены в акте проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА3>, копия которого выдана заведующему Чугунниковой В.В. в тот же день. Каких-либо замечаний и возражений Чугунниковой В.В. указанный акт не содержит. 

В соответствии со ст.1 ФЗ от 

<

ДАТА12> 

<

НОМЕР> «О пожарной безопасности», пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

В силу ст.37 указанного ФЗ, руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Приказом Управления образования Администрации городского округа город 

<

АДРЕС> 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА13> Чугунникова В,В. принята на должность заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 36» городского округа город 

<

АДРЕС> с 

<

ДАТА14>

При таких обстоятельствах, невыполнение заведующим МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36» г. 

<

АДРЕС> Чугунниковой В.В. в установленный срок вышеуказанных пунктов предписания по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 

<

ДАТА4> 

<

НОМЕР> подлежит квалификации по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ.

При таких обстоятельствах, суд считает вину должностного лица - заведующего МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 36» г. 

<

АДРЕС> Чугунниковой В.В. в совершении вменяемого административного правонарушения доказанной полностью. 

Обстоятельств, отягчающих наказание должностного лица, не установлено. 

Руководствуясь ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья, 

ПОСТАНОВИЛ:

Должностное лицо - заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад общеразвивающего вида № 36» городского округа город 

<

АДРЕС> , Чугунникову 

<

ФИО1> признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ и подвергнуть ее административному наказанию в виде административного штрафа в размере 5000 ( пять тысяч) рублей. 

Штраф уплатить по реквизитам: УФК по РБ (Главное управление

МЧС России по РБ) ИНН получателя: 0278106433 КПП 027801001 р/с 40101810100000010001 в Отделение НБ Республика Башкортостан БИК: 048073001, ОКТМО 80 739 000, (КБК) 17711607000016000140. Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток в Салаватский городской суд Республики Башкортостан со дня получения копии через мирового судью судебного участка № 3 по г.Салавату РБ.

Мировой судья___________________ Р.А. Зиянгиров