Решение по административному делу 

Дело № 5-437/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

 пгт. Демьяново 06 июля 2017

<

ДАТА>

 Мировой суд судебного участка №35 Подосиновского судебного района Кировской области в составе мирового судьи судебного участка №23 Лузского судебного района Говоровой И.В., исполняющей обязанности мирового судьи судебного участка №35 Подосиновского судебного района Кировской области (ул.Советская д.27 п.Демьяново), рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении

Арсеньевой 

<

ФИО1>, 

<

ДАТА2> рождения, уроженки 

<

АДРЕС> района 

<

АДРЕС> области, гражданки РФ, 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>», зарегистрированной и проживающей по адресу: 

<

АДРЕС> Подосиновского района Кировской области, сведений о привлечении к административной ответственности в материалах дела не имеется,

УСТАНОВИЛ:

Арсеньева Я.В., являясь 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>», расположенного по адресу: 

<

АДРЕС>, не выполнила п.п.1,2,3,4,6,7,8,9 предписания государственного отделения надзорной деятельности и профилактической работы Подосиновского района по устранению нарушений требований пожарной безопасности №28/1/1-11 от 30.06.2016, установленный срок исполнения которых истек 01.06.2017, а именно:

1. Не защищено автоматической пожарной сигнализацией здание теплой стоянки (ст.ст.54,91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1 табл.А1 СП 5.13330-2009);

2. Не установлена система оповещения и управления при пожаре в здании теплой стоянки (ст.ст.54,91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.17 табл.2 СП 3.13130-2009);

3. Не проводится проверка состояния огнезащитной обработки деревянных конструкций ферм и покрытий кровли теплой стоянки (п.21 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012);

4. Противопожарный разрыв между котельной и зданием теплой стоянки застроен (п.74 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012);

5. Не защищено автоматической пожарной сигнализацией здание мастерской (ст.ст.54,91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.3 ВСН 01-89);

6. Не установлена система оповещения и управления при пожаре в здании мастерской (ст.ст.54,91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.17 табл.2 СП 3.13130-2009);

7. Не защищено автоматической пожарной сигнализацией административное здание (ст.ст.54,91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1.2.1 табл.А1 СП 5.13130-2009);

8. Не установлена система оповещения и управления при пожаре в административной здании (ст.ст.54,91 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.16 табл.2 СП 3.13130-2009).

В судебное заседание Арсеньева Я.В. направила заявление, согласно которому просит дело рассмотреть без ее присутствия; указывает, что в связи со сложным финансовым положением предприятия и на момент проверки не было возможности изыскать денежные средства для устранения нарушений требований пожарной безопасности, выполнение предписание запланировано на июль-октябрь 2017 года. Ходатайствует о назначении минимального наказания.

 При таких обстоятельствах мировой судья считает возможным рассмотреть дело в отсутствии Арсеньевой Я.В. 

 Ознакомившись с ходатайством Арсеньевой Я.В., исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

В судебном заседании установлено, что на основании распоряжения Отделения надзорной деятельности и профилактической работы Подосиновского района УНД ГУ МЧС России №28 о проведении проверки от 30.05.2017 главным государственным инспектором 

<

ФИО2> была проведена проверка в отношении 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>» с целью контроля исполнения пунктов с 1 по 11 предписания №28/1/1-11 от 30.06.2016, срок исполнений которых истек 01.06.2017.

В ходе проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, что отражено в акте проверки №28 от 16.06.2017

<

ДАТА>

В соответствии с положениями ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор, и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

 Факт того, что Арсеньевой Я.В. не исполнены требования предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности подтверждается: определением о передача материалов дела по подведомственности (л.д.2), распоряжением ОНД Подосиновского района УНД ГУ МЧС России №128 о проведении проверки от 30.05.2017 (л.д.3-5), предписанием №28/1/1-11 по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 30.06.2016 (л.д.6-7), актом проверки №28 от 16.06.2017 (л.д.8-9), копией договора о закреплении муниципального имущества (л.д.10-11, 13-14), копией свидетельства о госрегистрации права (л.д.12), перечнеммуниципального имущества (л.д.15), распоряжением о принятии Арсеньевой Я.В. на должность 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>» (л.д.16), объяснительной Арсеньевой Я.В. от 16.06.2017 (л.д.17),

протоколом №34 об административном правонарушении от 16.06.2017 (л.д.18-19).

 На основании изложенного, мировой судья приходит к выводу о наличии в действиях Арсеньевой Я.В. состава административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, т.е. невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Каких-либо данных, свидетельствующих об отсутствии вины Арсеньевой Я.В. в совершенном правонарушении и исключающих производство по делу, не имеется.

 При рассмотрении учитывается характер совершенного административного правонарушения, сведения о личности, обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность. 

Обстоятельств, смягчающих либо отягчающих административную ответственность Арсеньевой Я.В., мировым судьей не установлено.

Руководствуясь ч.12 ст.19.5, ч.1 ст.23.1, ст.ст.29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Арсеньеву 

<

ФИО1> признать виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и подвергнуть ее административному наказанию в виде административного штрафа в размере 3.000 (трех тысяч) рублей.

 Разъяснить Арсеньевой Я.В., что в соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60-ти (шестидесяти) дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

 Ответственность за неуплату штрафа в установленный законом срок предусмотрена ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

 Реквизиты для уплаты штрафа: Получатель - УФК по Кировской области (Главное управление МЧС России по Кировской области), лицевой счет 04401782580, р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Отделение Киров, БИК 043304001, ИНН 4345091888, КПП 434501001, КБК 177 1 16 07000016 000 140, ОКТМО 33632000. 

 Квитанция об уплате штрафа предъявляется в канцелярию мирового судьи в этот же срок.

 Постановление может быть обжаловано в Подосиновский районныйсуд Кировской области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления путем подачи жалобы через мирового судью. 

 

Мировой судья И.В. Говорова

На дату опубликования постановление не вступило в законную силу.