Копия

05-0081/64/2025

24MS0064-телефон-телефон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

дата адрес

Мировой судья судебного участка № 64 в адрес фио, рассмотрев в судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ, в отношении

фио, паспортные данные, место жительства: адрес, паспортные данные,

установил:

должностным лицом Главного управления МЧС России по адрес составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ, в отношении фио

В судебное заседание фио не явился, о времени и месте судебного заседания извещены надлежащим образом.

Поскольку лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, извещено надлежащим образом, считаю возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Часть 1 статьи 20.7 КоАП РФ предусматривает административную ответственность за невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.

Согласно статье 1 Федерального закона от дата N 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на адрес от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

К основным задачам в области гражданской обороны относятся, в том числе: эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты; первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий; обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны (статья 2 Федерального закона от дата N 28-ФЗ «О гражданской обороне»).

Как следует из материалов дела, в период с дата по дата проведена внеплановая выездная проверка краевого наименование организации (далее — КГКУ «Центр ГО и ЧС»), расположенных по адресам: адрес адрес, инв. № 592-24/У; адрес, инв. № 590-24/У; адрес инв. № 583-24/У; адрес, инв. № 457-24/У; адрес, инв. № 453-24/У; адрес, инв. № 428-24/У; адрес, инв. № 418-24/У; адрес, инв. № 421-24/У; адрес, инв. № 419-24/У; адрес, инв. № 311-24/У; адрес, инв. № 312-24/У; адрес, инв. № 313-24/У; адрес, соор. 52, инв. № 316-24/У; адрес, инв. № 331-24/У; адрес, инв. № 338-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, пом. 5, инв. № 327-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У; адрес, инв. № 255-24/У; адрес, инв. № 552-24/У; адрес, инв. № 551-24/У, адрес, инв. № 189-24/У, адрес, инв. № 174-24/У, адрес, инв. № 172-24/У, адрес, инв. № 183-24/У, адрес, инв. № 171-24/У, адрес, инв. № 339-24/У, адрес инв. № 324-24/У, адрес, инв. № 325-24/У, адрес, инв. № 314-24/У, адрес, инв. № 256-24/У, адрес, инв. № 590-24/У, адрес, инв. № 564-24/У, адрес, инв. № 549-24/У, адрес, инв. № 323-24/У, адрес, инв. № 195-24/У, адрес, промзона, инв. № 698-24/У, адрес, инв. № 699-24/У, адрес, инв. № 151-24/У, адрес, инв. № 148-24/У, адрес, инв. № 152-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У, адрес, а/я 9, западная промзона, инв. № 43-24/У, адрес, инв. № 702-24/У, адрес, инв. № 550-24/П.

По результатам проведенной проверки установлено, что заместитель начальника отдела планирования мероприятий гражданской обороны КГКУ «Центр ГО и ЧС» фио при выполнении своих должностных обязанностей допустил нарушение требований Федерального закона от дата № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановления Правительства РФ от дата № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от дата № 1309 «О порядке создания убежищ или иных объектов гражданской обороны» приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 575 «Об утверждении Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время», а именно:

1. Не проводится планово-предупредительный ремонт строительных конструкций ЗСГО КГКУ «Центр ГО и ЧС». Место выявления нарушения: адрес, инв. № 592-24/У; адрес, инв. № 590-24/У; адрес инв. № 583-24/У; адрес, инв. № 457-24/У; адрес, инв. № 453-24/У; адрес, инв. № 428-24/У; адрес, инв. № 418-24/У; адрес, инв. № 421-24/У; адрес, инв. № 419-24/У; адрес, инв. № 311-24/У; адрес, инв. № 312-24/У; адрес, инв. № 313-24/У; адрес, соор. 52, инв. № 316-24/У; адрес, инв. № 331-24/У; адрес, инв. № 338-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, пом. 5, инв. № 327-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У; адрес, инв. № 255-24/У; адрес, инв. № 552-24/У; адрес, инв. № 551-24/У, адрес, инв. № 189-24/У, адрес, инв. № 174-24/У, адрес, инв. № 172-24/У, адрес, инв. № 183-24/У, адрес, инв. № 171-24/У, адрес, инв. № 339-24/У, адрес инв. № 324-24/У, адрес, инв. № 325-24/У, адрес, инв. № 314-24/У, адрес, инв. № 256-24/У, адрес, инв. № 590-24/У, адрес, инв. № 564-24/У, адрес, инв. № 549-24/У, адрес, инв. № 323-24/У, адрес, инв. № 195-24/У, адрес, промзона, инв. № 698-24/У, адрес, инв. № 699-24/У, адрес, инв. № 151-24/У, адрес, инв. № 148-24/У, адрес, инв. № 152-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У, адрес, а/я 9, западная промзона, инв. № 43-24/У, адрес, инв. № 702-24/адрес противоречат пункту 1 статьи 9 Федерального закона от дата № 28-ФЗ «О гражданской обороне», подразделу 5.2 Приказ федерального органа исполнительной власти № 583 от дата «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

2. Не проводится техническое обслуживание и ремонт технических систем ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС". Место выявления нарушения: адрес, инв. № 592-24/У; адрес, инв. № 590-24/У; адрес инв. № 583-24/У; адрес, инв. № 457-24/У; адрес, инв. № 453-24/У; адрес, инв. № 428-24/У; адрес, инв. № 418-24/У; адрес, инв. № 421-24/У; адрес, инв. № 419-24/У; адрес, инв. № 311-24/У; адрес, инв. № 312-24/У; адрес, инв. № 313-24/У; адрес, соор. 52, инв. № 316-24/У; адрес, инв. № 331-24/У; адрес, инв. № 338-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, пом. 5, инв. № 327-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У; адрес, инв. № 255-24/У; адрес, инв. № 552-24/У; адрес, инв. № 551-24/У, адрес, инв. № 189-24/У, адрес, инв. № 174-24/У, адрес, инв. № 172-24/У, адрес, инв. № 183-24/У, адрес, инв. № 171-24/У, адрес, инв. № 339-24/У, адрес инв. № 324-24/У, адрес, инв. № 325-24/У, адрес, инв. № 314-24/У, адрес, инв. № 256-24/У, адрес, инв. № 590-24/У, адрес, инв. № 564-24/У, адрес, инв. № 549-24/У, адрес, инв. № 323-24/У, адрес, инв. № 195-24/У, адрес, промзона, инв. № 698-24/У, адрес, инв. № 699-24/У, адрес, инв. № 148-24/У, адрес, инв. № 152-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У, адрес, инв. № 702-24/адрес противоречат подразделу 5.1 Приказ федерального органа исполнительной власти № 583 от дата «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

3. ЗС ГО КГКУ «Центр ГО и ЧС» не обеспечивают постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки к использованию по предназначению и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО. Место выявления нарушения: адрес, инв. № 592-24/У; адрес, инв. № 590-24/У; адрес инв. № 583-24/У; адрес, инв. № 457-24/У; адрес, инв. № 453-24/У; адрес, инв. № 428-24/У; адрес, инв. № 418-24/У; адрес, инв. № 421-24/У; адрес, инв. № 419-24/У; адрес, инв. № 311-24/У; адрес, инв. № 312-24/У; адрес, инв. № 313-24/У; адрес, соор. 52, инв. № 316-24/У; адрес, инв. № 331-24/У; адрес, инв. № 338-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, пом. 5, инв. № 327-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У; адрес, инв. № 255-24/У; адрес, инв. № 552-24/У; адрес, инв. № 551-24/У, адрес, инв. № 189-24/У, адрес, инв. № 174-24/У, адрес, инв. № 172-24/У, адрес, инв. № 183-24/У, адрес, инв. № 171-24/У, адрес, инв. № 339-24/У, адрес инв. № 324-24/У, адрес, инв. № 325-24/У, адрес, инв. № 314-24/У, адрес, инв. № 256-24/У, адрес, инв. № 590-24/У, адрес, инв. № 564-24/У, адрес, инв. № 549-24/У, адрес, инв. № 323-24/У, адрес, инв. № 195-24/У, адрес, промзона, инв. № 698-24/У, адрес, инв. № 699-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У, адрес, а/я 9, западная промзона, инв. № 43-24/адрес противоречат абзацу 1 пункта 2 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в военное время»;

4. Не обеспечивается сохранность защитных сооружений гражданской обороны, не принимаются меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; место выявления нарушения: адрес, инв. № 592-24/У; адрес, инв. № 590-24/У; адрес инв. № 583-24/У; адрес, инв. № 457-24/У; адрес, инв. № 453-24/У; адрес, инв. № 428-24/У; адрес, инв. № 418-24/У; адрес, инв. № 421-24/У; адрес, инв. № 419-24/У; адрес, инв. № 311-24/У; адрес, инв. № 312-24/У; адрес, инв. № 313-24/У; адрес, соор. 52, инв. № 316-24/У; адрес, инв. № 331-24/У; адрес, инв. № 338-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, пом. 5, инв. № 327-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У; адрес, инв. № 255-24/У; адрес, инв. № 552-24/У; адрес, инв. № 551-24/У, адрес, инв. № 189-24/У, адрес, инв. № 174-24/У, адрес, инв. № 172-24/У, адрес, инв. № 183-24/У, адрес, инв. № 171-24/У, адрес, инв. № 339-24/У, адрес инв. № 324-24/У, адрес, инв. № 325-24/У, адрес, инв. № 314-24/У, адрес, инв. № 256-24/У, адрес, инв. № 590-24/У, адрес, инв. № 564-24/У, адрес, инв. № 549-24/У, адрес, инв. № 323-24/У, адрес, инв. № 195-24/У, адрес, промзона, инв. № 698-24/У, адрес, инв. № 699-24/У, адрес, инв. № 151-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У, адрес, а/я 9, западная промзона, инв. № 43-24/У, адрес, инв. № 702-24/адрес противоречат абзацу 3 пункта 10 Постановление правительства РФ от дата № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны;

5. В санитарных узлах ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" демонтированы унитазы и смывные бачки. Место выявления нарушения: адрес, инв. № 592-24/У; адрес, инв. № 590-24/У; адрес инв. № 583-24/У; адрес, инв. № 457-24/У; адрес, инв. № 453-24/У; адрес, инв. № 428-24/У; адрес, инв. № 418-24/У; адрес, инв. № 421-24/У; адрес, инв. № 419-24/У; адрес, инв. № 311-24/У; адрес, инв. № 312-24/У; адрес, инв. № 313-24/У; адрес, соор. 52, инв. № 316-24/У; адрес, инв. № 331-24/У; адрес, инв. № 338-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, пом. 5, инв. № 327-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У; адрес, инв. № 255-24/У; адрес, инв. № 552-24/У; адрес, инв. № 551-24/У, адрес, инв. № 174-24/У, адрес, инв. № 171-24/У, адрес, инв. № 314-24/У, адрес, инв. № 590-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/адрес противоречат абзацу 5 пункту 3 приказ федерального органа исполнительной власти от дата № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в военное время»: при содержании ЗС ГО в мирное время запрещается демонтаж оборудования;

6. Отсутствует обозначение ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС"; место выявления нарушения: адрес, инв. № 592-24/У; адрес, инв. № 590-24/У; адрес инв. № 583-24/У; адрес, инв. № 457-24/У; адрес, инв. № 453-24/У; адрес, инв. № 428-24/У; адрес, инв. № 418-24/У; адрес, инв. № 421-24/У; адрес, инв. № 419-24/У; адрес, инв. № 311-24/У; адрес, инв. № 312-24/У; адрес, инв. № 313-24/У; адрес, соор. 52, инв. № 316-24/У; адрес, инв. № 331-24/У; адрес, инв. № 338-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, пом. 5, инв. № 327-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У; адрес, инв. № 255-24/У; адрес, инв. № 552-24/У; адрес, инв. № 551-24/У, адрес, инв. № 151-24/У, адрес, инв. № 148-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У, адрес, а/я 9, западная промзона, инв. № 43-24/У, адрес, инв. № 702-24/У; данные нарушения противоречат пункту 6.2.1 Приказа федерального органа исполнительной власти № 583 от дата «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»: обозначению подлежат все ЗС ГО. Обозначение осуществляется путем нанесения установленного знака на видном месте при всех входах в ЗС ГО;

7. Отсутствуют защитно-герметические двери на входе в защитное соружение гражданской обороны КГКУ "Центр ГО и ЧС"; место выявления нарушения: адрес, инв. № 592-24/У; адрес, инв. № 590-24/У; адрес инв. № 583-24/У; адрес, инв. № 428-24/У; адрес, инв. № 311-24/У; адрес, инв. № 312-24/У; адрес, инв. № 313-24/У; адрес, инв. № 331-24/У, адрес, инв. № 174-24/У, адрес, инв. № 174-24/У, адрес, инв. № 314-24/У, адрес, инв. № 151-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У; данные нарушения противоречат абзацу 5 пункта 3 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в военное время»: при содержании ЗС ГО в мирное время запрещается демонтаж оборудования;

8. В ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" не функционируют механизмы задраивания на герметических дверях и ставнях; место выявления нарушения: адрес, инв. № 457-24/У; адрес, инв. № 453-24/У; адрес, инв. № 418-24/У; адрес, инв. № 421-24/У; адрес, инв. № 419-24/У; адрес, инв. № 331-24/У; адрес, инв. № 338-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, пом. 5, инв. № 327-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У; адрес, инв. № 255-24/У; адрес, инв. № 552-24/У; адрес, инв. № 551-24/У; адрес, инв. № 170-24/У; 6ая Полярная, 2П, инв. № 179-24/У, 11км адрес, инв. № 189-24/У, адрес, инв. № 172-24/У, адрес, инв. № 183-24/У, адрес, инв. № 339-24/У, адрес, инв. № 325-24/У, адрес, инв. № 590-24/У, адрес, инв. № 564-24/У, адрес, инв. № 549-24/У, адрес, инв. № 323-24/У, адрес, инв. № 195-24/У, адрес, инв. № 699-24/У. данные нарушения противоречат подразделу 4.2 Приказа федерального органа исполнительной власти № 583 от дата «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

9. Не созданы группы (звенья) по обслуживанию ЗСГО из расчета одна группа (звено) на каждый объект ГО в КГКУ "Центр ГО и ЧС"; место выявления нарушения: адрес; данные нарушения противоречат пункту 1.4 Приказа МЧС России от дата № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны»;

10. Не обеспечены группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табелизации), приведенным в приложении N 2 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; место выявления нарушения: адрес; данные нарушения противоречат пункту 1.5 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" группы (звенья) по обслуживанию ЗС ГО обеспечиваются средствами индивидуальной защиты, радиационной и химической разведки, специальной обработки, связи, медицинским имуществом и инструментом согласно примерным нормам оснащения (табелизации), приведенным в приложении N 2;

11. Помещения ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" не содержатся в сухом состоянии; место выявления нарушения: адрес, инв. № 549-24/У, адрес, Промзона, инв. № 698-24/У, адрес, инв. № 699-24/У, адрес, инв. № 195-24/У, адрес, инв. № 325-24/У, адрес, инв. № 314-24/У, адрес, инв. № 256-24/У, адрес, инв. № 592-24/У, адрес, инв. № 583-24/У, адрес, соор. 52, инв. № 316-24/У, адрес, инв. № 338-24/У, пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У, адрес, инв. № 552-24/У, адрес, инв. № 551-24/У; данные нарушения противоречат пункту 3.2.7 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

12. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" не содержится в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению; место выявления нарушения: адрес, инв. № 592-24/У; адрес, инв. № 590-24/У; адрес инв. № 583-24/У; адрес, инв. № 457-24/У; адрес, инв. № 453-24/У; адрес, инв. № 428-24/У; адрес, инв. № 418-24/У; адрес, инв. № 421-24/У; адрес, инв. № 419-24/У; адрес, инв. № 311-24/У; адрес, инв. № 312-24/У; адрес, инв. № 313-24/У; адрес, соор. 52, инв. № 316-24/У; адрес, инв. № 331-24/У; адрес, инв. № 338-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, пом. 5, инв. № 327-24/У; пр-кт им. газеты "Красноярский рабочий", 30А, инв. № 326-24/У; адрес, инв. № 255-24/У; адрес, инв. № 552-24/У; адрес, инв. № 551-24/У, адрес, инв. № 189-24/У, адрес, инв. № 174-24/У, адрес, инв. № 172-24/У, адрес, инв. № 183-24/У, адрес, инв. № 171-24/У, адрес, инв. № 339-24/У, адрес инв. № 324-24/У, адрес, инв. № 325-24/У, адрес, инв. № 314-24/У, адрес, инв. № 256-24/У, адрес, инв. № 590-24/У, адрес, инв. № 564-24/У, адрес, инв. № 549-24/У, адрес, инв. № 323-24/У, адрес, инв. № 195-24/У, адрес, промзона, инв. № 698-24/У, адрес, инв. № 699-24/У, адрес, инв. № 152-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У, адрес, а/я 9, западная промзона, инв. № 43-24/У, адрес, инв. № 702-24/У; данные нарушения противоречат пункту 3.2.11 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

13. Допускается облицовка стен керамической плиткой в ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС"; место выявления нарушения: адрес, инв. № 315-24/У, адрес, инв. № 170-24/У; данные нарушения противоречат пункт 3.2.9 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

14. Допускается загромождение входа в ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" строительным и иным мусором; место выявления нарушения: адрес, инв. № 338-24/У, адрес, инв. № 551-24/У, адрес, инв. № 151-24/У; данные нарушения противоречат пункту 3.2.3 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

15. Вход в ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" не защищен от атмосферных осадков и поверхностных вод; место выявления нарушения: адрес, инв. № 151-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У; данные нарушения противоречат пункту 3.2.6 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

16. Не предоставлены документы о проверке на герметичность ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС"; место выявления нарушения: адрес, инв. № 151-24/У, адрес, инв. № 148-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У; данные нарушения противоречат пункту 4.1.3 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны" комплексная оценка технического состояния ЗС ГО проводится один раз в три года организацией, эксплуатирующей ЗС ГО, а органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления составляют перспективные планы проведения оценок технического состояния. При этом проверяется: герметичность убежища, работоспособность всех систем инженерно-технического оборудования и защитных устройств, возможность приведения защитного сооружения в готовность в соответствии с планом (приложение N 12), эксплуатация в режиме ЗС ГО в течение 6 часов с оценкой технического состояния работы по режимам чистой вентиляции и фильтровентиляции, наличие проектной документации;

17. При эксплуатации ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" допущено нарушение гидроизоляции; место выявления нарушения: адрес, инв. № 151-24/У, адрес, инв. № 148-24/У, адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У; данные нарушения противоречат абзацу 4 пункта 3.2.2 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

18. На входной двери в ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" не указан ее порядковый номер, согласно п. 6.2.2 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; место выявления нарушения: адрес, инв. № 148-24/У, адрес, а/я 9, западная промзона, инв. № 43-24/У, адрес, инв. № 702-24/У; данные нарушения противоречат пункту 6.2.2 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

19. При эксплуатаци ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" допущен демонтаж системы фильтро-вентиляционного оборудования; место выявления нарушения: адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У; данные нарушения противоречат абзацу 5 пункта 3 приказ федерального органа исполнительной власти от дата № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в военное время»;

20. Не проведена окраска помещений и конструктивных элементов ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" в сроки указанные в п. 5.2.3 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны"; место выявления нарушения: адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У, адрес, инв. № 702-24/У; данные нарушения противоречат подразделу 5.2 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

21. При эксплуатации ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" в мирное время допущен демонтаж аварийных емкостей запаса воды; место выявления нарушения: адрес, проезд авиаторов, 4, стр. 10, инв. № 27-24/У, адрес, инв. № 29-24/У, адрес, квартал 1, стр. 19, инв. № 37-24/У, адрес, квартал 1, стр. 7, инв. № 12-24/У, адрес, квартал 2, стр. 2, инв. № 13-24/У, Ачинск, адрес, инв. № 1-24/У; данные нарушения противоречат абзацу 5 пункта 3 приказ федерального органа исполнительной власти от дата № 575 «Об утверждении порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в военное время»: при содержании ЗС ГО в мирное время запрещается демонтаж оборудования;

22. Не окрашены в серый цвет защитно-герметические двери, герметические двери, ставни в ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС"; место выявления нарушения: адрес, а/я 9, западная промзона, инв. № 43-24/У, адрес, инв. № 702-24/У; данные нарушения противоречат абзацу 10 пункта 3.2.10 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

23. Защитно-герметические ворота и двери в ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" находятся в открытом положении не на подставках; место выявления нарушения: адрес, а/я 9, западная промзона, инв. № 43-24/У, адрес, инв. № 702-24/У; данные нарушения противоречат пункту 3.2.5 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны";

24. В ЗС ГО КГКУ "Центр ГО и ЧС" допускается отверстие в ограждающей конструкции ЗС ГО; место выявления нарушения: адрес, инв. № 550-24/П; данные нарушения противоречат абзацу 3 пункта 3.2.2 приказа федерального органа исполнительной власти от дата № 583 "Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны".

Изложенные в протоколе об административном правонарушении обстоятельства подтверждают следующие доказательства: решение о проведении выездной внеплановой проверки, акт выездной внеплановой проверки, уведомление о проведении выездной внеплановой проверки, должностная инструкция заместителя начальника отдела планирования мероприятий гражданской обороны КГКУ «Центр ГО и ЧС», протокол осмотра, приказ о переводе работника на другую работу, рапорт.

Представленные доказательства являются относимыми, допустимыми и достоверными, а в совокупности достаточными, что свидетельствует о доказанности вины фио в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ, а именно – невыполнение установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации специальных условий (правил) эксплуатации технических систем управления гражданской обороны и объектов гражданской обороны, использования и содержания систем оповещения, средств индивидуальной защиты, другой специальной техники и имущества гражданской обороны.

Оснований для освобождения фио от административной ответственности не имеется и для прекращения производства по делу не имеется.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является принятие мер к устранению допущенных нарушений.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, не имеется.

Учитывая характер совершенного административного правонарушения, принятия мер устранению допущенных нарушений, отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, необходимо назначить фиоА административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь статьей 29.10 КоАП РФ, мировой судья

постановил:

признать фио виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.7 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере сумма

Реквизиты для уплаты административного штрафа: получатель: УФК по адрес (агентство по обеспечению деятельности мировых судей адрес, л/с 

<

***>), ИНН: телефон, КПП: телефон, Банк получателя Отделение Красноярск // УФК по адрес, номер счета банка получателя (ЕКС) 40102810245370000011, казначейский счет 03100643000000011900, БИК телефон, ОКТМО телефон, КБК 43911601203010000140, УИН 0210185800645012682420100.

В соответствии с частью 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ. Неуплата административного штрафа в указанный срок, влечет административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд адрес через судебный участок № 64 в адрес в течение десяти дней со дня вручения копии постановления.

Мировой судья фио