2025-02-05 17:50:28 ERROR LEVEL 8

On line 8 in file /var/www/amirs_web_new/port/showdoc.php:

Undefined index: case_number

Решение

 по административному делу

Дело № 5-20/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ по делу об административном правонарушении

р.п. Большеречье Омской области 15 января 2025 года

Мировой судья судебного участка № 2 Большереченского района Омской области Михеев С.В.

рассмотрев в здании суда, расположенного по адресу: 

<

...> материалы дела об административном правонарушении в отношении юридического лица - 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>» ИНН 

<

НОМЕР>, ОГРН 

<

НОМЕР>, юридический адрес: 

<

АДРЕС>, ранее не привлекавшегося к административной ответственности, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ,

У С Т А Н О В И Л:

<

ДАТА2> с11 час 55 мин. до 12 час.40 мин. (акт проверки от 

<

ДАТА3> .) при проведении внеплановой выездной проверки в отношении 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>», ресурсоснабжающей организации, эксплуатирующей водопроводное сооружение в 

<

АДРЕС>, место регистрации: 

<

АДРЕС> в установленные сроки не выполнено предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА4> Не выполнен п.2 предписания: Так в ходе проверки отобраны пробы воды водопроводной из подземных источников водоснабжения и точек в разводящей сети водопровода 

<

АДРЕС>.

27.11. 2024 г. в 17-00 получены протоколы испытаний, экспертное заключение, установлено: согласно протокола испытаний 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА5>, АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

АДРЕС> области в Саргатском районе» (номер записи в реестре аккредитованных лиц POCC RU.0001.513930, дата внесения в реестр 

<

ДАТА6>), экспертного заключения 

<

НОМЕР> Сг/Л от 

<

ДАТА7> установлено, что проба воды централизованного водоснабжения из в/колонки по 

<

АДРЕС> превышают установленные нормативы по : - мутности - 2,81 мг/дм3, при нормативе - не более 1,5 мг/дм3 (с учетом погрешности +/ -0,56 мг/дм3), что не соответствует требованиям раздела 4 п.75 СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздела 3 табл. 3.1 п.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст.19 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

<

НОМЕР>-ФЗ от 

<

ДАТА8>,

согласно протокола испытаний 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА5>, АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

АДРЕС> области в Саргатском районе» (номер записи в реестре аккредитованных лиц POCC RU.0001.513930, дата внесения в реестр 

<

ДАТА6>), экспертного заключения 

<

НОМЕР> Сг/Л от 

<

ДАТА7> установлено, что проба воды централизованного водоснабжения из в/колонки по адресу д. Черналы, ул. 

<

АДРЕС>, 33 превышают установленные нормативы по : - мутности - 2,98 мг/дм3, при нормативе - не более 1,5 мг/дм3 (с учетом погрешности +/-0,60 мг/дм3), что не соответствует требованиям раздела 4 п.75 СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздела 3 табл. 3.1 п.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст.19 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

<

НОМЕР>-ФЗ от 

<

ДАТА8>,

согласно протокола испытаний 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА5>, АИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

<

АДРЕС> области в Саргатском районе» (номер записи в реестре аккредитованных лиц POCC RU.0001.513930, дата внесения в реестр 

<

ДАТА6>), экспертного заключения 

<

НОМЕР> Сг/Л от 

<

ДАТА7> установлено, что проба воды централизованного водоснабжения из скважины 

<

НОМЕР> по адресу 

<

АДРЕС> превышают установленные нормативы по: - мутности - - 2,89 мг/дм3, при нормативе - не более 1,5 мг/дм3(с учетом погрешности +/-0,58 мг/дм3); что не соответствует требованиям раздела 4 п.75 СанПиН 2.1.3684-21"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", раздела 3 табл. 3.1 п.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст.19 Федерального закона « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

<

НОМЕР>-ФЗ от 

<

ДАТА8>

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР>-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Не выполнен п.1 предписания: в ходе проведения надзорного мероприятия 

<

ДАТА10> установлено, что источники централизованного водоснабжения, эксплуатируемые 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> не имеют санитарно- эпидемиологических заключений о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Представители Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в судебное заседание не явились, уведомлены надлежащим образом.

Представитель 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> в судебном заседание не явился, уведомлен надлежащим образом.

Изучив материалы дела: протокол об административном правонарушении от 

<

ДАТА11>, 

<

НОМЕР>, копию акта выездной проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА12>, копию предписания 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА13>, иные материалы дела, мировой судья находит, что действия 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> обоснованно квалифицированы по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства. Обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст. 4.2 и ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, мировой судья по делу не усматривает. При назначении наказания суд также учитывает характер и степень общественной опасности совершенного правонарушения. На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 19.5, ст. 23.1, ст. 29.5, ст. 29.6, ст. 29.7, ст. 29.9, ст. 29.10, ст. 29.11 КоАП РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Признать 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей. Административный штраф подлежит зачислению на счёт получателя УФК по 

<

АДРЕС> области (Главное государственно-правовое управление 

<

АДРЕС> области), ИНН 

<

НОМЕР>, КПП 

<

НОМЕР>, ОКТМО 

<

НОМЕР>, расчётный счёт 

<

НОМЕР>, банк получателя: Отделение Омск, БИК 

<

НОМЕР> КБК 

<

НОМЕР>. Постановление одновременно является исполнительным документом. Разъяснить правонарушителю, что административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кредитную организацию.

По истечении 60 дней со дня вступления постановления о наложении штрафа в законную силу, мировой судья направляет постановление судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы штрафа и принятия решения в соответствии с ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ о привлечении лица, не уплатившего штраф, к административной ответственности. Настоящее постановление может быть обжаловано в Большереченский районный суд через мирового судью судебного участка № 2 Большереченского района Омской области в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Мировой судья С.В. Михеев