Решение по административному делу

Судебный участок № 25 в Полтавском судебном районе Омской области Омская область, 

<

АДРЕС> район, 

<

...> http://25.oms.msudrf.ru/

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 5-553/2025 по делу об административном правонарушении

р.п. Полтавка 11 сентября 2025 года

Исполняющий обязанности мирового судьи судебного участка № 25 в Полтавском судебном районе Омской области мировой судья судебного участка 

<

НОМЕР> в Шербакульском судебном районе Омской области Воронин Д.В.,

С участием представителя юридического лица БУЗОО «Полтавская ЦРБ», в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении ФИО1, С участием начальника отделения ФПС МЧС ФИО2 рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении

юридического лица БУЗОО «Полтавская ЦРБ», юридический адрес: 

<

АДРЕС> 1, ИНН 

<

НОМЕР>, ранее привлекавшегося к административной ответственности по гл. 19 КоАП РФ, о совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ установил: 28.06.2025 в «00» час «01» мин БУЗОО «Полтавская ЦРБ» не исполнило в полном объеме предписание об устранении нарушений обязательных требований от 17.06.2024 

<

НОМЕР>, выявленных нарушений 

<

НОМЕР> от 24.10.2024г, а именно пункты с 1 по 15. Бездействие юридического лица - БУЗОО «Полтавская ЦРБ» квалифицировано по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ - невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства. В судебном заседании представитель БУЗОО «Полтавская ЦРБ» вину в совершенном правонарушении признал, при этом пояснил, что в настоящее время ведутся работы по снятию ЗСГО с учета. Выслушав представителя МЧС ФИО2, представителя юридического лица ФИО1, исследовав материалы, оценив в совокупности, имеющиеся по делу доказательства, суд приходит к следующему. 19 августа 2025 года в 16 часов 00 минут по результатам проведенного внепланового инспекционного визита (учетный номер проверки 55250131000218751126) в отношении защитных сооружений гражданской обороны № 815-56 (76100); № 820-56 (76105) по адресу: Омская область, 

<

АДРЕС> район, 

<

...>, правообладатель Бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Полтавская центральная районная больница», не выполнило предписание об устранении нарушений обязательных требования от 17.06.2024 

<

НОМЕР>, со сроком устранения 27.06.2025, а именно: 1. Формы паспортов ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) не соответствуют предъявляемым требованиям (фактически имеются паспорта образцов 1985 года, 1988 года) - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ н иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 1.2, 2.2, приложение 

<

НОМЕР> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>;

2. К паспортам ЗСТО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) не приложены согласованные и заверенные копии поэтажных планов с экспликациями помещений объектов - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации н ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>; 3. Контролируемым лицом не выполняются требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений при эксплуатации ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) в режиме повседневной деятельности - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> ФЗ «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 3.2.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации н ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>; 4. Помещения ЗС ГО (ПРУ с инвентарным номером № 815-56 (76100) подтоплены водой - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 3.2.7 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>; 5. Контролируемым лицом допускается оштукатуривание стен и потолков помещений ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 3.2.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>; 6. Инженерно-техническое оборудование ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) содержится в не исправном состоянии - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; н. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 3.2.11, 3.2.12 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации н ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>;

7. В ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) отсутствует документация защитного сооружения - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о 1ражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ н иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 1-21 раздела 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружении гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>;

8. Контролируемым лицом не проводится оценка технического состояния ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) - п. I ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 4.1.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации н ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>; 9. Контролируемым лицом не проводится техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт технических систем в ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 5.1.1 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>;

10. Контролируемым лицом не проводятся текущий и капитальный ремонты строительных конструкций в ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) с установленной периодичностью - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 5.2.2 табл. 

<

НОМЕР> Правил эксплуатации защитных сооружении гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>;

11. Контролируемым лицом не проводится окраска помещений н конструктивных элементов ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 5.2.3 табл. 

<

НОМЕР> Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>;

12. Отсутствует годовой план планово-предупредительных ремонтов ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ н нных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 5.2.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>;

13. Отсутствует план приведения ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) в готовность к приему укрываемых - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п. 6.1.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС Росснн от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>;

14. Не обозначены маршруты движения к ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) для укрываемых - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3 - 6, 10 Порядка создания убежищ н иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> раздел 6.2, п. 6.2.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР>;

15. При эксплуатации ЗС ГО (ПРУ с инвентарными номерами № 815-56 (76100), 820-56 (76105) контролируемым лицом не проводятся мероприятия по оценке технического состояния систем водоснабжения и канализации - п. 1 ст. 9 Федерального закона от 

<

ДАТА7> 

<

НОМЕР> «О гражданской обороне»; п. 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА8> 

<

НОМЕР> п. 3-6 , 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> 

<

НОМЕР> п.п. 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.5.1, 4.5.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных Приказом МЧС России от 

<

ДАТА10> 

<

НОМЕР> п. 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного Приказом МЧС России от 

<

ДАТА11> 

<

НОМЕР> В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 

<

ДАТА12> N 28-ФЗ "О гражданской обороне" порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны определяет Правительство Российской Федерации. Согласно п. 14 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

<

ДАТА9> года N 1309, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по созданию объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; организует учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. В силу п. 10 названного Порядка организации создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны и обеспечивают сохранность объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию. В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны (далее по тексту - ЗС ГО), организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию ЗС ГО в готовности к приему укрываемых, их учету, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам приказом МЧС России от 

<

ДАТА14> N 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее - Правила N 583). В п. 1.2 Правил N 583 установлено, что статус ЗС ГО как объекта гражданской обороны определяется наличием паспорта убежища, заверенного организацией, эксплуатирующей сооружение, и органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям с копиями поэтажных планов и экспликаций помещений, заверенных органами технической инвентаризации. Согласно пунктам 2.1 и 2.2 Правил N 583 учет ЗС ГО ведется в федеральных органах исполнительной власти, региональных центрах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органах управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и органах местного самоуправления, а также в организациях, имеющих на балансе защитное сооружение гражданской обороны, в журнале учета защитных сооружений гражданской обороны. Документальным основанием для ведения учета ЗС ГО является паспорт сооружения, в котором указываются его основные технические характеристики и перечень оборудования систем жизнеобеспечения. Паспорт защитного сооружения гражданской обороны оформляется после ввода защитного сооружения в эксплуатацию или по итогам инвентаризации защитного сооружения гражданской обороны. Суд принимает во внимание, что финансирование БУЗОО "Полтавская ЦРБ" осуществляется за счет средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ на основании бюджетной сметы (п. 2 ст. 161, ст. 6 Бюджетного кодекса Российской Федерации), а сведений о выделение средств на выполнение требований по содержанию имущества гражданской обороны суду не представлено. Кроме того, суд учитывает, что значительная часть нарушения, выявленных в ходе проверки не требовала значительных финансовых затрат, для их устранения. Таким образом, бездействие БУЗОО «Полтавская ЦРБ» по исполнению всех пункта Предписания, в установленный в нем срок, не имеет каких-либо объективных причин и образует объективную сторону состава административного правонарушения, что влечет за собой административную ответственность, установленную ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Вину БУЗОО «Полтавская ЦРБ» в совершенном правонарушении подтверждают: решение о проведении внепланового инспекционного визита от 31.07.2025 № 2507/023-55/89-В//РИВ; акт внепланового инспекционного визита от 19.08.2025 № 2507/023-55/89-В/АИВ; протокол осмотра б/н от 19.08.2025; Фототаблица б/н от 19.08.2025г.ун и другие материалы дела исследованные в судебном заседании. Юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых названным Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению (ст. 2.1 КоАП РФ). В соответствии со статьёй 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. Статьёй 2.1. КоАП РФ установлено, что административным правонарушением признаётся противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Согласно ч. 1 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела. В соответствии со ст. 3.1 КоАП РФ административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений. Согласно ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом. Обстоятельства, смягчающие административную ответственность: признание вины в совершенном правонарушении. Обстоятельства отягчающие административную ответственность БУЗОО «Полтавская ЦРБ» - повторное совершение административного правонарушения. При определении вида наказания, суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, обстоятельства, наличие смягчающих административную ответственность, и отсутствие обстоятельств, отягчающих административную ответственность, полагает возможным назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ для юридических лиц. На основании изложенного, руководствуясь ч. 1 ст. 19.5, 24.5, п. 1 ч. 1 ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья, постановил: БУЗОО «Полтавская ЦРБ» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей, подлежащего зачислению по следующим реквизитам:

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 или 1.3 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

Уплата административного штрафа может быть рассрочена мировым судьей на срок до трех месяцев при наличии заявления лица, в отношении которого вынесено постановление. Квитанцию об уплате штрафа предоставить в суд. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении указанных выше сроков судья направляет в течение десяти суток постановление о наложении административного штрафа с отметкой о его неуплате судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Кроме того, судебный пристав-исполнитель составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф в установленный законом срок, санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Постановление может быть обжаловано в 

<

АДРЕС> районный суд Омской области через мирового судью судебного участка № 25 в Полтавском судебном районе Омской области в течение 10 дней со дня получения копии постановления.

Мировой судья Д.В. Воронин