Дело ***

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

***1                                                                пос. *** района

                                                                             *** области

Мировой судья судебного участка *** района *** области ***1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении:  

юридического лица общества с ограниченной ответственностью ООО «Энергоформ» (далее - ООО «Энергоформ»), находящегося по адресу: *** область, *** район, пом. ***, ул. ***, д. 35, ранее привлекавшегося к административной ответственности за совершение однородных административных правонарушений,

УСТАНОВИЛ:

ООО «Энергоформ» ***2 в 00 час. 01 мин. по адресу: *** область, *** район, пос. ***, ул. ***, не выполнило в установленный срок законное предписание *** отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора *** от ***3 об устранении выявленных нарушений,  а именно:

1. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: котлов с обвязкой и дымовой трубой расположенной по адресу: *** обл., г. ***, ул. ***, д. 1 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

2.  Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок котлов с обвязкой и дымовой трубой расположенной по адресу: *** обл., г. ***, ул. ***, д. 1 (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1,1.3.11 ПТЭЭП);

           3. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: БМК АКМ «Сигнал 500» по адресу: *** обл., *** район, пгт. *** аллея у д. 6 (п.2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

           4. Отсутствует разрешение          на    допуск     в           эксплуатацию электроустановок: БМК АКМ «Сигнал 500» по адресу: *** обл., *** район, пгт. *** аллея у д. 6(п.          1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

           5.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: котельной по адресу: *** обл., *** район, пгт. ***, ул. ***, д. 12 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

           6.Отсутствует разрешение на допуск   в    эксплуатацию электроустановок: котельной по адресу: *** обл., *** район, пгт. ***, ул. ***, д. 12 (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

            7.Отсутствует разрешение      на допуск        в эксплуатацию тепловых энергоустановок: БМК АКМ «Сигнал 4000» по адресу: *** обл., *** район, пгт. *** (Пельгорское), ул. ***, у д. 5 (п. 2.4.1,2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

         8.Отсутствует разрешение на допуск    в   эксплуатацию электроустановок: БМК АКМ «Сигнал 4000» по адресу: *** обл., *** район, пгт. *** (Пельгорское), ул. ***, у д. 5 (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

          9.Отсутствует разрешение        на допуск        в эксплуатацию тепловых энергоустановок: БМК АКМ «Сигнал 600» по адресу: *** обл., *** район, пгт. *** Бор, ул. ***, у д. 6 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

         10. Отсутствует разрешение на допуск  в    эксплуатацию электроустановок: БМК АКМ «Сигнал 600» по адресу: *** обл., *** район, пгт. *** Бор, ул. ***, у д. 6 (п. 1.3 ПТЭТЭ; п.1.3.1,  1.3.11 ПТЭЭП);

        11. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок:  БМК АКМ «Сигнал 7000» по адресу: *** обл., *** район, пгт. *** Бор, ул. ***, д. 76 (п. 2.4. 1,  2.4. 2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

         12. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: БМК АКМ «Сигнал 7000» по адресу: *** обл., *** район, пгт. *** Бор, ул. ***, д. 76 (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

        13. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: БМК АКМ «Сигнал 6000» по адресу: *** обл., *** район, 

<

...> (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

         14. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: БМК АХМ «Сигнал 6000» по адресу: *** обл., *** район, 

<

...> (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.11 ПТЭЭП);

         15. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: дизельной котельной контейнерного типа по адресу: *** обл., *** район, с/х *** (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

         16. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: дизельной котельной контейнерного типа по адресу: *** обл., *** район, с/х *** (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

         17.  Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: дизельной котельной контейнерного типа по адресу: *** обл., *** район, дер. ***, ул. ***, ул. 3а (п.2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

         18.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: дизельной котельной            контейнерного типа по  адресу: *** обл., *** район, дер. ***, ул. ***, уд. 3а п. 1.3 ПТЭТЭ (п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

 19. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: дизельной котельной контейнерного типа по адресу: *** обл., *** район, дер. *** (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

         20.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: дизельной котельной контейнерного типа по адресу: *** обл., *** район, дер. *** (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

           21.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: БМК АТСМ «Сигнал 5500» по адресу: *** обл., *** район, пгт. ***, ул. ***, д. 6а (п. 2.4.1, 2.4.2,2.4.11 ПТЭТЭ);

          22. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: БМК АКМ «Сигнал 5500» по адресу: *** обл., *** район, пгт. ***, ул. ***, д. 6а (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.1. 11 ПТЭЭП);

         23. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых  энергоустановок:      дизельной         котельной   контейнерного   типа   по                                 адресу: *** обл., *** район, пос. ***, ул. ***, д. 3 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

           24. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: дизельной котельной контейнерного типа по адресу: *** обл., *** район, пос. ***, ул. ***, д. 3 (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

           25.   Отсутствует     разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: мазутной котельной по адресу: *** обл., *** район, 

<

...> (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

           26. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: мазутной котельной по адресу: *** обл., *** район, 

<

...> (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

27.  Отсутствует   разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: дизельной котельной контейнерного типа по адресу: *** обл., *** район, г. *** ш., д. 113 (ДРСУ) (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

           28.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: дизельной котельной контейнерного типа по адресу: *** обл., *** район, г. *** ш., д. 113 (ДРСУ) (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

          29.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: котельной по адресу: *** обл., г. ***, ул. ***, д. 8 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

           30. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: котельной по адресу: *** обл., г. ***, ул. ***, д. 8 (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

           31.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: БМК АКМ «Сигнал 3000» по адресу: *** обл., *** район, г. ***, ул. ***, у д. 3(п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

32.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: БМК АКМ «Сигнал 3000» по адресу: *** обл., *** район, г. ***, ул. ***, у д. 3 (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

           33.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок: котельной по адресу: *** обл., *** район, г. ***, ул. ***, д. 24 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

 34.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию электроустановок: котельной по адресу: *** обл., *** район, г. ***, ул. ***, д. 24 (п. 1.3 ПТЭТЭ; п. 1.3.1, 1.3.11 ПТЭЭП);

            35.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. ***, ул. ***, д. 6а (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

36. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. ***, ул. ***, д. 12а (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

            37.Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. ***, ул. ***, у д. 5 (п.2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

   38. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной г. ***, ул. ***, д. 12 территория ЖКХ мкр. А (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

39. Отсутствует разрешение        на    допуск   в    эксплуатацию                    тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной г. ***, пр. ***, у д. 225 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

40. Отсутствует разрешение        на    допуск   в    эксплуатацию                    тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной г. ***, ул. ***, у д. 9 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

41. Отсутствует      разрешение   на            допуск          в                    эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. *** Бор, ул. ***, д. 76 ( п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

42. Отсутствует      разрешение   на            допуск          в                     эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. ***, ул. ***, д. 6а (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

43. Отсутствует      разрешение   на            допуск          в                    эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной 

<

...> (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

44. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной п. ***, у д. 4 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

45. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатации тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной п. ***, ул. ***, д. 4 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

46. Отсутствует      разрешение   на    допуск  в    эксплуатацию                    тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной п. ***, д. 23а (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

47. Отсутствует      разрешение   на    допуск  в    эксплуатацию                    тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной «Квартальная» г. ***, ул. ***, д. 1 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

48. Отсутствует      разрешение   на    допуск  в    эксплуатацию                    тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной дер. ***, ул. ***, у д. 1а (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

49. Отсутствует      разрешение   на    допуск  в    эксплуатацию                    тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной дер. ***, у д. 19(п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

50. Отсутствует      разрешение   на    допуск  в    эксплуатацию                    тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной дер. ***, ул. ***, д. 4 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

51. Отсутствует       разрешение   на  допуск   в    эксплуатацию                   тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. *** Бор, ул. ***, у д. 6 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

52. Отсутствует разрешение        на   допуск  в     эксплуатацию                   тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной «Юго-Западная» г. ***, ул. ***, д. 1 (п. 2.4.1,  2.4.2,     2.4.11 ПТЭТЭ);

53. Отсутствует       разрешение   на  допуск   в    эксплуатацию                   тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной г. ***, ул. ***, д. 9 к ж/ дул. *** поз. 27А, поз. 27Б, и дому 17(п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ) ;

54. Отсутствует       разрешение   на  допуск   в    эксплуатацию                   тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной п. ***, пр. ***, у д. 8(п.2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

55. Отсутствует       разрешение   на  допуск   в    эксплуатацию                   тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной дер. ***, ул. ***, д. За (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

56. Отсутствует       разрешение   на  допуск   в    эксплуатацию                   тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. ***, мкр. *** (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

57. Отсутствует разрешение  на   допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. ***, пр. ***, уд. 103 до ЦТП 2 мкр. *** (п. 2.4.1,2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

58. Отсутствует       разрешение   на  допуск   в    эксплуатацию                   тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. ***, пр. ***, уд. 103 до ЦТП 1, ул. *** (п. 2.4.1, 2.4.2,2.4.11 ПТЭТЭ);

59. Отсутствует       разрешение   на  допуск   в    эксплуатацию                   тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. ***, пр. ***, уд. 103 ул. *** (п. 2.4.1, 2.4.2,                                                                                           2.4.11 ПТЭТЭ);

60. Отсутствует разрешение        на   допуск   в эксплуатацию                   тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной г. ***, ул. ***, д. 24(п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

61. Отсутствует разрешение на   допуск          в    эксплуатацию                   тепловых

 энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной г. ***, ул. ***, у д. 3 (п. 2.4.1,         2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

62. Отсутствует разрешение        на   допуск   в    эксплуатацию                   тепловых

 энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной с/з ***, пр. ***, д. 200а (п. 2.4.1,   2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

63. Отсутствует разрешение на   допуск в        эксплуатацию тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной дер. *** (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

64. Отсутствует разрешение на    допуск  в      эксплуатацию тепловых

энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. 1 *** Бор, ул. ***, д. 12 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

65.  Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной пгт. ***, ул. *** аллея, у д. 6 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ);

 66. Отсутствует разрешение на допуск в эксплуатацию тепловых энергоустановок трубопровода теплораспределительной сети от котельной дер. *** Бор, ул. ***, д. 16 (п. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.11 ПТЭТЭ).

Дело рассмотрено в отсутствие ООО «Энергоформ», которое о времени и месте рассмотрения дела извещено, в судебное заседание не явилось, сведений о причинах неявки суду не представило, ходатайств об отложении судебного разбирательства не заявило.

Исследовав материалы административного дела, суд считает, что виновность ООО «Энергоформ» в совершении административного правонарушения подтверждается следующими доказательствами:

- протоколом об административном правонарушении *** от 23.03.2017;  

- предписанием *** от ***3 об устранении выявленных нарушений;

- актом проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица *** от ***4

- выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц.

          Протокол об административном правонарушении составлен уполномоченным должностным лицом, его содержание и оформление соответствуют требованиям ст. 28.2 КоАП РФ.

Оценив и проанализировав в совокупности собранные по делу доказательства, признав их относимыми, допустимыми и достоверными, судья находит установленной и доказанной вину ООО «Энергоформ» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ, квалифицируя его действия как невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор, в том числе в отношении земель сельскохозяйственного назначения, или их территориальных органов об устранении нарушений земельного законодательства.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, отсутствие смягчающих и отягчающих административную ответственность обстоятельств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9, ст. 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать ООО «Энергоформ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей с перечислением в соответствующий бюджет.  

Разъяснить, что в соответствии с ч. 1 ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, с предоставлением копии квитанции в судебный участок.

Денежные средства подлежат перечислению в течении 60 (шестидесяти) дней с момента вступления постановления в законную силу. 

Наименование получателя платежа  - УФК по Санкт-Петербургу (Северо-Западное управление Ростехнадзора)

ИНН *** КПП *** Номер счета получателя платежа  401 01 810 200 000 010 001      

Наименование банка: Северо-Западное ГУ Банка России,

БИК  ***       КБК  498 116 070 000 160 00 140   ОКТМО 409 10000        

Наименование платежа: Прочие денежные взыскания (штрафы).

          Постановление может быть обжаловано в *** городской суд *** области в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Мировой судья                                                           ***1

ООО «Энергоформ»

ул. ***, 35, пос. *** район, *** область 187021

        Мировой судья направляет в Ваш адрес копию постановления о привлечении к административной ответственности по ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ. 

Одновременно обращает Ваше внимание и разъясняет, что в соответствии с ч.1 ст. 32.2 КоАП РФ административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

В соответствии с ч. 5 ст. 32.2 КоАП РФ при отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах, по истечении срока, указанного в части 1 или 1.1 настоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, изготавливают второй экземпляр указанного постановления и направляют его в течение десяти суток (а в случае, предусмотренном частью 1.1 настоящей статьи, в течение одних суток) судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. В случае изготовления второго экземпляра постановления о наложении административного штрафа в форме электронного документа, юридическая сила которого подтверждена усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с законодательством Российской Федерации, указанный второй экземпляр направляется судебному приставу-исполнителю в электронном виде по информационно-телекоммуникационным сетям. Кроме того, должностное лицо федерального органа исполнительной власти, структурного подразделения или территориального органа, иного государственного органа, рассмотревших дело об административном правонарушении, либо уполномоченное лицо коллегиального органа, рассмотревшего дело об административном правонарушении, составляет протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, в отношении лица, не уплатившего административный штраф по делу об административном правонарушении, рассмотренному судьей, составляет судебный пристав-исполнитель. Протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 настоящего Кодекса, не составляется в случае, указанном в примечании 1 к статье 20.25 настоящего Кодекса.

Помощник мирового судьи                                                   ***2

Тел: 8(813)61 488-40

ТО Ростехнадзора по *** району 

*** области

 ул. ***, д. 12, г. ***, 

*** область,

           187000

          Мировой судья  направляет в Ваш адрес копию постановления по делу об административном правонарушении *** от «___»______________2017 года о привлечении к административной ответственности ООО «Энергоформ», по ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ, для сведения.

Приложение на                  листах. 

          Помощник мирового судьи                                                   ***2

Тел: 8(813)61 488-40

ТО Ростехнадзора по *** району 

*** области

 ул. ***, д. 12, г. ***, 

*** область,

           187000

          Мировой судья  направляет в Ваш адрес копию постановления по делу об административном правонарушении *** от «___»______________2017 года о привлечении к административной ответственности ООО «Энергоформ», по ч. 1 ст.19.5 КоАП РФ, для сведения.

Приложение на                    листах. 

          Помощник мирового судьи                                                   ***2

Тел: 8(813)61 488-40