Решение по административному делу 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

08июня 2017года с.Акьяр Дело № 5-376\17 Мировой судья судебного участка №1судебного района Хайбуллинский район Республики Башкортостан Алибаева Д.Ш.рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении

должностного лица- Кильсимбаевой

<

ФИО>,

<

ДАТА1>,уроженки 

<

АДРЕС> 

<

АДРЕС> района ,образование среднее-специальное,

проживающего в 

<

АДРЕС>,19, 

<

АДРЕС> района,

замужней,работающей заведующей в ЦРА 

<

НОМЕР> «

<

АДРЕС>» РБ,не судимой, непривлекавшейся к административной ответственности, 

 

УСТАНОВИЛ:

В отношении должностного лица Кильсимбаевой 

<

ФИО1>-заведующей ЦРА 

<

НОМЕР> ГУП «

<

АДРЕС>»составлен административный протокол об административном правонарушении по ч.13ст.19.5КоАП РФ 

Являясь ответственным лицом по пожарной безопасности 29мая 2017года в зданиях и помещениях 

<

АДРЕС>№ расположенной по адресу: 

<

АДРЕС> района 

<

АДРЕС>,1А проведена внеплановая выездная проверка по контролю за исполнением требований и норм и правил пожарной безопасности,исполнения пунктов ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на обьектах защиты и предотвращению угрозы возникновения пожара от 

<

ДАТА2> 

<

НОМЕР>,пунктов 1-14.В ходе проведения проверки выявлен факт неисполнения пунктов предписаний 1,7,10,11.

В ходе проверки выявлены следующие нарушения,а именно :

-отсутствие автономного аварийного освещения в коридореОснование.Правила противопожарного режима в РФ п.43;

-план эвакуации не соответствует требованиям ГОСТ 

<

АДРЕС> Правила противопожарного режима в РФ 

<

АДРЕС> Правительства РФ от 

<

ДАТА3> 

<

НОМЕР>

-двери в помещении архива не соответствуют пределам огнестойкости .Основание :п.7.4 СНиП 21-01-97.

-На путях эвакуации уложен линолиум с неизвстной степенью горючести.В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности кроме зданий У степени огнестойкости и зданий класса С3,на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опсеностью ,чем:

Г1,В1,Д2,Т2 для отделки стен,потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях,лесничных клетках,лифтовых холлах;

Г2,В2,Д3,Т3 или Г2,В3,Д2,Т2 -для отделки стен ,потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах,холлах,фойе;

Г2,РП2,Д2,Т2 для покрыий пола в вестибюлях,лестничных клетках,лифтовых холлах;

В2,РП2,Д3,Т2 для покрытий пола в общих коридорах ,холлахи фойе.Основание:Правила протвопожарного режима в РФ(утв.Постановлением правительства РФ от 25апреля 

<

НОМЕР>,СНиП 21-01.97 п.6.25.

Кильсимбаева 

<

ФИО> являясь руководителем согласно приказа 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА4> и являясь лицом ответственным за пожарную безопасность на обьекте защиты согласно приказа 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА5> совершила административное нарушение ,предусмотренное частью 13 ст.19.5КоАП .

 Вина должностного лица Кильсимбаевой 

<

ФИО> подтверждается протоколом об административном правонарушении за 

<

НОМЕР>

 -актом проверки 

<

НОМЕР>;

 - предписанием 

<

НОМЕР> от 29мая 2017года;

 -предписанием 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА2> и т.д.

 На основании ст.29.9,29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Должностного лица Кильсимбаеву 

<

ФИО1> признать виновной по ст.19.5ч.13КоАП РФ и подвергнуть наказанию в виде штрафа в сумме 5000(пять тысяч )рублей. 

ИНН 

<

НОМЕР> КПП 

<

НОМЕР> р\с 40101810100000010001 НБ РБ ОКТМО 80627415,код налога 17711627000016000140 штраф по пож .безопасности 

 Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней в 

<

АДРЕС> районный (городской) суд Республики 

<

АДРЕС>.

Мировой судья Д.