ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

23 января 2017 г.                                                                                                   №5-6/2017                                                                      

ул.Энтузиастов, 2, г. Уфа

<

АДРЕС> 

Мировой судья судебного участка № 3 по Октябрьскому району г. Уфы Республики БашкортостанГарифуллина Татьяна Геннадьевна, 

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении должностного лица ФИО2  

<

ФИО1>, 

<

ДАТА2> рождения, уроженца  

<

АДРЕС>, с высшим образованием, холостого,  работающего заместителем 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>, ранее не привлекавшийся к административной ответственности, со слов ранее не судимый, зарегистрированный и проживающий по адресу: ул. 

<

АДРЕС>, д. 149  кв. 101, 

<

АДРЕС>,  у с т а н о в и л :

ФИО2  

<

ФИО> заместитель  директора по УВР   

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> 

<

ДАТА3> в 10.00 часов  в помещениях 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> по адресу: 

<

АДРЕС> не выполнил  в установленный срок (срок исполнения 

<

ДАТА4>) законное предписание органа государственного пожарного надзора от 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> года 

<

НОМЕР>, чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 13 ст.19.5 КоАП РФ. 

В судебном заседании ФИО2 

<

ФИО> вину признал, указав, что предписание инспектора не выполнено, в связи с необходимостью больших финансовых затрат.

Выслушав ФИО2 

<

ФИО> изучив и оценив материалы дела, мировой судья приходит к следующему.

Как установлено в судебном заседании ФИО2  

<

ФИО> являясь ответственным за пожарную безопасность 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО> не выполнил предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 

<

ДАТА5> 

<

НОМЕР> государственного инспектора 

<

АДРЕС> по пожарному надзору, а именно: п. 2 на всех дверях отделяющих лестничные клетки от поэтажных коридоров имеются уплотнители в притворах, чем нарушил ч.1 ст. 151 Федерального закона 

<

НОМЕР>-ФЗ РТ 

<

ДАТА6> «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п.4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18 СНиП 21-01-97*.

При таких обстоятельствах в действиях ФИО2  

<

ФИО> усматривается состав административного правонарушения. 

Вина ФИО2  

<

ФИО>  в совершенном правонарушении, в части неисполнения,  п. 2 предписания 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА7> , кроме его признательных показаний, подтверждается протоколом об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА8>, предписанием 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА7>, актом проверки 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА9>

В силу ч.13 ст.19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - от пяти тысяч до шести тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет.

По делу установлены смягчающие вину ФИО2  

<

ФИО> обстоятельства - признание вины, раскаяние. 

Обстоятельств, отягчающих наказание ФИО2  

<

ФИО>  по делу не установлено.

На основании ст. ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья п о с т а н о в и л :

ФИО2  

<

ФИО1> признать виновным в совершении административного правонарушения по ч.13 ст.19.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию  в виде штрафа в размере 5000 (пять тысяч) рублей.

Постановление направить в Отдел государственного пожарного надзора 

<

АДРЕС> УГПН ГУ МЧС России по РБ, ФИО2  

<

ФИО> - для сведения.

Реквизиты для оплаты штрафа: УФК по РБ (Главное управление МЧС России по РБ) ИНН 

<

***> КПП 027801001 р/с 

<

***> отделение - НБ Республики Башкортостан БИК 048073001 код налога 17711627000016000140 штраф за нарушение требований пожарной безопасности.

Постановление может быть обжаловано в Октябрьский районный суд г. Уфы Республики Башкортостан в течение 10 суток.

Мировой судья                                                                                Т.Г.Гарифуллина