Решение по административному делу 

№5-61/2017

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. 

<

АДРЕС> 13 февраля 2017 г.

Мировой судья судебного участка №3 Железнодорожного района г. Орла Лесовая Я.Э

<

ФИО1>, 

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении судебного участка, расположенного по адресу: г.Орел, ул. Московская, д.159, каб.16, дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении 

генерального директора Закрытого акционерного общества «

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>» Оленичева 

<

ФИО2>, 

<

ДАТА2> г.р., уроженца 

<

АДРЕС>, зарегистрированного по адресу: 

<

АДРЕС>,

УСТАНОВИЛ:

Оленичев Б.Э., являющийся генеральным директором Закрытого акционерного общества «

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>», расположенного по адресу: 

<

АДРЕС> повторно не исполнил в установленный срок до 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>., мероприятия, изложенные в законном предписании 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА>. органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, по устранению обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- пункт 1 предписания не выполнен, не проведена проверка работоспособности сетей внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующих актов, в нарушение п.55 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. №390, ст. 6. ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности», ГОСТ Р 51844-2001 «Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний», п. 6.1 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- пункт 2 предписания не выполнен, участок готовой продукции не обеспечен системами и средствами противопожарной защиты, в нарушение п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности. «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»; ст.6, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

В судебном заседании представитель привлекаемого лица 

<

ФИО3> пояснила, что Оленичев Б.Э. вину в совершении правонарушения признает.

Ч.12 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет административную ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

В соответствии с ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 или 13 настоящей статьи, - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.

Вина Оленичева Б.Э. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 14 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА8>

- уставом Закрытого акционерного общества «

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>»;

- приказом 

<

НОМЕР> от 

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>.;

- уведомлением от 

<

ДАТА>

- распоряжением 

<

НОМЕР> от 

<

ДАТА>

- актом проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя от 

<

ДАТА8> № 1;

- предписанием по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 

<

ДАТА9> № 

<

НОМЕР>;

- предписанием по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 

<

ДАТА>.

<

НОМЕР>;

- копией постановления от 

<

ДАТА10>

Обстоятельств отягчающих ответственность Оленичева Б.Э. не установлено.

Обстоятельством, смягчающим ответственность Оленичева Б.Э., является признание вины. 

При назначении наказания суд учитывает личность лица, в отношении которого ведется производство по делу, характер совершенного правонарушения, отсутствие отягчающих и наличие смягчающего ответственность обстоятельства, и считает необходимым подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа. 

Оснований для прекращения производства по делу, предусмотренных ст. 29.9 Кодекса РФ об административных правонарушениях, не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 22.1, 23.1, 29.9, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать генерального директора Закрытого акционерного общества «

<

ОБЕЗЛИЧЕНО>» Оленичева 

<

ФИО2> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст.19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Реквизиты для оплаты штрафа:

УФК по Орловской области (Главное управление МЧС России по Орловской области) Р/счет №40101810100000010001 л/сч №04541784040 ИНН 5753035851 КПП 575301001 БИК 045402001 ОКТМО 54701000 КБК №17711627000016000140Разъяснить, что оплата штрафа должна быть произведена в течение 60 дней с момента вступления постановления в законную силу (ст.32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях). Копию документа свидетельствующего об уплате штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление. В соответствии с ч. 1 ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный настоящим Кодексом, - влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Привлечение к административной ответственности по ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях не освобождает лицо, обязанное уплатить штраф по первоначальному постановлению, от его оплаты.

Копию постановления направить в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г.Орлу Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Орловской области для сведения, вручить представителю Сафоновой Е.В. и направить Оленичеву Б.Э. для исполнения. 

Постановление может быть обжаловано в Железнодорожный районный суд г. Орла в течение 10 суток со дня вручения илиполучения копии постановления. 

Мировой судья Я.Э Лесовая

<

ФИО4> 

 

Постановление вступило в законную силу «______»______________201__г.

Срок предъявления к исполнению 2 года.

Постановление направлено в ПСП «_____»_____________201__г.

Секретарь ________________