Дело №5-125/2019

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

по делу об административном правонарушении

с. Аргаяш 26 сентября 2019 года. 

Судья Аргаяшского районного суда Челябинской области Шаяхметова Флорида Рамматовна, при секретаре Фазылове А.А., с участием государственного инспектора ОНДиПР №16 по пожарному надзору ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении в отношении юридического лица - муниципального учреждения «Централизованная клубная система Аязгуловского сельского поселения», юридический адрес: 

<

...> Аргаяшского района Челябинской области, ИНН/КПП 

<

***>/746001001, ОГРН 

<

***>, 

ранее привлекавшегося к административной ответственности по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ ДД.ММ.ГГГГ к штрафу в размере 70 000 рублей, 

о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч.14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

УСТАНОВИЛ

В отношении муниципального учреждения «Централизованная клубная система Аязгуловского сельского поселения» государственным инспектором ОНДиПР № по пожарному надзору ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении за то, что Учреждение не выполнило в установленный срок – до ДД.ММ.ГГГГ пункты 1,2,3,4,9,10,11,12,13 предписания № от ДД.ММ.ГГГГ государственного инспектора ОНДиПР № по пожарному надзору ФИО2 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности территории, зданий и помещений сельского дома культуры 

<

...> Челябинской области. 

В судебное заседание законный представитель Учреждения ФИО3, извещенная надлежащим образом о дате, месте и времени рассмотрения дела, не явилась, дело просила рассмотреть в отсутствие представителя Учреждения. 

Исследовав материалы дела, судья полагает, что вина лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, полностью нашла своё подтверждение в ходе судебного разбирательства.

В ходе рассмотрения дела установлено, что муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Аязгуловского сельского поселения» не выполнило в установленный срок – до ДД.ММ.ГГГГ предписание № от ДД.ММ.ГГГГ государственного инспектора ОНДиПР № по пожарному надзору ФИО2 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности в здании сельского клуба д. Курманова Аргаяшского района Челябинской области. 

Виновность юридического лица в совершении административного правонарушения подтверждается как признательными показаниями его законного представителя, так и совокупностью доказательств, собранных по делу: 

- протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, с которым законный представитель ФИО3 была ознакомлена, и который подписала, указав в объяснении, что нарушения будут устранены при финансировании сметы;

- распоряжением № от ДД.ММ.ГГГГ о проведении в отношении объекта защиты – зданий, помещений и территории СДК д. ФИО4 «Централизованная клубная система Аязгуловского сельского поселения», внеплановой выездной проверки в рамках осуществления надзора за выполнением требований пожарной безопасности, с целью исполнения предписания № от ДД.ММ.ГГГГ, срок для исполнения которого истек. 

- предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ муниципальному учреждению «Централизованная клубная система Аязгуловского сельского поселения» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо было в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки: здание СДК и спортивного зала оборудовать автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещение и управления эвакуацией людей при пожаре (п.п. 1,2); перед главным эвакуационным выходом из холла СДК в тамбур на полу прилегающую трубу отопительной системы демонтировать (п.3); ширину дверного проема второго выхода из холла СДК выполнить не менее 0,8 м. при наполняемости до 50 человек (п.4); провести обработку огнезащитным составом деревянных конструкций сценической коробки, расположенной в холе СДК (п.5); разместить знаки пожарной безопасности, обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы (п.6); провести эвакуационные испытания пожарной лестницы, расположенной на перепаде кровель здания СДК с составлением соответствующего протокола испытаний (п.7); в коридоре на 2 этаже здания спортивного зала на путях эвакуации радиатор отопления разместить либо в нише, либо на высоте не менее 2 м. (п.8); ширину лестничной площадки между 1 и 2 этажами здания спортивного зала выполнить не менее ширины марша (ширина марша лестницы в здании спортивного зала составляет 1,3 метра) (п.9); ширину лестничной площадки между 1 этажом и подвальным этажом здания спортивного зала выполнить не менее ширины марша (ширина марша лестницы в здании спортивного зала составляет 1,3 метра) (п.10); на лестничной площадке между 1 этажом и подвальным этажом здания спортивного зала радиатор отопления разместить либо в нише, либо на высоте не менее 2,2 метра от поверхности площадки (п.11); со 2 этажа здания спортивного зала двери выхода на наружную лестницу обеспечить легкооткрывающимся запором, не препятствующим их свободному открыванию изнутри без ключа (п.11); высоту перил лестницы 3 типа здания спортивного зала выполнить не менее 1,2 метра (п.13). 

- актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что Учреждением не выполнены пункты 1,2,3,4,9,10,11,12,13 предписания № от ДД.ММ.ГГГГ.

Судья признает предписание № от ДД.ММ.ГГГГ законным, следовательно, обязательным для выполнения, поскольку оно вынесено в целях устранения нарушений Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства N 390 от ДД.ММ.ГГГГ, Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Свода правил 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы", утвержденных Приказом МЧС РФ ДД.ММ.ГГГГ N 171.

Действия муниципального учреждения «Централизованная клубная система Аязгуловского сельского поселения» судья квалифицирует по ч.14 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях как повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 12 настоящей статьи - невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор. 

Согласно ч.2 ст. 2.1. КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В ходе рассмотрения дела установлено, что доказательств наличия обстоятельств, объективно препятствовавших выполнению предписания № от ДД.ММ.ГГГГ в полном объёме юридическим лицом не представлено. Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием, освобождающим от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, и приводят к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты.

При определении размера и вида наказания судья учитывает характер совершённого административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а согласно п.3, п.5 Устава Учреждение является бюджетной некоммерческой организацией, учредителем и собственником имущества которой является администрация Аязгуловского сельского поселения. 

К смягчающим административную ответственность обстоятельствам суд относит признание вины законным представителем юридического лица. 

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, либо исключающих производство по делу об административном правонарушении, предусмотренных ст. 24.5 КоАП РФ, в ходе рассмотрения дела не установлено.

Основания для признания совершенного Учреждением правонарушения малозначительным и применения положений ст. 2.9 КоАП РФ, отсутствуют, поскольку невыполнение предписания государственного органа об устранении нарушений требований пожарной безопасности представляет повышенную опасность для жизни, здоровья и имущества граждан, создает реальную возможность возникновения пожароопасной ситуации, сопряженной с риском наступления тяжких последствий, то есть существенно нарушает охраняемые общественные отношения.

Руководствуясь ст.ст. 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

ПОСТАНОВИЛ

Муниципальное учреждение «Централизованная клубная система Аязгуловского сельского поселения» юридический адрес: 

<

...> Аргаяшского района Челябинской области, ИНН/КПП 

<

***>/746001001, ОГРН 

<

***>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить административное наказание в виде административного приостановления деятельности зданий и помещений сельского дома культуры 

<

...> Челябинской области на срок 50 (пятьдесят ) суток.

Срок приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности.

Постановление подлежит немедленному исполнению судебным приставом-исполнителем.

Настоящее постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Челябинский областной суд путем подачи жалобы через Аргаяшский районный суд Челябинской области. 

Судья: