Дело №5-217/2017

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2017 года г. Мичуринск

Судья Мичуринского городского суда Тамбовской области Ильин Н.Л., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ, возбужденное в отношении юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер+», ..., юридический адрес: ... (директор ФИО1),

УСТАНОВИЛ:

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено, что на прилегающей территории жилого ... расположено помещение, пристроенное к жилому дому, в котором расположен мангал. Шахты вытяжной вентиляции расположены ниже уровня конька крыши и поверхности кровли, что является нарушением п.п. 4.6, 4.11 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и производственного сырья», п. 4.9 СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». Ответственным за данное нарушение является ООО «Лидер+».

Действия ООО «Лидер+» предусматривают административное правонарушение, предусмотренное ст. 6.6 КоАП РФ, т.е. нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

В связи с этим 25 июля 2017 года главным специалистом территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах ФИО2 вынесен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ в отношении ООО «Лидер+».

В ходе рассмотрения дела директор ООО «Лидер+» ФИО1 вину в совершении указанного правонарушения признал полностью и пояснил, что данные, изложенные в протоколе от 25 июля 2017 года, он подтверждает, указанные в нем нарушения не оспаривает. Жалоб на деятельность юридического лица никогда ни от кого не было, за исключением гр. ФИО3, проживающей в данном доме. Полагает, что она умышленно создает препятствия для работы организации. Примерно в средине августа 2017 года по указанию роспотребнадзора они подняли трубу на 2,5 метра.

Представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Тамбовской области в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах ФИО3 при рассмотрении дела об административном правонарушении пояснила, что труба от мангала на момент совершения административного правонарушения, в частности на момент составления административного материала находилась ниже конька крыши жилого дома, к которому пристроено здание с мангалом. Просила привлечь ООО «Лидер+» к административной ответственности.

Заслушав мнение лица, участвующих в деле, исследовав материалы дела, суд квалифицирует действия юридического лица ООО «Лидер+» по ст. 6.6 КоАП РФ, так как вышеуказанная организация нарушила санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения в специально оборудованных местах (столовых, ресторанах, кафе, барах и других местах), в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации населению.

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» - индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства.

Санитарно-эпидемиологические правила, закрепляющие требования по установке шахт вентиляции дымохода регламентированы Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.11.2001 N 31 (ред. от 10.06.2016) "О введении в действие санитарных правил" (вместе с "СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 06.11.2001.

Согласно п. 4.6 данных Правил устройство и оборудование выбросов систем местной вытяжной вентиляции не должны влиять на ухудшение условий проживания и пребывания людей в жилых домах, помещениях и зданиях иного назначения. Система вытяжной вентиляции организаций, расположенных в зданиях иного назначения, оборудуется отдельно от системы вентиляции этих зданий. Шахты вытяжной вентиляции выступают над коньком крыши или поверхностью плоской кровли на высоту не менее 1 м.

Согласно п. 4.11 данных Правил во вновь строящихся и реконструируемых организациях не допускается устанавливать плиты, работающие на угле, дровах, твердом топливе и др. Допускается приготовление блюд на мангале в организациях общественного питания, размещенных в отдельно стоящих зданиях, при условии использования современного оборудования.

Также данные требования закреплены в Постановлении Главного государственного санитарного врача РФ от 10.06.2010 N 64 (ред. от 27.12.2010) "Об утверждении СанПиН 2.1.2.2645-10" (вместе с "СанПиН 2.1.2.2645-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".

Согласно п. 2.10 данных Требований на территории дворов жилых зданий запрещается размещать любые предприятия торговли и общественного питания, включая палатки, киоски, ларьки, мини-рынки, павильоны, летние кафе, производственные объекты, предприятия по мелкому ремонту автомобилей, бытовой техники, обуви, а также автостоянок кроме гостевых.

Согласно п. 4.9 данных Требований шахты вытяжной вентиляции должны выступать над коньком крыши или плоской кровли на высоту не менее 1 м.

Вина ООО «Лидер+» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ, доказана и объективно подтверждается материалами дела: протоколом о возбуждении дела об административном правонарушении; протоколом о запрете деятельности; актом обследования от 21 июля 2017 года; жалобой от жильцов ..., фотоматериалом.

При назначении административного наказания, суд учитывает характер совершенного ООО «Лидер+» административного правонарушения, имущественное и финансовое положение организации.

К обстоятельству, смягчающему административную ответственность, суд относит признание виновным своей вины. Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, суд по делу не усматривает.

На основании изложенного суд полагает целесообразным назначить ООО «Лидер+» наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо ООО «Лидер +» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде штрафа в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу.

Неуплата штрафа в указанный срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей либо административного ареста на срок до пятнадцати суток.

Копию квитанции предоставить по адресу 

<

...>, кабинет №4.

Реквизиты для перечисления штрафа: ...

Постановление может быть обжаловано в Тамбовский областной суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления.

Судья Н.Л. Ильин