Дело № 5-47/2021

22RS0040-01-2021-000408-68

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15 июля 2021 года с. Поспелиха

Судья Поспелихинского районного суда Алтайского края Ершова И.В., с участием законного представителя юридического лица ФИО1, рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 3» (далее – МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3»), 

<

данные изъяты> 

У С Т А Н О В И Л:

ДД.ММ.ГГГГ не позднее 10 час. 00 мин. МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» нарушены обязательные требования законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в сфере электроэнергетики в области соблюдения безопасной эксплуатации электрических энергоустановок, а именно: по территории МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3», расположенной по адресу: 

<

адрес>, от опоры № (ранее опора № согласно акту разграничения балансовой принадлежности и ответственности за эксплуатацию электроустановок, приложение № к договору энергоснабжения № от ДД.ММ.ГГГГ) проходит воздушная линия электропередачи (ВЛ)-0,4 кВ с неизолированным проводом, по которой осуществляется электроснабжение объектов образовательного учреждения, чем нарушены п. п. 1.2.2, 1.7.2 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утвержденных приказом Минэнерго России от ДД.ММ.ГГГГ №, согласно которым потребитель обязан обеспечить содержание электроустановок в работоспособном состоянии и их эксплуатацию в соответствии с требованиями настоящих Правил, правил безопасности и других нормативно-технических документов; п. ДД.ММ.ГГГГ Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 20 мая 2003 года №187, согласно которому прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по территориям детских оздоровительных лагерей. По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а полная ее проводимость должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.

Таким образом, МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» совершено административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 9.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, - нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок.

Законный представитель МКОУ «Поспелихинская СОШ № 3» ФИО1 в судебном заседании вину признала, пояснила, что выявленные нарушения действительно имеют место быть. В настоящее время принимаются меры для их устранения. 

Выслушав законного представителя, исследовав материалы дела, суд приходит к выводу о том, что вина юридического лица в совершении административного правонарушения установлена и подтверждается протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ №, фототаблицей к протоколу, а также объяснениями законного представителя в судебном заседании и при составлении протокола об административном правонарушении.

При назначении наказания суд учитывает характер совершенного правонарушения, то, что выявленные нарушения ставят под угрозу жизнь и здоровье неопределенного круга лиц. В качестве смягчающего ответственность обстоятельства, суд учитывает признание вины и принятие мер по устранению выявленных нарушений.

С учетом установленных обстоятельств, принятия мер к устранению нарушений, суд считает необходимым назначить наказание в виде приостановления деятельности в части эксплуатации воздушной линии электропередачи с неизолированным проводом, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания. Принимая во внимание, что в настоящее время уже проводятся мероприятия по устранению нарушения, суд считает возможным применение приостановления деятельности не в максимальном размере.

Руководствуясь ст. ст. 3.1, 3.2, 3.12, 4.1, 4.2, 23.1, 26.11, 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

П О С Т А Н О В И Л:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Поспелихинская средняя общеобразовательная школа № 3» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9. 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности – эксплуатации воздушной линии электропередачи (ВЛ)-0,4 кВ с неизолированным проводом, проходящей по территории образовательного учреждения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, сроком на 3 (трое) суток. 

Срок административного приостановления деятельности исчислять с момента фактического приостановления деятельности указанной линии электропередачи.

Постановление подлежит немедленному исполнению. 

Постановление может быть обжаловано в Алтайский краевой суд через Поспелихинский районный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья И.В. Ершова