копия

УИД 16RS0№-08

дело №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

28 января 2026 года 

<

адрес>

<

адрес>б

Судья Чистопольского городского суда Республики Татарстан Фархаева Р.А., с участием представителя привлекаемого лица ФИО2, представителя административного органа ФИО3,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи ФИО6,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

установил:

ДД.ММ.ГГГГ в 16 часов 30 минут при проведении проверки территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по 

<

адрес> (Татарстан) в Чистопольском, Спаском, Алексеевском, 

<

адрес>х установлено, что МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по адресу: 

<

адрес>, установлено нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений, а именно статьи 24 Федерального закона № от ДД.ММ.ГГГГ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктов 2.5.2, 2.5.3, 2.8.9, 2.6.1, ДД.ММ.ГГГГ, 2.6.3, 2.6.5 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об утверждении санитарных правил СП ДД.ММ.ГГГГ-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», подпункта ДД.ММ.ГГГГ Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № СП ДД.ММ.ГГГГ-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»:

- на стенах большого спортивного зала, малого спортивного зала, потолке и стенах лестничного пролета запасного выхода, методического кабинета имеются следы протекания кровли в виде подтеков, отслоения краски, что не позволяет проводить уборку влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами; в раздевалках, спортивных залах на стенах вдоль плинтусов имеются дефекты в виде отслоения краски, на потолке в туалете при раздевалке для мальчиков отслаивается краска, в медицинском кабинете, коридорах на подоконниках отслаивается краска, в сауне доски ограждения полока (скамейка для сидения) сломаны,

- в раздевалке для мальчиков имеются выбоины на полу, дощатый пол в малом и большом спортивном залах имеет стертую, изношенную поверхность (краска отслоилась), что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, при входе в душевую при раздевалке для девочек разрушена напольная плитка,

- в раздевалке для мальчиков, коридорах 1-го и 2-го этажей имеются неисправные светильники искусственного освещения, в большом спортивном зале потолочные светильники искусственного освещения провисают,

- в туалете при раздевалке для мальчиков канализационный стояк покрыт известковым налетом, что свидетельствует о подтекании трубы; имеется неисправность канализации от душевого поддона в раздевалке для мальчиков, использованная вода скапливается в душевом поддоне, медленно уходит в канализационный слив,

- гигиеническое покрытие душевого поддона нарушено – имеет ржавчину по краю,

- в душевой при раздевалке для девочек, душевой в сауне отсутствуют душевые лейки, в душевой при раздевалке для девочек отсутствуют смесители на одном душе,

- отсутствует подвод горячей воды к раковине для мытья рук в туалете для персонала на 1-м этаже.

Представитель МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан в судебном заседании с существом правонарушения согласилась, пояснила, что указанные нарушения имеет место быть, в настоящее время проводятся мероприятия по устранению указанных нарушений, в срок до ДД.ММ.ГГГГ нарушения будут устранены.

Представитель административного органа – ТО Управления Роспотребнадзора по 

<

адрес> в Чистопольском, Спасском, Алексеевском, 

<

адрес>х в судебном заседании обстоятельства, изложенные в протоколе об административном правонарушении поддержала.

В соответствии со статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий, сооружений и транспорта - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно статье 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ) санитарно-эпидемиологические требования - обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами; санитарно-эпидемиологическое благополучие населения это такое состояние здоровья населения, среды обитания человека, при котором отсутствует вредное воздействие факторов среды обитания на человека и обеспечиваются благоприятные условия его жизнедеятельности; факторами среды обитания признаются биологические (вирусные, бактериальные, паразитарные и иные), химические, физические (шум, вибрация, ультразвук, инфразвук, тепловые, ионизирующие, неионизирующие и иные излучения), социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) и иные факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

Согласно статье 11 Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции.

Статьей 24 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 52-ФЗ установлено, что при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № утверждены «Санитарные правила СП ДД.ММ.ГГГГ-20 «санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Согласно пункту 1.1 СП ДД.ММ.ГГГГ-20 настоящие санитарные правила (далее - Правила) направлены на охрану здоровья детей и молодежи, предотвращение инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению безопасных условий образовательной деятельности, оказания услуг по воспитанию и обучению, спортивной подготовке, уходу и присмотру за детьми, включая требования к организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения, отдыху и оздоровлению, предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей, а также к условиям проведения спортивных, художественных и культурно-массовых мероприятий с участием детей и молодежи и определяют санитарно-противоэпидемические (профилактические) меры при организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом.

Пунктом ДД.ММ.ГГГГ Правил установлено, что на каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи. На каждом этаже объектов организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, хозяйствующих субъектов социального обслуживания семьи и детей с круглосуточным пребыванием, загородных стационарных детских оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием оборудуются туалетные комнаты для детей (молодежи) разного пола. Площадь туалетов для детей до 3 лет должна составлять не менее 12 м2, от 3 до 7 лет - 16,0 м2; для детей старше 7 лет - не менее 0,1 м2 на ребенка.

Туалетные комнаты оборудуются умывальниками и туалетными кабинами с дверями. Во вновь строящихся хозяйствующих субъектах в туалетах для мальчиков дополнительно устанавливаются писсуары, оборудованные перегородками.

Туалетные кабины оснащаются мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы. Умывальные раковины обеспечиваются мылом, электро- или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора.

Санитарно-техническое оборудование должно гигиеническим нормативам, быть исправным и без дефектов.

На этаже проживания (обучения, пребывания) инвалидов туалетная и душевая комнаты должны быть оборудованы с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов.

Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. (пункт 2.5.2 Правил).

Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. (пункт 2.5.3 Правил).

Здания хозяйствующих субъектов оборудуются системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений. Сливные трапы оборудуются в производственных, складских, хозяйственных, подсобных и административно-бытовых помещениях столовой (далее - пищеблока), в помещениях для стирки белья, душевых, туалетах, за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях жилищного фонда и в дошкольных группах, размещенных в нежилых помещениях. Полы, оборудованные сливными трапами, должны быть оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

При отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения хозяйствующие субъекты оборудуются нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения (пункт 2.6.1 Правил).

Горячая и холодная вода должна подаваться через смесители (пункт 2.6.3 Правил).

Холодной и горячей водой обеспечиваются производственные помещения пищеблока, помещения, в которых оказывается медицинская помощь, туалеты, душевые, умывальные, комнаты гигиены для девушек, умывальные перед обеденным залом, помещения для стирки белья, помещения для приготовления дезинфицирующих растворов (пункт 2.6.5 Правил).

Все источники искусственного освещения должны содержаться в исправном состоянии и не должны содержать следы загрязнений. (пункт 2.8.9 Правил).

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № СП ДД.ММ.ГГГГ-20 утверждены «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг - отделка потолков и стен не позволяет проводить уборку влажным способом с применением моющих средств и дезинфицирующих средств» (далее - СП ДД.ММ.ГГГГ-20).

В соответствии с пунктом ДД.ММ.ГГГГ СП ДД.ММ.ГГГГ-20 установлено, что здания объектов спорта должны оборудоваться системами хозяйственно-питьевого водоснабжения, водоотведения и канализацией. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения объектов спорта, помещения столовой, буфетные, душевые, умывальные, медицинский пункт, туалетные.

Факт административного правонарушения и виновность МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, подтверждается совокупностью доказательств:

решением о проведении внеплановой выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ (л.д. 4-6);

протоколом осмотра от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому установлено, что МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан двухэтажное, кирпичное, построено по типовому проекту в 1977 году. В 2005 году проведена реконструкция, пристроено помещение и оборудован дополнительный спортивный зал. Территория спортивной школы ограждена, имеет наружное искусственное освещение, на территории имеется спортивная площадка. Для сбора ТБО используется контейнер, расположенный на контейнерной площадке жилой застройки, смежной территорией спортивной школы. Занятия проводятся по следующим видам спорта: греко-римская борьба, борьба самбо, дзюдо, корэш, армрестлинг, занятия проходят с 8 ч. до 21ч. 45 мин. Школа функционирует в 2 смены, начало занятий 1 смены с 8 ч. до 11ч. 00 мин, 2 смена с 13ч. 30 мин. до 21ч. 45 мин. Занятия в младшей группе продолжительностью 1,5 ч., в старшей 2 ч. 15 мин. На всех детей, посещающих спортивную школу, имеется справка от врача о состоянии здоровья и возможности заниматься спортом. Спортивная школа имеет в своем составе следующий набор помещений: 2 спортивных зала борьбы (малый и большой), тренажерный зал, 2 раздевалки в каждой расположены душевая и туалет, туалеты для персонала на первом и втором этаже, сауна с душевой, медицинский кабинет, кабинет директора, методический кабинет, кабинет для хозяйственной части, комната хранения уборочного инвентаря, гардероб.

Отделка помещений: в спортивных залах стены, потолок- покраска, в тренажерном зале –армстронг, пол – дощатый, в тренажерном зале - специальное покрытие. В душевой и туалетных комнатах стены на высоту 1,8 м стены облицованы плиткой, потолок покраска, пол-напольная плитка. В раздевалках стены, потолок- покраска, потолок покраска, пол бетонированный, окрашен краской. На стенах большого спортивного зала, малого спортивного зала, потолке и стенах лестничного пролета запасного выхода, методического кабинета имеются следы протекания кровли в виде подтеков, отслоение краски, что не позволяет проводить уборку влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами.

В раздевалках, спортивных залах на стенах вдоль плинтусов имеются дефекты в виде отслоения краски, на потолке в туалете при раздевалке для мальчиков на потолке отслаивается краска, в раздевалке для мальчиков имеются выбоины на полу. Дощатый пол в малом и большом спортивном залах имеет стертую, изношенную поверхность (краска отслоилась), что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, при входе в душевую при раздевалке для девочек разрушена напольная плитка. В медицинском кабинете, коридорах на подоконниках отслаивается краска.

Оборудование помещений: в спортивных залах борьбы имеется спортивное оборудование необходимая для проведения занятий, в центре зала - борцовские ковры, покрыты материалами, обеспечивающими влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, в большом спортивном зале имеются трибуны. Скамьи трибун имеют изношенную гигиеническую поверхность, что не позволяет проводить уборку влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами. В тренажерном зале оборудованы тренажеры. Раздевалки оборудованы вешалками открытого типа для верхней одежды и скамейками. В душевой при раздевалке для девочек, душевой в сауне отсутствуют душевые лейки, в душевой при раздевалке для девочек отсутствуют смесители на одном душе, в сауне доски ограждения полока (скамейка для сидения) сломаны. Туалеты для детей и персонала оборудованы 1 унитазом и 1 раковиной для мытья рук, мыло для мытья рук имеется. B туалетах для детей и персонала отсутствует туалетная бумага, бумажные или электрополотенца, в туалетах при раздевалках отсутствуют дозаторы с антисептическим средством для рук. В спортивных залах используются светильники искусственного освещения с разным светоизлучением, в большом спортивном зале потолочные светильники искусственного освещения провисают. В холле установлен переносной рециркулятор для обеззараживания воздуха.

Медицинский кабинет оборудован раковиной для мытья рук, кушеткой ростомером, весами, шкафом для медикаментов, холодильником для медикаментов, манипуляционным столиком, прибором для обеззараживания воздуха.

Водоснабжение - централизованное из городского водопровода, с подводом ко всем основным санитарно-бытовым помещениям. Горячее водоснабжение централизованное. Проведены замеры температуры горячей воды - температура горячей воды составила 52 град.С. Отсутствует подвод горячей воды к раковине для мытья рук в туалете для персонала на 1-м этаже.

Канализация - центральная, в городскую канализационную сеть. В туалете при раздевалке для мальчиков канализационный стояк покрыт известковым налетом, что свидетельствует о подтекании трубы. Имеется неисправность канализации от душевого поддона в раздевалке для мальчиков, использованная вода скапливается в душевом поддоне, медленно уходит в канализационный слив, гигиеническое покрытие душевого поддона нарушено – имеет ржавчину по краю.

Отопление центральное, водное из котельной.

Естественное освещение через оконные проемы, искусственное - люминесцентные и светодиодные лампы. В раздевалке для мальчиков, коридорах 1-го и 2-го этажей имеются неисправные светильники искусственного освещения. Светильники обеспечены защитной арматурой.

Вентиляция в спортивных и тренажерном зале приточно-вытяжная, отдельная вытяжная вентиляция в туалетах, душевых. Представлены протоколы испытаний эффективности систем вентиляции от 2024г., акт проверки эффективности работы систем вентиляции от 21.11.2024г., выдан ООО «ВентКлиматСервис».

Влажная уборка помещений проводится с применением моющих и дезинфицирующих средств. в специально выделенной комнате. Отсутствует маркировка в зависимости от назначения помещения, видов работ на уборочном инвентаре (швабры), частично на ведрах, не выделен уборочный инвентарь для обеззараживания санитарно-технического оборудования. Инвентарь для уборки туалетов и других помещений хранится совместно. Не соблюдается концентрация дезинфицирующего раствора «Ника-хлор» для проведения дезинфекции санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря - используется дезинфицирующее средство «Ника-хлор» концентрации 0,015%, что не соответствует инструкции по применению. Не вывешена инструкция по применению дезинфицирующего средства в месте приготовления дез. растворов.

Питьевой режим организован с использованием питьевой воды, расфасованной в емкости с дозированным розливом воды. Для организации питьевого режима не выделены одноразовые стаканы, около кулера с питьевой водой в большом спортивном зале находятся 2 чашки (эмалированная и стеклянная). (л. д. 7-9);

актом выездной проверки № от ДД.ММ.ГГГГ МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, в результате которого установлено:

На стенах большого спортивного зала, малого спортивного зала, потолке и стенах лестничного пролета запасного выхода, методического кабинета имеются следы протекания кровли в виде подтеков, отслоения краски, что не позволяет проводить уборку влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами; в раздевалках, спортивных залах на стенах вдоль плинтусов имеются дефекты в виде отслоения краски, на потолке в туалете при раздевалке для мальчиков отслаивается краска, в медицинском кабинете, коридорах на подоконниках отслаивается краска, в сауне доски ограждения полока (скамейка для сидения) сломаны;

В раздевалке для мальчиков имеются выбоины в на полу, дощатый пол в малом и большом спортивном залах имеет стертую, изношенную поверхность (краска отслоилась), что не позволяет проводить влажную уборку моющими и дезинфицирующими средствами, при входе в душевую при раздевалке для девочек разрушена напольная плитка;

В туалетах для детей и персонала отсутствует туалетная бумага, бумажные или электрополотенца, в туалетах при раздевалках отсутствуют дозаторы с антисептическим средством для рук;

В раздевалке для мальчиков, коридорах 1-го и 2-го этажей имеются неисправные светильники искусственного освещения, в большом спортивном зале потолочные светильники искусственного освещения провисают;

В спортивных залах используются светильники искусственного освещения с разным светоизлучением;

???В туалете при раздевалке для мальчиков канализационный стояк покрыт известковым налетом, что свидетельствует о подтекании трубы; имеется неисправность канализации от душевого поддона в раздевалке для мальчиков, использованная вода скапливается в душевом поддоне, медленно уходит в канализационный слив;

???Гигиеническое покрытие душевого поддона нарушено - имеет ржавчину по краю;

???В душевой при раздевалке для девочек, душевой в сауне отсутствуют душевые лейки, в душевой при раздевалке для девочек отсутствуют смесители на одном душе;

???В большом спортивном зале скамьи трибун имеют изношенную гигиеническую поверхность, что не позволяет проводить уборку влажным способом и обработку дезинфицирующими средствами;

????Отсутствует подвод горячей воды к раковине для мытья рук в туалете для персонала на 1-м этаже;

????Отсутствует маркировка в зависимости от назначения помещения, видов работ на уборочном инвентаре (швабры), частично на ведрах, не выделен уборочный инвентарь для обеззараживания санитарно-технического оборудования, инвентарь для уборки туалетов и других помещений хранится совместно;

Не соблюдается концентрация дезинфицирующего раствора «Ника-хлор» для проведения дезинфекции санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря - используется дезинфицирующее средство «Ника-хлор» концентрации 0,015%;

????Не вывешена инструкция по применению дезинфицирующего средства в месте приготовления дез. растворов;

Для организации питьевого режима не выделены одноразовые стаканы, около кулера с питьевой водой в большом спортивном зале находятся 2 чашки (эмалированная и стеклянная);

????Не проводился производственный лабораторный контроль в 2025г., отсутствует договор на проведение производственного лабораторного контроля и протоколы лабораторных испытаний, измерений за 2025г.;

????В соответствии с представленным расписанием занятий на 25/26 учебный год допускается окончание занятий для детей 17-18лет в 21ч 30 мин. (группа УТГ-2 (12) тренер ФИО4, для детей 16-17 лет в 21ч.45 мин. (группа УТТ-2 (12) тренер ФИО5);

Согласно экспертного заключения N? 9000/13661 от 13.01.2026г. Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ (Татарстан) температура горячей воды из водопроводного крана в женской душевой в МБУ ДО «СШ Батыр» ЧМР РТ составляет 52,6+0,23 град. С.;

Согласно экспертного заключения N? 9000/13669 от 19.01.2026г. Нижнекамского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по РТ (Татарстан) результаты измерения искусственной освещенности в малом спортивном зале: контрольная точка N?l освещенность составила 180+16,63лк, контрольная точка N?2 освещенность составила 178+16,44лк, контрольная точка N?3 освещенность составила 169+15,61 лк при ПДУ >200лк, что не соответствует табл. 5.54 п. 144 разд. V СанПиН ДД.ММ.ГГГГ-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (л. д. 9-14);

предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан установлен срок для устранения нарушений до ДД.ММ.ГГГГ (л. д. 18-23);

фотоснимками (л. д. 29);

протоколом об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ, составленным в отношении МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, где изложены обстоятельства совершенного правонарушения, и другими материалами дела.

Таким образом, факт совершения МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан вменяемого правонарушения объективно подтвержден совокупностью собранных по делу доказательств, которые получены с соблюдением процессуальных требований Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, последовательны, непротиворечивы и признаются судьей достоверными относительно события правонарушения и достаточными для разрешения дела.

Судья, оценив доказательства, при всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности, считает вину МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан установленной, и квалифицирует его действия по статье 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, то есть нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений.

При назначении МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан административного наказания судья учитывает характер совершенного административного правонарушения: административное правонарушение совершено в отношении здоровья, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, создало угрозу жизни и здоровью детей и сотрудников учреждения, риск возникновения инфекционных заболеваний; финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств смягчающих и отягчающих административную ответственность, и приходит к мнению о назначении наказания в виде приостановлении деятельности МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан на срок 10 (десять) суток.

Руководствуясь статьями 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, судья

постановил:

признать МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан расположенного по адресу: 

<

адрес>, на срок 10 (десять) суток.

Срок административного приостановления исчислять с момента фактического прекращения деятельности МБУДО «Спортивная школа борьбы «Батыр» Чистопольского муниципального района Республики Татарстан с 16 часов 50 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Татарстан через Чистопольский городской суд Республики Татарстан в течение десяти дней со дня получения копии постановления.

Судья. Подпись.

Копия верна.

Судья Чистопольского городского суда

Республики Татарстан Фархаева Р.А.

Помощник судьи ФИО6

Подлинник данного документа находится в деле № и хранится в Чистопольском городском суде Республики Татарстан.