РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

29 августа 2025 года р.п.Некрасовское Ярославской обл.

Некрасовский районный суд Ярославской области в составе:

судьи Сиротенко Н.А.,

с участием старшего помощника прокурора 

<

адрес> ФИО3, 

при секретаре ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному иску прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к ФИО4 о признании незаконным бездействия и возложении обязанности,

у с т а н о в и л:

<

адрес>, действующий в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с административным исковым заявлением к ФИО4 о признании бездействия ответчика незаконным в части неисполнения требований пожарной безопасности; обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ очистить площадки пирсов от растительности в 

<

адрес> сделать подъезд с твердым покрытием к пирсам в ФИО7 установить отбойное ограждение на месте забора воды в 

<

адрес>, в 

<

адрес> мотивированы тем, что прокуратурой района в ходе проверки соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности выявлены нарушения, требуется очистка площадки от растительности у противопожарного водоема в ФИО8 Требуется углубление места забора воды в 

<

адрес> 

<

адрес>, в настоящее время забор воды невозможен, т.к. не произведен ремонт пирса в 

<

адрес>

Административный истец ФИО3 заявленные требования поддержал в полном объеме, по основаниям указанным в административном исковом заявлении.

Административный ответчик представитель ФИО4 в судебное заседание не явился, судом извещен надлежащим образом, возражений по заявленным требованиям не представил.

Суд, выслушав прокурора, исследовав письменные материалы дела, полагает административные исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению.

<

адрес> проведена проверка соблюдения требований законодательства о соблюдении требований пожарной безопасности, в ходе которой установлено,что требуется очистка площадки от растительности у противопожарного водоема в 

<

адрес> углубление места забора воды в д. 

<

адрес>, в настоящее время забор воды невозможен, т.к. не произведен ремонт пирса в 

<

адрес>, отсутствует пирс в 

<

адрес>

Согласно п. 9 ч. 1 ст. 14 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского поселения относятся: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения;

Статьей 19 ФЗ № от ДД.ММ.ГГГГ "О пожарной безопасности" определены полномочия органов местного самоуправления в области пожарной безопасности, в том числе органов местного самоуправления поселений.

В соответствии со ст. 68 ФЗ от ДД.ММ.ГГГГ N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

К наружному противопожарному водоснабжению относятся: централизованные и (или) нецентрализованные системы водоснабжения с пожарными гидрантами, установленными на водопроводной сети (наружный противопожарный водопровод); водные объекты, используемые в целях пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации; пожарные резервуары.

Территории населенных пунктов должны быть оборудованы наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений. При этом расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания и сооружения.

В силу п. 75 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479, органами местного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, для целей пожаротушения создаются источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

При наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, за исключением случаев, когда территория населенного пункта, объекта защиты и находящиеся на них здания и сооружения обеспечены источниками противопожарного водоснабжения.

В силу п. 48 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации" утвержденных Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 1479, руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Сводом правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" утвержденных Приказом МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 225 установлены требования пожарной безопасности к наружному противопожарному водоснабжению населенных пунктов.

П.п. 3.10 Приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" пожарный водоем: водный объект, имеющий необходимый запас воды для тушения пожаров и оборудованный для ее забора пожарными автомобилями (мотопомпами).

П.п. 3.10 Приказа МЧС России от ДД.ММ.ГГГГ N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" к пожарным резервуарам, водоемам, приемным колодцам, а также к градирням, брызгальным бассейнам и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки пожарных автомобилей (мотопомп) и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.

Превышение площадок (пирсов) над низшей отметкой уровня воды в пожарном водоеме следует принимать с учетом вакуумметрической высоты всасывания насосов имеющихся пожарных автомобилей (мотопомп).

До настоящего времени административным ответчиком выявленные при проверке нарушения не устранены, актом проверки технического состояния пожарных водоемов сельского поселения Некрасовское. 

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу об удовлетворении требований прокурора 

<

адрес>.

Суд полагает, с учетом характера спора, конкретных обстоятельств дела срок, для исполнения административным ответчиком возложенной на нее обязанности до ДД.ММ.ГГГГ является разумным и обеспечит соблюдение баланса интересов сторон.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.175-180, 226, 227 КАС РФ, 

р е ш и л:

Административные исковые требования прокурора 

<

адрес> (№) удовлетворить.

Признать незаконным бездействие ФИО4 в части ненадлежащего содержания пожарных водоемов и обязать 

<

адрес> (№ в срок до ДД.ММ.ГГГГ: 

- очистить площадки пирсов от растительности в 

<

адрес>

- сделать подъезд с твердым покрытием к пирсам в 

<

адрес>

- очистить место забора воды в 

<

адрес>

- установить отбойное ограждение на месте забора воды в 

<

адрес>, в 

<

адрес>. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня изготовления решения в окончательной форме в Ярославский областной суд через Некрасовский районный суд Ярославской области.

Судья Н.А.Сиротенко