Дело № 5-133/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

08 июня 2017 год г. Новочеркасск 

Судья Новочеркасского городского суда Политко Ф.В., рассмотрев дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях, в отношении ИП ФИО1,

У С Т А Н О В И Л:

29.03.2017 г. с 14.00 до 15.00 час. при осмотре помещений магазина ИП ФИО1 по адресу: 

<

адрес>, 

<

дата> при изучении экспертного заключения филиала ФБУЗ «ЦГиЭв РО» в 

<

адрес> №-№ от 

<

дата> установлено, что помещение магазина ИП ФИО1 расположены в подвальном этаже двухэтажного жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Вентиляция в помещениях естественная организованная через отверстие вентиляционного канала в подсобном помещении и искусственная вытяжка с механическим побуждением из торгового зала, при этом шахта вытяжной вентиляции магазина выступает на уровне поверхности земли, под окном первого этажа, отсутствуют документы, подтверждающие автономность системы вентиляции от жилого дома, что не соответствует п.п. 4.8, 4.9 СанПиН 2.

<

дата>-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», что создает угрозу здоровью населения.

Ответственность за правонарушение предусмотрена ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представитель Роспотребнадзора в судебное заседание не явился, извещался судом надлежащим образом.

ИП ФИО2 в судебном заседании не отрицал наличие нарушений, утверждал что на моент рассмотрения дела все нарушения им устранены.

Статья 6.4 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от одной тысячи до двух тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Согласно экспертному заключению по делу об административном правонарушении ФБУЗ «ЦГиЭв РО» в 

<

адрес> №-

<

дата>№ от 

<

дата> установлено, что помещение магазина ИП ФИО1 расположены в подвальном этаже двухэтажного жилого дома по адресу: 

<

адрес>. Вентиляция в помещениях естественная организованная через отверстие вентиляционного канала в подсобном помещении и искусственная вытяжка с механическим побуждением из торгового зала, при этом шахта вытяжной вентиляции магазина выступает на уровне поверхности земли, под окном первого этажа, отсутствуют документы, подтверждающие автономность системы вентиляции от жилого дома, что не соответствует п.п. 4.8, 4.9 СанПиН 2.

<

дата>-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», что создает угрозу здоровью населения.

Установленные в судебном заседании обстоятельства подтверждаются: протоколом об административном правонарушении от 

<

дата> №; протоколом осмотра принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 

<

дата>; экспертным заключением № от 

<

дата>.

Оценив все обстоятельства дела, суд находит, что в действиях ИП ФИО1 имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отягчающие вину обстоятельства ИП ФИО1 в соответствии со ст. 4.3 КоАП РФ не выявлены.

Смягчающими обстоятельствами в соответствии со ст. 4.2. КоАП РФ признается признание вины в совершении административного правонарушения.

При назначении административного наказания, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, устранение на момент рассмотрения дела, допущенных нарушений и считает необходимым назначить наказание в виде административного штрафа в размере 1500 руб.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 27.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях, 

П О С Т А Н О В И Л:

Признать ИП ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и подвергнуть наказанию в виде административного штрафа в размере 1500 руб.

Административный штраф необходимо оплачивать в любом отделении Сберегательного Банка России на территории г. Новочеркасска, на следующие реквизиты: Наименование получателя платежа: УФК по Ростовской области (ТУ Роспотребнадзора по РО), ИНН: 

<

***>; код ОКАТО: 60427000000; КПП 615032001; Номер счета получателя платежа: 40101810400000010002; Наименование банка: ГРКЦ ГУ Банка России по Ростовской области г. Ростов-на-Дону; БИК: 046015001; Наименование платежа: Административный штраф; Код бюджетной классификации: 141116 28000 01 0000 140.

Постановление может быть обжаловано в Ростовский областной суд в течение 10-ти суток с момента получения копии. 

Судья