Судья Чернова Е.В. дело №

РЕШЕНИЕ

<

адрес> 24 октября 2024 года

Судья Самарского областного суда ФИО5, рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу защитника ФИО2 на постановление заместителя начальника ОНД и ПР г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и решение судьи Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенные по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица – Администрации г.о. Самара,

установил:

постановлением заместителя начальника ОНД и ПР г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № Администрация г.о. Самара привлечена к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде административного штрафа в размере 350000 рублей. 

Решением судьи Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное постановление оставлено без изменения.

В жалобе, поступившей в Самарский областной суд, защитник ФИО2 просит отменить указанные выше акты как незаконные.

Будучи извещенными надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, заявитель и законный представитель Администрации г.о. Самары в судебное заседание не явились, ходатайство об отложении дела не поступило, в связи с чем, руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 30.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, полагаю возможным рассмотрение дела в их отсутствие.

Изучив материалы дела, проверив доводы жалобы, прихожу к следующему.

В соответствии со статьей 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 69-ФЗ) под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Под первичными мерами пожарной безопасности понимается реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Обязательные требования пожарной безопасности (далее - требования пожарной безопасности) - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности

В соответствии со статьей 20 ФЗ № 69-ФЗ техническое регулирование в области пожарной безопасности осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ о техническом регулировании в области пожарной безопасности.

Основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения установлены Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

В соответствии со статьей 5 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной в случае выполнения в полном объеме обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, а также в случае, если пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом (статья 6 настоящего Федерального закона).

Под нарушением требований пожарной безопасности понимается невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Согласно статье 38 ФЗ № 69-ФЗ ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Согласно части 2 статьи 1 Федерального закона от 06.10.20103 №-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – ФЗ №-Ф3) местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.

Положением пункта 10 части 1 статьи 16 ФЗ № 131-ФЗ определено, что к вопросам местного значения городского округа относится обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа.

Статьей 19 ФЗ № 69-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относится: 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов;

- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Статья 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает, что административным правонарушением признается противоправное виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность. При этом, частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях определено, что юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, что влечет наложение административного штрафа юридических лиц в размере от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, в рамках осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности ГУ МЧС России по 

<

адрес> в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ проведена выездная проверка в отношении Администрации г.о. Самара. 

Согласно акту выездной проверки от ДД.ММ.ГГГГ №-В/АВП ГУ МЧС России по 

<

адрес> выявлены следующие нарушения правил пожарной безопасности: 

1. Противопожарные расстояния от крайних деревьев соответствующего лесного участка до границ населенного пункта подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, территорий садоводства или огородничества, подверженных угрозе лесных пожаров (установленных нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации) не обеспечивают нераспространение пожара на границе с лесным фондом Волжского, Красноярского, Ново-Буянского лесничеств на протяжении 30,9 км. Нарушение: ч. 2 ст. 69 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 70, п. 416 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

2. Противопожарные расстояния не обеспечивают нераспространение пожара от лесных насаждений в лесничествах до зданий и сооружений, расположенных вне территорий лесничеств на границе с лесным фондом городские леса Самара на протяжении 91 км. Нарушение: ч. 2 ст. 69 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 70, п. 416 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

3. Не реализованы полномочия органа местного самоуправления по включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории городского округа в части обеспечения противопожарного водоснабжения, устройства систем водоснабжения, водопроводных сетей, искусственных водоемов и пожарных резервуаров, использования водных объектов для целей пожаротушения (при наличии на территориях населенного пункта г.о. Самара в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.) не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, а именно:

Самарского внутригородского района городского округа Самара участок, расположенный на набережной реки Самара от Южного моста до 

<

адрес> (Пятый посёлок Киркомбината, 

<

адрес>), на площади 0,1104 квадратных метра.

На территории Советского внутригородского района городского округа Самара Железнодорожный внутригородской район городского округа Самара от 

<

адрес> переулку, до 

<

адрес>, от 

<

адрес>, до 

<

адрес>.

Участок, расположенный на набережной реки Самара, от пер. Тоцкого до 

<

адрес>.

Промышленный внутригородской район городского округа Самара участок, расположенный между Девятой просекой и 

<

адрес>ёный овраг, ограничен 

<

адрес> просека, 

<

адрес>ёный овраг, 

<

адрес>, подъезд к 

<

адрес>ёный овраг.

Кировский внутригородской район городского округа 

<

адрес>, 

<

адрес>, участок расположенный по 

<

адрес> до 

<

адрес>, по 

<

адрес> до 

<

адрес> до ТЦ «Московский», по нижней границе ТЦ «Московский» до военной части от военной части по дачному массиву до станции Дачная, от станции Дачная по железнодорожным путям до 

<

адрес> до пер. Карла Маркса (лесопарковая зона площадью 219 Га и СДТ площадью 74 Га).Участок в 

<

адрес> ограничен 

<

адрес>, 

<

адрес>.

Участок в 

<

адрес>: от 

<

адрес> до 

<

адрес> (по 

<

адрес>), от 

<

адрес> до 

<

адрес>).

Красноглинский внутригородской район городского округа Самара участок, расположенный на железнодорожной станции ФИО1, на площади 0,420 квадратных километра, участок расположен на 6,7 кварталах 

<

адрес>ёза на площади 3,530 квадратных километров, СДТ «Здоровье», СДТ «Ротор», СДТ «Сокол».

Участок, расположенный в посёлке Жигулёвские ворота на площади 5,055 квадратных километра, в 

<

адрес> на площади 1,614 квадратных километра, участок Горелый Хутор, участок 

<

адрес>, 19-й километр 

<

адрес>: СНТ «Знамя Октября», СНТ «Мичуринец», СДТ «Звёздочка», СНТ «Прогресс», СНТ «Дачница», СНТ «Ракитовка», СДТ «Металлист», 

<

адрес>, СДТ «Малые дойки», участок, расположенный в 

<

адрес> на площади 1,5 квадратных километра, 

<

адрес>.

Куйбышевский внутригородской район городского округа Самара: участок, расположенный в совхозе Рубёжный по 

<

адрес>, на площади 0,9 квадратных километров, участок, расположенный по 

<

адрес> от 

<

адрес> до 

<

адрес>, на площади 0,05 квадратных километров, участок, расположенный по 

<

адрес>ёвской до 

<

адрес>, на площади 0,9 квадратных километров, участок, расположенный по 

<

адрес> на площади 0,5 квадратных километров, СНТ «ПесчанаяГлинка», участок, расположенный на 

<

адрес> в пределах ГСК «Содружество», дачный массив вдоль 

<

адрес>, пос. ЖБК, участок, расположенный с северо-западной стороны от ЗАО «Нефтелот» на площади 0,26 квадратных километра, участок, расположенный с южной стороны от 

<

адрес> на площади 0,09 квадратных километра (

<

адрес> караванная). Нарушение: ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч.1, ч. 2, ч. 3 ст. 62 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 75. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

4. Не реализованы полномочия органа местного самоуправления при включении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории городского округа по определению числа и мест дислокации подразделений пожарной охраны для решения вопросов обеспечения нормативного времени прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова на объекты защиты расположенные: Кировский внутригородской район городского округа Самара участок от 

<

адрес> до берега 

<

адрес>, включая Студеный овраг, Правобережная и островная территория г.о. Самара, ГБУ 

<

адрес> «Самарский молодежный пансионат для инвалидов (психоневрологический интернат)» 

<

адрес>, 

<

адрес>; ООО «Санаторий Самарский» ФИО6 поляна на территории Кировского внутригородского района г.о. Самара; Промышленный внутригородской район городского округа Самара Детское санаторно-курортное туберкулезное отделение ГБУЗ «

<

адрес> клинический противотуберкулезный диспансер имени ФИО3», ФИО6 Поляна, 9 просека, 2-я линия; Государственное бюджетное оздоровительное образовательное учреждение санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении - санаторная школа-интернат № 

<

адрес>, ФИО6 поляна, 9-я дачная просека, 1 линия, участок 11;Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "

<

адрес> детский санаторий "Юность", 9-я Просека, 3 линия; Государственное бюджетное учреждение 

<

адрес> "Самарский пансионат ветеранов труда и инвалидов (дом-интернат для престарелых и инвалидов)", 8-я Просека, 

<

адрес>); 

<

адрес> городского округа Самара мкрн. Крутые Ключи, Правобережная и островная территория Красноглинского внутригородского района г.о. Самара, к.

<

адрес> городок -1, к.

<

адрес> городок -2, СНТ «Елочка», СДНТ «Жигулевские сады», ДНТ «Березовая грива -1». Самарский внутригородской район г.о.Самара территория о. Поджабный; Куйбышевский внутригородской район г.о.Самара 

<

адрес>; Октябрьский внутригородской район г.о.Самара Постников овраг. Нарушение: ст. 19 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч. 1, ч. 3 ст. 76 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

5. Не реализованы полномочия органа местного самоуправления по решению вопросов обеспечения соответствия территории городского округа Самара требованиям пожарной безопасности на землях на которые государственная собственность не разграничена: Куйбышевского внутригородского района городского округа Самара несанкционированная свалка горючего мусора по адресу: 

<

адрес> с левой стороны напротив кладбища «Рубежное», 

<

адрес>, СДТ «Кирпичник» 

<

адрес>; Кировского внутригородского района городского округа Самара: 

<

адрес> (за территорией АО «ЛИНДЕ ГАЗ РУС») организована свалка мусора. 

Советский внутригородской район городского округа 

<

адрес> озера Монашеское и 

<

адрес>; Октябрьского внутригородского района г.о. Самара 

<

адрес> (свалка горючего мусора); вдоль 

<

адрес> от 

<

адрес> до здания № 

<

адрес> (свалка горючего мусора); напротив здания № 

<

адрес> (свалка горючего мусора);напротив здания №а по ул. 6-я радиальная (свалка горючего мусора); между домами № и 13а по 

<

адрес> (свалка горючего мусора); между домом № по 

<

адрес> и ТЦ «Русь на Волге» (свалка горючего мусора); во дворе 

<

адрес> (свалка горючего мусора); напротив 

<

адрес> (свалка горючего мусора); Красноглинский внутригородской район городского округа Самара от ж\д станции Козелковская до ж\д станция 176 км, 

<

адрес> в районе 

<

адрес>). Нарушение: п. 69 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №.

6. Не обеспечена исправность наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), находящихся в зоне эксплуатационной ответственности органов местного самоуправления городского округа Самара, а именно: на территории Ленинского внутригородского района городского округа Самара 

<

адрес> - 

<

адрес> № - колодец затоплен водой, нет привязки; 

<

адрес> - 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - завышен шток; 

<

адрес> - 

<

адрес> - занижен шток, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - колодец затоплен водой, нет привязки; 

<

адрес> - занижен шток, прокручивается шток; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - смещен ствол; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - завышен шток; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> (сзади ГТС у гаража) - не обнаружен; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> (дорога) - смещен ствол; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - занижен шток, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - забит грязью; 

<

адрес> № (напротив детского сада у входа) - нет доступа (под машиной);

<

адрес> № (на территории детского сада) - смещен ствол; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> (в начале дома) - занижен шток; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; ул. 

<

адрес>, литер "А" - нет воды; ул. 

<

адрес>, литер "Б" - занижен и прокручивает шток, нет привязки;ул. 

<

адрес>, литер "В" - расшатан ствол; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - нет доступа (под машиной); ул. 

<

адрес>, 28 (на стоянке) нет доступа (под машиной); 

<

адрес> прокручивает шток, нет привязки; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес>144 - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес>34 - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - смещен ствол; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> (м/у ФИО7 и Коммунистическая) - нет воды; 

<

адрес> проспект - 

<

адрес> спуск, № - не работает слив; 

<

адрес> проспект - 

<

адрес> спуск, № - слабое давление в сети; Волжский проспект - 

<

адрес> - нет воды; Волжский проспект, 35 - нет доступа (под машиной); Волжский проспект, 35а - не обнаружен (нет адреса); 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> (на воротах ТТУ) - занижен шток, нет привязки; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> № (Волгоэлектромонтаж) - не работает слив; 

<

адрес> № (Инкобанк) - не работает слив; ТТУ № - нет штока; 

<

адрес>34 - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не крутится шток, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> № (дорога) - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> № (в торце ТП) - не обнаружен; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> (МТС-Осипенко) - не найден; 

<

адрес>1 - нет доступа (под машиной); 

<

адрес>7 - не работает слив; 

<

адрес> - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес>3 - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес>А - сорван шток; 

<

адрес>А - сорван шток; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес>А - не найден; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - нет стояка; 

<

адрес> - стерты грани штока; 

<

адрес> – демонтирован; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес>А - сорван шток; 

<

адрес> - нет ствола; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - нет ствола; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - заморожен. Нарушение: п. 48. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

На территории Самарского внутригородского района городского округа Самара 

<

адрес> - сорван шток, занижен; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - заасфальтирован; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - не исправен; 

<

адрес> – отсутствует; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> – занижен; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - нет стояка; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - нет доступа; 

<

адрес> – занижен; 

<

адрес> – занижен; 

<

адрес> - засыпан грунтом; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - занижен шток; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> - сорван шток. Нарушение: п. 48. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

На территории Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - прокручивается шток; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - прокручивается шток; 

<

адрес> - прокручивается шток; 

<

адрес> (

<

адрес>) - не найден (закатан в асфальт); 

<

адрес>) - не найден;

<

адрес>) - не работает слив; 

<

адрес> - занижен шток, вода в колодце; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - шатается ствол; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - забит грязью; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - нет воды, нет привязки; 

<

адрес> № - не найден, засыпан землей; 

<

адрес> № - нет воды; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - смещен ствол; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес>, 3 № - смещен ствол; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - не найден, нет такого адреса; 

<

адрес> - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес>6 - не работает слив; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> № - не найден; 

<

адрес> № (с торца) - не найден; 

<

адрес> - занижен шток, нет привязки; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> – отключен; 5-й переулок, 34 - завышен шток; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - конструкция крышки ПГ препятствует наворачиванию пожарной колонки; 

<

адрес> - отсутствует вода; 

<

адрес> - отсутствует вода; 

<

адрес> - не найден; пр. К.Маркса, 11 - установлены блоки или ограждения; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - смещен ствол; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - установлены блоки или ограждения; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> 28 - не работает слив; 

<

адрес> - установлены блоки или ограждения; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; ул. 3й год пятилетки, 68 - не работает слив; ул. 3й год пятилетки, 78 - не работает слив; ул. 3й год пятилетки, 92 - не работает слив; ул. 3й год пятилетки, 110, 19, 26, 115 - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не найден; ул. 128км, 129 - занижен ствол; 

<

адрес>, 17 - не работает слив; 

<

адрес>\5 переулок - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес>, 6 - нет доступа; 

<

адрес> - нет доступа; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> – занижен; 

<

адрес> - нет доступа; 

<

адрес> – смещен; 

<

адрес>А - нет воды; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> - прокручивает шток; 

<

адрес> - стерты грани штока; 

<

адрес>1 - стерты грани штока; 

<

адрес>, 47а - не найден; 

<

адрес> (фасад) - смещён стояк; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - нет доступа; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес>А – заасфальтирован; 

<

адрес> - сорван шток;

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> ПГ 1 от 

<

адрес> до 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> до 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> до 

<

адрес> грунтом, мусором; 

<

адрес> - затоплен. Нарушение: п. 48. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

На территории Советского внутригородского района 

<

адрес> - заставлен оборудованием, автотранспортом; 

<

адрес>л. Рельефная - низко расположен стояк; 

<

адрес>7 - недостаточная водоотдача в сети; 

<

адрес> - стёрты грани штока; 

<

адрес> – заасфальтирован; 

<

адрес> - установлены блоки или ограждения; Проезд 9-мая, 9 - недостаточная водоотдача в сети;

<

адрес> - завышен шток; 

<

адрес> (Вираж) - под асфальтом; 

<

адрес> (мойка) - под грунтом; 

<

адрес> - отсутствует стояк ПГ; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес>, (ПГ-4) - под грунтом; 

<

адрес> - отсутствует шток; 

<

адрес> (м/д Блюхера и Антонова-Овсеенко) - смещён стояк; 

<

адрес> – затоплен; 

<

адрес> ПГ№ - отсутствует стояк ПГ; 

<

адрес>ер. Карельский - под асфальтом; 

<

адрес> - отсутствует стояк ПГ; 

<

адрес>(23А) - под грунтом; 

<

адрес> - под грунтом; 

<

адрес> - смещен стояк ПГ; 

<

адрес> - под грунтом; 

<

адрес> - под грунтом; 

<

адрес> - под грунтом; 

<

адрес> - под грунтом; 

<

адрес> – затоплен; 

<

адрес> - смещен стояк ПГ; 

<

адрес> – затоплен; 

<

адрес>93 - завышен шток; 

<

адрес> - под грунтом; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - смещен стояк ПГ; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> – отключен; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; Сепараторный п.11 - засыпан грунтом, мусором; Сепараторный п,19 - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - завышен шток; 

<

адрес>(Иртышская),62 - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> улица, 46 - не обнаружен; 

<

адрес> улица, 44 - нет воды; 

<

адрес> улица,44(2) - не обнаружен; 

<

адрес>(2) - нет воды; 

<

адрес>(3) - нет воды; 

<

адрес> - технический дефект; 

<

адрес> - сломан ствол; Запорожская улица 15 - нет воды; 

<

адрес> - под грунтом; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - забит грязью; ул. 22 партсъезда, 26 - не обнаружен; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес>А - не обнаружен; 

<

адрес> - под грунтом; 

<

адрес>(1) - под грунтом; 

<

адрес> - занижен ПГ; 

<

адрес> - нет воды. Нарушение: п. 48. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

На территории Куйбышевского внутригородского района 

<

адрес> - не найден; ул. 

<

адрес>, 19/ 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> – завоздушен; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес>, 25 - не найден; 

<

адрес>, 39А - не найден; 

<

адрес>, 47 - не найден; 

<

адрес> - сдвинут люк водопроводного колодца; 

<

адрес> - не найден; Енисейский пер-к/ 

<

адрес> – закатан; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - клин штока; 

<

адрес> – завоздушен; 

<

адрес> - препятствие при накручивании колонки; 

<

адрес> – завоздушен; 

<

адрес> – затоплен; 

<

адрес> (АО Самарский резервуарный завод) – отключен; 

<

адрес> (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил") – отключен; 

<

адрес> (ПАО "ЧЗПСН-Профнастил") – отключен; 

<

адрес>, офис 3 (ООО Рентал-Строй) – отключен; 

<

адрес>, офис 3 (ООО Рентал-Строй) – отключен; 

<

адрес> «к1» - отсутствует стояк ПГ; 

<

адрес> – отключен; 

<

адрес> - шток сорван; 

<

адрес> - шток сорван; 

<

адрес> - шток сорван; 

<

адрес> «а» - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - шток сорван. Нарушение: п. 48. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

На территории Октябрьского внутригородского района 

<

адрес> – демонтирован; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> – 

<

адрес>) - не крутится шток; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не крутится шток; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> № - занижен шток; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - 

<

адрес> - шатается ствол; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> – 

<

адрес>) – демонтирован; 

<

адрес> – 

<

адрес> - закатан в асфальт; 

<

адрес> – 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес>) - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - демонтирован 

<

адрес>; завален мусором 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес>) - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - смещен ствол; 

<

адрес> № - колодец затоплен водой; 

<

адрес> № - прокручивается (сорван) шток; 

<

адрес> № – демонтирован; 

<

адрес> № - занижен шток, вода в колодце, нет привязки; 

<

адрес> № - не найден; 

<

адрес> № - вода в колодце; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> - занижен шток; 

<

адрес> № (

<

адрес>) - нет доступа (под машиной);

<

адрес> – 

<

адрес> - колодец затоплен водой, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес>) - длинный шток; 

<

адрес> № - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - прокручивается шток; 

<

адрес> - нет доступа (под машиной);

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> № - тугой шток; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив, не держит клапан; 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки;

<

адрес> - не найден (заасфальтирован); 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес>) - не найден; 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> № - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> № - колодец затоплен водой; 

<

адрес> № - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> (у котельной) (

<

адрес>) - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - колодец затоплен водой; 

<

адрес> - не найден (закатан); 

<

адрес> - нет доступа (под машиной);

<

адрес> – заасфальтирован; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес>, Дом печати № - не работает слив; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> № - прокручивается (сорван) шток; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> (

<

адрес>) - колодец затоплен водой; Волжский проспект, 45 - нет доступа (под машиной); Волжский проспект, 49 - не работает слив; 

<

адрес> – демонтирован; 

<

адрес> № - нет воды; 

<

адрес> № (

<

адрес>) - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес>ёва, 2-1 (ФИО8, 1) - не крутится шток; 

<

адрес>ёва, 12а - нет воды; 

<

адрес>ёва, 14 - не работает слив; 

<

адрес>ёва, 14б - не работает слив; 

<

адрес> №) - смещен ствол; 

<

адрес> - не накручивается колонка; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> № - нет доступа (под машиной);

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> – закатан; 

<

адрес> – закатан; 

<

адрес> № – заглушен; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> - 3 проезд (

<

адрес>) - не работает слив; 

<

адрес> б (

<

адрес>) - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - 3-й проезд - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - 4-й проезд (

<

адрес>) - колодец затоплен водой, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 3-й проезд, 63 - не работает слив;4 3-й проезд - 

<

адрес> - не работает слив;4-й проезд, 33 - под забором; 4-й проезд, 35 - не работает слив, нет привязки; 4-й проезд, 48 - не работает слив; 3-й проезд - 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 4-й проезд - 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - закатан в асфальт; 

<

адрес> - колодец затоплен; водой 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не накручивается колонка; 

<

адрес> № - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> (ул. 

<

адрес>, 6) - колодец заполнен водой; 

<

адрес> (ул. 

<

адрес>, 12) - не работает слив; 

<

адрес> (ул. 

<

адрес>, 14) - не найден; 

<

адрес> (ул. 

<

адрес>, 16 №) - не работает слив; 

<

адрес> (ул. 

<

адрес>, 20) - не работает слив; 

<

адрес> - не накручивается колонка; 

<

адрес>ёрская, 3а - смещен ствол; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> колодец затоплен водой; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> № Колодец - затоплен водой; 

<

адрес> - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес>) - не работает слив; 

<

адрес> ЕПК Самара - отключен; 3-й проезд, 10 (

<

адрес>) - не найден; 3-й проезд, 44 - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> № - колодец затоплен водой; 

<

адрес> № - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> (ФИО8 6 №) - не найден; 

<

адрес> № - завышен шток; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> № (

<

адрес>Г) - нет воды; 

<

адрес> № - нет доступа (под машиной); 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> – ФИО9 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> работает слив, нет привязки; 

<

адрес> № - не найден; 

<

адрес> № - не работает слив; 

<

адрес> № - Не работает слив; 

<

адрес> - нет штока; 

<

адрес>) (в гаражах) - прокручивается шток; 

<

адрес> - не найден, заасфальтирован; 

<

адрес> № - не работает слив, нет привязки; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - низкое давление в сети; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> - не работает слив; 

<

адрес>) - не работает слив; ул. 

<

адрес>, 87 "А" - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> – заасфальтирован; 

<

адрес> - низко расположен стояк; 

<

адрес> - отсутствует крышка водопроводного колодца; 

<

адрес> "А" № - отсутствует стояк ПГ; 

<

адрес> № - фланец разбит; 

<

адрес> - шток сорван; 

<

адрес> - недостаточная водоотдача в сети; 

<

адрес> "А" № - шток сорван; 

<

адрес>/ ул. 3-я радиальная - не работает сливное устройство; 

<

адрес>/ ул. 1-я радиальная, 10 - шток сорван; ул. 1-я радиальная, 24 - шток сорван; 

<

адрес> "А" - стояк не закреплён; 

<

адрес> - отсутствует крышка водопроводного колодца; 

<

адрес> "А" - шток сорван; 

<

адрес> "А" № – отключен; 

<

адрес> "Б" - шток сорван; 

<

адрес> - шток сорван; 

<

адрес> – заасфальтирован; ул. 2-я просека, б/о "Уют" – отключен; 

<

адрес> "Д" - отсутствует стояк ПГ; 

<

адрес> - шток сорван; 

<

адрес> № - дренаж тока не позволяет произвести пуск воды; 

<

адрес> № - шток сорван; 

<

адрес> - отсутствует стояк ПГ; 

<

адрес> - недостаточная водоотдача в сети; 

<

адрес>л. ФИО10 - смещён стояк; 

<

адрес> - стёрты грани штока; 

<

адрес> сорван; ул. 

<

адрес>, 23 - сбита резьба на стояке; 

<

адрес> - стёрты грани штока; 

<

адрес> - низко расположен стояк; ул. 2-я просека, 131 "А" - недостаточная водоотдача в сети; 

<

адрес> - шток сорван; ул. 1-я просека, 2 Резиденция Дом приёмов - отсутствует шток; ул. 1-я просека, 2 у КПП – Отключен; ул. 5-я просека, 91 "Б" № - низко расположен стояк; ул. 

<

адрес>, 34 "Б" – Отключен; ул.1-я радиальная, 10 - шток сорван; ул. 5-я просека, 99 - засыпан грунтом, мусором; ул. 5-я просека, 99 "Б" - низко расположен стояк. Нарушение: п. 48. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. 

На территории Кировского внутригородского района 

<

адрес> - смещён стояк; 

<

адрес> – отключен; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> – отключен; 

<

адрес> – отключен; 

<

адрес> - смещён стояк; 

<

адрес> - отсутствует стояк ПГ; 

<

адрес> – заасфальтирован; 

<

адрес> - сдвинут люк водопроводного колодца; 

<

адрес> - запорный механизм ПГ неисправен; пер. Острогорский, 12 - отсутствует дренаж колодца; пер. Ташкентский / 

<

адрес> – заасфальтирован; пер. Ташкентский, 43 – заасфальтирован; пер. Ташкентский, 44 – заасфальтирован; пер. Ташкентский, 54 – заасфальтирован; пер. Ташкентский, 62 – отключен; пер. Ташкентский, 74 – заасфальтирован; пер. Ташкентский, 78 - заасфальтирован; 

<

адрес> - отсутствует дренаж колодца; 

<

адрес>А - отсутствует дренаж колодца; 

<

адрес>Б - отсутствует дренаж колодца; 

<

адрес> - шток сорван; 

<

адрес> – заасфальтирован; 

<

адрес> – отключен; 

<

адрес> - отсутствует дренаж колодца; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> – отключен; 

<

адрес> - отсутствует шток; 

<

адрес> - недостаточная водоотдача в сети; 

<

адрес> - шток сорван; 

<

адрес> - низко расположен стояк; 

<

адрес> – отключен; 

<

адрес> - отсутствует дренаж колодца; 

<

адрес> - отсутствует дренаж колодца; 

<

адрес> - отсутствует шток; 

<

адрес> - отсутствует дренаж колодца; 

<

адрес> – разморожен; 

<

адрес> – разморожен; 

<

адрес> – разморожен; 

<

адрес> – разморожен; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> - недостаточная водоотдача в сети; Краснодонская улица 67 - отсутствует стояк ПГ; 

<

адрес>,158а - не обнаружен; 

<

адрес>, 4 - не обнаружен; 

<

адрес>, 121 - не обнаружен; 

<

адрес>,124а - сдвинут колодец; 

<

адрес>,125 - не обнаружен; 

<

адрес>, 71 - не обнаружен; 

<

адрес>, 72 - не обнаружен; 

<

адрес>, 76 - не обнаружен; 

<

адрес>, 87 - не обнаружен; 

<

адрес>, 4 - не обнаружен; Орловская улица, 66 - не обнаружен; Ангарская улица, 70 - стояк низко расположен; Аптечная улица, 34 - не обнаружен; Архитектруная улица, 79 - не обнаружен; Архитектурная улица, 131 - не обнаружен; Архитектурная улица,134 - не обнаружен; Архитектурная улица, 224 - не обнаружен; Архитектурная улица, 42 - не обнаружен; Архитектурная улица, 54 - не обнаружен; Архитектурная улица, 61 - не обнаружен; Аэропорт 2 улица, 7 - не обнаружен; Вишнёвая улица, 2 - не обнаружен; Гоголя улица, 111 - не обнаружен; Грузовая улица, 37 - не обнаружен; Дунайская улица, 25 - не обнаружен; Изыскательская улица, 29 - не обнаружен; Изыскательская улица, 3 - не обнаружен; Изыскательская улица, 38 - не обнаружен; Изыскательская улица, 45 - колонку не установить; Изыскательская улица, 85 - засыпан грунтом, мусором; Курская улица, 25 - не обнаружен; Курская улица, 40 - не обнаружен; Курская улица, 49 - не обнаружен; ФИО8 улица,118 - шток не провернуть; ФИО8 улица,18 - не обнаружен; ФИО8 улица,182 - не обнаружен; ФИО8 

<

адрес> улица - не обнаружен; ФИО8 улица, 80 - засыпан грунтом, мусором; Металлургическая улица, 68 - не обнаружен; Металлургическая улица, 84 - не обнаружен; Металлургическая улица, 84 - не обнаружен; Металлургическая улица, 90 - не обнаружен; Серноводская улица, 54 - не обнаружен; Сокская улица, 257 - не обнаружен; Сокская улица, 267 - не обнаружен; Щорса улица,103 - не обнаружен; Щорса улица, 12 - проворачивается (сорван) шток; Щорса улица,123 - не обнаружен; Щорса улица, 151 - не обнаружен; Щорса улица, 186 - не обнаружен, Щорса улица,198 - не обнаружен; Щорса улица, 2 - не обнаружен; 

<

адрес> - линия ПГ не найден, нет координационной таблички; 

<

адрес> линия, 

<

адрес>А - ПГ не найден, нет координационной таблички; прилегающая территория стадиона "Самара Арена" 6С - нет воды; ул. 9 просека, 5 линия, 

<

адрес> "Санаторий Самарский" - отключена магистраль; ул. 9 просека, 5 линия, 

<

адрес> Б "Санаторий Самарский" - отключена магистраль; ул. 9 просека, 5 малая линия, 

<

адрес> "Волжские зори" - отключена магистраль; ул. 9 просека, 6 линия, 

<

адрес> № "Созвездие" - отключена магистраль; ул. 9 просека, 6 линия, 

<

адрес> № "Созвездие" - отключена магистраль; 

<

адрес> овраг, 3 линия, 

<

адрес> А Санаторий «Можайский-Самара» - нет стояка ПГ; 

<

адрес> 18 км. литер А, корпус 8 ООО "Завод приборных подшипников" - отключена магистраль; 

<

адрес> РТС "Самара Арена" - низкое давление в сети; 

<

адрес> ООО «Территория отдыха Дубки» - сломан стояк, отсутствует крышка колодца; 

<

адрес> - сбита резьба на стояке; 

<

адрес> - смещен стояк; 

<

адрес> - засыпан грунтом; 

<

адрес> - заставлен автомобилями; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - вода в колодце; 

<

адрес> - сдвинут колодец; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> № - проворачивается шток; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> – заглушен; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> – заглушен; ул. 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес>(7) - не обнаружен; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес>, 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - смещен стояк, затоплен; 

<

адрес> - проворачивается шток; ул. 

<

адрес> - не обнаружен; ул. 

<

адрес> - сдвинут колодец; ул. 

<

адрес> № - не обнаружен; ул. 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> № – демонтирован; 

<

адрес> - смещен стояк; 

<

адрес> - смещен стояк; ул. 

<

адрес> - трещина в стояке; 

<

адрес> – проворачивается шток; 

<

адрес> - засыпан грунтом; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес>, 

<

адрес> - сдвинут верх комплекта; 

<

адрес> - нет воды; 

<

адрес> № - засыпан грунтом; 

<

адрес>, 1-я линия, 

<

адрес> - засыпан грунтом; 

<

адрес> - сдвинут колодец; НПО Жигулевские сады, 

<

адрес> станция по садоводству, 

<

адрес> - нет воды; 9-я просека,10 линия/ФИО11 48 - занижен стояк; 

<

адрес> 9-я просек,12 линия 68 - стояк завален; 9-я просека, 8 линия/Сквозная 83 - смещен стояк; 

<

адрес> - занижен стояк; 

<

адрес> 18 км, 

<

адрес> – демонтирован; 

<

адрес> 18 км, 

<

адрес> - засыпан грунтом; 

<

адрес> 18 км, 

<

адрес> -проворачивается шток; 

<

адрес> 18км, 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> 17 км, 

<

адрес> - не найден; ул. 

<

адрес> - не найден; ул. 

<

адрес>, 

<

адрес> – заглушен; ул. 

<

адрес> - не найден; 

<

адрес> – затоплен; 

<

адрес> - заставлен автомобилями; 

<

адрес>, 

<

адрес> - занижен стояк, затоплен; 

<

адрес> 18км, 

<

адрес> - занижен стояк, затоплен; 

<

адрес> 18км, 

<

адрес> - занижен стояк, затоплен. Нарушение: п. 48. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

На территории Промышленного внутригородского района городского округа Самара: 

<

адрес> 14№ - нет воды; Ново-Вокзальная,165 – заасфальтирован; ФИО12, 96 (1) - сорван шток; Ставропольская, 90 - стерты грани штока; ФИО13,73 - под грунтом; Ново-Вокзальная, 86а - под грунтом; 

<

адрес>, 23 – заасфальтирован; Стара-Загора, 119 - не обнаружен; Победа, 97 - под грунтом; туп. ФИО14 14 - нет воды; 

<

адрес> - не обнаружен; 

<

адрес> - не обнаружен. Нарушение: п. 48. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

На территории Красноглинского внутригородского района городского округа Самара: 

<

адрес> 3 кв-л 5 д. - недостаточная водоотдача сети; 

<

адрес> 7 кв-л 8 

<

адрес> - смещён стояк; 

<

адрес> 7 кв-л 3д. - отсутствует дренаж колодца; 

<

адрес> 12 кв-л д. 6 № - отсутствует шток; 

<

адрес> 15 кв-л д. 16 № - смещён стояк; 

<

адрес> 15 кв-л 10 

<

адрес> - стёрты грани штока; 

<

адрес> 15 кв-л 26 

<

адрес> - отсутствует дренаж колодца; 

<

адрес> 15 кв-л д.14 - засыпан грунтом, мусором; 

<

адрес> 15 кв-л д.20 № - шток сорван; 

<

адрес> 16 кв-л 16а - смещён стояк; 

<

адрес> - шток заклинил; 

<

адрес> - стерты грани штока; 

<

адрес> - смещён стояк; 

<

адрес> - стоянка ТС на крышке колодца; 

<

адрес> - смещён стояк; 

<

адрес> - смещён стояк; 

<

адрес>терты грани штока; 

<

адрес> - сорван шток; 

<

адрес> - смещён стояк; 

<

адрес> - смещён стояк; 

<

адрес> - низко расположен стояк; 

<

адрес> 10 кв-л д. 13 - смещён стояк; 

<

адрес> 10 кв-л д. 17 - смещён стояк; 

<

адрес> 10 кв-л д. 13 а - сдвинут люк водопроводного колодца. Пожарные гидранты, оборудованные запорными устройствами (отсутствует доступ к ПГ у пожарных подразделений) - 

<

адрес>, 

<

адрес>, 

<

адрес>. Нарушение: п. 48. Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

7. Не обеспечено надлежащее техническое содержание проездов и подъездов к зданиям для пожарной техники по следующим адресам: 

<

адрес>, 

<

адрес> (в жилом секторе установлены железобетонные блоки), 

<

адрес>А (размещены металлические конструкции). Нарушение: п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

8. Территория населенного пункта Ясная поляна, входящего в состав городского округа Самара не оборудована наружным противопожарным водопроводом, обеспечивающим требуемый расход воды на пожаротушение зданий и сооружений (неисправен водяной насос скважины) в соответствии с обязательными требованиями по пожарной безопасности, а именно: ч. 3 ст. 62, ч. 2 ст. 68 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Приведенные выше обстоятельства явились основанием для составления начальником ОНД и ПР по г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> протокола об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении юридического лица – Администрации г.о. Самара, с дальнейшим привлечением последней постановлением заместителя начальника ОНД и ПР г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Фактические обстоятельства дела подтверждаются собранными доказательствами, перечисленными в обжалуемом судебном акте, получившими оценку с точки зрения их относимости, допустимости и достаточности, по правилам статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Совокупность установленных фактических и правовых оснований позволили судье районного суда прийти к обоснованному выводу о том, что событие административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, установлены и доказаны на основании исследования представленных в материалы дела доказательств, являющихся достаточными и согласующихся между собой.

Оценив представленные в дело доказательства всесторонне, полно, объективно, в их совокупности, судья районного суда пришел к обоснованному выводу о виновности юридического лица – Администрации г.о. Самара в совершении административного правонарушения, правильно квалифицировав её действия по части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Каких-либо противоречий или неустранимых сомнений, влияющих на правильность вывода судьи о доказанности вины администрации г.о. Самара в совершении описанного выше административного правонарушения, материалы дела не содержат.

Доводы жалобы сводятся к оспариванию установленных судьей первой инстанции фактических обстоятельств дела и несогласию заявителя с оценкой доказательств, не свидетельствуют о том, что судом допущены нарушения норм материального права и (или) предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях процессуальных требований. Аналогичные доводы жалобы являлись предметом проверки и юридической оценки при рассмотрении дела и были обоснованно отклонены по мотивам, приведенным в судебном акте, оснований не согласиться с чем не имеется.

Новых доводов заявитель не представил, фактически настаивая на переоценке установленных судом обстоятельств.

Административное наказание, назначенное в пределах санкции части 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, является справедливым.

Порядок и срок привлечения Администрации г.о. Самара к административной ответственности соблюдены.

Настоящее дело рассмотрено в полном соответствии с требованиями статей 24.1, 26.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, каких-либо процессуальных нарушений при рассмотрении дела не допущено, вследствие чего оснований для отмены или изменения состоявшихся по делу актов не усматриваю. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.6-30.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

решил:

постановление заместителя начальника ОНД и ПР г.о. Самара УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № и решение судьи Ленинского районного суда 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенные по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении юридического лица – Администрации г.о. Самара оставить без изменения, а жалобу заявителя - без удовлетворения.

Настоящее решение может быть обжаловано в Шестой кассационный суд общей юрисдикции в порядке и срок, установленные статьями 30.12 – 30.14 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Судья Самарского областного суда п/п ФИО5

«КОПИЯ ВЕРНА»

подпись судьи______________________________

помощник судьи ФИО4

«_______»___________________________ 2024г.