Дело № 5-6/2024

УИД 80RS0003-01-2024-000437-55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении административного наказания

с. Дульдурга 27 сентября 2024 года

Судья Дульдургинского районного суда Забайкальского края Бальжинимаев Б.Б., рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном в правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ отношении ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» юридический адрес: 

<

адрес>, ИНН №, КПП №; ОГРН №

установил:

Юридическое лицо – Государственное учреждение здравоохранения «Дульдургинская центральная районная больница», привлекается к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 20.4 КоАП РФ, в связи с тем, что на объекте защиты ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ», повторно совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, выразившееся в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электрооборудования, и в иных нарушениях обязательных требований пожарной безопасности

Как следует из протокола об административном правонарушении от 27.08.2024 года, составленном государственным инспектором ОНД и ПР по Агинскому, Могойтуйскому, Дульдургинскому районам и городскому округу «Посёлок Агинское» УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ФИО5., 27 августа 2024 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в отношении Государственного учреждения здравоохранения «Дульдургинская центральная районная больница», расположенном по адресу: 

<

адрес> проведен внеплановый инспекционный визит.

В ходе проведения внепланового инспекционного визита, установлено, что ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» повторно совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, выразившееся в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электрооборудования, и в иных нарушениях обязательных требований пожарной безопасности, а именно: не выполнены пункты 2,3,9 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 21.09.2023 г. № 2308/014-75/55-П/ПВП. 

Государственный инспектор ОНД и ПР по Агинскому, Могойтуйскому, Дульдургинскому районам и городскому округу «Посёлок Агинское» УНД и ПР ГУ МЧС России по Забайкальскому краю ФИО6 надлежащим образом извещена о месте, дате и времени рассмотрения в судебное заседание не явилась.

И.о. главного врача ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ», надлежащим образом извещенный о месте, дате и времени рассмотрения в судебное заседание, до судебного заседания направил заявление о рассмотрении дела в отсутствие.

В соответствии с ч.2 ст.25.1 КоАП РФ, дело рассмотрено в отсутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении.

До судебного заседания от и. о. главного врача ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» ФИО7 поступили копии приказа от №, копия плана подготовки к отопительному сезону 2024-2025 гг., копию ответа на требование № № от ДД.ММ.ГГГГ

Исследовав представленные в деле материалы, прихожу к следующему.

Частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 названного Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи.

Административная ответственность по части 2.1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях наступает за повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

Как усматривается из представленных материалов, 27 августа 2024 года с 09 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в отношении Государственного учреждения здравоохранения «Дульдургинская центральная районная больница», расположенном по адресу: 

<

адрес> проведен внеплановый инспекционный визит.

В ходе проведения внепланового инспекционного визита, установлено, что ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» повторно совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, выразившееся в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электрооборудования, и в иных нарушениях обязательных требований пожарной безопасности, а именно: не выполнены пункты 2,3,9 предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 21.09.2023 г. № №, а именно:

- п. 2 предписания - не проведена очистка вентиляционных камер в зданиях стациона-ра, поликлиники, инфекционного отделения (основание п. 43 Правил противопожарного ре-жима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479);

- п. 3. предписания - внутренний пожарный водопровод не исправен, отсутствует не-обходимое давление в системе, требуемое для тушения пожара (основание п. 48 Правил про-тивопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.0е. 2020г. №1479);

- п. 9 предписания - в здании стационарного отделения розетки проложены по горючему основанию (основание п.п. «з» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвер-жденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. №1479)..

Ранее, постановлением главного государственного инспектора по Агинскому, Дульдургинскому Могойтуйскому районам и ГО «Поселок Агинское» ФИО8 № № от 27.09.2023 г., юридическое лицо ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ», было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения.

Ранее, постановлением главного государственного инспектора по Агинскому, Дульдургинскому Могойтуйскому районам и ГО «Поселок Агинское» ФИО9 № № от 27.09.2023 г., юридическое лицо ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ», было привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения.

Виновность юридического лица — ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» подтверждаются следующими материалами дела:

- решением главного государственного инспектора по Агинскому, Дульдургинскому, Могойтуйскому районам и городскому округу «Поселок Агинское» по пожарному надзору - начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Агинскому, Дульдургинскому, Могойтуйскому районам и городскому округу «Поселок Агинское» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю подполковником внутренней службы ФИО10 от 20.08 2024 г. №

- актом внепланового инспекционного визита от 27.08.2024 года;

- предписанием об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 21.09.2023 года № №

- постановлением № № по делу об административном правонарушении от 27.09.2023 г.;

- протоколом об административном правонарушении № № от 27.08.2024 года;

- объяснением от 27.08.2024 года и.о. главного врача ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» ФИО11

Признавая вышеуказанные доказательства относимыми и допустимыми, суд считает, что они достаточны для установления виновности юридического лица - ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» в совершении административного деяния.

На основании совокупности перечисленных доказательств, суд считает вину юридического лица доказанной.

Суд квалифицирует действия юридического лица — ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ» по ч. 2.1 ст.20.4 КоАП РФ - Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности.

При назначении вида и размера наказания юридическому лицу в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, суд учитывает характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также обстоятельства, смягчающие административную ответственность и отсутствие отягчающих административную ответственность обстоятельств.

Смягчающим административную ответственность обстоятельством суд признает то обстоятельство, что представитель юридического лица в заявлении направленном в суд, вину в совершении административного правонарушения признал. 

Отягчающих административную ответственность обстоятельств, судом не выявлено.

С учетом всех обстоятельств дела, суд считает возможным применить к юридическому лицу меру наказания в виде административного штрафа, которое, по мнению суда, сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

Руководствуясь ст. ст. 3.12, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья

постановил:

Юридическое лицо – ГУЗ «Дульдургинская ЦРБ», ИНН №, КПП №; ОГРН №, юридический адрес: 

<

адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2.1 ст.20.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в сумме 400000 (четырехсот) тысяч рублей. 

Разъяснить представителю юридического лица о том, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в Забайкальский краевой суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья Б.Б. Бальжинимаев

Копия верна: