Дело № 2-995/25

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

Ухтинский городской суд Республики Коми в составе

председательствующего судьи Сверчкова И.В., 

при секретаре Зубик О.Н.,

с участием: прокурора Цветков В.Р., представителя ответчика ФИО1, представителя третьего лица ФИО2,

рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Ухте Республики Коми 06 марта 2025 года гражданское дело по исковому заявлению Ухтинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, поданному в интересах неопределенного круга лиц к федеральному казённому лечебно-профилактическому учреждению «Больница № 18» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми о возложении обязанности совершить определенные действия,

установил:

Ухтинский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях (далее также – Прокурор), в порядке ст. 45 ГПК РФ, в интересах неопределённого круга лиц, обратился в суд с исковым заявлением к федеральному казённому лечебно-профилактическому учреждению «Больница № 18» Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми (далее также – Больница) с требованиями обязать Больницу в течение 4 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия, направленные на устранение обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в зданиях корпусов № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 7, 8, а также зданиях штаба, рентген-кабинета, физиотерапевтического комплекса, пищеблока (согласно технического паспорта кухня + столовая), клинической лаборатории, дежурной части, длительных свиданий, бани и котельной, аптеки ФКЛПУ Б-18 УФСИН России по Республике Коми;

- провести эксплуатационные испытания металлической наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в здании корпусов № 1, 1а, 2, 3а, 4а, 7, 8, а также в здании дежурной части ФКЛПУ Б-18 УФСИН России по Республике Коми;

- оборудовать помещение коридора (№ 13 по техническому паспорту) здания пищеблока (согласно технического паспорта кухня + столовая) ФКЛПУ Б-18 УФСИН России по Республике Коми системой пожарной сигнализации.

В дальнейшем, прокурор требования уточнил и просил обязать ФКЛПУБ-18 УФСИН России по РК в течение 4 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда выполнить мероприятия, направленные на устранение обязательных требований пожарной безопасности, а именно:

- осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в зданиях корпусов № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 7, хозобслуги, а также зданиях штаба (за территорией учреждения), штаба, рентген-кабинета, физиотерапевтического комплекса, кухни-столовой, клинической лаборатории, ДПНК-склада, вахта-комната свиданий, бани-котельной, аптеки и конторы ФКЛПУ Б-18 УФСИН России по Республике Коми;

- провести эксплуатационные испытания металлической наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в здании корпусов № 1, 1а, 2, 3а, 4а, 7, 8, а также в здании ДППК-склада.

Определением от 03.02.2025 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца – Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ухта УНДиПР МЧС России по Республике Коми (далее также – ОНД).

Прокурор настаивал на доводах, изложенных в уточненном исковом заявлении.

Представитель ответчика, с иском согласился, однако просил принять во внимание что Больница является бюджетной организацией и продлить срок для устранения выявленных нарушений до 31.12.2025 года.

Представитель третьего лица полагал, что исковое заявление подлежит удовлетворению.

Заслушав стороны и представителя третьего лица, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

В силу ч. 4.1 ст. 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

В данном случае признание иска представителем ответчика не противоречит закону, не нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц, совершено в добровольной форме, поэтому суд считает возможным принять признание иска.

С учетом ходатайства ответчика и положения ч. 2 ст. 206 ГПК РФ суд считает возможным установить иной срок для исполнения требований прокурора, а именно в течение 10 месяцев со дня вступления решения в законную силу, поскольку Больница является государственным учреждением, деятельность которого финансируется за счет средств соответствующего бюджета, а также для выполнения требований прокурора, также необходимо заключение государственных контрактов. 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199, 206 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования Ухтинского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, удовлетворить.

Обязать Федеральное казенное лечебно-профилактическое учреждение «Больница № 18» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми» в течение 10 месяцев со дня вступления настоящего решения в законную силу:

- осуществить проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций в зданиях корпусов № 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 4а, 7, хозобслуги, а также зданиях штаба (за территорией учреждения), штаба, рентген-кабинета, физиотерапевтического комплекса, кухни-столовой, клинической лаборатории, ДПНК-склада, вахта-комната свиданий, бани-котельной, аптеки и конторы ФКЛПУ Б-18 УФСИН России по Республике Коми;

- провести эксплуатационные испытания металлической наружной открытой лестницы, предназначенной для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты в здании корпусов № 1, 1а, 2, 3а, 4а, 7, 8, а также в здании ДППК-склада.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке путем подачи апелляционной жалобы в Верховный суд Республики Коми через Ухтинский городской суд Республики Коми в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Ухтинского городского суда РК И.В. Сверчков

Мотивированное решение составлено 14 марта 2025 года.

11RS0005-01-2025-000438-38