Дело №

УИД №

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

24 июня 2021 года г. Хабаровск

Судья Хабаровского районного суда Хабаровского края Зыкова Н.В., 

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ в отношении юридического лица Общества с ограниченной ответственностью «Реал Сервис» (ИНН 

<

***>, КПП 272001001, ОГРН 

<

***>), юридический адрес 

<

адрес>, адрес фактического осуществления деятельности 

<

адрес>

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 25 минут, ООО «РЕАЛ СЕРВИС» при осуществлении своей деятельности по адресу 

<

адрес> допустило нарушения санитарных требований - п. 3 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3 ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях хозяйственно - питьевого водоснабжения - скважины № Б58/15 в районе села Матвеевка ООО «Реал Сервис» в целях забора воды для (питьевого) холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения; п. п. 1, 2 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 1, п. 3, п. 5, п. 6, п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» а именно: ООО «Реал Сервис» не разработана и не согласована программа производственного контроля качества питьевой воды, не осуществляется производственный лабораторный контроль качества питьевой воды, подающей населению, проживающему в 

<

адрес>. Программа производственного контроля отсутствует, протоколы лабораторных исследований качества питьевой и горячей воды отсутствуют, тем самым, совершено административное правонарушение, предусмотренное ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Протокол об административном правонарушении и материалы дела, протокол о временном запрете деятельности с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ поступили на рассмотрение по подведомственности в Железнодорожный районный суд г.Хабаровска ДД.ММ.ГГГГ.

Определением судьи Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от ДД.ММ.ГГГГ протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ, в отношении юридического лица — ООО «Реал Сервис» и иные материалы дела об административном правонарушении переданы на рассмотрение по подведомственности в Хабаровский районный суд Хабаровского края.

Законный представитель ООО «РЕАЛ СЕРВИС» ФИО1, уведомленный о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом, в судебное разбирательство не явился, о причинах неявки суду не сообщил, документов, подтверждающих уважительность причины неявки, ходатайство об отложении, суду не направил. Принимая во внимание, что по делу применен временный запрет деятельности, при этом, объективных причин для отложения судебного заседания суду не представлено, считаю возможным рассмотреть дело по существу в отсутствие законного представителя ООО «РИАЛ СЕРВИС» ФИО1

В судебное заседание не явился представитель Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю. О времени и месте рассмотрения дела извещен судом надлежащим образом, об отложении судебного разбирательства не ходатайствовал. 

В соответствии со ст. 29.7 КоАП РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие не явившегося должностного лица.

Исследовав собранные по делу доказательства, суд приходит к следующему.

В силу ст.26.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, в производстве которого находится дело, устанавливает наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Исходя из требований ст.26.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности.

Как установлено в судебном разбирательстве, ДД.ММ.ГГГГ по адресу: 

<

адрес> должностным лицом Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю осуществлен осмотр скважины № Б58/15, эксплуатацию (обслуживание) которого осуществляет ООО «Реал Сервис», после истечения срока административного приостановления деятельности в соответствии со ст. 3.12 КоАП РФ на основании Постановления по делу об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ судьи Железнодорожного районного суда г. Хабаровска по делу №.

По результатам осмотра было установлено, что юридическим лицом Обществом с ограниченной ответственностью «Реал Сервис» допускает нарушения требований:

- п. 3 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 3 ст. 18 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях хозяйственно - питьевого водоснабжения - скважины № Б58/15 в районе села Матвеевка ООО «Реал Сервис» в целях забора воды для (питьевого) холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения; 

- п. п. 1, 2 ст. 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п. 1, п. 3, п. 5, п. 6, п. 7 Постановления Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» а именно: ООО «Реал Сервис» не разработана и не согласована программа производственного контроля качества питьевой воды, не осуществляется производственный лабораторный контроль качества питьевой воды, подающей населению, проживающему 

<

адрес>. Программа производственного контроля отсутствует, протоколы лабораторных исследований качества питьевой и горячей воды отсутствуют.

По данному факту, должностным лицом ведущим специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю ФИО2, составлен протокол об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, который по содержанию соответствует требованиям ст.28.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Протокол составлен без участия представителя ООО «РЕАЛ СЕРВИС», при наличии сведений о надлежащем уведомлении юридического лица.

На основании протокола о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ, прекращена деятельность скважины № ресурсоснабжающей организации ООО «РЕАЛ СЕРВИС», расположенного по адресу 

<

адрес> с 16 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Статья 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Объективная сторона данного правонарушения выражается в нарушении конкретных санитарных правил, норм и гигиенических нормативов, а так же, в невыполнении санитарно - гигиенических и противоэпидемических мероприятий, которое лицо обязано было провести, норм законодательства о техническом регулировании.

Согласно ст.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое Кодексом РФ об административных законами субъектов РФ об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Считаю, что должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю обоснованно пришло к выводу о наличии признаков состава административного правонарушения в деянии юридического лица ООО «РЕАЛ СЕРВИС» по следующим основаниям.

Отношения, возникающие в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации предусмотренных Конституцией РФ прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду регулируются Федеральным законом от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения».

Согласно ст.11 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно- эпидемиологический надзор должностных лиц: "разрабатывать и проводить санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению; осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции; проводить работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за факторами среды обитания, своевременно информировать население, органы местного самоуправления, органы, осуществляющие федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об аварийных ситуациях, остановках производства, о нарушении технологических процессов, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения: осуществлять гигиеническое обучение работников.

Согласно п.п.3.4 ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ -установлено использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта. Для охраны водных объектов, предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации согласованные с органами, осуществляющими федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, нормативы предельно допустимых сбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты.

Согласно ст.19 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ - питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Согласно ст.32 Федерального закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ -производственный контроль, в том числе проведение лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе производства, хранения, транспортировки и реализации продукции, выполнения работ и оказания услуг, а также условиями труда осуществляется индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в целях обеспечения безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания таких продукции, работ и услуг. При осуществлении производственного контроля, предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи, могут использоваться результаты выполненных при проведении специальной оценки условий труда исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, проведенных испытательной лабораторией (центром), аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения указанного производственного контроля. Производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов санитарными правилами, а также стандартами безопасности труда, если иное не предусмотрено федеральным законом. Лица, осуществляющие производственный контроль, несут ответственность за своевременность, полноту и достоверность его осуществления.

В соответствии с п.З ст.23 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведению» забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии таких источников либо в случае экономической неэффективности их использования забор воды из источника водоснабжения и подача организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды абонентам осуществляется по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения.

В соответствии с п.п.1,2 ст.25 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведению» производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды осуществляется организацией, осуществляющей соответственно холодное водоснабжение или горячее водоснабжение. Порядок осуществления производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, а также правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест определены Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее - СанПиН 2.1.4.1074-01).

Пунктом 3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 определено, что безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по: обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение, указанным в таблице 2.

Пунктом 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01 определено, что благоприятные органолептические свойства воды определяются ее соответствием нормативам, указанным в таблице 4.

Согласно п.1.6 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» следует, что организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются: а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника; в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного водопровода.

Согласно п.1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого водоснабжения» следует, что проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора и иных заинтересованных организаций, после чего утверждается в установленном порядке.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 года №10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» определен порядок осуществления производственного- контроля качестве и безопасности питьевой воды, горячей воды.

Разработаны и утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. N 10 Правила осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды.

Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения, организациями, осуществляющими холодное и горячее водоснабжение, в том числе гарантирующими организациями (далее соответственно - качество воды, организация, осуществляющая водоснабжение, производственный контроль).

Гарантирующие организации вправе осуществлять производственный контроль на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, эксплуатируемых другими организациями.

В соответствии с п. 3 Правил, производственный контроль осуществляется в целях обеспечения качества и безопасности воды в бактериологическом и физическом отношении, безвредности воды по химическому составу, благоприятности органолептических и других свойств воды для человека, в том числе ее температуры, при централизованном водоснабжении и включает в себя:

а) отбор проб воды;

б) проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям;

в) контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

Производственный контроль осуществляется в соответствии с программой производственного контроля качества воды (далее - программа производственного контроля), которая разрабатывается организацией, осуществляющей водоснабжение, и согласовывается с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор (далее - территориальный орган) (п. 5).

Программа производственного контроля утверждается на срок не более 5 лет.

Согласно п. 6 Привил, программа производственного контроля включает в себя:

а) перечень показателей, по которым осуществляется контроль;

б) указание мест отбора проб воды, в том числе на границе эксплуатационной ответственности организаций, осуществляющих водоснабжение, и абонентов;

в) указание частоты отбора проб воды.

Программа производственного контроля должна предусматривать проведение лабораторных исследований и испытаний качества воды на соответствие показателям, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, не реже 1 раза в месяц, а также информирование территориального органа о выявленном по результатам лабораторных исследований и испытаний несоответствии качества воды установленным требованиям (п.7).

С учетом установленных в судебном разбирательстве обстоятельств, считаю, что факт того, что отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в целях хозяйственно - питьевого водоснабжения - скважины № Б58/15 в районе села Матвеевка ООО «Реал Сервис» в целях забора воды для (питьевого) холодного водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, не разработана и не согласована программа производственного контроля качества питьевой воды, не осуществляется производственный лабораторный контроль качества питьевой воды, подающей населению, проживающему в 

<

адрес>, нашел свое подтверждение, доказательств иного суду не представлено.

Согласно ч.2 ст.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых Кодексом РФ об административных правонарушениях или законами субъекта РФ предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

ООО «РЕАЛ СЕРВИС» является ресурсоснабжающей организацией, подающей питьевую воду напрямую нанимателям и собственникам жилых помещений 

<

адрес> 

Вина юридического лица ООО «РЕАЛ СЕРВИС» подтверждается исследованными в судебном разбирательстве доказательствами по делу, а именно протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ б/н, протоколом осмотра, видеозаписью, иными материалами дела.

Таким образом, с учетом изложенного, нахожу вину ООО «РЕАЛ СЕРВИС» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, установленной и доказанной.

Оснований для освобождения ООО «РЕАЛ СЕРВИС» от административной ответственности не усматривается.

Смягчающих отягчающих ответственность обстоятельств не установлено.

Обстоятельством, отягчающим административную ответственность, суд признает повторность совершения однородного административного правонарушения.

В соответствии со ст.5.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами.

Оснований для применения положений ст.2.9, ст.4.1.1. Кодекса РФ об административных нарушениях не усматриваю, поскольку выявленные нарушения несут в себе угрозу жизни и здоровью гражданам, в том числе, охраняемым государством интересам и правам граждан, в связи с чем, полагаю, что вид наказания в виде приостановления деятельности будет отвечать вытекающим из Конституции РФ принципам справедливости и соразмерности, дифференциации наказания в зависимости от тяжести содеянного, иных обстоятельств, обуславливающих при применении публично-правовой ответственности принципов индивидуализации и целесообразности применения наказания.

При определении размера наказания, учитываю санкцию ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях для специального субъекта юридического лица, характер совершенного административного правонарушения, степень его общественной опасности, отсутствие смягчающих и отягчающих ответственность обстоятельств, цели и задачи предупреждения административных правонарушений, предусмотренные ст.1.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях, принимая во внимание, что в материалах дела имеются доказательства, подтверждающие, что выявленные нарушения представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан, полагаю, что менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания, в связи с чем, нахожу целесообразным назначить наказание в виде административного приостановления деятельности.

Согласно ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности юридических лиц, эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществление отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг и применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей.

Согласно ч.З ст.3.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях ООО «РЕАЛ СЕРВИС» имеет право обратиться в суд с ходатайство о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, с представлением доказательств об устранении обстоятельств, послуживших основанием для назначения наказания.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.23.1, 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо Общество с ограниченной ответственность «РЕАЛ СЕРВИС» ИНН № КПП № ОГРН № юридический адрес 

<

адрес>. адрес фактического осуществления деятельности 

<

адрес> виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Привлечь юридическое лицо Общество с ограниченной ответственность «РЕАЛ СЕРВИС» ИНН №, КПП №, ОГРН №, юридический адрес 

<

адрес>, адрес фактического осуществления деятельности 

<

адрес>, к административной ответственности по ст.6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности скважины № Б58/15 ресурсоснабжающей организации ООО «РЕАЛ СЕРВИС», расположенной по адресу 

<

адрес> на срок 90 (девяносто) суток с момента вынесения постановления.

В срок назначенного наказания зачесть срок фактического приостановления деятельности по протоколу о временном запрете деятельности от ДД.ММ.ГГГГ б/н с 12 часов 00 минут ДД.ММ.ГГГГ.

Постановление судьи об административном приостановлении деятельности подлежит немедленному исполнению.

Разъяснить ООО «РЕАЛ СЕРВИС» право, предоставленное ч.З ст.3.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, на заявление перед судом ходатайства о досрочном прекращении исполнения административного наказания в виде административного приостановления деятельности, если суду будут представлены доказательства об устранении обстоятельств, послуживших основанием для назначения наказания.

Исполнение постановления возложить на УФССП России по Хабаровскому краю.

Постановление может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд в течение 10 (десяти) суток с момента получения постановления или вручения копии постановления, через суд его вынесший.

Судья Н.В. Зыкова