Дело №

Уникальный идентификатор дела 07RS0№-19

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

05 февраля 2020 года 

<

адрес>

Баксанский районный суд Кабардино-Балкарской республики в составе:

председательствующего судьи Алакаева Р.Х.,

при секретаре судебного заседания Акежевой Р.И.,

с участием:

представителя истца-помощника прокурора 

<

адрес> Жерукова А.Б., действующего на основании доверенности от 06.03.2019г. сроком на 1 год.

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № им. А.А. Шогенцукова 

<

адрес> и городскому округу Баксан в лице местной администрации городского округа Баксан,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № им. А.А. Шогенцукова 

<

адрес> и городскому округу Баксан в лице местной администрации городского округа Баксан о возложении обязанности в течение 2-х месяцев со дня вступления в законную силу решения суда: обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации и организацию не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки; провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ; обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянно-конструктивных элементов кровли с составлением соответствующих протоколов испытания; провести отделку стен на путях эвакуации из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью; обеспечить на путях эвакуации покрытие полов выполнено из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью; обеспечить помещения школы в достаточном количестве первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно нормы положенности; обеспечить пути эвакуации знаками пожарной безопасности; установить двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, предусмотренные проектной документацией; вывесить на путях эвакуации планы (схемы) эвакуации людей при пожаре; установить колпаки (рассеиватели) на светильники; обеспечить эксплуатацию электропроводов и кабелей без нарушений изоляции; укомплектовать имеющийся пожарный щит немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

В судебном заседании представитель истца помощник прокурора 

<

адрес> Жеурков А.Б. поддержал исковые требования и пояснил, что в иске говорится о школе, о безопасности детей, в связи с чем прошу обязать МКОУ «СОШ» № им. А.А. Шогенцукова 

<

адрес> и городскому округу Баксан и местную администрацию городского округа Баксан устранить выше указанные нарушения.

Представитель МКОУ «СОШ» № им. А.А. Шогенцукова 

<

адрес> и городскому округу Баксан и представитель местной администрации городского округа Баксан, надлежаще извещенные о времени и месте слушания дела, в суд не явились, не сообщили о причинах неявки.

В силу ст. 167 ГПК РФ, суд считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Суд, выслушав представителя истца помощника прокурора 

<

адрес> Жерукова А.Б., исследовав материалы дела, находит иск подлежащим удовлетворению.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров. Руководители организаций осуществляют непосредственное руководство системой пожарной безопасности в пределах своей компетенции на подведомственных объектах и несут персональную ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 41, ч. 6 ст. 28 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя, в том числе, обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность. Образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе, создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Учредителем образовательной организации является Администрация г.о. Баксан.

Как установлено в судебном заседании и следует из письма Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по КБР от 17.12.2019г., акта проверки от 27.12.2019г., для устранения нарушений требований законодательства в области пожарной безопасности, необходимо: обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации и организацию не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки; обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); провести отделку стен на путях эвакуации из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью; обеспечить на путях эвакуации покрытие полов выполнено из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью; обеспечить помещения школы в достаточном количестве первичными средствами пожаротушения (огнетушителями); установить двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров (холов, фойе, тамбуров и лестничных клеток), предусмотренные проектной документацией, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; обеспечить исправное состояние наружных пожарных лестниц, организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующих актов испытаний.

При таких условиях, иск подлежит удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора 

<

адрес> в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № им. А.А. Шогенцукова 

<

адрес> и городскому округу Баксан в лице местной администрации городского округа Баксан удовлетворить.

Обязать муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № им. А.А. Шогенцукова 

<

адрес> и городскому округу Баксан в лице местной администрации городского округа Баксан в течение 2-х месяцев со дня вступления в законную силу решения суда: обеспечить исправное состояние системы автоматической установки пожарной сигнализации и организацию не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанной системы с оформлением соответствующего акта проверки; провести регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией) в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ; обеспечить подачу системой пожарной сигнализации светового и звукового сигналов о возникновении пожаров на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации; провести проверку состояния огнезащитной обработки деревянно-конструктивных элементов кровли с составлением соответствующих протоколов испытания; провести отделку стен на путях эвакуации из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью; обеспечить на путях эвакуации покрытие полов выполнено из негорючих материалов с определенной пожарной опасностью; обеспечить помещения школы в достаточном количестве первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), согласно нормы положенности; обеспечить пути эвакуации знаками пожарной безопасности; установить двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, предусмотренные проектной документацией; вывесить на путях эвакуации планы (схемы) эвакуации людей при пожаре; установить колпаки (рассеиватели) на светильники; обеспечить эксплуатацию электропроводов и кабелей без нарушений изоляции; укомплектовать имеющийся пожарный щит немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда КБР, через Баксанский районный суд КБР, в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Мотивированное решение изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.

Председательствующий-подпись

Копия верна: Судья Баксанского

районного суда КБР Р.Х. Алакаев