Дело № 2-4109/2017

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

25 сентября 2017 года г. Йошкар-Ола

Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл в составе:

председательствующего судьи Смирнова Н.Н.

при секретаре судебного заседания Шабдаровой М.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл к государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Перинатальный центр» об устранении нарушения требований санитарного законодательства,

УСТАНОВИЛ:

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (далее –Управление Роспотребнадзора по Республике Марий Эл) обратилось в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл с исковым заявлением, уточненным по правилам статьи 39 ГПК РФ, к ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», в котором просило обязать ответчика в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований: 

1) п.п. № главы 1 СанПиН № «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно: обеспечить в помещениях ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» (

<

адрес>) наличие гладких, без дефектов, легкодоступных для проведения влажной уборки и устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, с устранением текущих дефектов отделки (заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, восстановление дефектов напольных покрытий (подведение края линолеумного покрытия на полу под плинтус (или возведение на стены) и других), поверхностей стен, потолка, пола, деревянных изделий, а именно:

- провести ремонтные работы: в палате № отделения реанимации и интенсивной терапии (корпус №, 2 этаж) на потолке, на входных дверях; в процедурном кабинете отделения реанимации и интенсивной терапии (корпус №, 2 этаж) на потолке; на стене, где расположено окно, местами; на входных дверях; на полу края линолеумного покрытия по периметру помещения подвести под плинтус (или возвести на стены); на 2-х входных дверях при входе в отделение реанимации и интенсивной терапии (корпус №, 2 этаж); в акушерском отделении патологии беременных № (корпус №, 2 этаж) на всех входных дверях в палаты с 1 по 17;

2) п. № главы СанПиН № «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п.п. № СанПиН № «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», а именно: обеспечить в прачечной ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» (

<

адрес>) наличие гладких без дефектов, легкодоступных для проведения влажной уборки и устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, поверхностей стен и потолка; устранить текущие дефекты отделки (заделка трещин, щелей, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий): в грязной зоне – в помещении для приема грязного белья (разборка, сортировка), в постирочной, в санузле; в чистой зоне – в сушильно-гладильном цехе, в помещении для выдачи чистого белья;

3) п. № СП № «Безопасность работы с микроорганизмами ІІІ–ІV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», а именно: обеспечить в бактериологической лаборатории ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» (

<

адрес>) выполнение внутренней отделки помещений бактериологической лаборатории в соответствии с их функциональным назначением и гигиеническими нормами; обеспечить устойчивую поверхность стен в лабораторных помещениях «заразной зоны» к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: 

- в помещении для приема и регистрации материала и посева, в помещении с названием «кокковый» отдел, в помещении для обеззараживания материала (грязная автоклавная), где проводится обеззараживание отработанного материала, в коридоре «коккового» отдела в боксе санитарного отдела;

4) п. №. СП № «Безопасность работы с микроорганизмами» ІІІ–ІV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», а именно: обеспечить в бактериологической лаборатории ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» (

<

адрес>) наличие отдельного боксированного помещения «заразной» зоны бактериологической лаборатории (или бокса биологической безопасности) для проведения работ с лиофилизированными ПБА; работ по ведению коллекционных штаммов; работ по идентификации и изучению выделенных штаммов микроорганизмов.

В исковом заявлении изложены доводы о нарушении ответчиком условий санитарного законодательства и не исполнение в срок законного предписания должностного лица, что послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим исковым заявлением.

В судебном заседании представители Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл ФИО1 и ФИО2 уточненные исковые требования поддержали, просили их удовлетворить.

В судебном заседании представитель ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» ФИО3 уточненные исковые требования признала в полном объеме, о чем представила письменное заявление.

В судебном заседании представитель третьего лица Министерства здравоохранения Республики Марий Эл ФИО4 полагала, что требования истца подлежат удовлетворению.

Рассмотрев материалы дела, исследовав доказательства, выслушав объяснения участников процесса, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск. Согласно части 3 статьи 173 ГПК РФ при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

Суд считает необходимым принять признание иска ответчиком ГБУ РМЭ «Перинатальный центр», поскольку оно в соответствии с частью 2 статьи 39 ГПК РФ не нарушает требований закона, прав и интересов других лиц.

В соответствии с частью 4 статьи 198 ГПК РФ в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Учитывая изложенное, суд приходит к итоговому выводу об удовлетворении иска Управления Роспотребнадзора по Республике Марий Эл к ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» об устранении нарушения требований санитарного законодательства.

Руководствуясь статьями 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл к государственному бюджетному учреждению Республики Марий Эл «Перинатальный центр» об устранении нарушения требований санитарного законодательства удовлетворить.

Возложить на государственное бюджетное учреждение Республики Марий Эл «Перинатальный центр» обязанность в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения требований:

1) п.п. № главы 1 СанПиН № «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно: обеспечить в помещениях ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» (

<

адрес> наличие гладких, без дефектов, легкодоступных для проведения влажной уборки и устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, с устранением текущих дефектов отделки (заделка трещин, щелей, выбоин, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, восстановление дефектов напольных покрытий (подведение края линолеумного покрытия на полу под плинтус (или возведение на стены) и других), поверхностей стен, потолка, пола, деревянных изделий, а именно:

- провести ремонтные работы: в палате № отделения реанимации и интенсивной терапии (корпус №, 2 этаж) на потолке, на входных дверях; в процедурном кабинете отделения реанимации и интенсивной терапии (корпус №, 2 этаж) на потолке; на стене, где расположено окно, местами; на входных дверях; на полу края линолеумного покрытия по периметру помещения подвести под плинтус (или возвести на стены); на 2-х входных дверях при входе в отделение реанимации и интенсивной терапии (корпус №, 2 этаж); в акушерском отделении патологии беременных № (корпус №, 2 этаж) на всех входных дверях в палаты с 1 по 17;

2) п. № главы СанПиН № «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; п.п. № СанПиН № «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», а именно: обеспечить в прачечной ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» (

<

адрес>) наличие гладких без дефектов, легкодоступных для проведения влажной уборки и устойчивых к обработке моющими и дезинфицирующими средствами, поверхностей стен и потолка; устранить текущие дефекты отделки (заделка трещин, щелей, восстановление отслоившейся облицовочной плитки, дефектов напольных покрытий): в грязной зоне – в помещении для приема грязного белья (разборка, сортировка), в постирочной, в санузле; в чистой зоне – в сушильно-гладильном цехе, в помещении для выдачи чистого белья;

3) п. № СП № «Безопасность работы с микроорганизмами ІІІ–ІV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», а именно: обеспечить в бактериологической лаборатории ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» (

<

адрес>) выполнение внутренней отделки помещений бактериологической лаборатории в соответствии с их функциональным назначением и гигиеническими нормами; обеспечить устойчивую поверхность стен в лабораторных помещениях «заразной зоны» к многократному действию моющих и дезинфицирующих средств, а именно: 

- в помещении для приема и регистрации материала и посева, в помещении с названием «кокковый» отдел, в помещении для обеззараживания материала (грязная автоклавная), где проводится обеззараживание отработанного материала, в коридоре «коккового» отдела в боксе санитарного отдела;

4) п. №. СП № «Безопасность работы с микроорганизмами» ІІІ–ІV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней», а именно: обеспечить в бактериологической лаборатории ГБУ РМЭ «Перинатальный центр» (

<

адрес>) наличие отдельного боксированного помещения «заразной» зоны бактериологической лаборатории (или бокса биологической безопасности) для проведения работ с лиофилизированными ПБА; работ по ведению коллекционных штаммов; работ по идентификации и изучению выделенных штаммов микроорганизмов.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Верховный Суд Республики Марий Эл через Йошкар-Олинский городской суд в течение месяца со дня составления мотивированного решения.

Судья Н.Н. Смирнов

Мотивированное решение составлено 2 октября 2017 года.