Дело № 5-50/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Кемерово 07 февраля 2017 года

Судья Рудничного районного суда города Кемерово Кемеровской области ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.4 КоАП РФ, в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Система Чибис»,

У С Т А Н О В И Л:

06.09.2016 года ООО «Система Чибис» при эксплуатации помещений магазина «Чибис», расположенных на 1-ом этаже жилого дома по адресу по 

<

адрес>, допустило при работе в обычном режиме кондиционеров сту ALFA LAVAL 502 нарушение санитарно-эпидемиологических требований предусмотренных п.6.1, приложения 3 СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменением и дополнением №1 СанПин 2.1.2.2801-10: эквивалентные уровни звука в жилой комнате квартиры №, расположенной по 

<

адрес>, в ночное время суток составляют 32 дБА при допустимом уровне 30 дБА.

Законный представитель, защитник юридического лица в судебное заседание не явились, о времени и месте рассмотрения дела извещены надлежащим образом, суд считает возможным рассмотреть дело об административном правонарушении без их участия.

Исследовав письменные материалы дела, суд приходит к следующим выводам.

В соответствии со ст.23 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» Жилые помещения по площади, планировке, освещенности, инсоляции, микроклимату, воздухообмену, уровням шума, вибрации, ионизирующих и неионизирующих излучений должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям в целях обеспечения безопасных и безвредных условий проживания независимо от его срока.

Согласно п. 6.1. СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» предельно допустимые уровни звукового давления, эквивалентные и максимальные уровни звука в помещениях жилых зданий и на территории жилой застройки приведены в приложении 3 к настоящим санитарным правилам, согласно которым предельно допустимым уровнем звука является в ночное время 30 дБА.

Вина юридического лица ООО «Система Чибис» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, подтверждается:

- протоколом об административном правонарушении от 21.09.2016 года (л.д.44-46); 

- протоколом об осмотре от 06.09.2016 года осмотрено помещение жилого дома по 

<

адрес>, на первом этаже которого расположен магазин «Чибис». Осмотрены жилые помещения квартиры по 

<

адрес>, на момент осмотра специалистом экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» проводятся лабораторные исследования уровня звука (шума) (л.д.6); 

- протоколом взятия проб и образцов от 06.09.2016 года (л.д.13-15),

- протоколом лабораторных исследований физических факторов № от 07.09.2016 года согласно которого 06.09.2016 г. в 23 часа 47 минут установлен уровень звукового давления в спальной комнате квартиры по адресу: 

<

адрес>: при работе кондиционеров ALFA LAVAL 502 (2 шт.) в общем режиме составляет 32дБА (л.д.11-12),

- заключением эксперта №-окг от 08.09.2016 года согласно которого измеренные уровни звука в спальной комнате квартиры по адресу: 

<

адрес>, при работе в общем режиме кондиционеров магазина «Чибис» не соответствуют требованиям действующих санитарно – эпидемиологических, гигиенических норм и правил: п.6.1, приложения 3 СанПин 2.1.2.2645-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» с изменением и дополнением №1 СанПин 2.1.2.2801-10; п.6.3 таблица №3 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки (л.д.9-10).

Производство по делу об административном правонарушении возбуждено на основании обращения ФИО2, проведено административное расследование.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с п.1.3, 1.4 Методических указаний "Контроля уровня шума на территории жилой застройки, в жилых и общественных зданиях и помещениях. МУК 4.3.2194-07", утвержденных руководителем Роспотребнадзора 05.04.2007 г., оценка соответствия уровня шума гигиеническим нормативам (санитарно-эпидемиологическая экспертиза) осуществляется центрами гигиены и эпидемиологии, другими организациями, аккредитованными в установленном порядке, или экспертами с подтвержденной квалификацией. Измерение параметров шума в целях оценки их соответствия гигиеническим нормативам осуществляется испытательной лабораторией, аккредитованной в установленном порядке.

Протокол осмотра составлен в присутствии законного представителя юридического лица, понятых, которые замечаний не подавали, о чем свидетельствуют подписи.

Суд квалифицирует действия ООО «Система Чибис» по ст.6.4 КоАП РФ, как нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации общественных помещений.

При назначении административного наказания в соответствии с требованиями ч.3 ст.4.1 КоАП РФ суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица. Обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность не установлено.

Суд считает возможным назначить ООО «Система Чибис» административное наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.ст.29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

П О С Т А Н О В И Л:

Общество с ограниченной ответственностью «Система Чибис» ОГРН 

<

***>, дата регистрации 22.01.2008 года, расположенный по адресу: 

<

адрес>, признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.4 КоАП РФ, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.

Постановление может быть обжаловано в Кемеровский областной суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Судья 

Реквизиты для уплаты административного штрафа:

УФК по Кемеровской области (Управление Роспотребназора по Кемеровской области) счет № 40101810400000010007, ИНН 

<

***>, КПП 420501001, БИК 043207001 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г.Кемерово; 

КБК 141 11628000016000140, л/сч 

<

***> ОКТМО 32701000

В соответствии с ч.1 ст.32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.