№

Дело № 

Р Е Ш Е Н И Е

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ДД.ММ.ГГГГ года г. Пермь

Свердловский районный суд г. Перми в составе: 

председательствующего судьи Тонких В.В.,

с участием представителя истца Прокуратуры Свердловского района г.Перми помощника прокурора ФИО9

представителя ответчика ИП ФИО1 по доверенности ФИО10

представителя третьего лица Отделения надзорной деятельности г. Перми по Свердловскому району 1 Отдела надзорной деятельности по г. Перми ФИО11

при секретаре Чесноковой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению прокурора Свердловского района г. Перми в защиту законных прав и интересов неопределенного круга лиц к ИП ФИО1 ФИО12 о возложении обязанности устранить нарушения требований пожарной безопасности,

У С Т А Н О В И Л:

Прокурор Свердловского района г. Перми в защиту законных прав и интересов неопределенного круга лиц обратился в суд с иском, указав, что прокуратурой Свердловского района г. Перми с привлечением специалистов отделения надзорной деятельности г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности по г. Перми проведена проверка исполнения требований законодательства о пожарной безопасности, антитеррористической защищенности в помещении здания, расположенной по адресу: 

<

адрес> в ходе которой выявлены нарушения требований указанного законодательства, создающие угрозу жизни и здоровью, находящихся в помещении граждан.

Проверкой установлено, что по адресу: 

<

адрес>, в нежилом подвальном помещении расположена гостиница (Хостел) «

<

данные изъяты> Указанное помещение на праве собственности принадлежит ФИО1, которая обязана обеспечивать надлежащую безопасность неопределенного круга лиц, находящихся в помещениях гостиницы (Хостела) «

<

данные изъяты>».

В нарушение требований к антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения ИП ФИО3 не произведены мероприятия по категорированию и паспортизации гостиницы, мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности гостиницы, а также были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Прокуратурой Свердловского района г. Перми в адрес ФИО1 вынесено постановление об устранении требований противопожарной безопасности.

По результатам совместного осмотра помещения гостиницы совместно с инспектором Отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми, постановлено, что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные ранее частично устранены, за исключением следующих нарушений:

- отсутствует проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики на строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, необходимая для использования в качестве основного документа принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты в соответствии с ч. 1, 2 ст. 78 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;

- в коридоре (номера 1-6) ширина пути эвакуации (при одностороннем открывании дверей) составляет 55 см. (ширина коридора 90 см., ширина дверного полотна 70 см.), при требуемом значении в 1 м. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3; 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- ширина дверного проема помещения № 6 менее 0,8 м. (по факту 0,65) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- на полу на путях эвакуации (возле входа) имеется выступ высотой 15 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- на полу на путях эвакуации возле стойки администратора имеется выступ высотой 30 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- на полу на путях эвакуации возле стойки администратора имеется выступ высотой 30 см. проходящий через коридор запасного выхода в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- на полу на путях эвакуации в коридоре (1-6 номера) имеется выступ высотой 12 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

- не обеспечена возможность на дверях эвакуационного выхода их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

- не обеспечено проведение регламентных работ по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты в соответствии с п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

По настоящее время нарушения требований противопожарной безопасности ИП ФИО1 не устранены.

С учетом уточнения требований, прокурор Свердловского района г.Перми в защиту законных прав и интересов неопределенного круга лиц просит обязать ИП ФИО1 устранить нарушения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу:

Обеспечить наличие проектной документации, содержащей пожарно-технические характеристики на строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, необходимая для использования в качестве основного документа принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты в соответствии с ч. 1, 2 ст. 78 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;

Устранить нарушение: в коридоре (номера 1-6) ширина пути эвакуации (при одностороннем открывании дверей) составляет 55 см. (ширина коридора 90 см., ширина дверного полотна 70 см.), при требуемом значении в 1 м. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3; 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Устранить нарушение: ширина дверного проема помещения № 6 менее 0,8 м. (по факту 0,65) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Устранить нарушение: на полу на путях эвакуации (возле входа) имеется выступ высотой 15 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Устранить нарушение: на полу на путях эвакуации возле стойки администратора имеется выступ высотой 30 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Устранить нарушение: на полу на путях эвакуации возле стойки администратора имеется выступ высотой 30 см. проходящий через коридор запасного выхода в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Устранить нарушение: на полу на путях эвакуации в коридоре (1-6 номера) имеется выступ высотой 12 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

Обеспечить возможность на дверях эвакуационного выхода их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

Руководителю организации обеспечить проведение регламентных работ по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты в соответствии с п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

Представитель истца в судебном заседании заявленные требования поддержала по доводам, указанным в уточненном исковом заявлении.

Ответчик ИП ФИО1 в судебное заседание не явилась, просила рассмотреть дело в ее отсутствие.

Представитель ответчика в судебном заседании с заявленными исковыми требованиями не согласился.

Представитель третьего лица Отделения надзорной деятельности г.Перми по Свердловскому району 1 Отдела надзорной деятельности по г.Перми в судебном заседании заявленные исковые требования поддержал.

Исследовав материалы дела, заслушав пояснения сторон, суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Согласно преамбуле Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства, граждане имеют право на охрану их жизни и имущества в случае пожара. 

В силу положений Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – закон № 123-ФЗ) к нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

К нормативным правовым актам Российской Федерации по пожарной безопасности относятся технические регламенты, принятые в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности.

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности (Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»).

В соответствии со ст.78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» проектная документация на здания, сооружения, строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы должна содержать пожарно-технические характеристики, предусмотренные настоящим Федеральным законом. 

Для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований настоящего Федерального закона должны быть разработаны специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Согласно ст. 80 закона № 123-ФЗ конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения зданий и сооружений должны обеспечивать в случае пожара:

1) эвакуацию людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

2) возможность проведения мероприятий по спасению людей;

3) возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение зданий и сооружений;

4) возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

5) нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.

При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Согласно ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Приказом МЧС России от 24.04.2013г. № 288 утвержден свод правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (далее – СП 4.13130.2013), которым установлены требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям по ограничению распространения пожара в зданиях и сооружениях.

Пунктом 33 ППР предусмотрено, что при эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Согласно пункту 43 ППР руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В соответствии с п.61 ППР в зданиях и сооружениях должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

В судебном заседании установлено, что собственником нежилого подвального помещения по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес> является ФИО1 (л.д. 18-24).

На основании решения заместителя прокурора Свердловского района г.Перми о проведении проверки № от ФИО13 в целях проверки градостроительного законодательства, законодательства о пожарной безопасности, законодательства об антитеррористической защищенности, проведена проверка в деятельности ИП ФИО1 (л.д. 17).

В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения требований пожарной безопасности.

Прокуратурой Свердловского района г. Перми в адрес ФИО1 вынесено постановление об устранении требований противопожарной безопасности.

По результатам совместного осмотра помещения гостиницы совместно с инспектором Отделения надзорной деятельности и профилактической работы г. Перми по Свердловскому району и п. Новые Ляды 1 Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Перми, постановлено, что нарушения требований пожарной безопасности, выявленные ранее частично устранены, за исключением следующих нарушений: отсутствует проектная документация, содержащая пожарно-технические характеристики на строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, необходимая для использования в качестве основного документа принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты в соответствии с ч. 1, 2 ст. 78 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»; в коридоре (номера 1-6) ширина пути эвакуации (при одностороннем открывании дверей) составляет 55 см. (ширина коридора 90 см., ширина дверного полотна 70 см.), при требуемом значении в 1 м. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3; 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ширина дверного проема помещения № 6 менее 0,8 м. (по факту 0,65) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; на полу на путях эвакуации (возле входа) имеется выступ высотой 15 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; на полу на путях эвакуации возле стойки администратора имеется выступ высотой 30 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; на полу на путях эвакуации возле стойки администратора имеется выступ высотой 30 см. проходящий через коридор запасного выхода в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; на полу на путях эвакуации в коридоре (1-6 номера) имеется выступ высотой 12 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; не обеспечена возможность на дверях эвакуационного выхода их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390; не обеспечено проведение регламентных работ по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты в соответствии с п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

В судебном заседании установлено, что по настоящее время нарушения требований противопожарной безопасности ИП ФИО1 не устранены.

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ответчик ИП ФИО1 в добровольном порядке нарушения требований противопожарной безопасности не исполнила, в связи с чем, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных требований.

В силу ст. 206 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в случае, если принимается решение суда, обязывающее ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или денежных сумм, суд в том же решении может установить срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. В случае неисполнения решения суда без уважительных причин суд, принявший решение, либо судебный пристав-исполнитель применяет в отношении руководителя организации меры, предусмотренные федеральным законом.

С учетом наличия объективных обстоятельств, суд считает установить срок 3 месяца после вступления решения в законную силу, для исполнения решения суда, что является разумным пределом.

Суд разрешил дело на основе представленных в дело доказательств, в рамках заявленных исковых требований.

Иных требований уточненное исковое заявление Прокурора Свердловского района г. Перми не содержит.

Положения ст. 56 ГПК РФ судом разъяснялись.

Руководствуясь 194 – 199 ГПК РФ, суд 

Р Е Ш И Л:

Исковые требования прокурора Свердловского района г. Перми удовлетворить.

Возложить на индивидуального предпринимателя ФИО1 ФИО14 устранить нарушения требований пожарной безопасности, антитеррористической защищенности помещения, расположенного по адресу: 

<

адрес>, в течение 3 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, а именно:

1. Обеспечить наличие проектной документации, содержащей пожарно-технические характеристики на строительные конструкции, инженерное оборудование и строительные материалы, необходимая для использования в качестве основного документа принятии решений об обеспечении безопасности объекта защиты в соответствии с ч. 1, 2 ст. 78 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 33, 61 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме»;

2. Устранить нарушение: в коридоре (номера 1-6) ширина пути эвакуации (при одностороннем открывании дверей) составляет 55 см. (ширина коридора 90 см., ширина дверного полотна 70 см.), при требуемом значении в 1 м. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3; 4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

3. Устранить нарушение: ширина дверного проема помещения № 6 менее 0,8 м. (по факту 0,65) в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

4. Устранить нарушение: на полу на путях эвакуации (возле входа) имеется выступ высотой 15 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

5. Устранить нарушение: на полу на путях эвакуации возле стойки администратора имеется выступ высотой 30 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

6. Устранить нарушение: на полу на путях эвакуации возле стойки администратора имеется выступ высотой 30 см. проходящий через коридор запасного выхода в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

7. Устранить нарушение: на полу на путях эвакуации в коридоре (1-6 номера) имеется выступ высотой 12 см. в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона РФ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»;

8. Обеспечить возможность на дверях эвакуационного выхода их свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

9. Руководителю организации обеспечить проведение регламентных работ по обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты в соответствии с п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390;

На решение может быть подана апелляционная жалоба в Пермский краевой суд через Свердловский районный суд г. Перми в течение 1 месяца со дня принятия судом решения в окончательной форме.

Судья: В.В. Тонких

Мотивированное решение суда изготовлено ДД.ММ.ГГГГ.