№ 2-386/2025 (УИД 61RS0044-01-2024-002410-04)

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 февраля 2025 года с. Чалтырь Мясниковского района

Ростовской области

Мясниковский районный суд Ростовской области

в составе председательствующего судьи Даглдяна М.Г.

с участием прокурора Шлаева Д.А. 

при секретаре (помощнике судьи) Бабиян Г.М.

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора Мясниковского района Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ СОШ №2 и МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» об обеспечении требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности,

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Мясниковского района обратился в суд с иском к МБОУ СОШ №2 и МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района», указав, что прокуратурой района проведены проверки исполнения МБОУ СОШ № 2 требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о пожарной безопасности. Проведенной совместно с главным специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском и Родионово-Несветайском районах проверкой выявлены нарушения Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 в МБОУ Чалтырская СОШ №2. Также проведенной проверкой с привлечением сотрудника ОНД по Мясниковскому району УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области прокуратурой района выявлены нарушения законодательства в сфере об обеспечении пожарной безопасности в МБОУ Чалтырская СОШ №2. На основании изложенного, прокурор Мясниковского района просил суд: обязать МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий, направленных на устранение МБОУ Чалтырская СОШ №2 нарушений Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, а именно: 

- оборудовать контейнерную площадку (размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны);

- устранить дефекты асфальтового покрытия проездов, подходов, дорожек на собственной территории;

· устранить нарушения целостности покрытия стен, потолков трещины штукатурки, места с осыпавшейся краской в помещениях общеобразовательной организации; 

· устранить нарушения целостности напольного покрытия линолеума, плиточного покрытия; 

· обеспечить цветовую маркировку мебели ученической; 

· оборудовать окна москитными сетками; 

· оборудовать дополнительное местное освещение на рабочих местах, обучающихся с компьютером (ноутбуком); 

· обеспечить кабинет химии холодным и горячим водоснабжением; 

· устранить дефекты и повреждения покрытия мебели ученической (стулья, столы); 

· подтверждать документами проведение мойки, а также дезинфекции кулеров, насосных помп. 

Обязать МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий, направленных на устранение нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в МБОУ Чалтырская СОШ №2: 

· обеспечить минимальную ширину путей эвакуации по лестницам, 

предназначенных для эвакуации людей, в том числе расположенных в лестничных клетках, не менее 1.35 м;

· обеспечить ширину лестничных площадок не менее ширины марша; 

· обеспечить в помещении актового зала применение для отделки стен и потолков облицовочных материалов с нормативными показателями пожарной 

опасности;

- обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям № 1 и 2, а также учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить в помещении коридора второго этажа возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

· обеспечить на объекте защиты применение покрытий полов - линолеум на путях эвакуации материалов с нормативными показателями пожарной опасности; 

· разработать планы эвакуации людей при пожаре, в соответствии с п. 5 Правил №1479; 

· обеспечить запоры дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; 

· обеспечить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях в здании); 

- обеспечить минимальную ширину эвакуационных выходов из помещений не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 и более человек.

2. Обязать МБОУ Чалтырская СОШ №2 в течение 6 (шести) месяцев после вступления решения суда в законную силу: 

- оборудовать контейнерную площадку (размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны);

- устранить дефекты асфальтового покрытия проездов, подходов, дорожек на собственной территории;

· устранить нарушения целостности покрытия стен, потолков трещины штукатурки, места с осыпавшейся краской в помещениях общеобразовательной организации; 

· устранить нарушения целостности напольного покрытия линолеума, плиточного покрытия; 

· обеспечить цветовую маркировку мебели ученической; 

· оборудовать окна москитными сетками; 

· оборудовать дополнительное местное освещение на рабочих местах, обучающихся с компьютером (ноутбуком); 

· обеспечить кабинет химии холодным и горячим водоснабжением; 

· устранить дефекты и повреждения покрытия мебели ученической (стулья, столы); 

· подтверждать документами проведение мойки, а также дезинфекции кулеров, насосных помп; 

· обеспечить минимальную ширину путей эвакуации по лестницам, 

предназначенных для эвакуации людей, в том числе расположенных в лестничных клетках, не менее 1.35 м;

· обеспечить ширину лестничных площадок не менее ширины марша; 

· обеспечить в помещении актового зала применение для отделки стен и потолков облицовочных материалов с нормативными показателями пожарной 

опасности;

- обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям № 1 и 2, а также учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить в помещении коридора второго этажа возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

· обеспечить на объекте защиты применение покрытий полов - линолеум на путях эвакуации материалов с нормативными показателями пожарной опасности; 

· разработать планы эвакуации людей при пожаре, в соответствии с п. 5 Правил №1479; 

· обеспечить запоры дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; 

· обеспечить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях в здании); 

- обеспечить минимальную ширину эвакуационных выходов из помещений не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 и более человек.

В судебном заседании прокурора Мясниковского района Шлаев Д.А. поддержал исковые требования, просил иск удовлетворить.

Представитель ответчика МБОУ СОШ № 2 в суд не явился, о времени и месте слушания дела был извещен, направил в суд письменное заявление о признании исковых требований, в связи с чем, дело рассмотрено в порядке ст.167 ГПК РФ в отсутствие представителя ответчика. 

Представитель ответчика МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» в суд не явился, о времени и месте слушания дела был извещен, направил в суд письменное заявление о признании исковых требований, в связи с чем, дело рассмотрено в порядке ст.167 ГПК РФ в отсутствие представителя ответчика.

Выслушав прокурора, исследовав письменные материалы дела, суд приходит к выводу об удовлетворении заявленных исковых требований.

В соответствии со ст.39 ГПК РФ, ответчик вправе признать иск, суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц.

Согласно ст.173 ГПК РФ, признание иска ответчиком заносится в протокол судебного заседания и подписывается ответчиком. В случае, если признание иска выражено в адресованном суду заявлении в письменной форме, это заявление приобщается к делу, на что указывается в протоколе судебного заседания. При признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований.

В данном случае суд принимает признание иска ответчиками, так как это не противоречит закону, не нарушает права и законные интересы других лиц.

В соответствии с ч.4.1 ст.198 ГПК РФ, в случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Согласно ст.45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Учитывая признание иска ответчиками, а также то обстоятельство, что вышеуказанные нарушения, допущенные ответчиками, ущемляют охраняемые законом права и интересы работников образовательного учреждения, суд признает иск прокурора законным и подлежащим удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Иск прокурора Мясниковского района Ростовской области в интересах неопределенного круга лиц к МБОУ СОШ № 2 (ИНН 

<

***>) и МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» (ИНН 

<

***>) удовлетворить.

Обязать МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий, направленных на устранение МБОУ Чалтырская СОШ№2 нарушений Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.092020 № 28, а именно:

- оборудовать контейнерную площадку (размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны);

- устранить дефекты асфальтового покрытия проездов, подходов, дорожек на собственной территории;

· устранить нарушения целостности покрытия стен, потолков трещины штукатурки, места с осыпавшейся краской в помещениях общеобразовательной организации; 

· устранить нарушения целостности напольного покрытия линолеума, плиточного покрытия; 

· обеспечить цветовую маркировку мебели ученической; 

· оборудовать окна москитными сетками; 

· оборудовать дополнительное местное освещение на рабочих местах, обучающихся с компьютером (ноутбуком); 

· обеспечить кабинет химии холодным и горячим водоснабжением; 

· устранить дефекты и повреждения покрытия мебели ученической (стулья, столы); 

· подтверждать документами проведение мойки, а также дезинфекции кулеров, насосных помп. 

Обязать МУ «Отдел образования Администрации Мясниковского района» в течение 6 (шести) месяцев с момента вступления решения суда в законную силу обеспечить финансирование мероприятий, направленных на устранение нарушений законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности в МБОУ Чалтырская СОШ№2:

· обеспечить минимальную ширину путей эвакуации по лестницам, 

предназначенных для эвакуации людей, в том числе расположенных в лестничных клетках, не менее 1.35 м;

· обеспечить ширину лестничных площадок не менее ширины марша; 

· обеспечить в помещении актового зала применение для отделки стен и потолков облицовочных материалов с нормативными показателями пожарной 

опасности;

- обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям № 1 и 2, а также учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить в помещении коридора второго этажа возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

· обеспечить на объекте защиты применение покрытий полов - линолеум на путях эвакуации материалов с нормативными показателями пожарной опасности; 

· разработать планы эвакуации людей при пожаре, в соответствии с п. 5 Правил №1479; 

· обеспечить запоры дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; 

· обеспечить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях в здании); 

- обеспечить минимальную ширину эвакуационных выходов из помещений не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 и более человек.

Обязать МБОУ Чалтырская СОШ №2 в течение 6 (шести) месяцев после вступления решения суда в законную силу: 

- оборудовать контейнерную площадку (размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны);

- устранить дефекты асфальтового покрытия проездов, подходов, дорожек на собственной территории;

· устранить нарушения целостности покрытия стен, потолков трещины штукатурки, места с осыпавшейся краской в помещениях общеобразовательной организации; 

· устранить нарушения целостности напольного покрытия линолеума, плиточного покрытия; 

· обеспечить цветовую маркировку мебели ученической; 

· оборудовать окна москитными сетками; 

· оборудовать дополнительное местное освещение на рабочих местах, обучающихся с компьютером (ноутбуком); 

· обеспечить кабинет химии холодным и горячим водоснабжением; 

· устранить дефекты и повреждения покрытия мебели ученической (стулья, столы); 

· подтверждать документами проведение мойки, а также дезинфекции кулеров, насосных помп; 

· обеспечить минимальную ширину путей эвакуации по лестницам, 

предназначенных для эвакуации людей, в том числе расположенных в лестничных клетках, не менее 1.35 м;

· обеспечить ширину лестничных площадок не менее ширины марша; 

· обеспечить в помещении актового зала применение для отделки стен и потолков облицовочных материалов с нормативными показателями пожарной 

опасности;

- обеспечить объект защиты первичными средствами пожаротушения (огнетушителями) по нормам согласно разделу XIX Правил и приложениям № 1 и 2, а также учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты;

- обеспечить в помещении коридора второго этажа возможность удаления продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции;

· обеспечить на объекте защиты применение покрытий полов - линолеум на путях эвакуации материалов с нормативными показателями пожарной опасности; 

· разработать планы эвакуации людей при пожаре, в соответствии с п. 5 Правил №1479; 

· обеспечить запоры дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов возможностью их свободного открывания изнутри без ключа; 

· обеспечить работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций (кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях в здании); 

- обеспечить минимальную ширину эвакуационных выходов из помещений не менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы 50 и более человек.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Ростовский областной суд через Мясниковский районный суд в течение одного месяца со дня принятия решения в окончательной форме.

Судья Даглдян М.Г.

Решение в окончательной форме изготовлено 4 марта 2025 года.