<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 апреля 2017 года село Майма

Судья Майминского районного суда Республики Алтай Бируля С.В рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении в отношении общества с ограниченной ответственностью «Дабл-ю Кей Восток Энерго» расположенного по адресу: 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН> офис 1, ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***> о совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.9 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> в 14 часов 00 минут ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» в помещении котельной расположенной в 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, Республики Алтай по 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>Б, допустило ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющего объекта - тепловой энергоустановки, без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах. 

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА> 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок ( далее Правила). 

ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» нарушило указанные Правила, а именно эксплуатировало котельную, оборудованную газовыми котлами BOSCH (заводской 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН> и 

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>) без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор в нарушение пункта 2.4.1 предусматривающего, что новые или реконструированные тепловые энергоустановки принимаются в эксплуатацию в порядке, изложенном в настоящих Правилах, а именно в соответствии с пунктом 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, которым установлено, что включение в работу тепловых энергоустановок производится после допуска их в эксплуатацию и пунктом 2.4.2 Правил, которым определено, что допуск в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых энергоустановок осуществляется органами государственного энергетического надзора. 

Данные обстоятельства подтверждаются протоколом об административном правонарушении, Актом осмотра котельной от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>. 

Таким образом своими действиями ООО «Дабл-ю Кей Восток Энерго» совершило правонарушение, предусмотренное ст. 9.9 КоАП РФ - ввод в эксплуатацию топливо- и энергопотребляющих объектов без разрешения органов, осуществляющих государственный надзор на указанных объектах. 

В судебном заседании должностное лицо, составившее протокол об административном правонарушении показал, что в настоящее время Общество обратилось с заявлением о постоянном допуске котельной в эксплуатацию, приложив необходимые документы, из которых следует, что угроза жизни и здоровья людей отсутствует, поэтому оснований для приостановления деятельности не имеется. 

При назначении наказания юридическому лицу учитываю характер совершенного им административного правонарушения, смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства отсутствуют, учитывая, что котельная не представляет угрозы для жизни и здоровья, нахожу возможным назначить наказание в виде штрафа. 

Руководствуясь ст. 29.10 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать общества с ограниченной ответственностью «Дабл-ю Кей Восток Энерго» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 9.9 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10 000 рублей. 

Постановление может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Алтай в течение 10 дней со дня его получения.

Судья Бируля С.В.

Реквизиты для перечисления штрафа:

Получатель УФК по 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН> ( Сибирское управление Ростехнадзора, л/с 

<

***>), счет получателя: 40

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>, ИНН получателя 4200000206, КПП получателя 420501001, Банк получателя : Отделение Барнаул 

<

АДРЕС ОБЕЗЛИЧЕН>, БИК 040173001, ОКТМО: 01701000001, назначение платежа: оплата штрафа по постановлению от 

<

ДАТА ОБЕЗЛИЧЕНА>, код бюджетной классификации ( КБК) 49

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>, УИН 49

<

НОМЕР ОБЕЗЛИЧЕН>.