Дело № 5-230/2017

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПО ДЕЛУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВОНАРУШЕНИИ

12 сентября 2017 года судья Елабужского суда Республики Татарстан Подносков С.Ю., рассмотрев поступившие из отдела по пожарному надзору отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному надзору УНД и ПР Главного Управления МЧС России по Республике Татарстан материалы по делу об административном правонарушении в отношении директора общества с ограниченной ответственностью «Аргус» ФИО1,

У С Т А Н О В И Л:

26 июля 2017 года государственным инспектором по Елабужскому муниципальному району Республики Татарстан по пожарному надзору-старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району ФИО2 в отношении должностного лица директора общества с ограниченной ответственностью «Аргус» ФИО1 составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.1 КоАП РФ за нарушение Федерального закона от 04 мая 2011 года №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2011 года №1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений», а именно в период с 07 июня по 05 июля 2017 года в ходе проведения плановой выездной проверки МАУ «Дирекция спортивных сооружений», расположенного по адресу: 

<

...> при проведении проверки обнаружено допущение эксплуатация неисправных извещателей ИПДЛ «Пульсар» (3 ед.), установленных на ледовой арене; неисправна система речевого оповещения в правой части 2-го этажа административного здания (при проверке работоспособности нет речевого оповещения); оторвано крепление речевого оповещателя, установленного на балконе ледовой арены (при выходе справа); неисправно табло «Выход» над дверью, ведущей с балкона ледовой арены в холл 20го этажа административной части здания (не горит при проверке работоспособности). Проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий МАУ «Дирекция спортивных сооружений» осуществляет ООО «Аргус».

ФИО1 в судебное заседание не явился, представил суду письменные пояснения по делу об административном правонарушении, в соответствии с которым ФИО1 являлся директором ООО «Аргус» до 11 июля 2017 года. На основании решения №10 от 11 июля 2017 его полномочия как директора ООО «Аргус» прекращены, новым директором организации является ФИО3, о чем имеется запись в Едином государственном реестре юридических лиц.

Представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району Республики Татарстан ФИО4 в судебном заседании указал на наличие состава административного правонарушения предусмотренного ч.3 ст. 14.1 КоАП РФ.

Судья, изучив материалы административного дела, выслушав представителя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Елабужскому муниципальному району Республики Татарстан ФИО4, приходит к следующему.

Как усматривается из материалов дела протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица директора ООО «Аргус» ФИО1 составлен 26 июля 2017 года

В соответствии с записью в Листе записи Единого государственного реестра юридических лиц 21 июля 2017 года полномочия руководителя юридического лица директора ФИО1 прекращены.

Таким образом, на дату, указанную в протоколе, ФИО1 прекратил свою деятельность в качестве должностного лица-директора ООО «Аргус», следовательно, производство по административному делу в отношении должностного лица ФИО1 подлежит прекращению за отсутствием состава административного правонарушения.

Руководствуясь п.2 ч.1, 24.5 КоАП РФ, судья,

П О С Т А Н О В И Л:

Производство по делу об административном правонарушении в отношении ФИО1 прекратить за отсутствием состава административного правонарушения.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 дней в Верховный суд Республики Татарстан, через Елабужский городской суд РТ.

Судья: