Дело № 5-180/2018

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

<

...> 16 ноября 2018 года

(резолютивная часть оглашена 13.11.2018 г.)

Судья Первомайского районного суда города Омска Карев Е.П., при секретаре судебного заседания Оганян Е.А., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.20.1 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СибДальРегион», юридический адрес: .... 

....

Согласно протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Сибирского управления Ростехнадзора Я.Р.Х., в Сибирское управление Ростехнадзора поступило письмо АО «Омскгазстройэксплуатация» от ДД.ММ.ГГГГ.№ с информацией о том, что при осмотре ДД.ММ.ГГГГ 

<

адрес> (опасный производственный объект рег. №) в рамках технического расследования причин аварии происшедшей ДД.ММ.ГГГГ, зафиксирован факт производства работ ООО «СибДальРегион» в охранной зоне магистрального газопровода подтверждаемая фотодокументом, что является нарушением п. 6 (п.п. а, г, к) Правил охраны магистральных газопроводов (далее - Правила), утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 № 1083: «В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; к) прокладка инженерных коммуникаций.

В рамках административного расследования, возбужденного в отношении ООО «СибДальРегион», были рассмотрены представленные ООО «СибДальРегион» документы, объяснения, также составлен протокол осмотра территории места совершения административного правонарушения. 

При проведении административного расследования выявлено следующее.

ООО «СибДальРегион» ведёт строительство волоконно-оптических линий связи в рамках договора с ПАО «....» № на строительство линий связи проекта подключения больниц и поликлиник к скоростному интернету для нужд Омской области. ООО «СибДальРегион» в 11 часов 24 минуты ДД.ММ.ГГГГ проводились земляные работы по прокладке кабеля безтраншейным способом. В ходе производства работ навесным оборудованием трактора был повреждён магистральный газопровод «....» диаметром 325 мм, толщиной стенки 8 мм, Рр 5,5 МПа с последующим выходом газа в атмосферу (техническое расследование причин аварии проводится Сибирским управлением Ростехнадзора). После устранения аварии ООО «СибДальРегион» проложило полиэтиленовую трубу диаметром 63 мм (50 мм), для прокладки кабеля через газопровод, методом горизонтально-направленного бурения (ГНБ) без получения необходимых разрешительных документов и в отсутствии представителей АО «Омскгазстройэксплуатация», что также подтверждается ответом ООО «СибДальРегион» от ДД.ММ.ГГГГ (дата указана ошибочно, определение об истребовании сведений от ДД.ММ.ГГГГ), № с приложением схемы места выполнения работ. 

В дополнение к письму от ДД.ММ.ГГГГ № ООО «СибДальРегион» направило письмо № от ДД.ММ.ГГГГ с информацией о том, что подземный переход через газопровод не был выполнен и работы по его устройству не производились и что ранее направленные пояснения (письмо от ДД.ММ.ГГГГ №) не верны и никакие земляные работы не производились.

Ранее, в адрес Сибирского управления Ростехнадзора поступило письмо АО «Омскгазстройэксплуатация» от ДД.ММ.ГГГГ №, с ходатайством о вскрытии навала земли в охранной зоне газопровода собственными силами в предполагаемом месте производства работ ООО «СибДальРегиои», с целью фиксации факта нарушения. 

При вскрытии навала земли ДД.ММ.ГГГГ в охранной зоне магистрального газопровода-отвода (примерно в 10 метрах от оси газопровода) был обнаружен кабель, проложенный в трубе и пересекающий газопровод-отвод на глубине около 2,5 метров (акт осмотра охранной зоны газопровода-отвода б/н от ДД.ММ.ГГГГ), зафиксированный также государственным инспектором Сибирского управления Ростехнадзора Я.Р.Х., приглашённый АО «Омскгазстройэксплуатация» (письмо от ДД.ММ.ГГГГ №).

Согласно п. 6 (п.п. а, г, к) Правил охраны магистральных газопроводов, утверждённых постановлением Правительства РФ от 08.09.2017 №1083:

«В охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается:

а) проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель;

г) проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта;

к) прокладка инженерных коммуникаций.

В целях получения разрешения на производство работ организация или физическое лицо, намеревающиеся производить работы, указанные в п. 6 (п.п. а, г, к) Правил, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ (п. 8 Правил). Земляные работы, указанные в подпункте "г" пункта 6 настоящих Правил, в полосе шириной 2 метра по обе стороны от оси магистрального газопровода должны производиться только в присутствии представителя собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод. Организации или физические лица, намеревающиеся производить земляные работы, указанные в подпункте «г» пункта 6 настоящих Правил, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства указанных работ письменно уведомить собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод, о времени и месте производства работ» (п. 14 Правил).

ООО «СибДальРегиои» не представило, затребованное Сибирским управлением Ростехнадзора, разрешение на производство работ в охранной зоне газопровода, эксплуатируемого АО «Омскгазстройэксплуатация», а направило ситуационный план трассы .... согласованный начальником участка № АО «Омскгазстройэксплуатация» Ф.Е,А. В ситуационном плане трассы .... не нанесён магистральный газопровод «....».

При этом выявлены нарушения обязательных норм и правил, обнаруженные (совершенные) «09» октября 2018 г. в «10» часов «00 » минут в области: правил охраны магистральных газопроводов, а именно:

1. В охранной зоне магистрального газопровода «...., допущено проведение строительных работ, земляных работ на глубине более чем 0,3 метра и прокладка инженерных коммуникаций без письменного разрешения собственника магистрального газопровода АО «Омскгазстройэксплуатация».

Нарушение п. 6 (п.п. а, г, к) Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 08.09.2017 г.№ 1083.

2. Земляные работы, на глубине более чем 0,3 метра, в полосе шириной 2 метра по обе стороны от оси магистрального газопровода производились в отсутствие представителя собственника магистрального газопровода АО «Омскгазстройэксплуатация». Организация ООО «СибДальРегион» письменно не уведомило собственника магистрального газопровода АО «Омскгазстройэксплуатация», не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства указанных работ, о времени и месте производства работ.

Нарушение п. 14 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083.

В связи с чем в действиях ООО «СибДальРегион» усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 11.20.1 Кодекса Российской Федерации об административных - совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления.

Действия ООО «СибДальРегион» квалифицированы должностным лицом Сибирского управления Ростехнадзора по ст. 11.20.1 КоАП РФ – совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления, за что предусмотрена административная ответственность, в виде административного штрафа на граждан в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от пятисот тысяч до двух миллионов пятисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Защитник ООО «СибДальРегион» М.Р.А., действующий на основании доверенности, в судебном заседании с протоколом об административном нарушении не согласился, указал, что юридическим лицом осуществляется строительство волоконно-оптических линий связи в рамках договора с ПАО «....» № на строительство линий связи проекта подключения больниц и поликлиник к скоростному интернету для нужд Омской области. При производстве работ на участке расположения газопровода ДД.ММ.ГГГГ произошла авария, которая был устранена силами эксплуатирующей организации АО «Омскгазстройэксплуатация». После аварии ООО «СибДальРегион» осуществило прокладку волоконно-оптических линий связи надземным способом, земляные работы юридическим лицом не проводились, что также установлено при рассмотрении дела об административном правонарушении Сибирским Управлением Ростехнадзора. Работы были проведены только после оформления разрешения в установленном порядке в ДД.ММ.ГГГГ.

Должностное лицо Сибирского управления Ростехнадзора Я.Р.Х., в судебном заседании факты, изложенные в протоколе подтвердил, указал на нарушение положений Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, выразившихся в выполнении строительных работ ООО «СибДальРегион» на глубине более чем 0,3 метра без письменного разрешения собственника магистрального газопровода АО «Омскгазстройэксплуатация», а также проведение работ в отсутствие представителя собственника магистрального газопровода и не уведомлении не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства работ о времени и месте производства работ. Кроме того пояснил, что факт допущенных нарушений подтверждается актом осмотра охранной зоны газопровода от ДД.ММ.ГГГГ, а также фотоматериалами, согласно которым установлено проведение работ на участке расположения газопровода ООО «СибДальРегион» в нарушение Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №. Также пояснил, что в отношении ООО «СибДальРегион», на основании информации, поступившей от собственника магистрального газопровода АО «Омскгазстройэксплуатация», Сибирским Управлением Ростехнадзора был составлен протокол об административном правонарушении от ДД.ММ.ГГГГ за те же нарушения, по той же статье КоАП РФ. При этом указал, что настоящий протокол составлен за нарушения, допущенные ООО «СибДальРегион» после устранения аварии на газопроводе.

Представитель Сибирского управления Ростехнадзора С.И.Н., в судебном заседании дала аналогичные пояснения.

Допрошенная в судебном заседании в качестве свидетеля Т.И.А. пояснила, что первоначально факт аварии был установлен согласно оперативному сообщению, которым АО «Омскгазстройэксплуатация» уведомило контролирующий орган ДД.ММ.ГГГГ Вся хронология указана в акте технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте произошедшим ДД.ММ.ГГГГ, который имеется в материалах дела. ДД.ММ.ГГГГ АО «Омскгазстройэксплуатация» было направлено повторное письмо в адрес СУ Ростехнадзора, в котором было указано, что при осмотре был обнаружен и зафиксирован факт производства работ в охранной зоне, прилагались фотографии.

Выслушав участников производства по делу об административном правонарушении, допросив свидетеля, изучив материалы дела об административном правонарушении, суд пришел к следующему.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В силу положений статьи 1.5 КоАП РФ лицо подлежит административной ответственности только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина.

В соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.

Как следует из ст. 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом, обеспечение исполнения вынесенного постановления, а также выявление причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

В соответствии со ст. 26.1 КоАП РФ по делу об административном правонарушении, обстоятельствами, подлежащим выяснению по делу об административном правонарушении наряду с такими как наличие события административного правонарушения, лицо, совершившее противоправные действия (бездействие), обстоятельства, смягчающие или отягчающие административную ответственность, характер и размер ущерба, причиненного правонарушением, иные обстоятельства, являются и виновность лица в совершении такого правонарушения и обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.

В соответствии с положениями ч.ч. 1, 2 ст. 26.2 КоАП РФ доказательствами по делу об административном правонарушении являются любые фактические данные, на основании которых судья, орган, должностное лицо, в производстве которых, находится дело, устанавливают наличие или отсутствие события административного правонарушения, виновность лица, привлекаемого к административной ответственности, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Эти данные устанавливаются протоколом об административном правонарушении, иными протоколами, предусмотренными настоящим Кодексом, объяснениями лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, показаниями потерпевшего, свидетелей, заключениями эксперта, иными документами, а также показаниями специальных технических средств, вещественными доказательствами. 

Судья, члены коллегиального органа, должностное лицо, осуществляющие производство по делу об административном правонарушении, оценивают доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и объективном исследовании всех обстоятельств дела в их совокупности. Никакие доказательства не могут иметь заранее установленную силу.

Статьей 11.20.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за совершение в охранных зонах магистральных трубопроводов действий, запрещенных законодательством Российской Федерации, либо выполнение в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2017 г. № 1083 утверждены Правила охраны магистральных газопроводов (далее – Правила).

Как следует из положений п.п. а, г, к п. 6 Правил, в охранных зонах с письменного разрешения собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод (далее - разрешение на производство работ), допускается: проведение горных, взрывных, строительных, монтажных, мелиоративных работ, в том числе работ, связанных с затоплением земель; проведение земляных работ на глубине более чем 0,3 метра, планировка грунта; прокладка инженерных коммуникаций.

В силу п. 8 Правил, в целях получения разрешения на производство работ, организация или физическое лицо, намеревающиеся производить указанные в пункте 6 настоящих Правил работы, обязаны обратиться к собственнику магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод, с письменным заявлением не менее чем за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

Пунктом 14 Правил установлено, что земляные работы, указанные в подпункте "г" пункта 6 настоящих Правил, в полосе шириной 2 метра по обе стороны от оси магистрального газопровода должны производиться только в присутствии представителя собственника магистрального газопровода или организации, эксплуатирующей магистральный газопровод. Организации или физические лица, намеревающиеся производить земляные работы, указанные в подпункте "г" пункта 6 настоящих Правил, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства указанных работ письменно уведомить собственника магистрального газопровода или организацию, эксплуатирующую магистральный газопровод, о времени и месте производства работ.

Как установлено в судебном заседании, между ПАО «Ростелеком» (Заказчик) и ООО «СибДальРегион» (Подрядчик) заключен договор № от ДД.ММ.ГГГГ, в соответствии с условиями которого, Подрядчик принял на себя обязательство выполнить работы на основании проектной документации.

В рамках исполнения указанного договора, ООО «СибДальРегион» осуществлялись работы по прокладке линии связи по проекту подключения больниц и поликлиник к скоростному интернету для нужд Омской области, в том числе на участке местности в районе расположения магистрального газопровода «....».

При выполнении работ на указанном участке ДД.ММ.ГГГГ в 11:24 час. ООО «СибДальРегион» навесным оборудованием трактора был поврежден магистральный газопровод «....».

Как следует из представленных в материалы дела документов, ДД.ММ.ГГГГ начальником отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Сибирского Управления Р. Ж. Д.С., составлен протокол об административном правонарушении № в отношении ООО «СибДальРегион», согласно которому по результатам технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте «....», произошедшей ДД.ММ.ГГГГ на подземном магистральном газопроводе в 60 метрах от 47 километра газопровода «....», принадлежащем АО «Омскгазстройэксплуатация», выявлены нарушения в части несоблюдения порядка выполнения работ в охранных зонах магистральных трубопроводов, обнаруженные (совершенные) ДД.ММ.ГГГГ в 11 часов 24 минуты, а именно:

- ООО «СибДальРегион» без письменного разрешения на производство работ эксплуатирующей организации АО «Омскгазстройэксплуатация», допущено проведение строительных работ, земляных работ на глубине более чем 0,3 метра и прокладка инженерных коммуникаций в охранной зоне магистрального газопровода-отвода.

Нарушение п.п. а, г, к п. 6 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 08.09.2017 г.№ 1083.

- ООО «СибДальРегион», в целях получения разрешения на производство работ, не обратилось к эксплуатирующей организации АО «Омскгазстройэксплуатация», с письменным заявлением не менее чем за 20 рабочих дней до планируемого дня начала работ.

Нарушение п. 8 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 08.09.2017 г.№ 1083. 

- ООО «СибДальРегион» не позднее чем за 5 рабочих дней до начала производства земляных работ, письменно не уведомило о времени и месте выполнения работ на глубине более чем 0,3 метра, в полосе шириной 2 метра по обе стороны от оси магистрального газопровода-отвода и производило их в отсутствие представителя эксплуатирующей организации АО «Омскгазстройэксплуатация».

Нарушение п. 14 Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от 08.09.2017 г.№ 1083.

В связи с чем в действиях ООО «СибДальРегион» усматриваются признака состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 11.20.1 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении, заместителем руководителя Сибирского Управления Ростехнадзора К.Д.В., вынесено постановление № от ДД.ММ.ГГГГ о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с отсутствием состава административного правонарушения (т. 2, л.д. 57-59).

Оценивая представленные суду доказательства, суд приходит к следующему. 

Как следует из положений ст. 28.2 КоАП РФ, о совершении административного правонарушения составляется протокол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частями 1, 3 и 4 статьи 28.6 настоящего Кодекса.

В протоколе об административном правонарушении указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела.

Из протокола об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному государственным инспектором отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Сибирского управления Ростехнадзора Я.Р.Х. следует, что протокол составлен в отношении ООО «СибДальРегион» по ст. 11.20.1 КоАП РФ, при этом место, время совершения и событие административного правонарушения описано аналогично протоколу об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, составленному начальником отдела по надзору за объектами трубопроводного транспорта, газопотребления и газораспределения Сибирского Управления Ростехнадзора Ж.Д.С При этом нарушения, которые вменяются в вину юридическому лицу, аналогичны нарушениям, согласно протоколу № от ДД.ММ.ГГГГ, что не отрицалось в судебном заседании представителем Сибирского Управления Ростехнадзора.

Объективная сторона правонарушения, предусмотренного ст. 11.20.1 КоАП РФ, заключается в выполнении лицом, привлекаемым к административной ответственности, в охранных зонах магистральных трубопроводов работ без соответствующего разрешения предприятия трубопроводного транспорта или без его уведомления.

Действия ООО «СибДальРегион», выразившиеся в выполнении работ без соответствующего разрешения АО «Омскгазстройэксплуатация» и без его уведомления, осуществлялись в рамках исполнения контракта с ПАО «....», поэтому все действия, составляющие объективную сторону данного правонарушения, охватываются составом административного правонарушения, предусмотренного ст. 11.20.1 КоАП РФ.

Анализируя установленные по делу фактические обстоятельства, во взаимосвязи с имеющимися в деле доказательствами, суд приходит к выводу, что в отношении ООО «СибДальРегион», возбуждалось дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.20.1 КоАП РФ, по факту неисполнения требований Правил охраны магистральных газопроводов, утвержденных постановлением Правительства российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, то есть по одному и тому же факту совершения противоправных действий юридическим лицом, производство по которому было прекращено за отсутствием в действиях юридического лица состава административного правонарушения.

Согласно ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же административное правонарушение.

В соответствии п. 2 ч. 1 и п. 1 ч. 1.1 ст. 29.9 КоАП РФ, по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении может быть вынесено постановление, в том числе постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении, в случае наличия хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса

В силу пункта 7 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях производство по делу об административном правонарушении не может быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии по одному и тому же факту совершения противоправных действий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, постановления о назначении административного наказания, либо постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей или той же частью статьи настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, либо постановления о возбуждении уголовного дела.

При таких обстоятельствах дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.20.1 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СибДальРегион» подлежит прекращению на основании пункта 7 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с наличием по одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей настоящего Кодекса

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24.5, 29.9, 29.10 КоАП РФ, судья, - 

ПОСТАНОВИЛ:

Прекратить производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст. 11.20.1 КоАП РФ в отношении Общества с ограниченной ответственностью «СибДальРегион», юридический адрес: ...., дата регистрации ДД.ММ.ГГГГ, на основании пункта 7 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в связи с наличием по одному и тому же факту совершения противоправных действий лицом, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении постановления о прекращении производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном той же статьей настоящего Кодекса.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд с подачей жалобы через Первомайский районный суд г. Омска в течение 10 дней со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Судья Е.П. Карев