Дело № 2а-1193/2025 *

33RS0015-01-2025-001646-87

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

05 декабря 2025 года адрес

Петушинский районный суд адрес в составе:

председательствующего судьи Язева И.В.,

при секретаре судебного заседания Соповой В.В.

с участием:

- представителя административного истца Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по адрес (Территориальный отдел в Петушинском и адресх) ФИО1;

- представителей административного ответчика МУП "адрес" ФИО2, ФИО3,

рассмотрев в открытом судебном заседании административное дело по административному исковому заявлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по адрес (Территориальный отдел в Петушинском и адресх) к муниципальному унитарному предприятию «адрес» об обязании устранить нарушения,

УСТАНОВИЛ:

Управление Роспотребнадзора по адрес обратилось в суд с уточненным административным исковым заявлением и просит обязать МУП «адрес» проводить производственный контроль качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения, качества воды перед поступлением в сеть и в разводящей сети по рабочим программам производственного контроля качества питьевой воды (далее - Рабочие программы) в полном объеме посредством проведения лабораторно-инструментальных исследований, испытаний качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения, перед поступлением в сеть и из разводящей сети и обеспечить наличие протоколов инструментальных исследований, результатов лабораторных исследований качества питьевой воды в рамках программы производственного контроля, с установлением конкретных сроков исполнения для различных групп объектов. Бездействие в части исполнения данных требований истец просил признать незаконным.

По итогу уточнения требований в финальной редакции они имеют следующий вид:

Обязать МУП «адрес» проводить производственный контроль качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения, качества воды перед поступлением в сеть и в разводящей сети по рабочим программам производственного контроля качества питьевой воды в полном объеме посредством проведения лабораторно-инструментальных исследований, испытаний качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения, перед поступлением в сеть и из разводящей сети и обеспечить наличие протоколов инструментальных исследований, результатов лабораторных исследований качества питьевой воды в рамках программы производственного контроля, ограниченной сроком действия, для:

- водозаборных сооружений Петушинского сельского поселения скважины № д. Костино, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 10.07.2026г.;

- водозаборных сооружений Петушинского сельского поселения скважины № д. Ст. Омутищи, а именно исследования воды по радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 10.07.2026г.;

- водозаборных сооружений Петушинского сельского поселения скважины №№, 1595/75 д. Н. Аннино, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 10.07.2026г.;

- водозаборных сооружений Петушинского сельского поселения скважины №№, 2890/109 д. Воспушка, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 10.07.2026г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей д. адрес, а именно исследования воды по физико-химическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Крутово, адрес водопроводный колодец) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в месяц, в срок до 25.09.2028г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина д. Пекша 2176/83, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина д. Анкудиново №, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Анкудиново, адрес жилой дом) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № д. Пахомово, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Пахомово колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № адрес-1, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес-1, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № адрес-2, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес-2, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважины №№, 639/24 д. Ларионово, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Ларионово, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважины №№, 3 адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (ст Болдино, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № б/н д. Метенино, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Метенино, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважины адрес № и 51806, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес, детский сад, адрес котельная) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № д. Липна, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д.Липна, адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Нагорного сельского поселения скважины №№, 34544 д. Головино, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Головино, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № б/н (17203655) д. Глубоково, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Глубоково, адрес школа) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважины №№(1), 55442(2) адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес колонка, д. Гора, адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № (17200277) адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № б/н Панфилово, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Панфилово, адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № б/н адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес, жилой дом) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № б/н (17203654) д. Воскресенье, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Воскресенье, приход) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № (17200279) д. Большие Горки, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.

Определением суда от дата прекращено производство по делу в части требования о признании бездействия ответчика незаконным.

В обоснование заявленных требований административный истец указал на систематическое невыполнение административным ответчиком согласованных Рабочих программ производственного контроля качества питьевой воды, что подтверждается материалами проверок, предписаниями об устранении нарушений, актами о неисполнении этих предписаний и неоднократным привлечением ответчика к административной ответственности. По мнению административного истца, бездействие ответчика создает угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию неопределенного круга лиц и требует судебного понуждения к исполнению публично-правовой обязанности в натуре.

Представитель истца в судебном заседании не иске настаивал, пояснил, что исполнение требований будет отслеживаться, для этого имеется установленный механизм, исполненные требования не станут предметом принудительного исполнения.

Представители административного ответчика в судебном заседании и в письменном отзыве возражали против удовлетворения иска. В своей позиции ответчик указывал на частичное выполнение Рабочих программ в прошлые периоды, а также на то, что в отношении части объектов, указанных в иске, лабораторные исследования начали проводиться им уже после направления административного иска в суд - начиная с мая-июля 2025 года. Ответчик также оспаривал законность отдельных требований, ссылаясь на то, что в предписании №П-7 от дата некоторые объекты ошибочно были отнесены к Пекшинскому сельскому поселению, тогда как фактически они расположены на территории Нагорного сельского поселения. Также ответчик указывал, что предъявление подобного иска некорректно в принципе, поскольку обязывать принудительно исполнять требования действующего законодательства, лишено смысла. К заявленным требованиям предлежит применению срок давности, который пропущен.

Оценив доводы сторон, исследовав представленные доказательства, суд приходит к следующим выводам.

Согласно статье 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц. Кроме того, указанной нормой на юридических лиц возложена обязанность осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Частью 3 статьи 32 названного Федерального закона предусмотрено, что производственный контроль осуществляется в порядке, установленном техническими регламентами или применяемыми до дня их вступления в силу санитарными правилами.

Пунктом 77 Санитарных правил и норм СанПиН дата-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от дата №, установлено, что хозяйствующие субъекты, осуществляющие водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, должны осуществлять производственный контроль по программе производственного контроля качества питьевой и горячей воды, разработанной и согласованной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Из материалов дела следует и сторонами не оспаривается, что МУП «адрес» осуществляет деятельность по холодному водоснабжению (питьевому водоснабжению) населения адрес. Для административного ответчика в установленном порядке были разработаны и согласованы с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по адрес в Петушинском и адресх многочисленные Рабочие программы производственного контроля качества питьевой воды для водозаборных сооружений (артезианских скважин) и разводящих сетей, расположенных в адрес, Петушинском, Пекшинском и Нагорном сельских поселениях. Данные Рабочие программы определяют перечень контролируемых показателей (микробиологические, физико-химические, радиологические, органолептические) и периодичность отбора проб для каждого конкретного объекта.

Таким образом, у административного ответчика в силу закона и на основании согласованных им самим локальных актов существует публично-правовая обязанность по регулярному и полному проведению лабораторно-инструментальных исследований качества питьевой воды в соответствии с положениями Рабочих программ.

Установленные по материалам дела обстоятельства свидетельствуют о том, что данная обязанность на протяжении длительного времени, охватывающего периоды до вынесения предписаний, после их вынесения и после привлечения к административной ответственности, систематически не исполнялась либо исполнялась не в полном объеме. Нарушения выражались в непроведении исследований по отдельным показателям, несоблюдении установленной Рабочими программами периодичности отбора проб, а в отношении ряда объектов - в полном отсутствии лабораторного контроля. Факты неисполнения предписаний об устранении выявленных нарушений, выданных административному ответчику, подтверждены последующими проверками и явились основанием для неоднократного привлечения его к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, что само по себе свидетельствует о длящемся характере противоправного бездействия.

Представленные административным ответчиком в отзыве и в судебном заседании доводы не опровергают установленного судом факта существования у него неисполненной обязанности и не могут служить основанием для отказа в удовлетворении законных требований административного истца, заявленных в защиту публичных интересов.

Так, довод о частичном выполнении Рабочих программ в отдельные периоды (например, в 2023-2024 годах) и о проведении исследований по некоторым объектам после подачи административного иска не отменяет самой обязанности, носящей постоянный характер. Выполнение отдельных мероприятий, входящих в состав сложной, длящейся обязанности по осуществлению производственного контроля, не может расцениваться как ее надлежащее и полное исполнение. Более того, начало проведения каких-либо исследований уже после обращения уполномоченного органа в суд за защитой нарушенных публичных интересов, по сути, подтверждает обоснованность требований административного истца о необходимости судебного понуждения. В этой связи суд полагает, что выполнение административным ответчиком каких-либо конкретных мероприятий, перечисленных в уточненных исковых требованиях, после даты подачи административного искового заявления и до момента вынесения настоящего решения не делает данные требования необоснованными. Такое исполнение означает, что в отношении этих конкретных, уже осуществленных действий решение суда считается исполненным, и взыскание по ним в порядке принудительного исполнения производиться не будет. Однако это никоим образом не освобождает административного ответчика от обязанности по проведению всех иных, не выполненных к моменту вступления решения в законную силу, исследований, а также от обязанности продолжать осуществлять производственный контроль в будущем с установленной периодичностью.

Возражение административного ответчика, касающееся неточного указания в предписании № принадлежности отдельных населенных пунктов к тому или иному сельскому поселению, носит формальный характер и не затрагивает существа возложенной на него обязанности. Фактическое наличие водозаборных сооружений в указанных населенных пунктах и ответственность административного ответчика за их эксплуатацию и обеспечение качества подаваемой воды сторонами не оспариваются. Согласованные Рабочие программы составлены применительно к конкретным объектам (скважинам, сетям), а не к их административно-территориальной принадлежности. Следовательно, данное обстоятельство не может освобождать административного ответчика от исполнения обязанностей, прямо вытекающих из санитарного законодательства и согласованных им программ контроля.

В силу ч. 1.1 ст. 219 КАС РФ административное исковое заявление об оспаривании бездействия органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа либо организации, наделенной отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного или муниципального служащего может быть подано в суд в течение срока, в рамках которого у указанных лиц сохраняется обязанность совершить соответствующее действие, а также в течение трех месяцев со дня, когда такая обязанность прекратилась.

Принимая во внимание, что бездействие по не устранению выявленных нарушений носит длящийся характер, разъяснения, содержащиеся в п. 9 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2022 г. N 21 "О некоторых вопросах применения судами положений главы 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и главы 24 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации", а также п. 42 "Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2020)", утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23 декабря 2020 г., суд полагает, что срок на обращение в суд с данным иском административным истцом не пропущен.

Факт привлечения ответчика (его должностных лиц) к административной ответственности по фактам заявленных нарушений не является препятствием удовлетворения требований, поскольку привлечение к административной ответственности является мерой государственного принуждения за совершенное правонарушение и не тождественно судебному предписанию о прекращении противоправного бездействия и совершении конкретных действий в будущем. Цели административного наказания и судебной защиты в административном исковом производстве различны. Наличие постановлений не лишает Управление Роспотребнадзора права обратиться в суд за защитой публичных интересов и пресечением длящегося нарушения. Более того, сам факт неоднократного привлечения к ответственности за однотипные нарушения подтверждает их длящийся характер и необходимость судебного вмешательства.

Учитывая масштаб деятельности административного ответчика и количество объектов контроля, суд полагает установленные сроки разумными и достаточными для организации и проведения необходимого комплекса мероприятий.

Руководствуясь статьями 174, 175, 176, 180 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковые требования Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по адрес (Территориальный отдел в Петушинском и адресх) к муниципальному унитарному предприятию «адрес» об обязании устранить нарушения.

Обязать МУП «адрес» проводить производственный контроль качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения, качества воды перед поступлением в сеть и в разводящей сети по рабочим программам производственного контроля качества питьевой воды в полном объеме посредством проведения лабораторно-инструментальных исследований, испытаний качества питьевой воды источников питьевого водоснабжения, перед поступлением в сеть и из разводящей сети и обеспечить наличие протоколов инструментальных исследований, результатов лабораторных исследований качества питьевой воды в рамках программы производственного контроля, ограниченной сроком действия, для:

- водозаборных сооружений Петушинского сельского поселения скважины № д. Костино, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 10.07.2026г.;

- водозаборных сооружений Петушинского сельского поселения скважины № д. Ст. Омутищи, а именно исследования воды по радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 10.07.2026г.;

- водозаборных сооружений Петушинского сельского поселения скважины №№, 1595/75 д. Н. Аннино, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 10.07.2026г.;

- водозаборных сооружений Петушинского сельского поселения скважины №№, 2890/109 д. Воспушка, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 10.07.2026г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей д. адрес, а именно исследования воды по физико-химическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Крутово, адрес водопроводный колодец) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в месяц, в срок до 25.09.2028г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина д. Пекша № а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина д. Анкудиново №, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Анкудиново, адрес жилой дом) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № д. Пахомово, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Пахомово колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № адрес-1, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес-1, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № адрес-2, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес-2, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважины №№, 639/24 д. Ларионово, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Ларионово, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважины №№, 3 адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (ст Болдино, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № б/н д. Метенино, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Метенино, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважины адрес № и 51806, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес, детский сад, адрес котельная) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Пекшинского сельского поселения скважина № д. Липна, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д.Липна, адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 12.05.2026г.;

- водозаборных сооружений Нагорного сельского поселения скважины №№, 34544 д. Головино, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Головино, адрес колонка) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № б/н (17203655) д. Глубоково, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Глубоково, адрес школа) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважины №№(1), 55442(2) адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес колонка, д. Гора, адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № (17200277) адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № б/н Панфилово, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Панфилово, адрес) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № б/н адрес, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (адрес, жилой дом) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № б/н (17203654) д. Воскресенье, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Воскресенье, приход) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.;

- водозаборных сооружений и разводящих сетей Нагорного сельского поселения скважина № (17200279) д. Большие Горки, а именно исследования воды по физико-химическим, радиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в год; исследования воды по органолептическим, обобщенным и микробиологическим показателям из артезианской скважины с установленной периодичностью - 1 раз в квартал; исследования воды согласно перечню контрольных точек отбора проб анализов (д. Большие Горки, жилой дом) по органолептическим и микробиологическим показателям из разводящей сети с установленной периодичностью - 1 раз в квартал, в срок до 04.07.2027г.

Требования в части выполнения мероприятий, реализованных на момент вынесения решения суда, считаются исполненными и к принудительному исполнению не обращаются.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке во Владимирский областной суд через Петушинский районный суд адрес в течение месяца со дня изготовления мотивированного текста решения.

Мотивированное решение изготовлено подпись дата

Судья Петушинского районного суда подпись И.В. Язев