дело № 2-188/2025

36RS0019-01-2025-000263-69 

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Воронежская область

р.п. Кантемировка «20» августа 2025 года

Кантемировский районный суд, Воронежской области в составе председательствующего по делу судьи Маликина М.А.;

при секретаре Пасленовой Н.В.;

ответчика Администрации Кантемировского муниципального района, Воронежской области в лице представителя по доверенности ФИО1;

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда гражданское дело по исковому заявлению ТО Управления Роспотребнадзора по Воронежской области в Россошанском, Кантемировском, Ольховатском, Подгоренском районах, действующего в интересах неопределенного круга лиц к Администрации Кантемировского муниципального района, Воронежской области, МУП «Кантемировский водоканал» о защите прав неопределенного круга потребителей воды, использующих для питьевых целей,

УСТАНОВИЛ:

Истец, действующий в интересах неопределенного круга лиц, обратился в суд с исковым заявлением, в котором с учетом изменений 17.07.2025 года предмета требований в порядке, предусмотренном ст. 39 ГПК РФ, указывает, что на дату 24.03.2025 года администрацией Кантемировского муниципального района Воронежской области (учредитель) и МУП «Кантемировский водоканал» (ресурсоснабжающая организация) грубо нарушались права потребителей воды р.п. Кантемировка, использующих ее для питьевых целей, получавших ее на законных основаниях и оплачивавших ее в установленном порядке.

В соответствии со ст.7 Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1 - потребитель имеет право на то, чтобы товар (работа, услуга) при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации был безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинял вред имуществу потребителя. Требования, которые должны обеспечивать безопасность товара (работы, услуги) для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также предотвращения вреда имуществу потребителя, являются обязательными и устанавливаются законом или в установленном им порядке.

В соответствии со ст. 19 Закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), подаваемая населению питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства, т.е. качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, должно соответствовать требованиям санитарных правил.

Юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных, нецентрализованных, домовых распределительных, автономных систем питьевого водоснабжения населения и систем питьевого водоснабжения на транспортных средствах обязано обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарным правилам.

Администрацией Кантемировского муниципального района Воронежской области, МУП «Кантемировский водоканал» обслуживаются: в р.п. Кантемировка – водозаборные скважины и водопровод с общим количеством населения пользующихся водой - 581 человек.

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,1 раза и составляет 18,0 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований № 3729 от 26.07.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №219 от 26.07.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №3730 от 26.07.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №220 от 26.07.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,4 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №3731 от 26.07.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №218 от 26.07.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из водозаборной скважины №19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; величина сухого остатка (общая минерализация) превышает значение гигиенического норматива в 1,7 раза и составляет 1921,0 ± 172,9 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 1000,0 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №4153 от 28.08.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №256 от 28.08.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3., 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №4154 от 28.08.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №258 от 28.08.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,3 раза и составляет 0,54 ± 0,14 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №4155 от 28.08.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №259 от 28.08.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,2 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №4156 от 28.08.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №257 от 28.08.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,2 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 1,1 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/06935-24 от 03.10.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №287 от 03.10.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,0 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 1,1 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/06938-24 от 03.10.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №288 от 03.10.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,4 раза и составляет 19,8 ± 3,0 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 3,0 раза и составляет 1,2 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/06941-24 от 03.10.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №286 от 03.10.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,2 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,3 раза и составляет 0,53 ± 0,13 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/07899-24 от 21.10.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №303 от 21.10.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,2 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,5 раза и составляет 0,63 ± 0,16 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/07900-24 от 21.10.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №302 от 21.10.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,4 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,6 раза и составляет 0,65 ± 0,16 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/07903-24 от 21.10.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №301 от 21.10.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,2 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 1 ± 0,2 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/09019-24 от 26.11.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №334 от 26.11.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 1,0 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/09020-24 от 26.11.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №333 от 26.11.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из водозаборной скважины №19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,1 раза и составляет 17,8 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 1,1 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, величина сухого остатка (общая минерализация) превышает значение гигиенического норматива в 1,2 раза и составляет 1360,0 ± 136,9 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 1000,0 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/09024-24 от 26.11.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №331 от 26.11.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,0 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 1,0 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/09021-24 от 26.11.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №332 от 26.11.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,4 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,6 раза и составляет 0,7 ± 0,2 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/09589-24 от 13.12.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №363 от 13.12.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,6 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,6 раза и составляет 0,7 ± 0,2 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/09590-24 от 13.12.2024 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №362 от 13.12.2024 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 21,4 ± 3,2 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,6 раза и составляет 0,6 ± 0,1 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/00145-25 от 21.01.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №20 от 21.01.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,2 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2 раза и составляет 0,8 ± 0,2 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/00146-25 от 21.01.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №19 от 21.01.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,4 раза и составляет 19,8 ± 3,0 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,3 раза и составляет 0,5 ± 0,1 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/00147-25 от 21.01.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №18 от 21.01.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,0 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/00709-25 от 18.02.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №60 от 18.02.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,2 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/00710-25 от 18.02.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №61 от 18.02.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,1 раза и составляет 18,0 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/00711-25 от 18.02.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №62 от 18.02.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из водозаборной скважины №19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,4 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, величина сухого остатка (общая минерализация) превышает значение гигиенического норматива в 1,7 раза и составляет 1930 ± 193 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 1000,0 мг/дм 3, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/00715-25 от 18.02.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №59 от 18.02.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,8 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/01547-25 от 24.03.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №88 от 24.03.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,0 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/01548-25 от 24.03.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №89 от 24.03.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.), р.III табл. 3.3. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» - величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,4 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, что подтверждается протоколом лабораторных исследований №36-01-21/01549-25 от 24.03.2025 г. испытательной лаборатории филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» в Россошанском, Ольховатском, Кантемировском, Подгоренском районах (аттестат аккредитации №RA.RU.21HE95), экспертным заключением №90 от 24.03.2025 г. (аттестат аккредитации №RA.RU.710018).

Просит суд признать (бездействия) действия администрации Кантемировского муниципального района Воронежской области противоправными в части (не) выполнения требований законодательства: пункта 2 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и обязать: - обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям, в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Признать действия МУП «Кантемировский водоканал» противоправными в части (не) выполнения требований законодательства пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и обязать: - довести качество питьевой воды в водозаборной скважине №19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> и разводящей водопроводной сети по адресам: Воронежская область, Кантемировский район, р.п. Кантемировка: ул. Комсомольская, 60, ул. Декабристов, 93, ул. Декабристов, 240 - до соответствия требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022 г.) в срок до 27.01.2026 года.

10.06.2025 года определением Кантемировского районного суда, Воронежской области для участия в деле в качестве соответчика привлечена Администрация Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области.

Истец, ответчики Администрация Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области, МУП «Кантемировский водоканал» о времени, дате и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, в суд не явились, представив письменные заявления о рассмотрении дела в их отсутствие. 

Представитель соответчика Администрации Кантемировского муниципального района, Воронежской области в судебном заседании заявленные измененные исковые требования не признал, просил суд отказать в их удовлетворении. 

Судом из письменных доказательств установлено, что согласно сведениям ЕГРЮЛ следует, что МУП «Кантемировский водоканал», ОГРН 

<

***>, учредителем которого является Администрация Кантемировского муниципального района, Воронежской области, признается в границах МО Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области гарантирующей организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения (л.д. 83-84, 178-180). 

27.09.2024 года в соответствии с условиями Соглашения № 300, Администрацией Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области переданы Администрации Кантемировского муниципального района, Воронежской области полномочия по организации водоснабжения населения, водоотведения в границах Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области (л.д. 88-91). 

Согласно выпискам из реестра муниципальной собственности Кантемировского муниципального района, Воронежской области, следует, что водозаборная скважина № 19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> разводящая водопроводная сеть по адресам: 

<

...> являются объектами права собственности муниципального района (л.д. 141-143). 

В рамках организации мониторинга обеспечения населения в границах Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» установлено, что: - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,1 раза и составляет 18,0 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,4 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из водозаборной скважины №19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; величина сухого остатка (общая минерализация) превышает значение гигиенического норматива в 1,7 раза и составляет 1921,0 ± 172,9 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 1000,0 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,3 раза и составляет 0,54 ± 0,14 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,2 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,2 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 1,1 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,0 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 1,1 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,4 раза и составляет 19,8 ± 3,0 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 3,0 раза и составляет 1,2 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,2 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,3 раза и составляет 0,53 ± 0,13 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,2 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,5 раза и составляет 0,63 ± 0,16 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,4 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,6 раза и составляет 0,65 ± 0,16 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,2 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 1 ± 0,2 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,6 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 1,0 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из водозаборной скважины №19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,1 раза и составляет 17,8 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 1,1 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3, величина сухого остатка (общая минерализация) превышает значение гигиенического норматива в 1,2 раза и составляет 1360,0 ± 136,9 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 1000,0 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,0 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 1,0 ± 0,3 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,4 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,6 раза и составляет 0,7 ± 0,2 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,6 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,6 раза и составляет 0,7 ± 0,2 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,6 раза и составляет 21,4 ± 3,2 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,6 раза и составляет 0,6 ± 0,1 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,2 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 2 раза и составляет 0,8 ± 0,2 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,4 раза и составляет 19,8 ± 3,0 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, содержание железа превышает значение гигиенического норматива в 1,3 раза и составляет 0,5 ± 0,1 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 0,3 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,0 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,2 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-2, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,1 раза и составляет 18,0 ± 2,7 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из водозаборной скважины №19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,4 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж, величина сухого остатка (общая минерализация) превышает значение гигиенического норматива в 1,7 раза и составляет 1930 ± 193 мг/дм 3, при норме (гигиеническом нормативе) 1000,0 мг/дм 3; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 169) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,8 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 662) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,3 раза и составляет 19,0 ± 2,9 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж; - качество питьевой воды из разводящей сети (код контрольной точки 170) по адресу: 

<

...> не отвечает требованиям разд. IV п.75 СанПиН 2.1.3684-21, величина общей жесткости превышает значение гигиенического норматива в 2,2 раза и составляет 18,4 ± 2,8 °Ж, при норме (гигиеническом нормативе) не более 7,0 °Ж (л.д. 16-78, 110-113).

03.07.2025 года решением Кантемировского районного суда, Воронежской области (№ 2-171/2025, 36RS0019-01-2025-000218-10) на МУП «Кантемировский водоканал» возложена обязанность по устранению нарушений санитарного законодательства в течение месяца с момента вступления решения суда в законную силу, а именно: разработать программу производственного контроля качества питьевой воды, согласовать программу производственного контроля качества питьевой воды с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный санитарно-эпидемиологический надзор, заключить договор для проведения лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля качества питьевой воды с организацией, аккредитованной в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации в соответствии с требованиями статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статьями 19, 32 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пункта 77 СанПин 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 6 января 2015 г. № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды» (л.д. 172-176).

Изучив материалы дела, пояснения представителя соответчика, суд установил, что измененные исковые требования подлежат удовлетворению по следующим основаниям.

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений. 

Согласно частям 1, 2 статьи 19 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, Федеральный закон № 52-ФЗ) питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства, организации, осуществляющие холодное водоснабжение с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно пунктам 1, 2, части 1 статьи 6 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее - Закон о водоснабжении и водоотведении, Федеральный закон № 416-ФЗ) определено, что к полномочиям органов местного самоуправления городских поселений, городских округов по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях помимо прочих относятся: организация водоснабжения населения, определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, муниципального округа, городского округа гарантирующей организации.

Согласно ч. 4, статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», следует, что «4. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации».

Как следует из положений статьи 23 Федерального закона № 416-ФЗ организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона (часть 1).

Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям (часть 2).

Питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, считается соответствующей установленным требованиям в случае, если уровни показателей качества воды не превышают нормативов качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения (часть 4).

Как следует из представленных сторонами доказательств, гарантирующей организацией в границах МО Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области осуществляющей холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения является МУП «Кантемировский водоканал», ОГРН 

<

***>. 

Согласно условиям Соглашения № 300 от 27.09.2024 года, Администрацией Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области переданы Администрации Кантемировского муниципального района, Воронежской области полномочия по организации водоснабжения населения, водоотведения в границах Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области. 

Также судом установлено и сторонами не оспаривается, что качество подаваемой гарантирующей организацией питьевой воды абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащей на права собственности Кантемировскому муниципальному району, Воронежской области не соответствует санитарным требованиям, установленным СанПиН 2.1.3684-21 вследствие физического износа системы водоснабжения, в том числе после даты заключения Соглашения № 300 от 27.09.2025 года и по настоящее время. 

Так как уровни показателей качества воды превышают нормативы качества питьевой воды более чем на величину допустимой ошибки метода определения, то суд приходит к выводу, что питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, не соответствует установленным санитарным законодательством требованиям.

Анализируя причины такого несоответствия питьевой воды (физическое изношенность системы водоснабжения), суд приходит к выводу, что оно является следствием ненадлежащего осуществления органом местного самоуправления полномочий по организации водоснабжения населения питьевой водой, и в свою очередь основной причиной ненадлежащего исполнения гарантирующей организацией обязанности подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным санитарным требованиям.

При таких обстоятельствах, заявленные исковые требования подлежат удовлетворению путем возложения на соответчиков соответствующих требованиям закона обязанностей по устранению нарушений прав неопределенного круга лиц.

В удовлетворении исковых требований к Администрации Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области необходимо отказать, так как в силу заключенного Соглашения № 300 от 27.09.2025 года спорные полномочия, в связи с осуществлением которых возникли спорные правоотношения, переданы Администрации Кантемировского муниципального района, Воронежской области. 

В связи с тем, что истец при подаче настоящего искового заявления освобожден от уплаты государственной пошлины, от несения которой также освобождена Администрация Кантемировского муниципального района, Воронежской области, то судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 3000 рублей, так как исковые требования заявлены в интересах неопределенного круга физических лиц, подлежит взысканию с МУП «Кантемировский водоканал» в пользу бюджета РФ. 

На основании изложенного выше и руководствуясь ст. 194-198 ГПК РФ, суд,

РЕШИЛ:

Признать бездействия Администрации Кантемировского муниципального района, Воронежской области противоправными в части не выполнения требований пункта 2 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» вследствие подачи МУП «Кантемировский водоканал», осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, не соответствующей установленным санитарным требованиям;

Обязать Администрацию Кантемировского муниципального района, Воронежской области, 396730, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 30.08.1996 года обеспечить условия подачи МУП «Кантемировский водоканал» - организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям пункта 2 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Признать действия МУП «Кантемировский водоканал» противоправными в части не выполнения требований пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в водозаборной скважине № 19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> и разводящей водопроводной сети по адресам: 

<

...> 

Обязать МУП «Кантемировский водоканал», 396730, 

<

...> зд. 23А, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 15.05.2014 года в срок по 27.01.2026 года довести качество питьевой воды в водозаборной скважине № 19 (код контрольной точки 661) по адресу: 

<

...> и разводящей водопроводной сети по адресам: 

<

...> до соответствия требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (в редакции от 14.02.2022).

В удовлетворении исковых требований к Администрации Кантемировского городского поселения, Кантемировского муниципального района, Воронежской области, отказать.

Взыскать с МУП «Кантемировский водоканал», 396730, 

<

...> зд. 23А, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, дата регистрации 15.05.2014 года в пользу бюджета РФ судебные расходы в виде государственной пошлины в размере 3000 (три тысячи) рублей.

Настоящее решение суда может быть обжаловано в Воронежский областной суд путем принесения апелляционной жалобы через районный суд в течение одного месяца с момента принятия решения судом в окончательной форме. 

Судья М.А. Маликин

мотивированное решение изготовлено 21.08.2025 года