Дело № 2-179/2018 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

18 мая 2018 года

село Усть-Кулом

Усть-Куломский районный суд Республики Коми 

под председательством судьи О.В. Барбуца, 

при секретаре О.А. Плескач, 

с участием прокурора Е.А. Поповой,

представителя ответчика – директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Усть-Куломская централизованная клубная система» ФИО1, 

представителей ответчика - администрации муниципального района «Усть-Куломский» ФИО2, ФИО3, действующих на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ №№, 01-44/71,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по исковому заявлению прокурора Усть-Куломского района в интересах неопределенного круга лиц к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Усть-Куломская централизованная клубная система», администрации муниципального района «Усть-Куломский» о возложении обязанности устранить нарушения правил пожарной безопасности, 

установил:

Прокурор Усть-Куломского района в интересах неопределенного круга лиц обратился в суд с иском к муниципальному бюджетному учреждению культуры «Усть-Куломская централизованная клубная система» (далее МБУК «Усть-Куломская ЦКС») о возложении обязанности в срок до ДД.ММ.ГГГГ устранить нарушения правил пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки исполнения законодательства о пожарной безопасности в зданиях Кебанъельского клуба, социально-культурного центра в с. Дон, Паспомского клуба, Носимского, Деревянского, Аныбского, Скородумского, Помоздинского, Кужбинского Домов культуры, Озъягского клуба. 

Участвующий в деле прокурор Попова Е.А. исковые требования поддержала в полном объеме по основаниям, указанным в иске, уточнила исковые требования в части их исполнения, а именно, просила обязать МБУК «Усть-Куломская ЦКС» устранить нарушения требований пожарной безопасности в срок до ДД.ММ.ГГГГ. 

Представитель ответчика МБУК «Усть-Куломская ЦКС» ФИО1 в судебном заседании исковые требования признала, пояснила, что установленные нарушения имеют место быть.

В порядке статьи 40 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) к участию в деле в качестве соответчика привлечена администрация муниципального района «Усть-Куломский».

Представитель ответчика – администрации муниципального района «Усть-Куломский» ФИО2 в судебном заседании исковые требования признала, пояснила, что для устранения выявленных нарушений не достаточно финансирования.

Представитель ответчика – администрации муниципального района «Усть-Куломский» ФИО3 в судебном заседании исковые требования не признала по тому основанию, что МБУК «Усть-Куломская ЦКС» является юридическим лицом. Согласно Уставу, его учредителем является муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский», функции и полномочия учредителя непосредственно осуществляет администрация муниципального района «Усть-Куломский». Однако в соответствии с положениями Устава учредитель не несет ответственности по обязательствам учреждения.

На основании статьи 43 ГПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне истца привлечено отделение надзорной деятельности и профилактической работы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми.

Представитель третьего лица в судебном заседании не участвовал, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежаще. 

Заслушав прокурора, представителей ответчиков, исследовав письменные доказательства, суд приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» бюджетным учреждением признается некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов государственной власти (государственных органов) или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах. 

Имущество бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. Собственником имущества бюджетного учреждения является соответственно Российская Федерация, субъект Российской Федерации, муниципальное образование.

Согласно Уставу МБУК «Усть-Куломская ЦКС» является бюджетным учреждением, его учредителем и собственником имущества является муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский». Функции и полномочия учредителя непосредственно осуществляет администрация муниципального района «Усть-Куломский». Бюджетное учреждение находится в ведении главного распорядителя бюджетных средств - отдела культуры и национальной политики администрации муниципального района «Усть-Куломский» (пункты 1.7, 1.8). 

Финансовое обеспечение МБУК «Усть-Куломская ЦКС» осуществляется в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности за счет субсидии из бюджета муниципального района «Усть-Куломский», предоставляемой на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальной услуги в данной сфере. Порядок определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги и нормативных затрат на содержание Домов культуры и клубов устанавливается уполномоченным органом по согласованию с финансовым управлением администрации муниципального района «Усть-Куломский». 

Статьей 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) предусмотрено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества, руководители органов местного самоуправления, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

В силу положений статьи 37 Федерального закона № 69-ФЗ руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

Таким образом, из анализа действующего законодательства следует, что мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны осуществлять как руководитель МБУК «Усть-Куломская ЦКС», так и администрация муниципального района «Усть-Куломский». 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» утверждены «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (далее - Правила № 390).

Пунктами 20, 33, 35, 43, 55, 61, 63, 70, 108 Правил № 390 определено, что руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы.

Эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.

Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года.

Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

Руководитель организации обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, автоматических (автономных) установок пожаротушения, систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель организации принимает необходимые меры по защите объектов защиты от пожаров.

На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.

Руководитель организации обеспечивает объект защиты огнетушителями по нормам согласно пунктам 468 и 474 настоящих Правил и приложениям № 1 и 2, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя.

Руководитель организации обеспечивает обработку деревянных конструкций сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючих декораций, сценического и выставочного оформления, а также драпировки в зрительных и экспозиционных залах, фойе и буфетах огнезащитными составами, о чем должен быть составлен соответствующий акт с указанием даты пропитки и срока ее действия.

Исходя из требований части 4 статьи 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», линии электроснабжения помещений зданий и сооружений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом.

Как следует из пунктов 4.2.7, 4.3.1 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 171, двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях и сооружениях на путях эвакуации следует предусматривать аварийное освещение в соответствии с требованиями. 

В судебном заседании установлено, что прокуратурой района по поручению прокуратуры Республики Коми совместно с отделением надзорной деятельности профилактической работы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Коми проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в деятельности МБУК «Усть-Куломская ЦКС».

В ходе проверки выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности в зданиях: Кебанъельского Дома культуры, социально-культурного центра с. Дон, Паспомского клуба, Носимского, Деревянского, Ручевского, Аныбского, Скородумского, Помоздинского, Кужбинского Домов культуры, Озъягского клуба. 

Основными нарушениями законодательства о пожарной безопасности являются: нахождение системы оповещения людей о пожаре и средства пожарной сигнализации в неисправном состоянии, не организовано проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки, не проведена обработка огнезащитными составами деревянные конструкции сценической коробки (колосники, подвесные мостики, рабочие галереи и др.), горючие декорации, а также драпировки в зрительном зале, в зданиях на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение, на дверях помещений производственного и складского назначения отсутствуют обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, отсутствуют знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы, не обеспечивается в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией), не обеспечено соблюдение сроков перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителей, запор на дверях клуба эвакуационного выхода не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа, не проведена проверка работоспособности внутренних противопожарных водопроводов на подачу воды, что подтверждается информационным письмом отделения надзорной деятельности и профилактической работы от 11.04.2018 № 224-2-25.

Принимая по внимание, что ответчиками МБУК «Усть-Куломская ЦКС» и администрацией муниципального района «Усть-Куломский» не выполнены все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, что создает опасность причинения вреда здоровью граждан, поскольку вышеперечисленные объекты являются местами массового пребывания людей, суд считает, что исковые требования прокурора необходимо удовлетворить, обязав ответчиков устранить выявленные нарушения Правил пожарной безопасности. 

Руководствуясь статьями 194 - 199 ГПК РФ, суд

решил:

Исковые требования прокурора Усть-Куломского района удовлетворить.

Обязать муниципальное бюджетное учреждение культуры «Усть-Куломская централизованная клубная система» и администрацию муниципального района «Усть-Куломский» в срок до ДД.ММ.ГГГГ обеспечить устранение нарушений требований пожарной безопасности, а именно: 

1) в здании Кебанъельского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- провести обработку огнезащитными составами деревянную конструкцию сценической коробки, а также драпировки в зрительном зале; 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение;

2) в здании социально-культурного центра, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- на дверях помещений производственного и складского назначения обеспечить обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, обеспечить наличие знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы; 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение;

3) в здании Паспомского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение; 

- обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителей;

4) в здании Носимского Дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>: 

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение;

- обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителей; 

- обеспечить обработку огнезащитными составами деревянную конструкцию сценической коробки;

5) в здании Деревянского Дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение; 

- обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителей; 

- обеспечить обработку огнезащитными составами деревянную конструкцию сценической коробки;

6) в здании Ручевского Дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации;

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение; 

- обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителей; 

- обеспечить обработку огнезащитными составами деревянную конструкцию сценической коробки;

7) в здании Аныбского Дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение; 

- обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителей; 

- обеспечить обработку огнезащитными составами деревянную конструкцию сценической коробки; 

- обеспечить оборудование устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара, линий электроснабжения помещений здания;

8) в здании Скородумского Дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение; 

- обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителей; обеспечить обработку огнезащитными составами деревянную конструкцию сценической коробки; 

- обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа запора на дверях эвакуационного выхода с западной стороны клуба;

9) в здании Помоздинского Дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>: 

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение; 

- обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителей; 

- обеспечить обработку огнезащитными составами деревянную конструкцию сценической коробки;

10) в здании Кужбинского Дома культуры, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией); 

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение; 

- обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителей; 

- обеспечить обработку огнезащитными составами деревянную конструкцию сценической коробки;

11) в здании Озъягского клуба, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- обеспечить исправное состояние системы оповещения людей о пожаре и средств пожарной сигнализации; 

- организовать проведение проверки работоспособности автоматических установок пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, с оформлением соответствующего акта проверки; 

- обеспечить в соответствии с годовым планом-графиком, составляемым с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией);

- организовать в здании на путях эвакуации аварийное освещение; 

- обеспечить перезарядку, освидетельствование и своевременную замену, указанных в паспорте огнетушителей; 

- обеспечить обработку огнезащитными составами деревянную конструкцию сценической коробки.

На решение суда может быть подана апелляционная жалоба, а прокурором, участвующим в деле, - апелляционное представление, в Верховный суд Республики Коми в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме путем подачи жалобы через Усть-Куломский районный суд Республики Коми.

Председательствующий: подпись. 

Мотивированное решение составлено 25 мая 2018 года.

Копия верна. Судья О.В. Барбуца