Дело № 5-98/2024

УИД 55RS0034-01-2024-001589-43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

по делу об административном правонарушении

г. Тара Омской области пл. Ленина, 16 24 декабря 2024 года 

Судья Тарского городского суда Омской области Ячменева В.П., при секретаре Зизиной Н.С., рассмотрев материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в отношении Муниципального предприятия «Искра», ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>, дата регистрации 11.01.2007, юридический адрес: 

<

...>,

УСТАНОВИЛ:

18.11.2024 при проведении плановой выездной проверки МП «Искра», расположенного по адресу: 

<

...>, выявлены нарушения требования законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, а именно: пробы воды, отобранной 18.11.2024 из очки разводящей сети по адресу: ул. Центральная, д. 5, дер. Коновалово Тарского района Омской области, не соответствуют требованиям раздела IV п. 75 СанПиН 2.1.3684-21, раздела III табл. 3.13 п.106 СанПиН 1.2.3685-21 по аммиаку (3,6 мг/дм3 при норме не более 2мг/дм3 с учетом погрешности +/-121), раздела III табл. 3.3 п.1 СанПиН 1.2.3685-21 по сухому остатку (1210 мг/дмЗ при допустимых величинах- не более 1000 мг/дмЗ с учетом погрешности +/-121). 

Представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора Омской области в Тарском районе, будучи надлежащим образом уведомлённой о времени и месте рассмотрения дела в судебном заседании участия не принимала.

В судебном заседании представитель МП «Искра» ФИО1 будучи надлежащим образом уведомлённой о времени и месте рассмотрения дела в судебном заседании участия не принимала, представила заявление с просьбой рассмотреть дело в её отсутствие. Просила назначить минимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. 

Суд, изучив материалы дела, выслушав представителя МП «Искра», полагает, что вина МП «Искра» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП РФ), установлена.

Статьей 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, что влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду был принят Федеральный закон от 30.03.1999г. N52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Положениями статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», закреплено, что питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Согласно п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 качество и безопасность питьевой и горячей воды должны соответствовать гигиеническим нормативам. Качественной признается питьевая вода, подаваемая абонентам с использованием систем водоснабжения, если при установленной частоте контроля в течение года не выявлены: превышения уровней гигиенических нормативов по микробиологическим (за исключением ОМЧ, ОКБ, ТКБ, Escherichia coli), паразитологическим, вирусологическим показателям, уровней вмешательства по радиологическим показателям; превышения уровней гигиенических нормативов ОМЧ, ОКБ, ТКБ и Escherichia coli в 95% и более проб, отбираемых в точках водоразбора, при количестве исследуемых проб не менее 100 за год; превышения уровней гигиенических нормативов органолептических, обобщенных показателей, неорганических и органических веществ более, чем на величину ошибки метода определения показателей.

Пунктом 91 раздела 5 СанПиН 2.1.3684-21 предусмотрено, что качество воды поверхностных и подземных водных объектов, используемых для водопользования населения, должно соответствовать гигиеническим нормативам

Постановлением Главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 утверждены Санитарные правила и нормы СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», где в разделе 3 установлены нормативы качества и безопасности воды.

Таблицами 3.1, 3.3, 3.5 раздела 3 СанПин 1.2.3685-21 предусмотрено, что цветность должна быть не более 20 градусов, показатель мутность должен составлять не более 2,6 по формазину и 1,5 по каолину, показатель сухого остатка должен составлять не более 1000 мг/дм3, показатель жесткости должен составлять не более 7,0 мг/экв/дм3, обобщенные колиформные бактерии в 100 см3 при нормативе должны отсутствовать. Согласно пунктам 106,таблицы 3.13 раздела 3 СанПиН 1.23685-21 нормативный показатель содержания аммиака в воде подземных и поверхностных водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования составляет не более 2,0 мг/дм.куб.

Протоколами испытаний филиала ИЛЦ «Центра гигиены и эпидемиологии в Омской области в Тарском районе» подтверждены несоответствие пробы воды систем питьевого водоснабжения в разводящей сети в д. Коновалова Тарского района по ул. Центральная, 5 (протокол № 7335 от 21.11.2024 (л.д.24-26).

Согласно экспертному заключению по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, санитарно-эпидемиологической, гигиенической оценки №7631 Тр/л от 26.11.2024, установлено, что образцы проб воды не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 и СанПиН 2.1.3684-21 (л.д. 22-23).

Виновность МП «Искра» подтверждается данными протокола об административном правонарушении № 54/С от 29.11.2024 года (л.д.4-7), протоколами испытаний, экспертным заключением, письменным объяснением представителя привлекаемого лица, из которого следует, что она признает факт совершения правонарушения (л.д.27).

На основании выписки из ЕГРЮЛ (л.д. 30-31) основным видом деятельности МП «Искра» является деятельность по распределению воды для питьевых и промышленных нужд.

Суд признал доказанным совершение МП «Искра» административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

Учитывая общественную опасность данного вида административного правонарушения, полагая, что данные нарушения могут повлечь тяжкие последствия для жизни и здоровья людей, суд признал необходимым назначить наказание в виде административного штрафа. 

Отягчающих, либо смягчающих обстоятельств в ходе судебного разбирательства не установлено.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9. и 29.10 Кодекса РФ об административных правонарушениях,

ПОСТАНОВИЛ:

признать Муниципальное предприятие «Искра» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить наказание в виде административного штрафа в сумме 20000 (Двадцать тысяч) рублей 00 копеек.

Разъяснить, что административный штраф должен быть уплачен в течение шестидесяти дней со дня вступления в законную силу настоящего постановления, копию квитанции об этом предприятие обязано представить в Тарский городской суд. 

Получатель: УФК по Омской области (Управление Роспотребнадзора по Омской области) 

ОКПО 76326543, ОГРН 

<

***>,

ИНН - 

<

***>

КПП – 550401001

ОКТМО – 52654101

Расчетный счет: 

<

***>

Банк получателя: Отделение Омск банка России // УФК по Омской области 

№ 40102810245370000044

БИК 015209001

Код бюджетной классификации КБК: 141 116 010 610 19000 140

л/с 

<

***>

УИН 14104550003900106558

назначение платежа- оплата по постановлению № 54/с от 03.12.2024. 

В случае неуплаты штрафа в установленный срок постановление будет направлено судебному приставу-исполнителю для принудительного взыскания, а должник может быть привлечен к административной ответственности за неуплату штрафа по ст. 20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Омский областной суд в течение 10 суток с момента его вручения путем направления жалобы через Тарский городской суд.

Мотивированное постановление подписано 24 декабря 2024 года.

Судья В.П. Ячменева