Дело № 2-1017/2017

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

г. Сергач 08 декабря 2017 года

Сергачский районный суд Нижегородской области в составе председательствующего судьи Черновской Л.Н.,

с участием представителя истца территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах ФИО1, представителя ответчика ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» ФИО2,

при секретаре Колякиной О.Ю., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области к ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» об обязании выполнить требования санитарного законодательства

УСТАНОВИЛ:

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области обратилось в суд с иском к ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» об обязании выполнить требования санитарного законодательства.

В обоснование иска указано, что на основании распоряжения от 24.04.2015 № о проведении плановой выездной проверки, подписанного начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах ФИО3, в период с 12.05.2015 г. по 25.05.2015 г. и распоряжения о продлении плановой выездной проверки подписанного начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах ФИО3 №-пр от 22.05.2015 была проведена проверка в отношении ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» (далее ГПНО «Сергачский ВСУЗ»).

В результате проверки в ГПНО «Сергачский ВСУЗ» выявлены нарушения пунктов 4.3, 2.1, 2.6, 2.8, 4.15 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п.п. 1.15, 1.4, 1.11, 1.17, 3.2.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», п. 2.2.3 Приложения № 1 (обязательного) СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», п.3.4, 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01, п. 3.2, 3.3 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

По окончании проверки были возбуждены дела об административном правонарушении в отношении юридического лица ГПНО «Сергачский ВСУЗ», вынесено постановление о привлечении к административной ответственности в виде штрафа по ст. 6.3 КоАП РФ в размере 10 000 рублей, в отношении директора ГПНО «Сергачский ВСУЗ», вынесено постановление о наложении штрафа по ст. 6.3 КоАП РФ в размере 500 рублей. Выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № от 05.06.2015 со сроком исполнения до 01.10.2015 (п.3,6,7,11-18), до 01.11.2016 (п. 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 4, 5, 8,9,10).

На основании распоряжения от 31.10.2016 № была проведена внеплановая выездная проверка по выполнению п.п. 1 (1.1, 1.2. 1.3). 2. 4. 5, 8, 9, 10 предписания № от 05.06.2015 г., выданного по результатам проведения плановой проверки. Проверка проводилась с 07.11.2016 г. по 14.11.2016 г. В ходе проверки было установлено, что указанные в предписании № от 05.06.2015 г. пункты не выполнены в полном объеме, а именно: не выполнены п. 1.1, п.1.2, п. 1.3. п. 4, п. 5, п. 9, п. 10 предписания № от 05.06.2015г.

По окончании проверки возбуждено дело об административное правонарушении в отношении юридического лица ГПНО «Сергачский ВСУЗ» по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ № от 14.11.2016 г. За выявленные нарушения выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № от 14.11.2016 со сроком исполнения до 15.10.2017 (п.1-5). Постановлением по делу мировым судей ГПНО «Сергачский ВСУЗ» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

На основании распоряжения от 27.09.2017 № в период с 16.11.2017 по 24.11.2017 была проведена проверка выполнения предписания № от 14.11.2016 в отношении ГПНО «Сергачский ВСУЗ». Выявлен факт невыполнения предписания № от 14.11.2017 г., а именно пунктов 1 п.п.1.1, п. 1 п.п.1.2, п. 1 п.п. 1.3, п. 2, п. 3, п. 4.

По окончании проверки возбуждено дело об административном правонарушении в отношении юридического лица ГПНО «Сергачский ВСУЗ» по ч. 1 ст. 19.5. КоАП РФ.

Предписание об устранении выявленных нарушений не выдавалось в связи с неоднократным его неисполнением.

Ответственным за выявленные нарушения является Государственное предприятие Нижегородской области «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки», которое на протяжении длительного периода времени, упорно не исполняет предписание должностного лица ФИО4.

Согласно ст. 11 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Просит обязать Государственное предприятие Нижегородской области «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» устранить нарушения санитарного законодательства путем оборудования механических общеобменных приточно-вытяжных вентиляционных систем на всех производственных участках (пункт загрузки сырья в варочные котлы, варочно-дробильный участок, токарная мастерская, склад готовой продукции); оборудования общей вытяжной вентиляции в котельной, мазутохранилище, душевых на 1,3 этажах административно-производственного корпуса; оборудования рабочих мест с выделением вредных веществ местными вытяжными вентиляционными системами (рабочее место выгрузки высушенной шквары из варочных котлов, дробилки на варочно-дробильном участке, рабочие места загрузки сырья в варочные котлы на пункте загрузки сырья, заточные станки на токарном участке, котельной, рабочее место сварщика); проведения капитального ремонта в производственно - бытовых помещениях; восстановления плиточного покрытия стен и пола в пункте загрузки сырья, варочно-дробильном участке, складе готовой продукции и бытовых помещениях: умывальных, душевых, санузлах; оборудования производства канализацией, восстановления очистных сооружений; Предоставить в адрес ФИО4: контракт на выполнение ремонтных работ; смету на проведение вышеуказанных работ, акты выполненных работ; контракт на оборудование систем вентиляции, смету на проведение оборудования систем вентиляции, акты выполненных работ. Установить срок исполнения требований по устранению нарушения санитаре законодательства в течение 9 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Представитель истца Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах ФИО1 в судебном заседании просила удовлетворить заявленные требования, установить срок для устранения нарушений санитарного законодательства в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Представитель ответчика ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» ФИО2 в судебном заседании признал указанные нарушения, но возражал по поводу срока устранения нарушений, поскольку эти мероприятия требует больших денежных вложений и 12 месяцев не достаточно для устранения указанных нарушений. 

Выслушав стороны, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

На основании распоряжения от 24.04.2015 № о проведении плановой выездной проверки и распоряжения о продлении плановой выездной проверки №-пр от 22.05.2015, вынесенных начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах ФИО3 была проведена проверка в отношении Государственного предприятия Нижегородской области «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» расположенного и осуществляющего деятельность по адресу: Нижегородская область, Сергачский район, д. Мостовка, что подтверждается корпиями распоряжений (л.д. 10-12).

В ходе проверки было выявлено, что отсутствуют механические общеобменные приточно-вытяжные вентиляционные системы на всех производственных участках (пункт загрузки сырья в варочные котлы, варочно-дробильный участок, токарная мастерская, склад готовой продукции); общая вытяжная вентиляция в котельной, мазутохранилище, душевых на 1, 3 этажах административно-производственного корпуса, что является нарушением п. 4.3 СП 03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», рабочие места с выделением вредных веществ не оборудованы местными вытяжными венсистемами (рабочее место выгрузки высушенной шквары из варочных котлов, дробилки на варочно-дробильном участке, рабочие места загрузки сырья в варочные котлы на пункте загрузки сырья, заточные станки на токарном участке, котельной, рабочее место сварщика, что является нарушением п. 2.1 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; программа производственного контроля на предприятии отсутствует, что является нарушением п.2.6 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»; санитарное состояние и содержание производственно-бытовых помещений крайне неудовлетворительное: в производственных помещениях плиточное покрытие на стенах практически отсутствует, штукатурка отбита до кирпичной кладки, кирпичная кладка местами нарушена, вследствие чего имеются сквозные отверстия, сообщающиеся с наружной средой, оконные остекления на ряде производственных участков отсутствует, полы в выбоинах, что не позволяет проводить качественную уборку помещений, очистка имеющегося оконного остекления не проводится, окна в паутине, грязные, что является нарушением 4.15 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту». На всех производственных участках необходим капитальный ремонт. При расположении на территории предприятия скважины, используемой как источник хозяйственно-питьевого водоснабжения мероприятия по санитарному благоустройству территории объекта (оборудование производства канализацией; организация отвода поверхностного стока с территории) не предусмотрены, что является нарушением п.п. 1.15; 3.2.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Зоны санитарной охраны источника водоснабжения для водопроводов питьевого назначения не установлены, что является нарушением п.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В первом поясе зоны санитарной охраны скважины находится котельная, во втором поясе - источник микробиологического загрязнения (ветеринарно-санитарный завод, применяемая технология производства и состояние территории которого связаны с опасностью микробного загрязнения окружающей среды, в том числе подземных вод), что является нарушением, п. 3.2.3; 3.2.3.1 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Проект ЗСО на водопровод отсутствует, что является нарушением п.1.11; 1.17 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Не выполняется лабораторный контроль за качеством воды источника (скважины) в полном объёме, что является нарушением п.2.4, а также п. 2.2.3 Приложения № 1 (обязательного) СанПиН 2.1.4.1074 -01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Исследованная проба воды подземных источников не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 по показателям железо и цветность, которые составили соответственно 1,04 мг/дм при гигиеническом нормативе не более 0,3 мг/дм и 56,75 при гигиеническом нормативе не более 20°, что является нарушением п.3.4, 3.5 СанПв 2.1.4.1074-01. Отсутствует твёрдое водонепроницаемое покрытие территории, часть её содержит следы хранения отходов навалом (кости, останки животных). Кроме того, технология предприятия не может предотвратить возможности открытого хранения сырья: приёмная ёмкость сырья представляет собой открытую бетонированную площадку, что не исключает фильтрации загрязнённых вод с поверхности почвы в водоносные горизонты, создаёт возможность загрязнения почвы и грунтовых вод с атмосферными осадками, что является нарушением п. 3.2 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Устье скважины не герметизировано, что является нарушением п.3.3 СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Согласно результатам замеров уровней шума, выполненных специалистами филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах» (аттестат аккредитации № от 20.07.2011г., действителен до 20.07.2016г.; №», от 13.04.2015г.) в ходе проверки, уровень шума на 1 из 3 обследованных рабочих мест превышает ПДУ и составил на рабочем месте дробильщика 

<

данные изъяты> на варочно-дробильном участке 81,6 дБА при ПДУ=80 дБА, что является нарушением п.2.8 СП 2.2.2.1327-03, что подтверждается копией акта (л.д. 13-17).

По результатам проверки Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах в отношении ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № от 05.06.2015 со сроком исполнения до 01.10.2015 (п.3,6,7,11-18), до 01.11.2016 (п. 1 (1.1, 1.2, 1.3), 2, 4, 5, 8,9,10), что подтверждается копией предписания (л.д. 18-20).

На основании распоряжения от 31.10.2016 г. № была проведена внеплановая выездная проверка по выполнению п.п. 1 (1.1, 1.2. 1.3). 2. 4. 5, 8, 9, 10 предписания № от 05.06.2015. выданного по результатам проведения плановой проверки. Проверка проводилась в период с 07.11.2016 г. по 14.11.2016 г. 

В ходе проверки было установлено, что указанные в предписании № от 05.06.2015 г. нарушение не устранены, а именно п.1.1 предписания № от 05.06.2015г. не выполнен: отсутствуют механические общеобменные приточно-вытяжные вентиляционные системы на всех производственных участках (пункт загрузки сырья в варочные котлы, варочнодробильный участок, токарная мастерская, склад готовой продукции); п.1.2, предписания № от 05.06.2015г. не выполнен: отсутствует общая вытяжная вентиляция в котельной, мазутохранилище, душевых на 1,3 этажах административно-производственного корпуса; п. 1.3. предписания № от 05.06.2015г. не выполнен: рабочие места с выделением вредных веществ не оборудованы местными вытяжными вентиляционными системами рабочее место выгрузки высушенной шквары из варочных котлов, дробилки на варочно-дробильном участке, рабочие места загрузки сырья в варочные котлы на пункте загрузки сырья, заточные станки на токарном участке, котельной, рабочее место сварщика; п. 4 предписания № от 05.06.2015г. не выполнен: капитальный ремонт в производственно - бытовых помещениях не проведен; п. 5 предписания № от 05.06.2015г. не выполнен: не восстановлено плиточное покрытие стен и пола в пункте загрузки сырья, варочно-дробильном участке, складе готовой продукции и бытовых помещениях: умывальных, душевых, санузлах; п. 9 предписания № от 05.06.2015г. не выполнен: производство не оборудовано канализацией, очистные сооружения не восстановлены, п. 10 предписания № от 05.06.2015г. не выполнен: отвод поверхностного стока с территории не организован, что подтверждается копией акта (л.д. 23-24).

По результатам проверки Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах в отношении ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» вынесено предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № от 14.11.2016 со сроком исполнения до 15.10.2017 (п.1-5), что подтверждается копией предписания (л.д. 25-26).

Постановлением мирового судья судебного участка № 2 Сергачского судебного района Нижегородской области ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» за невыполнение предписания № от 05.06.2015 г. привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 10 000 рублей, что подтверждается копией постановления (л.д. 27).

На основании распоряжения от 27.09.2017г. № о проведении внеплановой выездной проверки, в период с 16.11.2017г. по 24.11.2017г. была проведена проверка выполнения предписания № от 14.11.2016 г. в отношении Государственного предприятия Нижегородской области «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки». В ходе проверки было установлено, что указанные в предписании № от 14.11.2017г. не устранены, а именно:

- п. 1 п.п.1.1, предписания № от 14.11.2016г. не выполнен: отсутствуют механические общеобменные приточно-вытяжные вентиляционные системы на всех производственных участках (пункт загрузки сырья в варочные котлы, варочнодробильный участок, токарная мастерская, склад готовой продукции), что не соответствует требованиям 2.1 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования s организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочем) инструменту», п.41 СП №1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов»; - п. 1 п.п.1.2, предписания № от 14.11.2016г. не выполнен: отсутствует общая вытяжная вентиляция в котельной, мазутохранилище, душевых на 1,3 этажах административно-производственного корпуса, что не соответствует требованиям 2.1 СП 222.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п.41 СП №1009-73 «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов»; 

- п. 1 п.п. 1.3. предписания № от 14.11.2016г. не выполнен: рабочие места с выделением вредных веществ не оборудованы местными вытяжными вентиляционными системами (рабочее место выгрузки высушенной шквары из варочных котлов, дробилки на варочно-дробильном участке, рабочие места загрузки сырья в варочные котлы на пункте загрузки сырья, заточные станки на токарном участке, котельной, рабочее место сварщика, что не соответствует требованиям 2.1 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту», п.41 СП № «Санитарные правила при сварке, наплавке и резке металлов»; 

- п. 2 предписания № от 14.11.2016г. не выполнен: капитальный ремонт в производственно - бытовых помещениях не проведен, что не соответствует требованиям п. 4.15 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; 

- п. 3 предписания № от 14.11.2016г. не выполнен: не восстановлено плиточное покрытие стен и пола в пункте загрузки сырья, варочно-дробильном участке, складе готовой продукции и бытовых помещениях: умывальных, душевых, санузлах, что не соответствует требованиям п. 4.15 СП 2.2.2.1327-03 «Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту»; 

- п. 4 предписания № от 14.11.2016г. не выполнен: производство не оборудовано канализацией, очистные сооружения не восстановлены, что не соответствует требованиям п.п. 1.15; 3.2.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», что подтверждается копией распоряжения, актом проверки (л.д. 28-31).

Предписание об устранении выявленных нарушений не выдавалось в связи с неоднократным его неисполнением.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" государственный санитарно-эпидемиологический надзор - деятельность по предупреждению, обнаружению, пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в целях охраны здоровья населения и среды обитания.

Согласно ст. 11 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно п. 1, 3 ст. 39 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, осуществляющие нормативно-правовое регулирование в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии со ст.12 ГК РФ зашита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения.

В силу пункта 2 части 1 статьи 51 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" право предъявления заявлений в суд и арбитражный суд в случае нарушения санитарного законодательства предоставлено главным государственным санитарным врачам и их заместителям.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области является территориальным органом федерального органа исполнительной власти, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере санитарного законодательства.

В соответствии с п. 8.40 Положения об Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области, утвержденного Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 09.07.2012 г. N 701, Управление вправе предъявлять иски в суд в случае нарушения санитарного законодательства.

Поскольку судом установлено, что при осуществлении деятельности ГП НО «Сергачский ВСУЗ» нарушает нормы санитарного законодательства, иск Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах суд находит подлежащим удовлетворению.

В соответствии с части 1 статьи 206 ГПК РФ при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено.

Учитывая, что для устранения указанных нарушений требуется длительное время, суд в соответствии с ч. 2 ст. 206 ГПК РФ считает разумным установить ГП НО «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» срок для исполнения решения, а именно 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

В соответствии с ч. 1 ст. 103 ГПК РФ издержки, понесенные судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобожден, взыскиваются с ответчика, не освобожденного от уплаты судебных расходов, пропорционально удовлетворенной части исковых требований. В этом случае взысканные суммы зачисляются в доход бюджета, за счет средств которого они были возмещены, а государственная пошлина - в соответствующий бюджет согласно нормативам отчислений, установленным бюджетным законодательством РФ.

С учетом требований ч. 1 ст. 103 ГПК РФ и объема удовлетворенных требований с ответчика в доход бюджета МО Сергачский район подлежит взысканию государственная пошлина в размере 6000 рублей.

Руководствуясь ст.ст. 11, 39 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.12 ГК РФ, ст.ст. 194-199 ГПК РФ суд

РЕШИЛ:

Иск Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах удовлетворить.

Обязать Государственное предприятие Нижегородской области «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» устранить нарушения санитарного законодательства путем оборудования механических общеобменных приточно-вытяжных вентиляционных систем на всех производственных участках (пункт загрузки сырья в варочные котлы, варочно-дробильный участок, токарная мастерская, склад готовой продукции); оборудования общей вытяжной вентиляции в котельной, мазутохранилище, душевых на 1,3 этажах административно производственного корпуса; оборудования рабочих мест с выделением вредных веществ местными вытяжными вентиляционными системами (рабочее место выгрузки высушенной шквары из варочных котлов, дробилки на варочно-дробильном участке, рабочие места загрузки сырья в варочные котлы на пункте загрузки сырья, заточные станки на токарном участке, котельной, рабочее место сварщика); проведения капитального ремонта в производственно - бытовых помещениях; восстановления плиточного покрытия стен и пола в пункте загрузки сырья, варочно-дробильном участке, складе готовой продукции и бытовых помещениях: умывальных, душевых, санузлах; оборудования производства канализацией, восстановления очистных сооружений; Предоставить в адрес ФИО4: - контракт на выполнение ремонтных работ; смету на проведение вышеуказанных работ, акты выполненных работ; контракт на оборудование систем вентиляции, смету на проведение оборудования систем вентиляции, акты выполненных работ.

Установить срок исполнения требований по устранению нарушения санитарного законодательства в течение 12 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Государственного предприятия Нижегородской области «Сергачский ветеринарно-санитарный утилизационный завод по производству мясо-костной муки» государственную пошлину в доход муниципального образования Сергачский район в размере 6000 ( шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в Нижегородский областной суд в течение месяца со дня его принятия в окончательной форме через Сергачский районный суд.

Судья Л.Н. Черновская

Полный текст решения изготовлен 12 декабря 2017 г.