Гражданское дело № 2-168/2024

УИД 34RS0020-01-2024-000209-18

РЕШЕНИЕ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ст. Преображенская 28 августа 2024 года

Киквидзенский районный суд Волгоградской области в составе председательствующего судьи Клиновской О.В., единолично, 

при секретаре судебного заседания Хасия И.Т., 

с участием ст. помощника прокурора Киквидзенского района Волгоградской области Давыдова А.М., 

рассмотрев в открытом судебном заседании в станице Преображенской Киквидзенского района Волгоградской области гражданское дело по исковому заявлению 

прокурора Киквидзенского района Волгоградской области в защиту интересов неопределённого круга лиц к Киквидзенскому районному потребительскому обществу о понуждении к исполнению законодательства о гражданской обороне, 

УСТАНОВИЛ:

Прокурор Киквидзенского района обратился в суд в защиту интересов неопределённого круга лиц к Киквидзенскому районному потребительскому обществу о понуждении к исполнению законодательства о гражданской обороне указав, что прокуратурой района проведена проверка исполнения требований законодательства о гражданской обороне в деятельности Киквидзенского районного потребительского общества (далее – РайПО), в ходе которой установлено следующее.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (далее – Закон № 28-ФЗ) гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; мероприятия по гражданской обороне - организационные и специальные действия, осуществляемые в области гражданской обороны в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Основными задачами в области гражданской обороны являются: эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны и другие (ст. 2 Закона № 28-ФЗ).

Частями 1 и 2 ст. 4 Закона № 28-ФЗ предусмотрено, что организация и ведение гражданской обороны являются одними из важнейших функций государства, составными частями оборонного строительства, обеспечения безопасности государства. Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной техники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера. 

Согласно абз. 2 ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 18 Закона № 28-ФЗ организации в пределах своих полномочий и в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, планируют и организуют проведение мероприятий по гражданской обороне.

Обеспечение мероприятий по гражданской обороне, проводимых организациями, осуществляется за счёт средств организаций.

В силу п. 2 постановления Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (далее – Постановление № 1309) к объектам гражданской обороны относится, в том числе, противорадиационное укрытие - защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение нормативного времени.

Абзацем 3 п. 10 Постановления № 1309 определено, что организации обеспечивают сохранность существующих объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию.

На основании п. 13 Постановления № 1309 в мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки в состояние готовности к использованию по назначению.

Пунктом 14 Постановления № 1309 предусмотрено, что Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий принимает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по созданию объектов гражданской обороны и поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию; организует учёт существующих и создаваемых объектов гражданской обороны.

В целях сохранения имеющегося фонда защитных сооружений гражданской обороны, организации планирования и проведения мероприятий по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приёму укрываемых, их учёту, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 утверждены Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны (далее – Правила № 583). Аналогичные положения закреплены в Порядке содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, утверждённом приказом МЧС России от 21.07.2005 № 575 (далее – Приказ № 575).

В соответствии с п. 2 раздела II Приказа № 575 содержание защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО) в мирное время обязано обеспечить постоянную готовность помещений и оборудования систем жизнеобеспечения к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в ЗС ГО как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени.

Согласно п. 3 раздела II Приказа № 575 при содержании ЗС ГО в мирное время запрещается: перепланировка помещений; устройство отверстий или проёмов в ограждающих конструкциях; нарушение герметизации и гидроизоляции; демонтаж оборудования; применение горючих строительных материалов для внутренней отделки помещений; загромождение путей движения, входов в ЗС ГО и аварийных выходов; оштукатуривание потолков и стен помещений; облицовка стен керамической плиткой; окрашивание резиновых деталей уплотнения, резиновых амортизаторов, хлопчатобумажных, прорезиненных и резиновых гибких вставок, металлических рукавов, табличек с наименованием завода изготовителя и техническими данными инженерно-технического и специального оборудования; застройка территории вблизи входов, аварийных выходов и наружных воздухозаборных и вытяжных устройств ЗС ГО на расстоянии менее предусмотренного проектной документацией.

В силу п. 1.2 Правил № 583 данные Правила должны выполняться при эксплуатации в режиме повседневной деятельности, в военное время, при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ЗС ГО – убежищ, ПРУ и укрытий, которые являются объектами гражданской обороны. Статус ЗС ГО как объекта ГО определяется наличием паспорта ЗС ГО.

На основании п. 3.2.1 Правил № 583 при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности должны выполняться требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их в установленные сроки на режим защитных сооружений и необходимые условия для безопасного пребывания укрываемых в защитных сооружениях гражданской обороны как в военное время, так и в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. 

При этом должна быть обеспечена сохранность: защитных свойств как сооружения в целом, так и отдельных его элементов: входов, аварийных выходов, защитно-герметических и герметических дверей и ставней, противовзрывных устройств; герметизации и гидроизоляции всего сооружения; инженерно-технического оборудования и возможность перевода его в любое время на эксплуатацию в режиме чрезвычайной ситуации.

Пунктом 1.8. Правил определено, что в обязанности руководителя ГО организаций входит планирование и организация выполнения мероприятий, в том числе, по обеспечению сохранности и готовности ЗС ГО к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования.

Из указанных положений следует, что обязанность по содержанию, обеспечению готовности и использованию ЗС ГО по предназначению (соблюдение требований по эксплуатации защитных сооружений) возложена на организации, на учёте которых находятся ЗС ГО.

Установлено, что противорадиационное укрытие, расположенное по адресу: 

<

адрес> (далее – ПРУ), является частной собственностью РайПО, им же эксплуатируется. ПРУ представляет собой административное здание.

Таким образом, РайПО является организацией, на учёте которой находится вышеназванное защитное сооружение и в силу этого на него возложена обязанность по содержанию, обеспечению готовности и использованию по предназначению ЗС ГО (соблюдение требований по эксплуатации защитных сооружений).

В ходе обследования ПРУ вскрыты следующие нарушения при эксплуатации защитного сооружения:

1) для оснащения защитного сооружения гражданской обороны не созданы запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий (п. 1.6 Приказа № 583);

2) не выполняются организацией (учреждением) при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений, условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время, условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени (п. 3.2.1, 3.2.2 Правил № 583);

3) не обеспечена герметизация и гидроизоляция убежища в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил № 583, на потолке и стенах имеются следы протечек воды, отслоения штукатурки, протечка и затапливание водой;

4) отсутствуют напорные ёмкости для обеспечения аварийного запаса питьевой воды с полным обменом ее в течение 2 суток, а также аварийные безнапорные ёмкости для питьевой воды (нарушены 3.2.20, 3.2.21 Правил № 583);

5) на защитном сооружении не обеспечено наличие фильтровентиляционного оборудования, задвижек, клапанов в соответствии с требованиями п. 3.3.2 Правил № 583;

6) металлические двери в помещениях ЗС ГО не окрашены синтетическими красками, элементы инженерных систем внутри ЗС ГО не окрашены в соответствии с требованиями п. 3.2.10 Правил № 583;

7) не произведена внутренняя отделка помещений в соответствии с требованиями п. 3.2.8 Правил № 583;

8) не выполняются правила технического обслуживания и ремонта технических систем защитного сооружения (п.п. 5.1.1.-5.1.7 Правил № 583);

9) на защитном сооружении отсутствует дизельная электростанция (п. 3.2.25 Правил № 583);

10) отсутствует табличка обозначения ЗС ГО и указателей маршрута движения к защитному сооружению (п. 6.2.1 Правил № 583);

11) не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования (а именно: системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и средств связи) в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению (пункт 3.2.11 Правил № 583);

12) системы жизнеобеспечения противорадиационного укрытия не обеспечивают непрерывное пребывание в них укрываемых в течение 48 часов (пункт 3.4.6 Правил № 583);

13) в ЗС ГО отсутствуют: журнал оценки технического состояния ЗС ГО; сигналы оповещения гражданской обороны; план перевода ЗС ГО на режим приёма укрываемых; план ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планы внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; список личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационная схема систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационная схема водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационная схема электроснабжения ЗС ГО; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правила пользования приборами; инструкция по обслуживанию ДЭС; инструкция о мерах пожарной безопасности; правила поведения укрываемых в ЗС ГО; журнал регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); журнал учёта обращений укрываемых за медицинской помощью; журнал учёта работы ДЭС; журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схема эвакуации укрываемых из очага поражения; список телефонов (п. 3.6 Правил № 583).

В соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Прокурор Киквидзенского района Волгоградской области обращается в суд в защиту неопределённого круга лиц, поскольку непринятие РайПО надлежащих мер к исполнению законодательства о гражданской обороне не только является нарушением требований данного законодательства, но и нарушает права неопределённого круга лиц на защиту от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Прокурор в исковом заявлении просит суд обязать Киквидзенское районное потребительское общество не позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить следующие нарушения законодательства о гражданской обороне при содержании и использовании объекта гражданской обороны – противорадиационного укрытия, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- для оснащения защитного сооружения гражданской обороны создать запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с требованиями п. 1.6 Правил № 583;

- обеспечить выполнение при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений, условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время, условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени в соответствии с требованиями п. 3.2.1, 3.2.2 Правил № 583;

- обеспечить герметизацию и гидроизоляцию ПРУ в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил № 583, устранить имеющиеся на потолке и стенах следы протечек воды, отслоения штукатурки;

- обеспечить наличие напорных ёмкостей для обеспечения аварийного запаса питьевой воды с полным обменом ее в течение 2 суток, а также аварийных безнапорных ёмкостей для питьевой воды в соответствие с требованиями 3.2.20, 3.2.21 Правил № 583;

- обеспечить наличие фильтровентиляционного оборудования, задвижек, клапанов в соответствии с требованиями п. 3.3.2 Правил № 583;

- окрасить металлические двери в помещении ЗС ГО синтетическими красками, элементы инженерных систем внутри ЗС ГО окрасить в соответствии с установленными п. 3.2.10 Правил № 583 нормативами;

- произвести внутреннюю отделку помещений в соответствии с требованиями п. 3.2.8 Правил № 583;

- обеспечить выполнение правил технического обслуживания и ремонта технических систем защитного сооружения согласно пп. 5.1.1.-5.1.7 Правил № 583;

- обеспечить создание дизельная электростанция в соответствии с требованиями п. 3.2.25 Правил № 583;

- обеспечить наличие таблички обозначения ЗС ГО и указателей маршрута движения к защитному сооружению в соответствии с требованиями п. 6.2.1 Правил № 583;

- обеспечить содержание инженерно-технического оборудования (а именно: системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и средств связи) в исправном состоянии и в состоянии готовности к использованию по назначению в соответствии с требованиями п. 3.2.11 Правил № 583;

- создать систему жизнеобеспечения противорадиационного укрытия, обеспечивающую непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение 48 часов в соответствии с требованиями п. 3.4.6 Правил № 583;

- обеспечить наличие журнала оценки технического состояния ЗС ГО; сигналов оповещения гражданской обороны; плана перевода ЗС ГО на режим приёма укрываемых; плана ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планов внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; списка личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационной схемы систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационной схемы водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационной схемы электроснабжения ЗС ГО; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правил пользования приборами; инструкции по обслуживанию ДЭС; инструкции о мерах пожарной безопасности; правил поведения укрываемых в ЗС ГО; журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); журнала учёта обращений укрываемых за медицинской помощью; журнала учёта работы ДЭС; журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схемы эвакуации укрываемых из очага поражения; списка телефонов в соответствии с требованиями п. 3.6 Правил № 583.

В судебном заседании ст. помощник прокурора Давыдов А.М. исковые требования поддержал в полном объёме. 

От представителя ответчика – Киквидзенского районного потребительского общества председателя правления – ФИО1 поступило письменное заявление о рассмотрении настоящего дела в своё отсутствие, с исковыми требованиями согласен, просит принять признание им иска. Настоящее заявление приобщено к материалам дела. С учётом изложенного, в соответствии с требованиями статьи 167 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд находит возможным рассмотрение дела без участия представителя ответчика.

Третьи лица – ГУ МЧС России по Волгоградской области, комитет по управлению государственным имуществом Волгоградской области в судебное заседание не явились, извещены надлежаще.

Рассмотрение дела в отсутствие неявившихся лиц, надлежаще извещённых о судебном заседании, суд полагает возможным. 

Проверяя обоснованность исковых требований, заявленных прокурором Киквидзенского района, судом не установлено обстоятельств, являющихся основаниями для отказа в удовлетворении иска.

В силу требований статьи 39 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации ответчик вправе признать иск. Суд не принимает признание иска ответчиком, если это противоречит закону или нарушает права и законные интересы других лиц. 

На основании ч. 2 ст. 68 ГПК РФ, признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает последнюю от необходимости дальнейшего доказывания этих обстоятельств.

В соответствии с положениями статей 173, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при признании ответчиком иска и принятии его судом принимается решение об удовлетворении заявленных истцом требований. В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части решения суда может быть указано только на признание иска и принятие его судом.

Последствия признания иска, предусмотренные статьями 173, 198 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, представителю ответчика – Киквидзенского районного потребительского общества председателю правления – ФИО1 ясны и понятны, что подтверждается его письменным заявлением, приобщённым к материалам дела.

По настоящему гражданскому делу признание иска ответчиком не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, в связи с чем суд принимает признание представителем ответчика – Киквидзенского районного потребительского общества председателю правления – ФИО1 иска Киквидзенского прокурора Волгоградской области, действующего в защиту интересов неопределённого круга лиц, в полном объёме и обязывает Киквидзенское районное потребительское общество не позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить следующие нарушения законодательства о гражданской обороне при содержании и использовании объекта гражданской обороны – противорадиационного укрытия, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- для оснащения защитного сооружения гражданской обороны создать запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с требованиями п. 1.6 Правил № 583;

- обеспечить выполнение при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений, условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время, условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени в соответствии с требованиями п. 3.2.1, 3.2.2 Правил № 583;

- обеспечить герметизацию и гидроизоляцию ПРУ в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил № 583, устранить имеющиеся на потолке и стенах следы протечек воды, отслоения штукатурки;

- обеспечить наличие напорных ёмкостей для обеспечения аварийного запаса питьевой воды с полным обменом ее в течение 2 суток, а также аварийных безнапорных ёмкостей для питьевой воды в соответствие с требованиями 3.2.20, 3.2.21 Правил № 583;

- обеспечить наличие фильтровентиляционного оборудования, задвижек, клапанов в соответствии с требованиями п. 3.3.2 Правил № 583;

- окрасить металлические двери в помещении ЗС ГО синтетическими красками, элементы инженерных систем внутри ЗС ГО окрасить в соответствии с установленными п. 3.2.10 Правил № 583 нормативами;

- произвести внутреннюю отделку помещений в соответствии с требованиями п. 3.2.8 Правил № 583;

- обеспечить выполнение правил технического обслуживания и ремонта технических систем защитного сооружения согласно пп. 5.1.1.-5.1.7 Правил № 583;

- обеспечить создание дизельная электростанция в соответствии с требованиями п. 3.2.25 Правил № 583;

- обеспечить наличие таблички обозначения ЗС ГО и указателей маршрута движения к защитному сооружению в соответствии с требованиями п. 6.2.1 Правил № 583;

- обеспечить содержание инженерно-технического оборудования (а именно: системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и средств связи) в исправном состоянии и в состоянии готовности к использованию по назначению в соответствии с требованиями п. 3.2.11 Правил № 583;

- создать систему жизнеобеспечения противорадиационного укрытия, обеспечивающую непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение 48 часов в соответствии с требованиями п. 3.4.6 Правил № 583;

- обеспечить наличие журнала оценки технического состояния ЗС ГО; сигналов оповещения гражданской обороны; плана перевода ЗС ГО на режим приёма укрываемых; плана ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планов внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; списка личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационной схемы систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационной схемы водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационной схемы электроснабжения ЗС ГО; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правил пользования приборами; инструкции по обслуживанию ДЭС; инструкции о мерах пожарной безопасности; правил поведения укрываемых в ЗС ГО; журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); журнала учёта обращений укрываемых за медицинской помощью; журнала учёта работы ДЭС; журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схемы эвакуации укрываемых из очага поражения; списка телефонов в соответствии с требованиями п. 3.6 Правил № 583.

В соответствии со ст. 103 ГПК РФ издержки, понесённые судом в связи с рассмотрением дела, и государственная пошлина, от уплаты которых истец был освобождён, взыскивается с ответчика, не освобождённого от уплаты судебных расходов, в федеральный бюджет пропорционально удовлетворённой части исковых требований. 

Согласно п. 2 ч. 2 ст. 333.17 Налогового Кодекса РФ, указанные в п. 1 настоящей статьи лица признаются плательщиками в случае, если они: выступают ответчиками в судах общей юрисдикции, арбитражных судах или по делам, рассматриваемым мировыми судьями, и если при этом решение суда принято не в их пользу и истец освобождён от уплаты государственной пошлины в соответствии с настоящей главой. 

В соответствии с п. 9 ч. 1 ст. 333.36 Налогового Кодекса РФ, от уплаты государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, а так же мировыми судьями, освобождаются прокуроры по заявлениям в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределённого круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Как следует из п. 3 ч. 1 ст. 333.19 Налогового Кодекса РФ, по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями, государственная пошлина уплачивается в следующих размерах при подаче искового заявления имущественного характера, не подлежащего оценке, а так же искового заявления неимущественного характера: для физических лиц – 300 рублей; для организации – 6 000 рублей. 

Согласно ч. 2 ст. 333.20 Налогового Кодекса РФ, суды общей юрисдикции или мировые судьи, вправе уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо отсрочить (рассрочить) её уплату в порядке, предусмотренном ст. 333.41 настоящего Кодекса. 

Так как от ответчика Киквидзенского районного потребительского общества в лице председателя правления – ФИО1 ходатайств об уменьшении размера взыскиваемой государственной пошлины не поступало.

В связи с чем, суд полагает взыскать с ответчика Киквидзенского районного потребительского общества в доход местного бюджета – муниципального образования - Киквидзенский муниципальный район Волгоградской области, государственную пошлину в размере 6 000 рублей. 

На основании изложенного, и руководствуясь ст.ст. 194-199 ГПК РФ, суд, 

Р Е Ш И Л:

Иск прокурора Киквидзенского района Волгоградской области – удовлетворить.

Обязать Киквидзенское районное потребительское общество не позднее 6 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить следующие нарушения законодательства о гражданской обороне при содержании и использовании объекта гражданской обороны – противорадиационного укрытия, расположенного по адресу: 

<

адрес>:

- для оснащения защитного сооружения гражданской обороны создать запасы (резервы) лекарственных препаратов и медицинских изделий в соответствии с требованиями п. 1.6 Правил № 583;

- обеспечить выполнение при эксплуатации защитного сооружения гражданской обороны в режиме повседневной деятельности требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений, условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время, условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени в соответствии с требованиями п. 3.2.1, 3.2.2 Правил № 583;

- обеспечить герметизацию и гидроизоляцию ПРУ в соответствии с требованиями п. 3.2.1 Правил № 583, устранить имеющиеся на потолке и стенах следы протечек воды, отслоения штукатурки;

- обеспечить наличие напорных ёмкостей для обеспечения аварийного запаса питьевой воды с полным обменом ее в течение 2 суток, а также аварийных безнапорных ёмкостей для питьевой воды в соответствие с требованиями 3.2.20, 3.2.21 Правил № 583;

- обеспечить наличие фильтровентиляционного оборудования, задвижек, клапанов в соответствии с требованиями п. 3.3.2 Правил № 583;

- окрасить металлические двери в помещении ЗС ГО синтетическими красками, элементы инженерных систем внутри ЗС ГО окрасить в соответствии с установленными п. 3.2.10 Правил № 583 нормативами;

- произвести внутреннюю отделку помещений в соответствии с требованиями п. 3.2.8 Правил № 583;

- обеспечить выполнение правил технического обслуживания и ремонта технических систем защитного сооружения согласно пп. 5.1.1.-5.1.7 Правил № 583;

- обеспечить создание дизельная электростанция в соответствии с требованиями п. 3.2.25 Правил № 583;

- обеспечить наличие таблички обозначения ЗС ГО и указателей маршрута движения к защитному сооружению в соответствии с требованиями п. 6.2.1 Правил № 583;

- обеспечить содержание инженерно-технического оборудования (а именно: системы вентиляции, отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения и средств связи) в исправном состоянии и в состоянии готовности к использованию по назначению в соответствии с требованиями п. 3.2.11 Правил № 583;

- создать систему жизнеобеспечения противорадиационного укрытия, обеспечивающую непрерывное пребывание в нем укрываемых в течение 48 часов в соответствии с требованиями п. 3.4.6 Правил № 583;

- обеспечить наличие журнала оценки технического состояния ЗС ГО; сигналов оповещения гражданской обороны; плана перевода ЗС ГО на режим приема укрываемых; плана ЗС ГО с указанием всех помещений и находящегося в них оборудования и путей эвакуации; планов внешних и внутренних инженерных сетей с указанием отключающих устройств; списка личного состава группы (звена) по обслуживанию ЗС ГО; эксплуатационной схемы систем вентиляции ЗС ГО; эксплуатационной схемы водоснабжения и канализации ЗС ГО; эксплуатационной схемы электроснабжения ЗС ГО; инструкции по использованию средств индивидуальной защиты; инструкции по эксплуатации фильтровентиляционного и другого инженерного оборудования, правил пользования приборами; инструкции по обслуживанию ДЭС; инструкции о мерах пожарной безопасности; правил поведения укрываемых в ЗС ГО; журнала регистрации показателей микроклимата и газового состава воздуха в убежище (ПРУ); журнала учёта обращений укрываемых за медицинской помощью; журнала учёта работы ДЭС; журнала регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования; схемы эвакуации укрываемых из очага поражения; списка телефонов в соответствии с требованиями п. 3.6 Правил № 583.

Взыскать с Киквидзенского районного потребительского общества в доход муниципального образования – Киквидзенский муниципальный район Волгоградской области – государственную пошлину в размере 6 000 рублей. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам Волгоградского областного суда через Киквидзенский районный суд Волгоградской области в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме. 

Мотивированное решение изготовлено 28.08.2024 года.

Судья Киквидзенского районного суда Клиновская О.В.