Дело № 2-201/2026 (2-1382/2025;)

УИД 05RS0005-01-2025-001859-96

ЗАЧОНОЕ 

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

23 января 2026 г. г. Буйнакск

Буйнакский городской суд Республики Дагестан в составе: председательствующего судьи Амирханова Р.А., при секретаре судебного заседания Абдулаевой А.М., рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя прокурора г. Буйнакска к Центру развития «Ай да я», ФИО1, ФИО2 и ФИО3 об обязании устранения нарушений требований пожарной безопасности и требований санитарного законодательства

УСТАНОВИЛ

Заместитель прокурора г. Буйнакска Республики Дагестан обратился в Буйнакский городской суд Республики Дагестан с вышеуказанным требованием на том основании, что Прокуратурой г. Буйнакска с привлечением специалистов ОНД и ПР № 4 ГУ МЧС по г. Буйнакску, Буйнакскому и Унцукульскому районам и ТО Управления Роспотребнадзора по РД в г. Буйнакске проведена проверка исполнения требований пожарной безопасности и исполнения обязательных требований санитарного законодательства Российской Федерации в центре развития «Ай да я» (далее - Центр).

28.06.2025 в ходе проверки Центра, установлены нарушения ст.ст. 5, 6 и ст. 83 Закона № 123, а также в нарушение п.п. 13 и 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

В ходе проверки также установлено, что в Центре не соблюдаются обязательные правила санитарно-эпидемиологического законодательства, что подвергает опасности жизни и здоровью обучающихся, а также затрагивают права несовершеннолетних на получение полноценного развития.

Просит суд признать действия центра развития «Ай да я», расположенного по адресу - 

<

...>, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по предоставлению образовательных услуг незаконными. Обязать центр развития «Ай да я», ФИО1, ФИО2 и ФИО3 устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности и требования санитарного законодательства в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, в случае несвоевременного устранения выявленных нарушений, приостановить деятельность центра развития «Ай да я».

Представитель истца помощник прокурора Устаева А.А.будучи надлежаще извещенной о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась и не просил о рассмотрении дела без ее участия.

Ответчики Центр развития «Ай да я», ФИО1, ФИО2 и ФИО3 будучи надлежаще извещенными о времени и месте судебного заседания, в суд не явились, представителей не направили, в своем заявлении просят рассмотреть дело без их участия.

При указанных обстоятельствах в соответствии с п.1 ст.233 ГПК РФ, суд находит возможным рассмотреть дело в порядке заочного производства.

Проверив доводы искового заявления, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Закон № 123) настоящий федеральный закон принят в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает минимально необходимые требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52) под санитарно-эпидемиологическими требованиями понимаются обязательные требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц и граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей. используемых ими территорий, зданий, строений, с оборудования, транспортных средств, несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, угрозу возникновения и распространения заболеваний и которые устанавливаются государственными санитарно- эпидемиологическими правилами и гигиеническими нормативами, а в отношении безопасности продукции и связанных с требованиями к продукции процессов ее производства, хранения, перевозки, реализации, эксплуатации, применения (использования) и утилизации, которые устанавливаются документами, принятыми в соответствии с международными договорами Российской Федерации, и техническими регламентами.

В соответствии с абз. 3 п. 2 ст. 2 Закона № 52 органы государственной власти и органы местного самоуправления, организации всех форм собственности, индивидуальные предприниматели, граждане обеспечивают соблюдение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения за счёт собственных средств.

Как следует из сведений предоставленных специалистов ОНД и ПР № 4 ГУ МЧС по г. Буйнакску, Буйнакскому и Унцукульскому районам от 30.06.2025г. № ИВ-191-4-6-184, Центром допущены следующие нарушения ст.ст. 5, 6 и ст. 83 Закона № 123, а также в нарушение п.п. 13 и 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479:

Система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации;

Автоматическая пожарная сигнализация на момент проверки объекта защиты отсутствует;

На объекте защиты не хранится техническая документация о сведениях огнезащитного покрытия чердачного помещения;

Руководитель не обеспечил объект защиты первичными средствами пожаротушения.

Согласно Справки ТО Управления Роспортебнадзора по РД в г. Буйнакске от 06.05.2025г. № 17/07-408, Центром допущены следующие нарушения санитарного законодательства:

В Центре в нарушении п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20 отсутствуют санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудованные кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук, раздельно для мальчиков и девочек;

В нарушение п. 1.5 СП 2.4. 3648-20, представлены личные медицинские книжки без результатов медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе;

В нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 в умывальной зоне не установлены вешалки для детских полотенец (отдельно для рук и ног), количество которых должно соответствовать общему количеству детей;

В нарушение п. 2.11.3. СанПиН 2.4.3648-20 уборочный инвентарь не маркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ, инвентарь для уборки туалетов не имеет иную маркировку не храниться отдельно от другого инвентаря.

Вышеуказанные нарушения подтверждаются копиями фотографий приложенных к материалам дела.

Стороной ответчика не представлено возражений относительно искового заявления в связи с чем, суд находить требования заместителя прокурора г. Буйнакска Республики Дагестан.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК Российской Федерации, суд

РЕШИЛ

Иск заместителя прокурора города Буйнакска к Центру развития «Ай да я», ФИО1, ФИО2 и ФИО3 об обязании устранения нарушений требований пожарной безопасности и требований санитарного законодательства, удовлетворить.

Признать действия центра развития «Ай да я», расположенного по адресу - 

<

...>, ФИО1, ФИО2 и ФИО3 по предоставлению образовательных услуг незаконными.

Обязать центр развития «Ай да я», ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ года рождения зарегистрированной по адресу: 

<

адрес> 

<

адрес>, 

<

адрес>, серия и номер паспорта:№, ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ года рождения, зарегистрированной по адресу: 

<

адрес>, серия и номер паспорта: № № и ФИО3 паспорт серии № №, устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности и требования санитарного законодательства в течение трех месяцев с момента вступления решения суда в законную силу, в случае несвоевременного устранения выявленных нарушений, приостановить деятельность центра развития «Ай да я».

Заочное решение по заявлению стороны, не присутствовавший в судебном заседании, может быть пересмотрено в течение 7 суток со дня получения копии заочного решения.

Заочное решение суда может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Дагестан сторонами также в апелляционном порядке в течение месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.

Председательствующий Амирханов Р.А.