Дело №12-103/2019

РЕШЕНИЕ

25 июня 2019 г. г. Алушта 

Судья Алуштинского городского суда Республики Крым Захарова Т.Л.,

при секретаре Куликовой О.С.,

рассмотрев в открытом судебном заседании жалобу представителя ФИО1 а.Ю. – ФИО2, на постановление мирового судьи судебного участка № Алуштинского судебного района (городской округ Алушта) Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ по ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ в отношении директора ООО «База отдыха «Старый Замок» ФИО1 а.Ю.,

УСТАНОВИЛ:

Постановлением мирового судьи судебного участка № Алуштинского судебного района (городской округ Алушта) Республики Крым ФИО3 от ДД.ММ.ГГГГ директор ООО «База отдыха «Старый замок» ФИО1 а.Ю. признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, и подвергнута административному наказанию в виде административного штрафа в размере 

<

данные изъяты>.

Согласно данному постановлению директором ООО «База отдыха «Старый замок» ФИО6 совершено административное правонарушение, предусмотренное ч.12 ст.19.5 КоАП РФ, выразившееся в невыполнении в срок до ДД.ММ.ГГГГ предписания отдела надзорной деятельности по 

<

адрес> надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, вынесенного после проведения проверки, в ходе которой были выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности, установленных «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; МДС 21-1.

В поданной жалобе представитель ФИО1 а.Ю. - ФИО7 просит об отмене указанного постановления и прекращении производства по делу за отсутствием состава административного правонарушения, указывая, что постановлением Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «База отдыха «Старый замок» было признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.20.4 КоАП РФ и назначено наказание в виде штрафа в размере 100000 рублей, которое было отменено решением от ДД.ММ.ГГГГ по протесту прокурора и направлено на новое рассмотрение. ООО «База отдыха «Старый замок» решение от ДД.ММ.ГГГГ обжаловано в Арбитражный Суд Республики Крым. Таким образом, отсутствует вступившее в силу постановление по делу об административном правонарушении, которое устанавливало бы перечень выявленных органами пожарного надзора нарушений, подлежащих устранению согласно выданного предписания, а соответственно до вступления в законную силу постановления по делу об административном правонарушении в отношении ООО «База отдыха «Старый замок» по ч.2 ст.20.04. КоАП РФ, невозможно установить наличие или отсутствие состава административного правонарушения по ч. 12 ст. 19.5. КоАП РФ. Мировым судьей не принято во внимание, что протокол об административном правонарушении в отношении ФИО8 получен коммерческим директором ООО «База отдыха «Старый замок» ФИО9, который действовал на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме, что не соответствует нормам КоАП и ГК. В доверенности, по которой действовал ФИО9 не оговорено право на подписание и подачу жалоб на постановление по делу об административном правонарушении, отказ от жалоб. Считает допущенные нарушения существенными.

В судебное заседание участники процесса не явились, о рассмотрении дела извещены надлежащим образом. Ходатайств об отложении в суд не поступало.

ДД.ММ.ГГГГ представителем ГУ МЧС России по 

<

адрес> в приемную суда подан отзыв на жалобу ООО «База отдыха «Старый замок», в которой он просит отказать в удовлетворении жалобы, указывая, что предписание № от ДД.ММ.ГГГГ ООО «База отдыха «Старый замок» обжаловано не было, а значит, является законным и обязательным к исполнению, а ФИО1 а.Ю. как директор обязана предпринимать меры пожарной безопасности в соответствии с законодательством РФ и нести ответственность за неисполнение законного предписания. О составлении протокола об административном правонарушении ФИО1 а.Ю. была уведомлена надлежащим образом для участия в его составлении направила представителя, уполномочив его доверенностью от ДД.ММ.ГГГГ,

Изучив доводы жалобы, исследовав материалы дела, нахожу обжалуемое постановление законным и обоснованным.

В силу ч. 3 ст. 30.6 КоАП РФ, судья при рассмотрении жалобы на постановление по делу, не связан с доводами жалобы и проверяет дело в полном объеме.

В соответствии с положениями статьи 24.1 КоАП РФ задачами производства по делам об административных правонарушениях являются всестороннее, полное, объективное и своевременное выяснение обстоятельств каждого дела, разрешение его в соответствии с законом.

Согласно статье 26.1 КоАП РФ при разбирательстве по делу об административном правонарушении выяснению подлежат обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, а именно: наличие события административного правонарушения; виновность лица в совершении административного правонарушения; иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Административная ответственность по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор.

Ст. 2.4 КоАП РФ предусмотрено, что административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Отношения в области обеспечения пожарной безопасности основываются как на Федеральном законе от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ "О пожарной безопасности", так и на Конституции РФ, включают в себя данный Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

В силу ст. 1 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ "О пожарной безопасности", пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров; требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом; нарушение требований пожарной безопасности - невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

Ст.38 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №69-ФЗ "О пожарной безопасности" определено, что ответственность за нарушение требований пожарной безопасности согласно действующему законодательству несут собственники имущества, руководители федеральных органов исполнительной власти, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции. За нарушение требований пожарной безопасности указанные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Постановлением Правительства РФ от дата № "О противопожарном режиме" утверждены Правила противопожарного режима в Российской Федерации, содержащие требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

В соответствии с требованиями Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности и пожарный риск не превышает допустимых значений.

Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти по надзору и контролю в сфере обеспечения пожарной безопасности является Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, на что прямо указано в п. 1 Положения о Министерстве РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного Указом Президента РФ от дата №.

Как следует из материалов дела, в помещениях ООО «База отдыха «Старый замок» по адресу: 

<

адрес>, были выявлены нарушения требований, установленных Правилами противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденными Постановлением Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ №; Федеральным законом от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»; СниП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; МДС 21-1, а именно:

- в коридорах спального корпуса допускается применение на путях эвакуации, для покрытия пола, ковровых дорожек с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, 

<

адрес>, Т2 (п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- системы автоматической пожарной сигнализации не обеспечивают подачу сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (ст.83 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- в спальном корпусе допускается снятие предусмотренных проектной документацией дверей эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, препятствующих опасных факторов пожара на путях эвакуации (п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- обслуживающий персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания (п.9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли в здании столовой (ст.58 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п..4 СНиП 21-01-97, п.10.1 МДС 21-1.98);

- не обеспечено исправное состояние систем и средств противопожарной защиты и организация проведения проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя национальным и (или) международным стандартам и оформлением акта проверки. На объекте защиты отсутствует исполнительная документация на установку и систему противопожарной защиты объекта (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- здание столовой не оборудовано системой оповещения о пожаре типа СО-2 (Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел 7 табл.2 СП 3.13130.2009);

- в здании столовой допущено устройство электрощитовой под лестничным маршем (п.23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- в здании столовой двери, отделяющие лестничные клетки от коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (п.33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, п.4.2.7 СП 1.13130.2009 «Эвакуационные пути и выходы»);

- в здании клуба не обеспечено исправное состояние системы автоматической пожарной сигнализации (п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- в здании клуба допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- в здании клуба допускается размещение на эвакуационном выходе мебели (п.36 «б» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- не предоставлен соответствующий акт на огнезащитную обработку деревянных конструкций чердачных помещений кровли здания клуба (п.21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- в помещении пачечной допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

- в помещении прачечной допускается эксплуатация электропровода с видимыми нарушениями изоляции (п.42 «а» допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (п.42 «в» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №);

-Общие мероприятия:

- не пройдено обучение мерам пожарной безопасности (пожарно-технический минимум) (п.3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №); 

- допускается эксплуатация электропроводов с видимыми нарушениями изоляции (п. 42 «а» Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №).

Данные обстоятельства отражены в акте проверки № от ДД.ММ.ГГГГ и послужили основанием для составления государственным инспектором 

<

адрес> по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> в отношении ООО «База отдыха «Старый замок» протокола об административном правонарушении по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Основанием для проведения проверки послужило предписание ОНД по 

<

адрес> УНД ГУ МЧС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, которым ООО «База отдыха «Старый замок» был установлен срок для выполнения ранее выявленных нарушений пожарной безопасности до ДД.ММ.ГГГГ.

Факт административного правонарушения и вина директора ООО «База отдыха «Старый замок» ФИО1 а.Ю. в его совершении подтверждены совокупностью доказательств, достоверность и допустимость которых сомнений не вызывает, а именно: протоколом об административном правонарушении № от ДД.ММ.ГГГГ, распоряжением отдела надзорной деятельности по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, актом проверки № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, предписанием № от ДД.ММ.ГГГГ, копией приказа ООО «База отдыха «Старый замок» от ДД.ММ.ГГГГ, протоколом внеочередного общего собрания участников ООО «База отдыха «Старый замок» № от ДД.ММ.ГГГГ, выпиской из ЕГРЮЛ и другими материалами дела.

Данные доказательства оформлены в соответствии с требованиями закона, уполномоченным на то должностным лицом в рамках выполнения ими своих служебных обязанностей, причиной составления которых послужило непосредственное выявление административного правонарушения, они согласуются между собой и с фактическими данными, являются достоверными и допустимыми, отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам в соответствии со ст. 26.2 КоАП РФ, в связи с чем, не доверять им оснований не имеется.

При разрешении данного дела об административном правонарушении мировой судья правильно установил все фактические обстоятельства, подлежащие доказыванию, и на основе полного, всестороннего и объективного исследования представленных доказательств, оцененных в соответствии с требованиями ст. 26.11 КоАП РФ, пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях директора ООО «База отдыха «Старый замок» ФИО1 а.Ю. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Имеющемся по делу доказательствам дана надлежащая правовая оценка в соответствии со ст. 26.11 КоАП РФ, в связи с чем, они обоснованно приняты и положены в основу вынесенного постановления.

Презумпция невиновности, установленная ст.1.5 КоАП РФ, не нарушена

Приведенные в жалобе доводы не опровергают наличие в действиях директора ООО «База отдыха «Старый замок» ФИО1 а.Ю., объективной стороны состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, и не ставят под сомнение законность и обоснованность постановления мирового судьи и расцениваются, как стремление избежать административной ответственности за совершение административного правонарушения.

Утверждение о том, что отсутствует вступившее в законную силу решение, устанавливающее перечень нарушений подлежащих устранению, судом не принимаются во внимание, поскольку перечень нарушений определён в предписании отдела надзорной деятельности по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> от ДД.ММ.ГГГГ и наличие указанных нарушений представителями ООО «База отдыха «Старый замок» не опровергнуто и не устранено.

Доводы о том, что ненадлежащим образом оформлены полномочия лица, представляющего интересы ФИО1 а.Ю. при составлении протокола об административном правонарушении и получении его копии, судом отклоняются как необоснованные, поскольку находящаяся в материалах дела доверенность от ДД.ММ.ГГГГ, с оттиском печати ООО «База отдыха «Старый замок», в силу ч.3 ст.25. КоАП РФ и ст.185 ГК РФ, подтверждающая полномочия ФИО10 действовать от имени ФИО1 а.Ю. не противоречит правовым нормам.

Жалоба не содержит доводов, влекущих отмену или изменение постановления мирового судьи.

Выводы, по которым отвергнуты доводы лица, привлекаемого к административной ответственности, мировым судьей мотивированы в обжалуемом судебном акте, данная названным доказательствам оценка является надлежащей, а потому ставить ее под сомнение оснований не имеется.

Принимая во внимание, что юридическому лицу предписание № от ДД.ММ.ГГГГ вручено своевременно (в тот же день) и надлежащим образом, а в соответствии с ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ в случае совершения административного правонарушения юридическим лицом возможно привлечение к административной ответственности наряду с юридическим лицом виновное физическое лицо за это же правонарушение, директор ООО Базы отдыха «Старый замок» ФИО1 а.Ю. обоснованно привлечена к административной ответственности.

Действия директора ООО Базы отдыха «Старый замок» ФИО1 а.Ю. по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ квалифицированы правильно. 

Наказание назначено минимальное в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с требованиями ст. 4.1 КоАП РФ и является справедливым.

Судебное разбирательство по делу об административном правонарушении проведено полно, всесторонне и объективно. Имеющимся в деле доказательствам судом дана надлежащая оценка.

Постановление отвечает требованиям ст. 29.10 КоАП РФ, мотивировано, подтверждается материалами дела. 

Порядок и срок давности привлечения к административной ответственности не нарушены.

Нарушений процессуальных прав ФИО1 а.Ю. и норм КоАП РФ, регулирующих порядок производства по делам об административных правонарушениях, не выявлено.

Состоявшееся по делу об административном правонарушении постановление, по изложенным в жалобе доводам, отмене не подлежит.

Руководствуясь главой 30 КоАП РФ, суд,

РЕШИЛ:

Постановление мирового судьи судебного участка № Алуштинского судебного района (городской округ Алушта) Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, в отношении директора ООО «База отдыха «Старый замок» ФИО1 а.Ю. - оставить без изменения, жалобу представителя ФИО1 а.Ю. - ФИО7 – без удовлетворения.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Крым через Алуштинский городской суд в течение 10 суток со дня получения копии решения.

Судья Захарова Т.Л.