Мотивированное 

решение

 изготовлено 15.10.2020 года

Дело № 2-857/2020

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

09 октября 2020 года Алапаевский городской суд Свердловской области в составе: председательствующего судьи Амиев К.Ю., при секретаре Подкорытовой А.Н. рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

Алапаевского городского прокурора, действующего в интересах неопределённого круга лиц к Муниципальному унитарному предприятию «Коммунальные сети» о защите санитарно-эпидемиологического благополучия,

УСТАНОВИЛ:

Алапаевский городской прокурор обратился в Алапаевский городской суд с исковым заявлением в интересах неопределенного круга лиц, к МУП «Коммунальные сети» об обязании устранить нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

В обоснование исковых требований истец указал, что 25.09.2019 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Алапаевске, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах (далее по тексту – отдел Роспотребнадзора в г. Алапаевске) проверено исполнение ранее выданного предписания об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства на водоисточниках: водопровод с. Голубковское Алапаевского района, водопровод п. Бубчиково Алапаевского района, водопровод с. Деево Алапаевского района, водопровод с. Кировское Алапаевского района.

Установлено проведение производственного контроля питьевой воды в местах водозаборов (на водоисточниках) не в полном объеме на всех указанных выше водных объектах; несоответствие качества питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения в с. Голубковское по химическому составу по показателю «марганец», в с. Кировское - по показателю «жесткость»; не обеспечены благоприятные органолептические свойства питьевой воды централизованного хозяйственно - питьевого водоснабжения в с. Голубковское по показателю «мутность»; отсутствие ограждений первого пояса зоны санитарной охраны водоисточников с. Голубковское, с. Кировское, с. Деево, п. Бубчиково Алапаевского района; территория первого пояса водоисточников не оборудована дорожками с твёрдым покрытием; отсутствие санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии указанных водных объектов действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для здоровья населения использования водных объектов.

В связи с выявленными нарушениями МУП «Коммунальные сети» привлечено к административной ответственности, установлен новый срок исполнения предписания 01.06.2020, с указанием на предоставление к данному сроку информации и подтверждающих документов об исполнении предписания и устранении выявленных нарушений.

К указанному сроку информация о выполнении предписания с подтверждающими документами в Территориальный отдел не поступила, предписание не исполнено.

В связи с чем, истец на основании ст. 1, 2, 8, 11, 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с учётом уточнений просил, просил:

Признать незаконным бездействие МУП «Коммунальные сети» по непринятию мер по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении эксплуатации водоисточников: водопроводов с. Голубковское, с. Бубчиково, с. Деево, с. Кировское Алапаевского района, и питьевом водоснабжении населения, проживающих в с. Голубковское, с. Деево, с. Бубчиково, с. Кировское Алапаевского района.

Возложить обязанность устранить нарушения санитарно- эпидемиологического законодательства:

- проводить производственный контроль за качеством питьевой воды на водных объектах водопровод с. Голубковское, п, Бубчиково, с. Деево, с. Кировское Алапаевского района в соответствии с рабочими программами, разработанными на проведение производственного контроля за качеством питьевой воды;

- обеспечить соответствие питьевой воды нормам санитарного законодательства на объекте водопровод с. Голубковское Алапаевского района по показателям марганец, мутность в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу;

- обеспечить соответствие питьевой воды нормам санитарного законодательства на объекте водопровод с. Кировское Алапаевского района по показателям жесткость в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу;

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, а именно: скважина № 1, 2 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Голубковское Алапаевского района, скважина № 5465 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с, Кировское Алапаевского района, скважина № 7445 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Деево Алапаевского района, поверхностный водозабор п. Бубчиково Алапаевского района в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу;

- обеспечить выполнение мероприятий по первому поясу зоны санитарной охраны источников водоснабжения на объектах: скважина № 1, 2 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Голубковское Алапаевского района, скважина № 5465 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Кировское Алапаевского района, скважина № 7445 для целей хозяйственно- питьевого водоснабжения с. Деево Алапаевского района, поверхностный водозабор п. Бубчиково Алапаевского района в соответствии с согласованным проектом зоны санитарной охраны на указанные источники, а именно обеспечить установку ограждения первого пояса зоны санитарной охраны, оборудовать территорию первого пояса дорожками с твердым покрытием на данных источниках водоснабжения в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу.

В судебном заседании помощник Алапаевского городского прокурора Корбейникова Е.А. исковое заявление поддержала по доводам в нём изложенным.

Представитель МУП «Коммунальные сети» ФИО1 в судебном заседании, а также представленном отзыве против удовлетворения исковых требований возражал в части получения санитарно-эпидемиологических заключений на проекта хон санитарной охраны возражал, указал, что в силу ч. 1 ст. 55 Водного кодекса Российской Федерации собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса.

В силу статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся: 1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами; 2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий; 3) осуществление мер по охране таких водных объектов; 4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов в области водных отношений, кроме полномочий собственника, предусмотренных частью 1 статьи 27 Кодекса, относится установление правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд.

В силу п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относится, в том числе организация водоотведения и водоснабжения населения.

Исходя из приведенных норм, обязанность по разработке проектов зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, получению санитарно-эпидемиологических заключений на разработанные проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения, обеспечение выполнения мероприятий по поясам ЗСО возложена на орган местного самоуправления.

Заслушав лиц, участвующих в деле, изучив письменные материалы дела, суд приходит к следующему.

Из материалов дела следует, что ответчиком утверждены следующие программы производственного контроля в отношении объектов, поименованных в иске:

- расширенная программа лабораторного контроля за качеством питьевой воды водопровода в п. Бубчиково на 2017 год;

- рабочая программа лабораторного контроля за качеством питьевой воды водопровода в с. Деево на 2019-2023 год;

- рабочая программа лабораторного контроля за качеством питьевой воды водопровода в с. Кировское на 2019-2023 год;

- рабочая программа лабораторного контроля за качеством питьевой воды водопровода в с. Голубковское на 2019-2023 год.

13.07.2018 отделом Роспотребнадзора в г. Алапаевске выдано предписание директору МУП «Коммунальные сети» в котором руководителю организации предписано в том числе:

- обеспечить в полном объёме выполнение производственного лабораторного контроля качества питьевой воды, проводить лабораторные исследования воды в местах водозаборов (на источниках), требования которым установлены в таблице 6 СанПиН 2.1.4.1074-01 (пункт 1);

- обеспечить безвредность питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Голубковское по химическому составу по показателям кремний, марганец, в с. Кировское по показателю – жесткость, п. Бубчиково по показателю – железо (пункт 2);

- обеспечить благоприятные органолептические свойства питьевой воды централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Голубковское по показателю мутность (пункт 3);

- обеспечить выполнение мероприятий по первому поясу ЗСО: выполнить ограждение зоны первого пояса водоисточников с. Голубковское, Кировское, п. Бубчиково, с. Деево. Территорию первого пояса оборудовать дорожками с твердым покрытием (пункт 4);

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта с. Голубковское, с. Кировское, р. Бубчиково, с. Деево действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям (пункт 8).

В период с 29.08.2019 по 25.09.2019 отделом Роспотребнадзора в г. Алапаевске МУП «Коммунальные сети» проведена проверка, согласно акту проверки от 25.09.2019 выявлен факт невыполнения предписания от 13.07.2018: 

- п. 1 предписания – не организовано проведение лабораторных исследований питьевой воды в местах водозабора с периодичностью, установленной СанПиН 2.1.41074-01;

- п. 2 предписания – питьевая вода из разводящей сети в с. Голубковское, с. Кировское не безвредна (превышение марганца в с. Голубковское и превышение жесткости в с. Кировское);

- п. 3 предписания - питьевая вода из разводящей сети в с. Голубковское по органолептическим свойства не соответствует показателю мутность;

- п. 4 предписания – не выполнены мероприятия по первому поясу ЗСО: ограждение первого пояса водоисточников с. Голубковское, с. Кировское, п. Бубчиково, с. Деево, отсутствует. Территория первого пояса водоисточников не оборудована дорожками с твердым покрытием;

- п. 8 предписания – скважина № 1 с. Голубковское, скважина № 5465 с. Кировское, поверхностный водозабор п. Бубчиково, скважина № 7445 с. Деево используются в отсутствии санитарно-эпидемиологического заключения соответствии водного объекта действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

По итогам проверки 25.09.2019 ответчику выдано предписание об устранении нарушений.

Также истцом в материалы дела представлены протоколы лабораторных испытаний: 

- протоколы лабораторных испытаний от 13.09.2019 № 11014, 11016 из которого следует, что вода в водопроводе с. Кировское не соответствует показателю жесткости;

- протоколы лабораторных испытаний от 13.09.2019 № 11017, 11018 из которого следует, что вода в водопроводе с. Голубковское не соответствует показателю жесткости, цветности и мутности, а также показателям содержания марганца и железа

10.10.2019 директор МУП «Коммунальные сети привлечён к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ в виде штрафа в размере 28 000 руб.

Третьим лицом в материалы дела представлены копии документов о передаче имущества ответчику на праве хозяйственного ведения: договор от 09.09.2013 о передаче муниципального имущества муниципального образования Алапаевское на праве хозяйственного ведения с приложениями, дополнительные соглашения к указанному договору от 16.06.2014 № 1, № 10 от 20.01.2017, № 18 от 19.12.2017 с приложениями

В соответствии с ч. 1-3 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» организация, осуществляющая холодное водоснабжение с использованием централизованной системы холодного водоснабжения, обязана подавать абонентам питьевую воду, соответствующую установленным требованиям, с учетом особенностей, предусмотренных настоящей статьей и частью 7 статьи 8 настоящего Федерального закона.

Органы местного самоуправления, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны обеспечить условия, необходимые для организации подачи организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды, соответствующей установленным требованиям.Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;

разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;

осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг, а также при производстве, транспортировке, хранении и реализации продукции;

В соответствии с ч.ч. 1, 3 ст. 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека. Использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. 

Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Пунктом 2.4 «СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24 (далее по тексту - СанПиН 2.1.4.1074-01), предусмотрена обязанность юридических лиц разработать рабочую программу производственного контроля качества воды в соответствии с правилами, указанными в приложении 1 с СанПиН. 

В соответствии с п. 4.1, 4.2. СанПиН 2.1.4.1074-01 за качеством питьевой воды должен осуществляться государственный санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль. Производственный контроль качества питьевой воды обеспечивается индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, осуществляющим эксплуатацию системы водоснабжения, по рабочей программе.

Факт отсутствия надлежащего производственного контроля со стороны ответчика на объектах, расположенных в п. Бубчиково, с. Деево, с. Кировское, с. Голубковское подтверждается доказательствами, представленными истцом. Истец просит обязать производить соответствующий производственный контроль в соответствии с программами производственного контроля.

Проанализировав материалы дела, суд приходит к выводу, что истцом, как и ответчиком не представлено действующих программ производственного контроля в п. Бубчиково. Возложение на ответчика обязанности осуществлять производственный контроль в соответствии с рабочей программой производственного контроля в п. Бубчиково, возможно лишь после разработки и утверждения соответствующей программы.

При таких обстоятельствах, суд полагает необходимым исковые требования удовлетворить частично, обязать ответчика проводить производственный контроль за качеством питьевой воды на водных объектах водопровод, с. Голубковское, с. Деево, с. Кировское Алапаевского района в соответствии с рабочими программами, разработанными на проведение производственного контроля за качеством питьевой воды.

Суд находит подлежащими удовлетворению требования Алапаевского городского прокурора о возложении на ответчика обязанности обеспечить соответствие питьевой воды нормам санитарного законодательства на объекте водопровод с. Голубковское Алапаевского района по показателям марганец, мутность на объекте водопровод с. Кировское Алапаевского района по показателям жесткость.

В силу п. 1, 2 ст. 19 Федерального закона N 52-ФЗ, п. 3.1 «СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства; организации, осуществляющие горячее водоснабжение, холодное водоснабжение с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, обязаны обеспечить соответствие качества горячей и питьевой воды указанных систем к санитарно-эпидемиологическим требованиям. Требования к качеству воды установлены п. 3.4., 3.5 СанПиН 2.1.4.1074-01. Факт несоответствия качества воды установленным законом требованиям подтверждается протоколами лабораторных испытаний от 13.09.2019 № № 11014, 11016, 11017, 11018.

В соответствии с п. 1.17, 3.2.1.1 «СанПиН 2.1.4.1110-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Санитарные правила и нормы», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 № 10, территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО, организаций, индивидуальных предпринимателей, а также граждан от выполнения требований, предъявляемых настоящими СанПиН.

В соответствии с п. 3 ст. 19 Федерального закона № 52-ФЗ использование водного объекта в конкретно указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

В соответствии с п. 3.17 «СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила», утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 № 65, разрешение на использование водного объекта допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Факт отсутствия вокруг источников водоснабжения по первому поясу зоны санитарной охраны ограждения и твёрдых дорожек, а также санитарно-эпидемиологических объектов в отношении водных объектов подтверждается актом проверки от 25.09.2019.

При этом, суд приходит к выводу, что доводы ответчика об отсутствии у него обязанности получения санитарно-эпидемиологических заключений на разработанные проекты зон санитарной охраны правового значения не имеют, поскольку истцом заявлено требование о получении заключений в отношении водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для населения использования.

Факт использования водных объектов и передачи их администрацией МО Алапаевское МУП «Коммунальные сети» ответчиком не оспаривался. В силу п. 2. 1 договора от 09.09.2013 № 3 МУП «Коммунальные сети» приняло на себя обязанность в отношении имущества, приобретённого на прав хозяйственного ведения осуществлять все необходимые меры по его сохранению, какие бы осуществлял собственник.

Проведение мероприятий, предусмотренных проектами зон санитарной охраны, является мерами направленными на сохранение водных объектов и в силу заключенного между ответчиком и третьим лицо возложено на ответчика. Использование водного объекта в целях водоснабжения возлагает на организацию, осуществляющую поставку воды, имеющую в пользовании соответствующий объект обязанность обеспечить безопасность соответствующих услуг, в том числе получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения.

При таких обстоятельствах суд находит подлежащими удовлетворению требования прокурора о возложении на ответчика обязанности получить санитарно-эпидемиологическое заключения о соответствии водных объектов санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья и обеспечить выполнение мероприятий по первому поясу зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Так как истец при подаче иска в защиту неопределенного круга лиц в соответствии с законом освобожден от уплаты госпошлины, суд согласно ч. 1 ст. 103 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации считает взыскать с МУП «Коммунальные сети» сумму государственной пошлины в размере 6000 руб.

Руководствуясь ст. ст. 194 – 198, 199 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Исковое заявление Алапаевского городского прокурора, действующего в интересах неопределённого круга лиц к Муниципальному унитарному предприятию «Коммунальные сети» о защите санитарно-эпидемиологического благополучия удовлетворить частично.

Признать незаконным бездействие МУП «Коммунальные сети» по непринятию мер по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении эксплуатации водоисточников: водопроводов с. Голубковское, с. Бубчиково, с. Деево, с. Кировское Алапаевского района, и питьевом водоснабжении населения, проживающих в с. Голубковское, с. Деево, с. Бубчиково, с. Кировское Алапаевского района.

Возложить на МУП «Коммунальные сети» обязанность устранить нарушения санитарно- эпидемиологического законодательства:

- проводить производственный контроль за качеством питьевой воды на водных объектах водопровод с. Голубковское, с. Деево, с. Кировское Алапаевского района в соответствии с рабочими программами, разработанными на проведение производственного контроля за качеством питьевой воды;

- обеспечить соответствие питьевой воды нормам санитарного законодательства на объекте водопровод с. Голубковское Алапаевского района по показателям марганец, мутность в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу;

- обеспечить соответствие питьевой воды нормам санитарного законодательства на объекте водопровод с. Кировское Алапаевского района по показателям жесткость в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу;

- получить санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта, а именно: скважина № 1, 2 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Голубковское Алапаевского района, скважина № 5465 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с, Кировское Алапаевского района, скважина № 7445 для целей хозяйственно- питьевого водоснабжения с. Деево Алапаевского района, поверхностный водозабор п. Бубчиково Алапаевского района в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу;

- обеспечить выполнение мероприятий по первому поясу зоны санитарной охраны источников водоснабжения на объектах: скважина № 1, 2 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Голубковское Алапаевского района, скважина № 5465 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Кировское Алапаевского района, скважина № 7445 для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Деево Алапаевского района, поверхностный водозабор п. Бубчиково Алапаевского района в соответствии с согласованным проектом Зоны санитарной охраны на указанные источники, а именно обеспечить установку ограждения первого пояса зоны санитарной охраны, оборудовать территорию первого пояса дорожками с твердым покрытием на данных источниках водоснабжения в течение шести месяцев после вступления решения суда в законную силу.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Взыскать с МУП «Коммунальные сети» в доход местного бюджета государственную пошлину в сумме 6000 руб.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме с подачей жалобы через Алапаевский городской суд.

Судья К.Ю. Амиев