ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 № 5-221-2019

по делу об административном правонарушении

15 ноября 2019 года г. Каргат

Судья Чулымского районного суда Новосибирской области Г. М. Смагина 

При секретаре Н. А. Иванеко 

рассмотрев материалы об административном правонарушении, предусмотренном ч.3 ст.19.20 КРФоАП в отношении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница»

У С Т А Н О В И Л:

С 24 июня по 16 августа 2019 года при осуществлении плановой выездной проверки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница», расположенного по адресу: 

<

адрес>, установлено, что Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» допустило грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, соблюдение которых обязательно при осуществлении медицинской деятельности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», а именно: 

пп. Б п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности.. . », в части отсутствия принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности: 632401, 

<

адрес>, в нарушение требований: 

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 г. № 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», в части оснащения офтальмологического кабинета, согласно приложению № 6

№ 

Наименование оборудования (оснащения) 

Требуемое 

количество, 

штук 

З. 

Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

1 

5. 

Автоматический рефрактометр 

1 

7. 

Щелевая лампа стационарная с принадлежностями 

1 

9. 

Диафаноскоп 

1 

10. 

Автоматический пневмотонометр 

1 

12. 

Экзофтальмометр 

1 

15. 

Диагностическая офтальмологическая 

универсальная трехзеркальная 

1 

линза для офтальмоскопии 

17.

Гониоскоп

1

26.

Набор для промывания слезных путей

2 комплекта

-приказа Минздрава России от 13.11.2012 N 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»,

в части оснащения детского стоматологического кабинета, согласно приложению

№3

№ 

Наименование оборудования (оснащения) 

Требуемое 

количество, 

штук 

З. 

Аппарат для электрометрического определения длины корневого канала 

1 

13. 

Кресло стоматологическое 

неуком

плектованной установке)

1 

- приказа Минздравсоцразвития России от 07.12.2011г. № 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», в части оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники, согласно приложению №12

Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

2.

Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной

не менее 1 на кабинет

4.

Амальгаммосмеситель 

<

*>

не менее 1 на кабинет

8.

Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) при отсутствии физитерапевтического кабинета

1 на кабинет

И.

Гипсоотстойники (грязеуловитель)

1 на каждую раковину

19.

Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии

не менее 1 на кабинет

22.

Коронкосниматель стоматологический

1 на рабочее место врача

29.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

31.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

по 1 на рабочее место врача

33.

Набор для депофореза 

<

*>

1 на кабинет

37.

Набор инструментов для трахеотомии

1 на поликлинику

44.

Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой 

<

*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой 

<

*>

не менее 2 на рабочее место

47.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

49.

Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

50.

Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

61.

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

2.

Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной

1 на кабинет

3.

Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) 

<

*>

1 на кабинет

5.

Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС

1 на кабинет

7.

Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором

1 на кабинет

8.

Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером

1 на отделение

15.

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 5 на рабочее место врача

27.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

29.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

1 на кабинет

34.

Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга (при заботе с имплантатами)

не менее 2

35.

Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации (при работе с имплантатами)

2

42.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

44.

Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

66.

Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний

1 на кабинет

70.

Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований

не менее 1 на кабинет

Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

4.

Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

6.

Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

7.

Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой

1 на кабинет

13.

Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

30.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

33.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

2 на рабочее место врача

38.

Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами (при работе с имплантатами)

1 на кабинет

45.

Наконечник турбинный с фиброоптикой 

<

*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой 

<

*>

не менее 2 на рабочее место

46.

Наконечник эндодонтический (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)

не менее 1 на кабинет

47.

Наконечник редукторный 

<

*> с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор

не менее 1 на одну должность врача

48.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС

1 на кабинет

54.

Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

60.

Параллелометр стоматологический 

<

*>

1 на кабинет

67.

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

87.

Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований 

<

*>

не менее 1 на кабинет

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 905н «Об утверждении Порядкаоказания медицинской помощи населению по профилю

«оториноларингология», в части оснащения оториноларингологического кабинета, согласно приложению №3

№ 

Наименование

Требуемое количество, штук

2.

Аппарат электрохирургический высокочастотной

1

5.

Лупа бинокулярная

1

6.

Отоскоп, оториноскоп 

<

*>

1

10.

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)

1

11.

Негатоскоп

1

12.

Аудиометр

1

14.

Прибор для регистрации отоакустической эмиссии 

<

*>

1

18.

Кресло вращающееся (Барани)

1 комплект

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», в части оснащения кабинета травматологии и ортопедии, согласно приложению №3

№ 

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

И.

Шина для фиксации кисти и пальцев

3

12.

Шина для лечения переломов ключицы у детей

1

13.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

1

- приказа Минздрава России от 31.10.2012 № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», в части оснащения кабинета врача-детского хирурга, согласно приложению №3

№

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

18.

Столик инструментальный

1

19.

Столик манипуляционный

1

20.

Малый хирургический набор

2

30.

Лампа лучистого тепла

1

33.

Шина для лечения переломов ключицы

1

34.

Шина для фиксации кисти и пальцев

2

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях», в

части оснащения отделения (кабинета) инфекционных заболеваний медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, согласно приложению №3

Наименование оборудования/оснащения

Требуемое количество, штук

Очки защитные

1

Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни

1

Укладка с педикулоцидными средствами

1

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 899н «Об утверждении Порядкаоказания медицинской помощи взрослому населению по профилю«эндокринология», в части оснащения кабинета врача-эндокринолога, согласноприложению №3

№

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

5.

Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии(монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)

1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании нервной системы», в части оснащения кабинета врача-невролога и клинико-диагностического кабинета 

<

*>, согласно приложению №5

№

Наименование

Требуемое

количество, штук

4.

Негатоскоп

1

5.

Камертон

1

8.

Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора

2

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», в части оснащения кабинета врача-хирурга, согласно приложению № 3

№ 

Наименование

оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

7.

Ростомер

1

8.

Настольная лампа

1

10.

Мешок Амбу

1

19.

Малый хирургический набор

3

20.

Стерилизатор для медицинских инструментов

1

22.

Холодильник

1

26.

Весы

1

27.

Сейф для хранения лекарственных препаратов

1

29.

Стетофонендоскоп

1

35.

Переносной набор для реанимации

1

-приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 920н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология», в части оснащения кабинета врача-диетолога, согласно приложению №3

№ ии

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

2.

Измеритель артериального давления манометрический мембранный с детскими манжетами

1

6.

Калипер (для измерения толщины кожных складок)

1

9.

Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии)

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 929н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология», в части оснащения кабинета врача психиатра-нарколога, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения

(оборудования)

Требуемое количество, шт.

10.

Диктофон

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», в части оснащения первичного онкологического кабинета, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения

Требуемое количество, шт.

1.

Весы для взвешивания больных

1

2.

Сейф для хранения документации

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», в части оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога, согласно приложению № 3

№

Наименование 

5.

Анализатор допплеровский сердечно –сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный

плода малогабаритный

8.

Ростомер

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», в части оснащения терапевтического кабинета, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

1.

Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный

1

2.

Весы с ростомером

1

4.

Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками

не менее 1

5.

Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи

1 набор

7.

Лупа ручная

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 ноября 2012 г. № 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях», в части оснащения кабинета врача - профпатолога, согласно приложению № 6

№

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, шт.

2.

Негатоскоп

1

3.

Вибротестер

1

6.

Динамометр

1

9.

Неврологический молоточек

1

10.

Весы напольные

1

11.

Ростомер

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2011г. №316н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы по профилю «неврология», в части оснащения неврологического отделения медицинской организации, специализированного неврологического центра медицинской организации, согласно приложению № 9

Наименование

Требуемое количество, шт.

Кровать функциональная

1

Кресло туалетное (или туалетный стул)

1

Матрас противопролежневый

1

Система палатной сигнализации

1

Система для централизованной подачи кислорода

1

Негатоскоп

1

Эхоэнцефалоскоп

1

Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия

1

Электроэнцефалограф*

1

Электромиограф (нейромиограф, миограф)

1

- приказа Минздрава России от 01.11.2012 N 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», в

части оснащения родильного дома (отделения), согласно приложению №81.3.1. Предродовая палата

№

Наименование 

20.

Подъемник для больных (I)

1.3.2. ФИО2 зал (индивидуальный родовый зал)

№ 

Наименование

39.

Ротаметр(I, II)

40.

Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям экстремально низкой массой тела (II)

43.

Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем (II)

и

1.3.4. Послеродовое палатное отделение

№ 

Наименование

1.

Кровать функциональная (I, II)

6.

Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов (I, II)

2. Отделения неонатологического профиля

2.1. Отделение новорожденных физиологическое и/или отделение новорожденныхпри обсервационном отделении

№ 

Наименование

18.

Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным (I, II)

23.

Тест – полоски для глюкометра (I), (II)

3. Гинекологическое отделение

№

Наименование

1.

Кровать функциональная

6.

Весы медицинские

7.

Ростометр

13.

Гистероскоп диагностический

14.

Гистерорезектоскоп

21.

Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», в части оснащения отделения травматологии и ортопедии, согласно приложению №9

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое

количество,

штук

7.

Кровати функциональные

1

14.

Осветитель налобный

1

22.

Сплит-система кондиционирования воздуха (при отсутствии

1

централизованной системы)

34.

Подушка кислородная с эбонитовой воронкой

1

37.

Шины Беллера для скелетного вытяжения

16

40.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

2

Примечание: из 20 необходимых шин Беллера для скелетного вытяжения в наличии 4;

приложение № 6

Стандарт оснащения дневного стационара по профилю

«травматология и ортопедия»

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, штук

7.

Кровати функциональные

не менее 50% от всех коек

9.

Весы медицинские

1

10.

Стетофонендоскоп

1

16.

Осветитель налобный

1

20.

Ультразвуковая мойка

1

42.

Сплит система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизованной системы)

1

47.

Подушка кислородная с эбонитовой воронкой

1

50.

Набор инструментов при повреждениях сухожилий

2

56.

Набор стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза

10

57.

Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера для чрескожного остеосинтеза костей таза

20

60.

Детский ортопедический набор пластин

15

65.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

2

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», в части оснащения отделения анестезиологии и реанимации, согласно приложению №6

№

Наименование оборудования

Требуемое количество, штук

8.

Монитор нейро-мышечной передачи

1

14.

Матрац термостабилизирующий

1

15.

Монитор глубины анестезии

1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»,

в части оснащения хирургического отделения, согласно приложению №9

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

3.

Кровать функциональная

25

6.

Система палатной сигнализации

1

7.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1

28.

Анализатор газов крови

не менее 1

29.

Анализатор гематологический

не менее 1

32.

Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия).

не менее 1

2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

№ 

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, штук

8.

Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии

Не менее 2

14.

Система для аутогемотрансфузии

Не менее 1

25.

Термоматрас для операционного стола

Не менее 1

37.

Инструментальный сосудистый набор

Не менее 1

38.

Набор микрохирургических инструментов

Не менее 2

39.

Набор инструментов для работы на сухожилиях

Не менее 1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», в части оснащения стационарного отделения (отделения для больных туберкулезом органов дыхания), согласно приложению №3

№ п/п

Наименование оборудования

Требуемое количество, ш

17.

Светильник медицинский передвижной

1

25.

Пневмотораксный аппарат

1

29.

Малый хирургический набор

1

33.

Стол для больного перевязочный

1

34.

Светильник бестеневой медицинский передвижной

1

40.

Урофлоуметр с принтером*

1

41.

Цитоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров

1

42.

Цистоскоп смотровой

2

43.

Цистоуретроскоп гибкий

1

44.

Источник света для эндоскопической аппаратуры*

1

45.

Электростимулятор урологический

1

64.

Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов)

1

68.

Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов

1

69.

Плазменный аргоновый скальпель

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. № З66н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», в части оснащения педиатрического отделения, согласно приложению №12

№ 

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

1.

Функциональная кровать

30

5.

Пеленальный стол

2

7.

Прикроватная информационная доска (маркерная)

30

15.

Кресло-каталка

2

16.

Тележка (каталка) для перевозки больных

2

17.

Тележка грузовая межкорпусная

2

19.

Весы

1

20.

Ростомер

1

22.

Негатоскоп

2

Примечание: в отделении 30 коек.

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», согласно приложению № 6

№ 

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

10.

Спирометр

1

И.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке

1

12.

Концентратор кислорода

1

13.

Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный

3

23.

Матрац противопролежневый

3

30.

Кресло туалетное (или туалетный стул)

3

31.

Кресло-каталка

2

32.

Тележка-каталка для перевозки больных внутрикорпусная

2

34.

Негатоскоп

1

36.

Система палатной сигнализации

1

Примечание: в отделении 30 коек из 3 необходимых ингаляторов аэрозольных компрессорного (небулайзер) портативный в наличии 2.

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», в части оснащения первичного онкологического отделения согласно приложению № 6

№ п/п

Наименование оснащения

Требуемое количество, шт.

1.

Вытяжной шкаф для стерильного разведения лекарственных препаратов

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н, согласно приложению № 14, Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Количество, шт.

4.

Кровать функциональная медицинская больничная

1

И.

Матрацы противопролежневые

не менее 3

18.

Система палатной сигнализации

1 на отделение

19.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1 на отделение

20.

Стетофонендоскоп

1

Примечание: в отделении 1 койко-мест., врач-1.

2. Стандарт оснащения операционной хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Количество, шт.

10.

Комплект термоматрац для операционного стола* (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения)

1

27.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1

29.

Система для аутогемотрансфузии

1

40.

Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии*

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 920н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения отделения диетологии дневного стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

3. 6.

Калипер (для измерения толщины кожных складок) Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии)

1 1

9.

Аппарат для определения основного обмена

2

10.

Аппарат для определения энерготрат

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология», согласно приложению № 11

Стандарт оснащения стационарного отделения кожно-венерологического

диспансера

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

1.

Дерматоскоп

2

4.

Облучатель бактерицидный

6

Примечание: из 8 необходимых облучателей бактерицидных в наличии 2;

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения отделения эндокринологии

№

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, шт.

8.

Носимые системы постоянной подкожной инфузии инсулина

2

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 2012 г. № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения детского хирургического отделения

№

Наименование оборудования (оснащения)

Количество, штук

1.

Функциональная кровать

2

9.

Прикроватная информационная доска (маркерная)

2

12.

Тележка грузовая межкорпусная

2

24.

Мобильная реанимационная медицинская тележка

1

38.

Ростомер

1

Примечание: в отделении 2 койки.

пп. Д п.4 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организациями, входящими

в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра «Сколково»)», в части наличия заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием) установлено не соответствиезанимаемой должности квалификационным требованиям:

- ч. 1 п.1 ст. 100 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

- приказа Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», в части несоблюдения квалификационных требований,

- приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», в части несоблюдения квалификационных требований:

- у врача «акушера-гинеколога» ФИО3 отсутствует действующий сертификат по специальности «акушерство-гинекология»;

у врача - фтизиатра ФИО4 отсутствует действующий сертификат по специальности «фтизиатрия»;

у врача- инфекциониста ФИО5 отсутствует действующий сертификат по специальности «инфекционные болезни»;

- у врача стоматолога-хирурга ФИО6 отсутствует действующий сертификат по специальности «хирургическая стоматология»;

- у врача - хирурга ФИО7, ведущей онкологический прием, отсутствует сертификат по специальности «онкология».

пп. А п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности.. . » в части несоблюдения порядков оказания медицинской помощи, а именно:

1.3.1 несоответствие требованиям к оснащению структурных подразделений

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 г. № 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», в части оснащения офтальмологического кабинета, согласно приложению № 6

№ 

Наименование оборудования (оснащения) 

Требуемое 

количество, 

штук 

З. 

Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

1 

5. 

Автоматический рефрактометр 

1 

7. 

Щелевая лампа стационарная с принадлежностями 

1 

9. 

Диафаноскоп 

1 

10. 

Автоматический пневмотонометр 

1 

12. 

Экзофтальмометр 

1 

15. 

Диагностическая офтальмологическая 

универсальная трехзеркальная 

1 

линза для офтальмоскопии 

17.

Гониоскоп

1

26.

Набор для промывания слезных путей

2 комплекта

-приказа Минздрава России от 13.11.2012 N 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»,

в части оснащения детского стоматологического кабинета, согласно приложению

№3

№ 

Наименование оборудования (оснащения) 

Требуемое 

количество, 

штук 

З. 

Аппарат для электрометрического определения длины корневого канала 

1 

13. 

Кресло стоматологическое 

неуком

плектованной установке)

1 

- приказа Минздравсоцразвития России от 07.12.2011г. № 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», в части оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники, согласно приложению №12

Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

2.

Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной

не менее 1 на кабинет

4.

Амальгаммосмеситель 

<

*>

не менее 1 на кабинет

8.

Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) при отсутствии физитерапевтического кабинета

1 на кабинет

И.

Гипсоотстойники (грязеуловитель)

1 на каждую раковину

19.

Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии

не менее 1 на кабинет

22.

Коронкосниматель стоматологический

1 на рабочее место врача

29.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

31.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

по 1 на рабочее место врача

33.

Набор для депофореза 

<

*>

1 на кабинет

37.

Набор инструментов для трахеотомии

1 на поликлинику

44.

Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой 

<

*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой 

<

*>

не менее 2 на рабочее место

47.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

49.

Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

50.

Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

61.

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

2.

Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной

1 на кабинет

3.

Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) 

<

*>

1 на кабинет

5.

Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС

1 на кабинет

7.

Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором

1 на кабинет

8.

Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером

1 на отделение

15.

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 5 на рабочее место врача

27.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

29.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

1 на кабинет

34.

Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга (при заботе с имплантатами)

не менее 2

35.

Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации (при работе с имплантатами)

2

42.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

44.

Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

66.

Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний

1 на кабинет

70.

Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований

не менее 1 на кабинет

Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

4.

Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

6.

Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

7.

Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой

1 на кабинет

13.

Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

30.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

33.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

2 на рабочее место врача

38.

Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами (при работе с имплантатами)

1 на кабинет

45.

Наконечник турбинный с фиброоптикой 

<

*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой 

<

*>

не менее 2 на рабочее место

46.

Наконечник эндодонтический (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)

не менее 1 на кабинет

47.

Наконечник редукторный 

<

*> с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор

не менее 1 на одну должность врача

48.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС

1 на кабинет

54.

Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

60.

Параллелометр стоматологический 

<

*>

1 на кабинет

67.

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

87.

Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований 

<

*>

не менее 1 на кабинет

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 905н «Об утверждении Порядкаоказания медицинской помощи населению по профилю

«оториноларингология», в части оснащения оториноларингологического кабинета, согласно приложению №3

№ 

Наименование

Требуемое количество, штук

2.

Аппарат электрохирургический высокочастотной

1

5.

Лупа бинокулярная

1

6.

Отоскоп, оториноскоп 

<

*>

1

10.

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)

1

11.

Негатоскоп

1

12.

Аудиометр

1

14.

Прибор для регистрации отоакустической эмиссии 

<

*>

1

18.

Кресло вращающееся (Барани)

1 комплект

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», в части оснащения кабинета травматологии и ортопедии, согласно приложению №3

№ 

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

И.

Шина для фиксации кисти и пальцев

3

12.

Шина для лечения переломов ключицы у детей

1

13.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

1

- приказа Минздрава России от 31.10.2012 № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», в части оснащения кабинета врача-детского хирурга, согласно приложению №3

№

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

18.

Столик инструментальный

1

19.

Столик манипуляционный

1

20.

Малый хирургический набор

2

30.

Лампа лучистого тепла

1

33.

Шина для лечения переломов ключицы

1

34.

Шина для фиксации кисти и пальцев

2

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях», в

части оснащения отделения (кабинета) инфекционных заболеваний медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, согласно приложению №3

Наименование оборудования/оснащения

Требуемое количество, штук

Очки защитные

1

Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни

1

Укладка с педикулоцидными средствами

1

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 899н «Об утверждении Порядкаоказания медицинской помощи взрослому населению по профилю«эндокринология», в части оснащения кабинета врача-эндокринолога, согласноприложению №3

№

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

5.

Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии(монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)

1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании нервной системы», в части оснащения кабинета врача-невролога и клинико-диагностического кабинета 

<

*>, согласно приложению №5

№

Наименование

Требуемое

количество, штук

4.

Негатоскоп

1

5.

Камертон

1

8.

Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора

2

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», в части оснащения кабинета врача-хирурга, согласно приложению № 3

№ 

Наименование

оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

7.

Ростомер

1

8.

Настольная лампа

1

10.

Мешок Амбу

1

19.

Малый хирургический набор

3

20.

Стерилизатор для медицинских инструментов

1

22.

Холодильник

1

26.

Весы

1

27.

Сейф для хранения лекарственных препаратов

1

29.

Стетофонендоскоп

1

35.

Переносной набор для реанимации

1

-приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 920н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология», в части оснащения кабинета врача-диетолога, согласно приложению №3

№ ии

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

2.

Измеритель артериального давления манометрический мембранный с детскими манжетами

1

6.

Калипер (для измерения толщины кожных складок)

1

9.

Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии)

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 929н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология», в части оснащения кабинета врача психиатра-нарколога, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения

(оборудования)

Требуемое количество, шт.

10.

Диктофон

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», в части оснащения первичного онкологического кабинета, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения

Требуемое количество, шт.

1.

Весы для взвешивания больных

1

2.

Сейф для хранения документации

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», в части оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога, согласно приложению № 3

№

Наименование 

5.

Анализатор допплеровский сердечно –сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный

плода малогабаритный

8.

Ростомер

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», в части оснащения терапевтического кабинета, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

1.

Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный

1

2.

Весы с ростомером

1

4.

Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками

не менее 1

5.

Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи

1 набор

7.

Лупа ручная

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 ноября 2012 г. № 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях», в части оснащения кабинета врача - профпатолога, согласно приложению № 6

№

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, шт.

2.

Негатоскоп

1

3.

Вибротестер

1

6.

Динамометр

1

9.

Неврологический молоточек

1

10.

Весы напольные

1

11.

Ростомер

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2011г. №316н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы по профилю «неврология», в части оснащения неврологического отделения медицинской организации, специализированного неврологического центра медицинской организации, согласно приложению № 9

Наименование

Требуемое количество, шт.

Кровать функциональная

1

Кресло туалетное (или туалетный стул)

1

Матрас противопролежневый

1

Система палатной сигнализации

1

Система для централизованной подачи кислорода

1

Негатоскоп

1

Эхоэнцефалоскоп

1

Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия

1

Электроэнцефалограф*

1

Электромиограф (нейромиограф, миограф)

1

- приказа Минздрава России от 01.11.2012 N 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», в

части оснащения родильного дома (отделения), согласно приложению №81.3.1. Предродовая палата

№

Наименование 

20.

Подъемник для больных (I)

1.3.2. ФИО2 зал (индивидуальный родовый зал)

№ 

Наименование

39.

Ротаметр(I, II)

40.

Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям экстремально низкой массой тела (II)

43.

Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем (II)

и

1.3.4. Послеродовое палатное отделение

№ 

Наименование

1.

Кровать функциональная (I, II)

6.

Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов (I, II)

2. Отделения неонатологического профиля

2.1. Отделение новорожденных физиологическое и/или отделение новорожденныхпри обсервационном отделении

№ 

Наименование

18.

Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным (I, II)

23.

Тест – полоски для глюкометра (I), (II)

3. Гинекологическое отделение

№

Наименование

1.

Кровать функциональная

6.

Весы медицинские

7.

Ростометр

13.

Гистероскоп диагностический

14.

Гистерорезектоскоп

21.

Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», в части оснащения отделения травматологии и ортопедии, согласно приложению №9

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое

количество,

штук

7.

Кровати функциональные

1

14.

Осветитель налобный

1

22.

Сплит-система кондиционирования воздуха (при отсутствии

1

централизованной системы)

34.

Подушка кислородная с эбонитовой воронкой

1

37.

Шины Беллера для скелетного вытяжения

16

40.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

2

Примечание: из 20 необходимых шин Беллера для скелетного вытяжения в наличии 4; приложение № 6

Стандарт оснащения дневного стационара по профилю

«травматология и ортопедия»

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, штук

7.

Кровати функциональные

не менее 50% от всех коек

9.

Весы медицинские

1

10.

Стетофонендоскоп

1

16.

Осветитель налобный

1

20.

Ультразвуковая мойка

1

42.

Сплит система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизованной системы)

1

47.

Подушка кислородная с эбонитовой воронкой

1

50.

Набор инструментов при повреждениях сухожилий

2

56.

Набор стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза

10

57.

Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера для чрескожного остеосинтеза костей таза

20

60.

Детский ортопедический набор пластин

15

65.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

2

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», в части оснащения отделения анестезиологии и реанимации, согласно приложению №6

№

Наименование оборудования

Требуемое количество, штук

8.

Монитор нейро-мышечной передачи

1

14.

Матрац термостабилизирующий

1

15.

Монитор глубины анестезии

1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»,

в части оснащения хирургического отделения, согласно приложению №9

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

3.

Кровать функциональная

25

6.

Система палатной сигнализации

1

7.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1

28.

Анализатор газов крови

не менее 1

29.

Анализатор гематологический

не менее 1

32.

Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия).

не менее 1

2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

№ 

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, штук

8.

Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии

Не менее 2

14.

Система для аутогемотрансфузии

Не менее 1

25.

Термоматрас для операционного стола

Не менее 1

37.

Инструментальный сосудистый набор

Не менее 1

38.

Набор микрохирургических инструментов

Не менее 2

39.

Набор инструментов для работы на сухожилиях

Не менее 1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», в части оснащения стационарного отделения (отделения для больных туберкулезом органов дыхания), согласно приложению №3

№ п/п

Наименование оборудования

Требуемое количество, ш

17.

Светильник медицинский передвижной

1

25.

Пневмотораксный аппарат

1

29.

Малый хирургический набор

1

33.

Стол для больного перевязочный

1

34.

Светильник бестеневой медицинский передвижной

1

40.

Урофлоуметр с принтером*

1

41.

Цитоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров

1

42.

Цистоскоп смотровой

2

43.

Цистоуретроскоп гибкий

1

44.

Источник света для эндоскопической аппаратуры*

1

45.

Электростимулятор урологический

1

64.

Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов)

1

68.

Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов

1

69.

Плазменный аргоновый скальпель

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. № З66н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», в части оснащения педиатрического отделения, согласно приложению №12

№ 

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

1.

Функциональная кровать

30

5.

Пеленальный стол

2

7.

Прикроватная информационная доска (маркерная)

30

15.

Кресло-каталка

2

16.

Тележка (каталка) для перевозки больных

2

17.

Тележка грузовая межкорпусная

2

19.

Весы

1

20.

Ростомер

1

22.

Негатоскоп

2

Примечание: в отделении 30 коек.

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», согласно приложению №

№ 

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

10.

Спирометр

1

И.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке

1

12.

Концентратор кислорода

1

13.

Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный

3

23.

Матрац противопролежневый

3

30.

Кресло туалетное (или туалетный стул)

3

31.

Кресло-каталка

2

32.

Тележка-каталка для перевозки больных внутрикорпусная

2

34.

Негатоскоп

1

36.

Система палатной сигнализации

1

Примечание: в отделении 30 коек из 3 необходимых ингаляторов аэрозольных компрессорного (небулайзер) портативный в наличии 2.

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», в части оснащения первичного онкологического отделения согласно приложению № 6

№ п/п

Наименование оснащения

Требуемое количество, шт.

1.

Вытяжной шкаф для стерильного разведения лекарственных препаратов

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н, согласно приложению № 14, Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Количество, шт.

4.

Кровать функциональная медицинская больничная

1

И.

Матрацы противопролежневые

не менее 3

18.

Система палатной сигнализации

1 на отделение

19.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1 на отделение

20.

Стетофонендоскоп

1

Примечание: в отделении 1 койко-мест., врач-1.

2. Стандарт оснащения операционной хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Количество, шт.

10.

Комплект термоматрац для операционного стола* (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения)

1

27.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1

29.

Система для аутогемотрансфузии

1

40.

Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии*

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 920н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения отделения диетологии дневного стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

3. 6.

Калипер (для измерения толщины кожных складок) Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии)

1 1

9.

Аппарат для определения основного обмена

2

10.

Аппарат для определения энерготрат

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология», согласно приложению № 11

Стандарт оснащения стационарного отделения кожно-венерологического

диспансера

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

1.

Дерматоскоп

2

4.

Облучатель бактерицидный

6

Примечание: из 8 необходимых облучателей бактерицидных в наличии 2;

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения отделения эндокринологии

№

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, шт.

8.

Носимые системы постоянной подкожной инфузии инсулина

2

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 2012 г. № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения детского хирургического отделения

№

Наименование оборудования (оснащения)

Количество, штук

1.

Функциональная кровать

2

9.

Прикроватная информационная доска (маркерная)

2

12.

Тележка грузовая межкорпусная

2

24.

Мобильная реанимационная медицинская тележка

1

38.

Ростомер

1

Примечание: в отделении 2 койки.

1.3.2 в части соблюдения этапности оказания медицинской помощи, правил организации медицинской организации (структурных подразделений), а именно:

1.3.2.1. выявлены нарушения Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», утвержденного приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 928н. При анализе 5 историй болезни пациентов с ОНМК (ИБ /П.Г.К., ИБ/Е.Н.П, ИБ/У.Н.А., ИБ/М.В.М., ИБ/А.И.С.):

п.20 Порядка, в части невыполнения по определению содержания тромбоцитов впериферической крови, МНО, АЧТВ обследование производится в течение 20 минутс момента забора крови, после чего результат передается дежурному врачу-неврологу (ИБ /П.Г.К., ИБ/Е.Н.П, ИБ/У.Н.А, ИБ/М.В.М, ИБ/А.И.С.);

п.21 и п.23 Порядка, в части отсутствия направления больных с признаками ОНМКв отделение лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии и (или)кабинетом магнитно-резонансной томографии медицинской организации дляпроведения компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии

головного мозга для уточнения диагноза, в течении 40 минут с момента поступления больного в стационар (ИБ /П.Г.К., ИБ/Е.Н.П, ИБ/У.Н.А., ИБ/М.В.М., ИБ/А.И.С).

1.3.2.2. выявлены нарушения Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденного Минздрава России от 15.11.2012 № 915н, а именно:

- п.10 приказа, в части организации оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи по онкологии, первичный онкологический кабинет в медицинской организации не организован, первичный онкологический прием ведет врач-хирург ФИО7, сертификат по специальности «онкология» у врача отсутствует.

Проанализировано 4 амбулаторных карты онкологических больных. В 3-х выявлены нарушения (А/К Г.А.И., А/К П.В.Н., А/К К.Г.И.):

- п.11 приказа, в части не направления либо увеличения срока направления в первичный онкологический кабинет (свыше 5 рабочих дней) врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейные врачи), врачами-специалистами, средними медицинскими работниками (А/К Г.А.И., А/К П.В.Н., А/К К.Г.И.);

п. 12 приказа, в части увеличения срока взятия биопсийного (операционного)материала (более 1 дня) врачом-онкологом центра амбулаторной онкологическойпомощи (А/К К.Г.И.);

п. 12. приказа, в части превышения срока выполнения патолого-анатомическихисследований (свыше 15 рабочих дней с даты поступления биопсийного(операционного) материала в патолого-анатомическое бюро (отделение)) (А/КП.В.Н., А/К К.Г.И.);

- п. 15.1 приказа, в части превышения срока ожидания начала оказанияспециализированной медицинской помощи (А/К Г.А.И., А/К П.В.Н., А/К К.Г.И.);

- п. 22 приказа, в части отсутствия диспансерного наблюдения онкобольных,отсутствуют данные об пожизненном диспансерном наблюдении в первичномонкологическом кабинете медицинской организации (А/К Г.А.И., А/К П.В.Н.).

1.3.2.3. выявлены нарушения Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 932н. В ходе анализа 5 медицинских карт больного туберкулезом, выявлены нарушения:

п.17 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом,утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября2012 г. № 932н - в части отсутствия в медицинской документации подтверждения оинформировании больного об установленном диагнозе «туберкулез» и постановке надиспансерный учет, осуществленном письменно в трехдневный срок: медицинскиекарты больного туберкулезом № 315 (КРС, 07.10.1986), № 257 (СЛС, 25.07.1964), №313 (БВИ, 01.05.1970), № 359 (ЛАВ, 02.10.1977), № 367 (ИЕД, 12.07.2019);

п.16 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом,утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября2012 г. № 932н (далее - Порядок), пп.5 п.7 приложения №5 к Порядка оказаниямедицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказомМинистерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г.- в части диспансерного наблюдения врачом-фтизиатром, которому подлежат больные со дня установления диагноза «туберкулез». В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Согласно постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», диспансерное наблюдение за больными туберкулезом осуществляется непрерывно независимо от согласия больного или его законных представителей на этапах амбулаторного, стационарного и санаторного лечения в целях обеспечения эффективности профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Сроки наблюдения и объем необходимых лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий, согласно Порядку, определяются с учетом клинической формы туберкулеза, наличия лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, осложнений, фоновых и сопутствующих заболеваний. Так, в представленных для проверки картах больного туберкулезом № 315 (КРС, 07.10.1986), № 257 (СЛС, 25.07.1964), № 313 (БВИ, 01.05.1970), № 359 (ЛАВ, 02.10.1977), № 367 (ИЕД, 12.07.2019) отсутствуют данные об определении сроков наблюдения и планируемом к проведению объеме необходимых лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий, записи по результатам проведенного приема врача-фтизиатра не позволяют оценить эффективность проводимых профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий;

п.31 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом,утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября2012 г. N 932н, а именно, пп.4 п.7 приложения №5 к Порядка оказаниямедицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказомМинистерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. - в части отсутствияорганизации контролируемого лечения больных туберкулезом. А именно, впредставленных для проверки картах больного туберкулезом № 315 (КРС,07.10.1986), № 257 (СЛС, 25.07.1964), № 313 (БВИ, 01.05.1970), № 359 (ЛАВ,02.10.1977), № 367 (ИЕД, 12.07.2019), отсутствуют данные о получении пациентомлекарственных препаратов, о регулярности приема, переносимости проводимойтерапии, ее эффективности, подтвержденной проводимыми исследованиями.Медицинская документация учетная форма № 01-Тб/у также не представлена.Таким образом, отсутствуют данные о проведении контролируемого лечениябольных туберкулезом.

п.31 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом,утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября2012 г. N 932н, а именно, пп.7 п.7 приложения №5 к Порядка оказаниямедицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. - в части отсутствия в медицинской документации данных о наблюдении за очагами туберкулезной инфекции в местах проживания больных туберкулезом, проведение в них профилактических противотуберкулезных мероприятий.

Кроме того, выявлены несоответствие ведения медицинской документации при оказании медицинской помощи больным туберкулезом ч.1 пп.А, пп.Ж, пп.И, пп.К, пп.М п.2.1 критериев оценки качества медицинской помощи, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н В части заполнения всех разделов, предусмотренных амбулаторной картой ( медицинские карты больного туберкулезом № 315 (КРС, 07.10.1986), № 257 (СЛС, 25.07.1964), №313 (БВИ, 01.05.1970), № 359 (ЛАВ, 02.10.1977), № 367 (ИЕД, 12.07.2019), а именно, записи врачебного приема при обращениях пациента не отражает жалобы больного на момент приема, объективные данные, течение и диагноз болезни, отсутствует план лечения, с учетом состояния пациента, данные о наличии сопутствующих заболеваний, отсутствуют данные об обеспечении лекарственными препаратами непосредственно пациента, сведения о назначенном лекарственном препарате, в том числе, дозировка, способ применения, режим дозирования, оценка эффективности лечения, данные о диспансерном наблюдении. 

Представитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области ФИО8 в судебном заседании пояснила, что в ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» проведена выездная плановая проверка. По итогам которой выявлены нарушения, а именно: невыполнение ГБУЗ ПСО «Каргатская центральная районная больница» требований пп. Б, Д п. 4, пп. А п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») » являться грубым нарушением лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности невыполнение которых в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности» влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. При проверке принимал участие гл. врач больницы ФИО9.

По итогам проверки больнице выдано предписание на устранение выявленных нарушений. Не возражают назначить в отношении ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ» меры наказания в виде штрафа в половинном размере.

ФИО9 в судебном заседании подтвердил, что все выявленные нарушения имели место и были выявлены в ходе проводимой проверки. В настоящее время часть нарушений устранена. 

Исследовав материалы дела, выслушав доводы ФИО9, суд приходит к следующему:

С 24 июня по 16 августа 2019 года при осуществлении плановой выездной проверки Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница», расположенного по адресу: 

<

адрес>, установлено, что Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» допустило грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности, соблюдение которых обязательно при осуществлении медицинской деятельности в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.04.2012г. № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково»)», а именно: 

пп. Б п.4 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности.. . », в части отсутствия принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий (оборудования, аппаратов, приборов, инструментов), необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке по адресу места осуществления лицензируемого вида деятельности: 632401, 

<

...>, в нарушение требований: 

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 г. № 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», в части оснащения офтальмологического кабинета, согласно приложению № 6

№ 

Наименование оборудования (оснащения) 

Требуемое 

количество, 

штук 

З. 

Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

1 

5. 

Автоматический рефрактометр 

1 

7. 

Щелевая лампа стационарная с принадлежностями 

1 

9. 

Диафаноскоп 

1 

10. 

Автоматический пневмотонометр 

1 

12. 

Экзофтальмометр 

1 

15. 

Диагностическая офтальмологическая 

универсальная трехзеркальная 

1 

линза для офтальмоскопии 

17.

Гониоскоп

1

26.

Набор для промывания слезных путей

2 комплекта

-приказа Минздрава России от 13.11.2012 N 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»,

в части оснащения детского стоматологического кабинета, согласно приложению

№3

№ 

Наименование оборудования (оснащения) 

Требуемое 

количество, 

штук 

З. 

Аппарат для электрометрического определения длины корневого канала 

1 

13. 

Кресло стоматологическое 

неуком

плектованной установке)

1 

- приказа Минздравсоцразвития России от 07.12.2011г. № 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», в части оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники, согласно приложению №12

Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

2.

Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной

не менее 1 на кабинет

4.

Амальгаммосмеситель 

<

*>

не менее 1 на кабинет

8.

Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) при отсутствии физитерапевтического кабинета

1 на кабинет

И.

Гипсоотстойники (грязеуловитель)

1 на каждую раковину

19.

Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии

не менее 1 на кабинет

22.

Коронкосниматель стоматологический

1 на рабочее место врача

29.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

31.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

по 1 на рабочее место врача

33.

Набор для депофореза 

<

*>

1 на кабинет

37.

Набор инструментов для трахеотомии

1 на поликлинику

44.

Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой 

<

*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой 

<

*>

не менее 2 на рабочее место

47.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

49.

Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

50.

Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

61.

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

2.

Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной

1 на кабинет

3.

Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) 

<

*>

1 на кабинет

5.

Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС

1 на кабинет

7.

Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором

1 на кабинет

8.

Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером

1 на отделение

15.

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 5 на рабочее место врача

27.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

29.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

1 на кабинет

34.

Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга (при заботе с имплантатами)

не менее 2

35.

Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации (при работе с имплантатами)

2

42.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

44.

Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

66.

Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний

1 на кабинет

70.

Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований

не менее 1 на кабинет

Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

4.

Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

6.

Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

7.

Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой

1 на кабинет

13.

Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

30.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

33.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

2 на рабочее место врача

38.

Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами (при работе с имплантатами)

1 на кабинет

45.

Наконечник турбинный с фиброоптикой 

<

*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой 

<

*>

не менее 2 на рабочее место

46.

Наконечник эндодонтический (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)

не менее 1 на кабинет

47.

Наконечник редукторный 

<

*> с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор

не менее 1 на одну должность врача

48.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС

1 на кабинет

54.

Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

60.

Параллелометр стоматологический 

<

*>

1 на кабинет

67.

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

87.

Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований 

<

*>

не менее 1 на кабинет

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 905н «Об утверждении Порядкаоказания медицинской помощи населению по профилю

«оториноларингология», в части оснащения оториноларингологического кабинета, согласно приложению №3

№ 

Наименование

Требуемое количество, штук

2.

Аппарат электрохирургический высокочастотной

1

5.

Лупа бинокулярная

1

6.

Отоскоп, оториноскоп 

<

*>

1

10.

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)

1

11.

Негатоскоп

1

12.

Аудиометр

1

14.

Прибор для регистрации отоакустической эмиссии 

<

*>

1

18.

Кресло вращающееся (Барани)

1 комплект

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», в части оснащения кабинета травматологии и ортопедии, согласно приложению №3

№ 

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

И.

Шина для фиксации кисти и пальцев

3

12.

Шина для лечения переломов ключицы у детей

1

13.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

1

- приказа Минздрава России от 31.10.2012 № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», в части оснащения кабинета врача-детского хирурга, согласно приложению №3

№

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

18.

Столик инструментальный

1

19.

Столик манипуляционный

1

20.

Малый хирургический набор

2

30.

Лампа лучистого тепла

1

33.

Шина для лечения переломов ключицы

1

34.

Шина для фиксации кисти и пальцев

2

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях», в

части оснащения отделения (кабинета) инфекционных заболеваний медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, согласно приложению №3

Наименование оборудования/оснащения

Требуемое количество, штук

Очки защитные

1

Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни

1

Укладка с педикулоцидными средствами

1

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 899н «Об утверждении Порядкаоказания медицинской помощи взрослому населению по профилю«эндокринология», в части оснащения кабинета врача-эндокринолога, согласноприложению №3

№

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

5.

Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии(монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)

1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании нервной системы», в части оснащения кабинета врача-невролога и клинико-диагностического кабинета 

<

*>, согласно приложению №5

№

Наименование

Требуемое

количество, штук

4.

Негатоскоп

1

5.

Камертон

1

8.

Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора

2

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», в части оснащения кабинета врача-хирурга, согласно приложению № 3

№ 

Наименование

оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

7.

Ростомер

1

8.

Настольная лампа

1

10.

Мешок Амбу

1

19.

Малый хирургический набор

3

20.

Стерилизатор для медицинских инструментов

1

22.

Холодильник

1

26.

Весы

1

27.

Сейф для хранения лекарственных препаратов

1

29.

Стетофонендоскоп

1

35.

Переносной набор для реанимации

1

-приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 920н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология», в части оснащения кабинета врача-диетолога, согласно приложению №3

№ ии

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

2.

Измеритель артериального давления манометрический мембранный с детскими манжетами

1

6.

Калипер (для измерения толщины кожных складок)

1

9.

Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии)

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 929н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология», в части оснащения кабинета врача психиатра-нарколога, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения

(оборудования)

Требуемое количество, шт.

10.

Диктофон

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», в части оснащения первичного онкологического кабинета, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения

Требуемое количество, шт.

1.

Весы для взвешивания больных

1

2.

Сейф для хранения документации

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», в части оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога, согласно приложению № 3

№

Наименование 

5.

Анализатор допплеровский сердечно –сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный

плода малогабаритный

8.

Ростомер

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», в части оснащения терапевтического кабинета, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

1.

Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный

1

2.

Весы с ростомером

1

4.

Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками

не менее 1

5.

Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи

1 набор

7.

Лупа ручная

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 ноября 2012 г. № 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях», в части оснащения кабинета врача - профпатолога, согласно приложению № 6

№

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, шт.

2.

Негатоскоп

1

3.

Вибротестер

1

6.

Динамометр

1

9.

Неврологический молоточек

1

10.

Весы напольные

1

11.

Ростомер

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2011г. №316н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы по профилю «неврология», в части оснащения неврологического отделения медицинской организации, специализированного неврологического центра медицинской организации, согласно приложению № 9

Наименование

Требуемое количество, шт.

Кровать функциональная

1

Кресло туалетное (или туалетный стул)

1

Матрас противопролежневый

1

Система палатной сигнализации

1

Система для централизованной подачи кислорода

1

Негатоскоп

1

Эхоэнцефалоскоп

1

Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия

1

Электроэнцефалограф*

1

Электромиограф (нейромиограф, миограф)

1

- приказа Минздрава России от 01.11.2012 N 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», в

части оснащения родильного дома (отделения), согласно приложению №81.3.1. Предродовая палата

№

Наименование 

20.

Подъемник для больных (I)

1.3.2. ФИО2 зал (индивидуальный родовый зал)

№ 

Наименование

39.

Ротаметр(I, II)

40.

Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям экстремально низкой массой тела (II)

43.

Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем (II)

и

1.3.4. Послеродовое палатное отделение

№ 

Наименование

1.

Кровать функциональная (I, II)

6.

Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов (I, II)

2. Отделения неонатологического профиля

2.1. Отделение новорожденных физиологическое и/или отделение новорожденныхпри обсервационном отделении

№ 

Наименование

18.

Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным (I, II)

23.

Тест – полоски для глюкометра (I), (II)

3. Гинекологическое отделение

№

Наименование

1.

Кровать функциональная

6.

Весы медицинские

7.

Ростометр

13.

Гистероскоп диагностический

14.

Гистерорезектоскоп

21.

Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», в части оснащения отделения травматологии и ортопедии, согласно приложению №9

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое

количество,

штук

7.

Кровати функциональные

1

14.

Осветитель налобный

1

22.

Сплит-система кондиционирования воздуха (при отсутствии

1

централизованной системы)

34.

Подушка кислородная с эбонитовой воронкой

1

37.

Шины Беллера для скелетного вытяжения

16

40.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

2

Примечание: из 20 необходимых шин Беллера для скелетного вытяжения в наличии 4;

приложение № 6

Стандарт оснащения дневного стационара по профилю

«травматология и ортопедия»

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, штук

7.

Кровати функциональные

не менее 50% от всех коек

9.

Весы медицинские

1

10.

Стетофонендоскоп

1

16.

Осветитель налобный

1

20.

Ультразвуковая мойка

1

42.

Сплит система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизованной системы)

1

47.

Подушка кислородная с эбонитовой воронкой

1

50.

Набор инструментов при повреждениях сухожилий

2

56.

Набор стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза

10

57.

Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера для чрескожного остеосинтеза костей таза

20

60.

Детский ортопедический набор пластин

15

65.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

2

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», в части оснащения отделения анестезиологии и реанимации, согласно приложению №6

№

Наименование оборудования

Требуемое количество, штук

8.

Монитор нейро-мышечной передачи

1

14.

Матрац термостабилизирующий

1

15.

Монитор глубины анестезии

1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»,

в части оснащения хирургического отделения, согласно приложению №9

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

3.

Кровать функциональная

25

6.

Система палатной сигнализации

1

7.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1

28.

Анализатор газов крови

не менее 1

29.

Анализатор гематологический

не менее 1

32.

Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия).

не менее 1

2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

№ 

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, штук

8.

Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии

Не менее 2

14.

Система для аутогемотрансфузии

Не менее 1

25.

Термоматрас для операционного стола

Не менее 1

37.

Инструментальный сосудистый набор

Не менее 1

38.

Набор микрохирургических инструментов

Не менее 2

39.

Набор инструментов для работы на сухожилиях

Не менее 1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», в части оснащения стационарного отделения (отделения для больных туберкулезом органов дыхания), согласно приложению №3

№ п/п

Наименование оборудования

Требуемое количество, ш

17.

Светильник медицинский передвижной

1

25.

Пневмотораксный аппарат

1

29.

Малый хирургический набор

1

33.

Стол для больного перевязочный

1

34.

Светильник бестеневой медицинский передвижной

1

40.

Урофлоуметр с принтером*

1

41.

Цитоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров

1

42.

Цистоскоп смотровой

2

43.

Цистоуретроскоп гибкий

1

44.

Источник света для эндоскопической аппаратуры*

1

45.

Электростимулятор урологический

1

64.

Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов)

1

68.

Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов

1

69.

Плазменный аргоновый скальпель

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. № З66н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», в части оснащения педиатрического отделения, согласно приложению №12

№ 

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

1.

Функциональная кровать

30

5.

Пеленальный стол

2

7.

Прикроватная информационная доска (маркерная)

30

15.

Кресло-каталка

2

16.

Тележка (каталка) для перевозки больных

2

17.

Тележка грузовая межкорпусная

2

19.

Весы

1

20.

Ростомер

1

22.

Негатоскоп

2

Примечание: в отделении 30 коек.

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», согласно приложению № 6

№ 

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

10.

Спирометр

1

И.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке

1

12.

Концентратор кислорода

1

13.

Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный

3

23.

Матрац противопролежневый

3

30.

Кресло туалетное (или туалетный стул)

3

31.

Кресло-каталка

2

32.

Тележка-каталка для перевозки больных внутрикорпусная

2

34.

Негатоскоп

1

36.

Система палатной сигнализации

1

Примечание: в отделении 30 коек из 3 необходимых ингаляторов аэрозольных компрессорного (небулайзер) портативный в наличии 2.

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», в части оснащения первичного онкологического отделения согласно приложению № 6

№ п/п

Наименование оснащения

Требуемое количество, шт.

1.

Вытяжной шкаф для стерильного разведения лекарственных препаратов

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н, согласно приложению № 14, Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Количество, шт.

4.

Кровать функциональная медицинская больничная

1

И.

Матрацы противопролежневые

не менее 3

18.

Система палатной сигнализации

1 на отделение

19.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1 на отделение

20.

Стетофонендоскоп

1

Примечание: в отделении 1 койко-мест., врач-1.

2. Стандарт оснащения операционной хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Количество, шт.

10.

Комплект термоматрац для операционного стола* (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения)

1

27.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1

29.

Система для аутогемотрансфузии

1

40.

Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии*

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 920н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения отделения диетологии дневного стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

3. 6.

Калипер (для измерения толщины кожных складок) Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии)

1 1

9.

Аппарат для определения основного обмена

2

10.

Аппарат для определения энерготрат

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология», согласно приложению № 11

Стандарт оснащения стационарного отделения кожно-венерологического

диспансера

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

1.

Дерматоскоп

2

4.

Облучатель бактерицидный

6

Примечание: из 8 необходимых облучателей бактерицидных в наличии 2;

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения отделения эндокринологии

№

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, шт.

8.

Носимые системы постоянной подкожной инфузии инсулина

2

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 2012 г. № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения детского хирургического отделения

№

Наименование оборудования (оснащения)

Количество, штук

1.

Функциональная кровать

2

9.

Прикроватная информационная доска (маркерная)

2

12.

Тележка грузовая межкорпусная

2

24.

Мобильная реанимационная медицинская тележка

1

38.

Ростомер

1

Примечание: в отделении 2 койки.

пп. Д п.4 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими

организациями, входящими

в частную систему здравоохранения, на

территории инновационного центра «Сколково»)», в части наличия заключивших с соискателем лицензии трудовые договоры работников, имеющих среднее, высшее, послевузовское и (или) дополнительное медицинское или иное необходимое для выполнения заявленных работ (услуг) профессиональное образование и сертификат специалиста (для специалистов с медицинским образованием) установлено не соответствиезанимаемой должности квалификационным требованиям:

- ч. 1 п.1 ст. 100 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,

- приказа Минздрава России от 08.10.2015 № 707н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием по направлению подготовки «Здравоохранение и медицинские науки», в части несоблюдения квалификационных требований,

- приказа Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 № 541 н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в сфере здравоохранения», в части несоблюдения квалификационных требований:

- у врача «акушера-гинеколога» ФИО3 отсутствует действующий сертификат по специальности «акушерство-гинекология»;

у врача - фтизиатра ФИО4 отсутствует действующий сертификат по специальности «фтизиатрия»;

у врача- инфекциониста ФИО5 отсутствует действующий сертификат по специальности «инфекционные болезни»;

- у врача стоматолога-хирурга ФИО6 отсутствует действующий сертификат по специальности «хирургическая стоматология»;

- у врача - хирурга ФИО7, ведущей онкологический прием, отсутствует сертификат по специальности «онкология».

пп. А п. 5 Положения о лицензировании медицинской деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности.. . » в части несоблюдения порядков оказания медицинской помощи, а именно:

1.3.1 несоответствие требованиям к оснащению структурных подразделений

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 г. № 902н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты», в части оснащения офтальмологического кабинета, согласно приложению № 6

№ 

Наименование оборудования (оснащения) 

Требуемое 

количество, 

штук 

З. 

Автоматический проектор знаков с принадлежностями 

1 

5. 

Автоматический рефрактометр 

1 

7. 

Щелевая лампа стационарная с принадлежностями 

1 

9. 

Диафаноскоп 

1 

10. 

Автоматический пневмотонометр 

1 

12. 

Экзофтальмометр 

1 

15. 

Диагностическая офтальмологическая 

универсальная трехзеркальная 

1 

линза для офтальмоскопии 

17.

Гониоскоп

1

26.

Набор для промывания слезных путей

2 комплекта

-приказа Минздрава России от 13.11.2012 N 910н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи детям со стоматологическими заболеваниями»,

в части оснащения детского стоматологического кабинета, согласно приложению

№3

№ 

Наименование оборудования (оснащения) 

Требуемое 

количество, 

штук 

З. 

Аппарат для электрометрического определения длины корневого канала 

1 

13. 

Кресло стоматологическое 

неуком

плектованной установке)

1 

- приказа Минздравсоцразвития России от 07.12.2011г. № 1496н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях», в части оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии стоматологической поликлиники, согласно приложению №12

Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

2.

Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной

не менее 1 на кабинет

4.

Амальгаммосмеситель 

<

*>

не менее 1 на кабинет

8.

Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) при отсутствии физитерапевтического кабинета

1 на кабинет

И.

Гипсоотстойники (грязеуловитель)

1 на каждую раковину

19.

Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии

не менее 1 на кабинет

22.

Коронкосниматель стоматологический

1 на рабочее место врача

29.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

31.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

по 1 на рабочее место врача

33.

Набор для депофореза 

<

*>

1 на кабинет

37.

Набор инструментов для трахеотомии

1 на поликлинику

44.

Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой 

<

*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой 

<

*>

не менее 2 на рабочее место

47.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

49.

Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

50.

Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

61.

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

2.

Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной

1 на кабинет

3.

Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) 

<

*>

1 на кабинет

5.

Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС

1 на кабинет

7.

Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором

1 на кабинет

8.

Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером

1 на отделение

15.

Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии

не менее 5 на рабочее место врача

27.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

29.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

1 на кабинет

34.

Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга (при заботе с имплантатами)

не менее 2

35.

Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации (при работе с имплантатами)

2

42.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на кабинет

44.

Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

66.

Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний

1 на кабинет

70.

Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований

не менее 1 на кабинет

Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической стоматологии в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь

№

Наименование

Количество, штук

4.

Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

6.

Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

7.

Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой

1 на кабинет

13.

Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС

1 на рабочее место врача

30.

ФИО1 упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной

1 на отделение

33.

Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС

2 на рабочее место врача

38.

Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами (при работе с имплантатами)

1 на кабинет

45.

Наконечник турбинный с фиброоптикой 

<

*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой 

<

*>

не менее 2 на рабочее место

46.

Наконечник эндодонтический (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС)

не менее 1 на кабинет

47.

Наконечник редукторный 

<

*> с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор

не менее 1 на одну должность врача

48.

Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС

1 на кабинет

54.

Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

60.

Параллелометр стоматологический 

<

*>

1 на кабинет

67.

Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС

1 на рабочее место врача

87.

Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований 

<

*>

не менее 1 на кабинет

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 905н «Об утверждении Порядкаоказания медицинской помощи населению по профилю

«оториноларингология», в части оснащения оториноларингологического кабинета, согласно приложению №3

№ 

Наименование

Требуемое количество, штук

2.

Аппарат электрохирургический высокочастотной

1

5.

Лупа бинокулярная

1

6.

Отоскоп, оториноскоп 

<

*>

1

10.

Сканер ультразвуковой для носовых пазух (эхосинускоп)

1

11.

Негатоскоп

1

12.

Аудиометр

1

14.

Прибор для регистрации отоакустической эмиссии 

<

*>

1

18.

Кресло вращающееся (Барани)

1 комплект

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», в части оснащения кабинета травматологии и ортопедии, согласно приложению №3

№ 

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, штук

И.

Шина для фиксации кисти и пальцев

3

12.

Шина для лечения переломов ключицы у детей

1

13.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

1

- приказа Минздрава России от 31.10.2012 № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», в части оснащения кабинета врача-детского хирурга, согласно приложению №3

№

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

18.

Столик инструментальный

1

19.

Столик манипуляционный

1

20.

Малый хирургический набор

2

30.

Лампа лучистого тепла

1

33.

Шина для лечения переломов ключицы

1

34.

Шина для фиксации кисти и пальцев

2

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослым больным при инфекционных заболеваниях», в

части оснащения отделения (кабинета) инфекционных заболеваний медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь, согласно приложению №3

Наименование оборудования/оснащения

Требуемое количество, штук

Очки защитные

1

Укладка универсальная для забора материала от людей и из объектов окружающей среды для исследования на особо опасные инфекционные болезни

1

Укладка с педикулоцидными средствами

1

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 899н «Об утверждении Порядкаоказания медицинской помощи взрослому населению по профилю«эндокринология», в части оснащения кабинета врача-эндокринолога, согласноприложению №3

№

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

5.

Неврологический набор для диагностики диабетической нейропатии(монофиламент 10 г, градуированный камертон, неврологический молоточек)

1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 926н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболевании нервной системы», в части оснащения кабинета врача-невролога и клинико-диагностического кабинета 

<

*>, согласно приложению №5

№

Наименование

Требуемое

количество, штук

4.

Негатоскоп

1

5.

Камертон

1

8.

Набор пахучих веществ для исследования функций обонятельного анализатора

2

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия», в части оснащения кабинета врача-хирурга, согласно приложению № 3

№ 

Наименование

оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

7.

Ростомер

1

8.

Настольная лампа

1

10.

Мешок Амбу

1

19.

Малый хирургический набор

3

20.

Стерилизатор для медицинских инструментов

1

22.

Холодильник

1

26.

Весы

1

27.

Сейф для хранения лекарственных препаратов

1

29.

Стетофонендоскоп

1

35.

Переносной набор для реанимации

1

-приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 920н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология», в части оснащения кабинета врача-диетолога, согласно приложению №3

№ ии

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

2.

Измеритель артериального давления манометрический мембранный с детскими манжетами

1

6.

Калипер (для измерения толщины кожных складок)

1

9.

Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии)

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 929н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «наркология», в части оснащения кабинета врача психиатра-нарколога, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения

(оборудования)

Требуемое количество, шт.

10.

Диктофон

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», в части оснащения первичного онкологического кабинета, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения

Требуемое количество, шт.

1.

Весы для взвешивания больных

1

2.

Сейф для хранения документации

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)», в части оснащения кабинета врача-акушера-гинеколога, согласно приложению № 3

№

Наименование 

5.

Анализатор допплеровский сердечно –сосудистой деятельности матери и плода малогабаритный

плода малогабаритный

8.

Ростомер

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», в части оснащения терапевтического кабинета, согласно приложению № 3

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

1.

Анализатор глюкозы в крови (глюкометр), экспресс-анализатор портативный

1

2.

Весы с ростомером

1

4.

Измеритель пиковой скорости выдоха (пикфлоуметр) со сменными мундштуками

не менее 1

5.

Инструменты и оборудование для оказания экстренной помощи

1 набор

7.

Лупа ручная

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 13 ноября 2012 г. № 911н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при острых и хронических профессиональных заболеваниях», в части оснащения кабинета врача - профпатолога, согласно приложению № 6

№

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, шт.

2.

Негатоскоп

1

3.

Вибротестер

1

6.

Динамометр

1

9.

Неврологический молоточек

1

10.

Весы напольные

1

11.

Ростомер

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 13 апреля 2011г. №316н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы по профилю «неврология», в части оснащения неврологического отделения медицинской организации, специализированного неврологического центра медицинской организации, согласно приложению № 9

Наименование

Требуемое количество, шт.

Кровать функциональная

1

Кресло туалетное (или туалетный стул)

1

Матрас противопролежневый

1

Система палатной сигнализации

1

Система для централизованной подачи кислорода

1

Негатоскоп

1

Эхоэнцефалоскоп

1

Стабилограф компьютерный (устройство для диагностики функции равновесия

1

Электроэнцефалограф*

1

Электромиограф (нейромиограф, миограф)

1

- приказа Минздрава России от 01.11.2012 N 572н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология», в

части оснащения родильного дома (отделения), согласно приложению №81.3.1. Предродовая палата

№

Наименование 

20.

Подъемник для больных (I)

1.3.2. ФИО2 зал (индивидуальный родовый зал)

№ 

Наименование

39.

Ротаметр(I, II)

40.

Пластиковые мешки для оказания первичной реанимационной помощи детям экстремально низкой массой тела (II)

43.

Аппарат для механической искусственной вентиляции легких с опцией СРАР кислородным смесителем или аппарат для ручной искусственной вентиляции легких с опцией СРАР и кислородным смесителем (II)

и

1.3.4. Послеродовое палатное отделение

№ 

Наименование

1.

Кровать функциональная (I, II)

6.

Камера ультрафиолетовая бактерицидная для хранения стерильных инструментов (I, II)

2. Отделения неонатологического профиля

2.1. Отделение новорожденных физиологическое и/или отделение новорожденныхпри обсервационном отделении

№ 

Наименование

18.

Электронный термометр для измерения ректальной температуры новорожденным (I, II)

23.

Тест – полоски для глюкометра (I), (II)

3. Гинекологическое отделение

№

Наименование

1.

Кровать функциональная

6.

Весы медицинские

7.

Ростометр

13.

Гистероскоп диагностический

14.

Гистерорезектоскоп

21.

Стойка эндоскопическая с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций с электромеханическим морцелятором

- приказа Минздрава России от 12.11.2012 № 901н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия», в части оснащения отделения травматологии и ортопедии, согласно приложению №9

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое

количество,

штук

7.

Кровати функциональные

1

14.

Осветитель налобный

1

22.

Сплит-система кондиционирования воздуха (при отсутствии

1

централизованной системы)

34.

Подушка кислородная с эбонитовой воронкой

1

37.

Шины Беллера для скелетного вытяжения

16

40.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

2

Примечание: из 20 необходимых шин Беллера для скелетного вытяжения в наличии 4; приложение № 6

Стандарт оснащения дневного стационара по профилю

«травматология и ортопедия»

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, штук

7.

Кровати функциональные

не менее 50% от всех коек

9.

Весы медицинские

1

10.

Стетофонендоскоп

1

16.

Осветитель налобный

1

20.

Ультразвуковая мойка

1

42.

Сплит система кондиционирования воздуха (при отсутствии централизованной системы)

1

47.

Подушка кислородная с эбонитовой воронкой

1

50.

Набор инструментов при повреждениях сухожилий

2

56.

Набор стержней разного типа и размеров для внутрикостного остеосинтеза

10

57.

Набор аппаратов (спицевых и стержневых) разного типа и размера для чрескожного остеосинтеза костей таза

20

60.

Детский ортопедический набор пластин

15

65.

Антистеплер для снятия скоб (швов)

2

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 919н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «анестезиология и реаниматология», в части оснащения отделения анестезиологии и реанимации, согласно приложению №6

№

Наименование оборудования

Требуемое количество, штук

8.

Монитор нейро-мышечной передачи

1

14.

Матрац термостабилизирующий

1

15.

Монитор глубины анестезии

1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 922н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «хирургия»,

в части оснащения хирургического отделения, согласно приложению №9

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

3.

Кровать функциональная

25

6.

Система палатной сигнализации

1

7.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1

28.

Анализатор газов крови

не менее 1

29.

Анализатор гематологический

не менее 1

32.

Монитор прикроватный, включающий: - контроль частоты сердечных сокращений; - контроль частоты дыхания; - контроль насыщения гемоглобина кислородом (пульсоксиметрия).

не менее 1

2. Стандарт оснащения операционной (операционного блока)

№ 

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, штук

8.

Электрокомплекс с инструментами для травматологии и челюстно-лицевой хирургии

Не менее 2

14.

Система для аутогемотрансфузии

Не менее 1

25.

Термоматрас для операционного стола

Не менее 1

37.

Инструментальный сосудистый набор

Не менее 1

38.

Набор микрохирургических инструментов

Не менее 2

39.

Набор инструментов для работы на сухожилиях

Не менее 1

- приказа Минздрава России от 15.11.2012 № 932н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом», в части оснащения стационарного отделения (отделения для больных туберкулезом органов дыхания), согласно приложению №3

№ п/п

Наименование оборудования

Требуемое количество, ш

17.

Светильник медицинский передвижной

1

25.

Пневмотораксный аппарат

1

29.

Малый хирургический набор

1

33.

Стол для больного перевязочный

1

34.

Светильник бестеневой медицинский передвижной

1

40.

Урофлоуметр с принтером*

1

41.

Цитоскоп катетеризационный с набором мочеточниковых катетеров

1

42.

Цистоскоп смотровой

2

43.

Цистоуретроскоп гибкий

1

44.

Источник света для эндоскопической аппаратуры*

1

45.

Электростимулятор урологический

1

64.

Лампа бестеневая (не менее 2-х сателлитов)

1

68.

Электрокоагулятор с функциями биполярной программируемой коагуляции и диссекционного режимов

1

69.

Плазменный аргоновый скальпель

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 16 апреля 2012 г. № З66н «Об утверждении Порядка оказания педиатрической помощи», в части оснащения педиатрического отделения, согласно приложению №12

№ 

Наименование оборудования (оснащения)

количество, штук

1.

Функциональная кровать

30

5.

Пеленальный стол

2

7.

Прикроватная информационная доска (маркерная)

30

15.

Кресло-каталка

2

16.

Тележка (каталка) для перевозки больных

2

17.

Тележка грузовая межкорпусная

2

19.

Весы

1

20.

Ростомер

1

22.

Негатоскоп

2

Примечание: в отделении 30 коек.

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 923н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «терапия», согласно приложению № 6

№ 

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

10.

Спирометр

1

И.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума к каждой койке

1

12.

Концентратор кислорода

1

13.

Ингалятор аэрозольный компрессорный (небулайзер) портативный

3

23.

Матрац противопролежневый

3

30.

Кресло туалетное (или туалетный стул)

3

31.

Кресло-каталка

2

32.

Тележка-каталка для перевозки больных внутрикорпусная

2

34.

Негатоскоп

1

36.

Система палатной сигнализации

1

Примечание: в отделении 30 коек из 3 необходимых ингаляторов аэрозольных компрессорного (небулайзер) портативный в наличии 2.

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 915н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», в части оснащения первичного онкологического отделения согласно приложению № 6

№ п/п

Наименование оснащения

Требуемое количество, шт.

1.

Вытяжной шкаф для стерильного разведения лекарственных препаратов

1

- приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 7 декабря 2011 г. № 1496н, согласно приложению № 14, Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Количество, шт.

4.

Кровать функциональная медицинская больничная

1

И.

Матрацы противопролежневые

не менее 3

18.

Система палатной сигнализации

1 на отделение

19.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1 на отделение

20.

Стетофонендоскоп

1

Примечание: в отделении 1 койко-мест., врач-1.

2. Стандарт оснащения операционной хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Количество, шт.

10.

Комплект термоматрац для операционного стола* (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения)

1

27.

Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума

1

29.

Система для аутогемотрансфузии

1

40.

Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии*

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 920н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «диетология», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения отделения диетологии дневного стационара

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

3. 6.

Калипер (для измерения толщины кожных складок) Аппарат для исследования компонентного состава тела (биоимпедансометрии)

1 1

9.

Аппарат для определения основного обмена

2

10.

Аппарат для определения энерготрат

1

- приказа Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. № 924н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «дерматовенерология», согласно приложению № 11

Стандарт оснащения стационарного отделения кожно-венерологического

диспансера

№

Наименование оснащения (оборудования)

Требуемое количество, шт.

1.

Дерматоскоп

2

4.

Облучатель бактерицидный

6

Примечание: из 8 необходимых облучателей бактерицидных в наличии 2;

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 899н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю «эндокринология», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения отделения эндокринологии

№

Наименование оборудования (оснащения)

Требуемое количество, шт.

8.

Носимые системы постоянной подкожной инфузии инсулина

2

- приказ Министерства здравоохранения РФ от 31 октября 2012 г. № 562н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирургия», согласно приложению № 6

Стандарт оснащения детского хирургического отделения

№

Наименование оборудования (оснащения)

Количество, штук

1.

Функциональная кровать

2

9.

Прикроватная информационная доска (маркерная)

2

12.

Тележка грузовая межкорпусная

2

24.

Мобильная реанимационная медицинская тележка

1

38.

Ростомер

1

Примечание: в отделении 2 койки.

1.3.2 в части соблюдения этапности оказания медицинской помощи, правил организации медицинской организации (структурных подразделений), а именно:

1.3.2.1. выявлены нарушения Порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения», утвержденного приказом Минздрава России от 15.11.2012 № 928н. При анализе 5 историй болезни пациентов с ОНМК (ИБ /П.Г.К., ИБ/Е.Н.П, ИБ/У.Н.А., ИБ/М.В.М., ИБ/А.И.С.):

п.20 Порядка, в части невыполнения по определению содержания тромбоцитов впериферической крови, МНО, АЧТВ обследование производится в течение 20 минутс момента забора крови, после чего результат передается дежурному врачу-неврологу (ИБ /П.Г.К., ИБ/Е.Н.П, ИБ/У.Н.А, ИБ/М.В.М, ИБ/А.И.С.);

п.21 и п.23 Порядка, в части отсутствия направления больных с признаками ОНМКв отделение лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии и (или)кабинетом магнитно-резонансной томографии медицинской организации дляпроведения компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии

головного мозга для уточнения диагноза, в течении 40 минут с момента поступления больного в стационар (ИБ /П.Г.К., ИБ/Е.Н.П, ИБ/У.Н.А., ИБ/М.В.М., ИБ/А.И.С).

1.3.2.2. выявлены нарушения Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «онкология», утвержденного Минздрава России от 15.11.2012 № 915н, а именно:

- п.10 приказа, в части организации оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи по онкологии, первичный онкологический кабинет в медицинской организации не организован, первичный онкологический прием ведет врач-хирург ФИО7 сертификат по специальности «онкология» у врача отсутствует.

Проанализировано 4 амбулаторных карты онкологических больных. В 3-х выявлены нарушения (А/К Г.А.И., А/К П.В.Н., А/К К.Г.И.):

- п.11 приказа, в части не направления либо увеличения срока направления в первичный онкологический кабинет (свыше 5 рабочих дней) врачами-терапевтами, врачами-терапевтами участковыми, врачами общей практики (семейные врачи), врачами-специалистами, средними медицинскими работниками (А/К Г.А.И., А/К П.В.Н., А/К К.Г.И.);

п. 12 приказа, в части увеличения срока взятия биопсийного (операционного)материала (более 1 дня) врачом-онкологом центра амбулаторной онкологическойпомощи (А/К К.Г.И.);

п. 12. приказа, в части превышения срока выполнения патолого-анатомическихисследований (свыше 15 рабочих дней с даты поступления биопсийного(операционного) материала в патолого-анатомическое бюро (отделение)) (А/КП.В.Н., А/К К.Г.И.);

- п. 15.1 приказа, в части превышения срока ожидания начала оказанияспециализированной медицинской помощи (А/К Г.А.И., А/К П.В.Н., А/К К.Г.И.);

- п. 22 приказа, в части отсутствия диспансерного наблюдения онкобольных,отсутствуют данные об пожизненном диспансерном наблюдении в первичномонкологическом кабинете медицинской организации (А/К Г.А.И., А/К П.В.Н.).

1.3.2.3. выявлены нарушения Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. N 932н. В ходе анализа 5 медицинских карт больного туберкулезом, выявлены нарушения:

п.17 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом,утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября2012 г. № 932н - в части отсутствия в медицинской документации подтверждения оинформировании больного об установленном диагнозе «туберкулез» и постановке надиспансерный учет, осуществленном письменно в трехдневный срок: медицинскиекарты больного туберкулезом № 315 (КРС, 07.10.1986), № 257 (СЛС, 25.07.1964), №313 (БВИ, 01.05.1970), № 359 (ЛАВ, 02.10.1977), № 367 (ИЕД, 12.07.2019);

п.16 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом,утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября2012 г. № 932н (далее - Порядок), пп.5 п.7 приложения №5 к Порядка оказаниямедицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказомМинистерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г.- в части диспансерного наблюдения врачом-фтизиатром, которому подлежат больные со дня установления диагноза «туберкулез». В соответствии со ст. 46 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», диспансерное наблюдение представляет собой проводимое с определенной периодичностью необходимое обследование лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Согласно постановлению Правительства РФ от 25 декабря 2001 г. № 892 «О реализации Федерального закона «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации», диспансерное наблюдение за больными туберкулезом осуществляется непрерывно независимо от согласия больного или его законных представителей на этапах амбулаторного, стационарного и санаторного лечения в целях обеспечения эффективности профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий. Сроки наблюдения и объем необходимых лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий, согласно Порядку, определяются с учетом клинической формы туберкулеза, наличия лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза, осложнений, фоновых и сопутствующих заболеваний. Так, в представленных для проверки картах больного туберкулезом № 315 (КРС, 07.10.1986), № 257 (СЛС, 25.07.1964), № 313 (БВИ, 01.05.1970), № 359 (ЛАВ, 02.10.1977), № 367 (ИЕД, 12.07.2019) отсутствуют данные об определении сроков наблюдения и планируемом к проведению объеме необходимых лечебно-диагностических и противоэпидемических мероприятий, записи по результатам проведенного приема врача-фтизиатра не позволяют оценить эффективность проводимых профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий;

п.31 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом,утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября2012 г. № 932н, а именно, пп.4 п.7 приложения №5 к Порядка оказаниямедицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказомМинистерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. - в части отсутствияорганизации контролируемого лечения больных туберкулезом. А именно, впредставленных для проверки картах больного туберкулезом № 315 (КРС,07.10.1986), № 257 (СЛС, 25.07.1964), № 313 (БВИ, 01.05.1970), № 359 (ЛАВ,02.10.1977), № 367 (ИЕД, 12.07.2019), отсутствуют данные о получении пациентомлекарственных препаратов, о регулярности приема, переносимости проводимойтерапии, ее эффективности, подтвержденной проводимыми исследованиями.Медицинская документация учетная форма № 01-Тб/у также не представлена.Таким образом, отсутствуют данные о проведении контролируемого лечениябольных туберкулезом.

п.31 Порядка оказания медицинской помощи больным туберкулезом,утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября2012 г. № 932н, а именно, пп.7 п.7 приложения №5 к Порядка оказаниямедицинской помощи больным туберкулезом, утвержденного приказом Министерства здравоохранения РФ от 15 ноября 2012 г. - в части отсутствия в медицинской документации данных о наблюдении за очагами туберкулезной инфекции в местах проживания больных туберкулезом, проведение в них профилактических противотуберкулезных мероприятий.

Кроме того, выявлены несоответствие ведения медицинской документации при оказании медицинской помощи больным туберкулезом ч.1 пп.А, пп.Ж, пп.И, пп.К, пп.М п.2.1 критериев оценки качества медицинской помощи, утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 10 мая 2017 г. № 203н В части заполнения всех разделов, предусмотренных амбулаторной картой ( медицинские карты больного туберкулезом № 315 (КРС, 07.10.1986), № 257 (СЛС, 25.07.1964), №313 (БВИ, 01.05.1970), № 359 (ЛАВ, 02.10.1977), № 367 (ИЕД, 12.07.2019), а именно, записи врачебного приема при обращениях пациента не отражает жалобы больного на момент приема, объективные данные, течение и диагноз болезни, отсутствует план лечения, с учетом состояния пациента, данные о наличии сопутствующих заболеваний, отсутствуют данные об обеспечении лекарственными препаратами непосредственно пациента, сведения о назначенном лекарственном препарате, в том числе, дозировка, способ применения, режим дозирования, оценка эффективности лечения, данные о диспансерном наблюдении. 

Указанное обстоятельство подтверждается: распоряжением № 258-Пр/19 от 05.06.2019 года о проведении плановой выездной проверке, актом проверки от 16.08.2019 года, предписанием № 01-15-25/19 об устранении выявленных нарушений от 16.08.2019 года, формой выписки о конкретном лицензиате из Единого реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, протоколом об административном правонарушении № 149/19 от 21.10.2019 года. 

Невыполнение ГБУЗ ПСО «Каргатская центральная районная больница» требований пп. Б, Д п. 4, пп. А п. 5 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») » являться грубым нарушением лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности невыполнение которых в соответствии с пунктом 6 Постановления Правительства РФ от 16.04.2012 № 291 «О лицензировании медицинской деятельности» влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

Эти действия образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 19.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - Осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), если специальное разрешение (лицензия) обязательно (обязательна).

Решая вопрос о мере наказания, суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности административного правонарушения. 

С учетом тяжести правонарушения, а также частичном устранении допущенных нарушений в кротчайшие сроки, суд считает необходимым избрать меру наказания в виде штрафа.

В соответствии с ч. 3.2 ст. 4.1 КРФоАП при наличии исключительных обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением привлекаемого к административной ответственности юридического лица, судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дела об административных правонарушениях либо жалобы, протесты на постановления и (или) решения по делам об административных правонарушениях, могут назначить наказание в виде административного штрафа в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса, в случае, если минимальный размер административного штрафа для юридических лиц составляет не менее ста тысяч рублей.

При назначении административного наказания в соответствии с частью 3.2 настоящей статьи размер административного штрафа не может составлять менее половины минимального размера административного штрафа, предусмотренного для юридических лиц соответствующей статьей или частью статьи раздела II настоящего Кодекса (ч. 3.3, ст. 4.1 КРФоАП).

Учитывая, обстоятельств, связанных с характером совершенного административного правонарушения и его последствиями, имущественным и финансовым положением ГБУЗ НСО «Каргатская ЦРБ», суд считает возможным установить размер штрафа в соответствии с ч. 3.3, ст. 4.1 КРФоАП.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1, ст. 29.9, ст. 29.10, ч. 3, ст.19.20 КРФоАП 

П О С Т А Н О В И Л:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Каргатская центральная районная больница» признать виновным по ч. 3 ст. 19.20 - КРФоАП и подвергнуть административному наказанию по данной статье с применением ч. 3.2 и ч. 3.3 ст. 4.1 КРФоАП в виде штрафа в размере 75000 (семьдесят пять тысяч) рублей. 

Копию постановления направить в территориальный орган Росздравнадзора по Новосибирской области.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в Новосибирский областной суд через Чулымский районный суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Председательствующий- подпись.

Копия верна. Судья - Г. М. Смагина.