№ 2 -151/2019

64RS0035-01-2019-000171-59

Решение

 

именем Российской Федерации

4 апреля 2019 года р.п. Степное

Советский районный суд, 

<

адрес> в составе:

председательствующего судьи Коваленко Д.П. 

при секретаре Шиняевой Ю.В. 

с участием помощника прокурора 

<

адрес> Рябихина М.О.,

представителя ответчика ООО «Колос» ФИО1

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску прокурора 

<

адрес>, в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ООО «Колос» о возложении обязанности устранить нарушения норм и требований пожарной безопасности

установил:

прокурор 

<

адрес> обратился в суд с исковыми требованиями(с учетом уточненных исковых требований), в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ООО «Колос» о возложении обязанности устранить нарушения норм и требований пожарной безопасности. 

Свои требования мотивирует тем, что прокуратурой 

<

адрес> во исполнение поручения прокуратуры области совместно с ОНД и ПР по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности объектов, расположенных на территории 

<

адрес>. 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации. 

В соответствии с абз. 2 ст. 1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» раскрывает понятие пожарной безопасности, подразумевая под ним состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Согласно абз. 3 ст. 1 Закона требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

В соответствии со ст. 37 Закона организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 38 Закона ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут: собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390 содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной прокуратурой 

<

адрес> проверкой установлено, что в ООО «Колос», осуществляет предпринимательскую деятельность в столовой «

<

данные изъяты>» расположенной на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 

По результатам проверки в деятельности ООО «Колос», выявлен ряд нарушений требований противопожарной безопасности, а именно: 

потолок зального помещения отделан горючим материалом (не представлены сертификаты пожарной безопасности содержащую информацию о показателях пожарной опасности) п.6 ст. 134, таблицы №№ 3, 28, 29 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

подача звукового сигнала оповещения людей о пожаре осуществляется не во все помещения здания п.1 ч.1 ст.84 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; 

Все вышеуказанные нарушения подтверждаются актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с действующим законодательством пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения прокурора в суд в интересах неопределенного круга лиц о возложении обязанности на ООО «Колос» осуществляющего предпринимательскую деятельность в столовой «

<

данные изъяты>», на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес> в течении 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения норм и требований пожарной безопасности. 

В судебном заседании помощник прокурора 

<

адрес> Рябихин М.О., заявленные уточненные исковые требования поддержал, просил их удовлетворить в полном объеме. 

Ответчик ООО «Колос» - ФИО1, заявленные уточненные исковые требования прокурора признал и не возражал против их удовлетворения.

Изучив представленное уточненное исковое заявление, заслушав пояснения участников процесса, исследовав доказательства, представленные сторонами в обоснование заявленных требований, суд приходит к следующему.

Установлено, что прокуратурой 

<

адрес> совместно с ОНД и ПР по 

<

адрес> УНД и ПР ГУ МЧС России по 

<

адрес> проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности объектов, расположенных на территории 

<

адрес>.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» настоящий Федеральный закон принимается в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров, определяет основные положения технического регулирования в области пожарной безопасности и устанавливает общие требования пожарной безопасности к объектам защиты (продукции), в том числе к зданиям и сооружениям, производственным объектам, пожарно-технической продукции и продукции общего назначения.

Правила противопожарного режима, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390, содержат требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, в целях обеспечения пожарной безопасности.

Проведенной прокуратурой 

<

адрес> проверкой установлено, что ООО «Колос», осуществляет предпринимательскую деятельность в столовой «

<

данные изъяты>» расположенной на территории 

<

адрес> по адресу: 

<

адрес>. 

По результатам проверки в деятельности ООО «Колос», выявлен ряд нарушений требований противопожарной безопасности, а именно на проверяемом объекте: 

потолок зального помещения отделан горючим материалом (не представлены сертификаты пожарной безопасности содержащую информацию о показателях пожарной опасности) п.6 ст. 134, таблицы №№ 3, 28, 29 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

подача звукового сигнала оповещения людей о пожаре осуществляется не во все помещения здания п.1 ч.1 ст.84 ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;

Все вышеуказанные нарушения подтверждаются актом проверки от ДД.ММ.ГГГГ. 

Выявленные нарушения, влияют на возможность возникновения пожара, его дальнейшее распространение, время обнаружения пожара, оповещения о нем, время начала и процесс вынужденной эвакуации людей, а также возможность тушения пожара, чем создается непосредственная угроза жизни и здоровью людей.

При указанных обстоятельствах, учитывая признание уточненных исковых требований ответчиком, суд считает возможным требования удовлетворить, поскольку они обоснованы, подтверждены представленными суду доказательствами. Суд находит доводы истца убедительными, стороной ответчика не опровергнутыми, поэтому, требования прокурора 

<

адрес> подлежат удовлетворению.

В соответствии со статьями 12, 56 ГПК РФ правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Сторонами представляются доказательства в обоснование заявленных требований и возражений. 

Одновременно, в силу ст. 45 ГПК РФ, прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Учитывая изложенное, руководствуясь ст. ст. 194 – 198 ГПК РФ, суд

решил:

исковые требования удовлетворить. 

Обязать ООО «Колос», осуществляющего предпринимательскую деятельность в столовой «

<

данные изъяты>», расположенного по адресу: 

<

адрес>, в течение 2 месяцев со дня вступления решения суда в законную силу устранить нарушения норм и требований пожарной безопасности: 

- Представить сертификаты пожарной безопасности содержащую информацию о показателях пожарной опасности на материалы, использовавшиеся в отделке потолка зального помещения. В случае отсутствия данных сертификатов, заменить данные материалы на соответствующие нормам и требованиям пожарной безопасности.

- Обеспечить подачу звукового сигнала оповещения людей о пожаре во всех помещениях здания. 

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Саратовский областной суд, в течение одного месяца со дня изготовления решения суда в окончательной форме, путем подачи жалобы через Советский районный суд.

Судья Коваленко Д.П.